Technické podmínky

ÚČEL A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Účelem dodávky je získat robustní technické řešení pro rutinní kvalitativní a kvantitativní analýzu v oblasti přírodních látek na základě plynové chromatografie. Přístroj bude využívat široké spektrum uživatelů v rámci kurzů a bude od něj vyžadována uživatelská jednoduchost a robustnost.

Předmětem dodávky je nový, kompletní a zcela funkční systém včetně osobního počítače s příslušenstvím a odpovídajícím softwarovým řešením na bázi plynového chromatografu a počítá s autosamplerem pro minimálně 60 vzorků, FID dektorem.

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ a model) |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Pro rutinní analýzy (100% zmíněných kapacit) |  |
| FID | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Nástřik split/spitless | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Electronic pressure control pro injektor a detektor | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Automatické nastavování tlaků plynů pro FID | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Kompatibilita s kapilárními a megabore kolonami | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Nastavení teplotního rozsahu pece + 4 °C nad teplotu okolí až 350 °C | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

| Jednokanálový systém | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| --- | --- |
| Sampler pro více než 60 vzorků | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost využití promytí stříkačky pomocí minimálně dvou systémů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Kompletní kontrolní PC – kompatibilní se instalovaným ovládacím softwarem, kompatibilní s přístrojem | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Možnost pozdějšího připojení k MS detektoru | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Software: 1 licence softwaru pro ovládání systému, sběr a uložení dat, vyhodnocení dat. Řízení činností všech součástí systému, optimalizace, sběr dat, kvalitativní i kvantitativní zpracování dat v rámci jednoho řídícího softwaru Plně kontrolovatelná automaticky řízená kvantifikace a kontrola volitelných limitních parametrů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Dodavatel je povinen přiložit k technické specifikaci uvedené v této tabulce i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.