## položka 1
„Methylační čipy"
Typové označení zboží
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje dodávku kitu založeného na technologii microarray (mikročipu) pro methylační profilování lidské DNA.
Požadované technické a funkční vlastnosti(Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | Minimální požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče(Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené plnění dosahuje. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené plnění dosahuje minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimální požadovaná hodnota". Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.)
kit zahrnuje reagencie a mikročipy pro methylační profilování lidské DNA | ano | Vyplní dodavatel
kit musí být validován pro lidskou DNA izolovanou z FFPE | ano | Vyplní dodavatel
kit musí být validován pro nízký vstup lidské DNA, minimální požadované vstupní množství pro DNA izolovanou z FFPE je 250 ng a méně | ano | Vyplní dodavatel
princip metody je založen na kombinaci bisulfitové konverze genomové DNA a celogenomové amplifikaci s technologií založené na hybridazici na mikročipu | ano | Vyplní dodavatel
metoda musí cílit minimálně na 850 000 CpG (methylačních pozic) | ano | Vyplní dodavatel
v rámci jednoho mikročipu je možné analyzovat nejméně 8 vzorků | ano | Vyplní dodavatel
předmět dodávky musí být kompatibilní platformou NextSeq 550 | ano | Vyplní dodavatel
kit musí cílit na CpG pozice i mimo CpG ostrůvky, non-CpG methylované pozice identifikované v lidských kmenových buňkách (CHH místa), diferenciálně methylované pozice identifikované v rámci nádorové versus normální DNA, FANTOM5 enhancery (zesilovače), ENCODE otevřený chromatin a enhancery, DNáza hypersenzitivní oblasti, oblasti miRNA promotorů | ano | Vyplní dodavatel
rozlišení metody je na úrovni jednoho nukleotidu | ano | Vyplní dodavatel
výstupem jsou beta hodnoty umožňující určení relativní metylace | ano | Vyplní dodavatel
celkové dodané množství musí umožnit zpracování nejméně 168 vzorků | ano | Vyplní dodavatel