## Rekapitulace - 3. NP-C
REKAPITULACE NÁKLADŮ
Stavba: Výstavba a modernizace fakulty informatiky a ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity - 3. NP–C
Objekt: D.1.1. ASŘ
Část: NOVÝ STAV
Kód | Popis | Cena celkem NOVÝ STAV
1 | 2
HSV | Práce a dodávky HSV | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0
6 | Úpravy povrchu, podlahy, osazení | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0
99 | Přesun hmot | 0
PSV | Práce a dodávky PSV | 0
714 | Akustická a protiotřesová opatření | 0
751 | Chlazení | 0
763 | Konstrukce suché výstavby | 0
776 | Podlahy povlakové | 0
784 | Dokončovací práce - Malby | 0
790 | Ostatní práce a dodávky | 0
M | Práce a dodávky M | 0
43-M | Montáž ocelových konstrukcí | 0
| Celkem - D.1.1. ASŘ - NOVÝ STAV | 0

## NOVÝ STAV
SOUPIS PRACÍ
Stavba: Výstavba a modernizace fakulty informatiky a ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity - 3. NP–C
Objekt: D.1.1. ASŘ
Část: NOVÝ STAV
JKSO: 801.35
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
1 | 011 | 311272125 | Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku přes P2 do P4 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 m | m2 | 0.36225 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
|  |  | " Dozdívka vybouraného obvodového zdiva - 3. NP " (0,3*0,5+0,3*0,65)*1,05 |  | 0.36225
" POZN: Samostatná omítka na otvory neuvažována. Plocha uvažována v opravě omítek stěn. "
2 | 013 | 349999911 SPC | Případné nutné vyspravení / dozdění obezdívky sloupů - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
|  |  | " Případné nutné vyspravení / obezdění stávajících sloupů. " |  | 1
" V ceně odstranění nesoudržného zdiva obednění, doplnění, případné vyspárování, začištění spár, a další veškeré práce a materiál související s provedením úpravy a doplnění obezdění sloupů "
" V ceně také přesun hmot, případný přesun a likvidace suti. "
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a související vyhláškou MŽP ČR č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Likvidace dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "
|  | 6 | Úpravy povrchu, podlahy, osazení |  |  |  | 0
3 | 014 | 611325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 403.98 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
" Oprava omítek stropů - tl. do 20 mm a tl. štuku do 3 mm. "
|  |  | " 3. NP - místnosti N03044 - N03051 " 11,13+24,81+33,26+22,82+11,82+16,25+16,92+15,59+15,74 |  | 168.34
|  |  | " 3. NP - místnosti N03056 - N03064 " 17,72+14,36+14,61+15,53+16,28+16,51+15,54+15,57+17,22+19,21 |  | 162.55
|  |  | " 3. NP - místnosti N03080 " 61,08 |  | 61.08
|  |  | " 3. NP - místnosti N03074 " 3,74 |  | 3.74
|  |  | " 3. NP - část místnosti N03075 " 1,2 |  | 1.2
|  |  | " 3. NP - nadpraží oken " (34,7+36,0)*0,1 |  | 7.07
" Omítka vč. spojovací vrstvy (postřiku, spojovacího můstku). "
" POZN: Značení místností bráno z výkresů BP. "
4 | 014 | 611325452 | Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 403.98 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
" Příplatek k opravě omítky stropů za tl. od 20 do 30 mm - 1×. "
|  |  | " 3. NP - místnosti N03044 - N03051 " 11,13+24,81+33,26+22,82+11,82+16,25+16,92+15,59+15,74 |  | 168.34
|  |  | " 3. NP - místnosti N03056 - N03064 " 17,72+14,36+14,61+15,53+16,28+16,51+15,54+15,57+17,22+19,21 |  | 162.55
|  |  | " 3. NP - místnosti N03080 " 61,08 |  | 61.08
|  |  | " 3. NP - místnosti N03074 " 3,74 |  | 3.74
|  |  | " 3. NP - část místnosti N03075 " 1,2 |  | 1.2
|  |  | " 3. NP - nadpraží oken " (34,7+36,0)*0,1 |  | 7.07
" POZN: Značení místností bráno z výkresů BP. "
5 | 014 | 611325901 SPC | Oprava / provedení vnitřní omítky stropů v místech vybouraných konstrukcí - Soecifikace dle PD | m2 | 25.594 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Oprava / provedení omítek stropů v místě po vybouraných stěnách. Uvažována omítka VC štuková. "
|  |  | " 3. NP " 25,594 |  | 25.594
" Omítka vč. spojovací vrstvy (postřiku, spojovacího můstku). "
" V ceně také očištění, příprava po vybouraném zdivu, zajištění napojení na stávající omítky a další práce a příslušenství související s provedením omítky. V ceně také přesun hmot. "
6 | 014 | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 3.805 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
" Hrubý zához vysekané rýhy jako podklad pro omítky "
|  |  | " Zához rýhjy pro vedení kabeláže - š. 70 mm, celková délka 40 000 mm " 0,07*40,0 |  | 2.8
|  |  | " Zához rýhjy pro vedení kabeláže - š. 300 mm, celková délka 3 350 mm " 0,3*3,35 |  | 1.005
" POZN: Omítka pro rýhy neuvažována. Omítnutí uvažováno v položce s opravou omítek stěn. "
7 | 011 | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 16.863 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
" Případné nutné pletivo pro omítání - napojení nových omítek na stávající, apod. - 5 % z celkové plochy opravy omítech na stěny + doplnění "
|  |  | " Pletivo pro omítky - 3. NP " (314,45+22,81)*0,05 |  | 16.863
8 | 014 | 612325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % | m2 | 314.449 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
" Vápenocementová omítka stěn štuková - tl. jádra do 20 mm, tl. štuku do 3 mm. "
" Oprava omítek stěn - 3. NP "
|  |  | " 3. NP - parapetní zdivo " (34,7+36,0)*1,25 |  | 88.375
|  |  | " 3. NP - sloupy v řešených místnostech " (2,1+2,16+2,18+2,2+2,22+2,24*2+2,26*3+2,28+2,3+2,32+2,34)*3,35 |  | 105.056
|  |  | " 3. NP - zdivo a sloupy u přilehlých částí " (14,25+14,05)*3,35-(1,7*2,4+1,55*2,02) |  | 87.594
|  |  | " 3. NP - m. N03074 " 7,92*3,35-0,9*2,02 |  | 24.714
|  |  | " 3. NP - část m. N03075 " 2,6*3,35 |  | 8.71
" Omítka vč. spojovací vrstvy (postřiku, spojovacího můstku). "
" POZN: Značení místností bráno z výkresů BP. "
9 | 014 | 612325453 | Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 314.449 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
" Příplatek za každých 10 mm tl. jádra omítky - za tl. od 20 do 30 mm - 1×. "
" Příplatek k omítce stěn - 3. NP "
|  |  | " 3. NP - parapetní zdivo " (34,7+36,0)*1,25 |  | 88.375
|  |  | " 3. NP - sloupy v řešených místnostech " (2,1+2,16+2,18+2,2+2,22+2,24*2+2,26*3+2,28+2,3+2,32+2,34)*3,35 |  | 105.056
|  |  | " 3. NP - zdivo a sloupy u přilehlých částí " (14,25+14,05)*3,35-(1,7*2,4+1,55*2,02) |  | 87.594
|  |  | " 3. NP - m. N03074 " 7,92*3,35-0,9*2,02 |  | 24.714
|  |  | " 3. NP - část m. N03075 " 2,6*3,35 |  | 8.71
" Omítka vč. spojovací vrstvy (postřiku, spojovacího můstku). "
" POZN: Značení místností bráno z výkresů BP. "
10 | 014 | 612325901 SPC | Oprava / provedení vnitřní omítky stěn v místech vybouraných konstrukcí - Soecifikace dle PD | m2 | 22.81 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Oprava / provedení omítek stěn v místě po vybouraných konstrukcích - v místech a ploše plošného přisekání zdiva. Uvažována omítka VC štuková. "
|  |  | " 3. NP - pro tl. do 100 mm " 0,67+0,34+5,43+1,66 |  | 8.1
|  |  | " 3. NP - pro tl. do 150 mm " 0,37 |  | 0.37
|  |  | " 3. NP - pro tl. do 300 mm " 1,07+1,61+9,65+2,01 |  | 14.34
" Omítka vč. spojovací vrstvy (postřiku, spojovacího můstku). "
" V ceně také očištění, příprava po vybouraném zdivu / přisekání, zajištění napojení na stávající omítky a další práce a příslušenství související s provedením omítky. V ceně také přesun hmot. "
11 | 011 | 622143901 SPC | D+M Omítkové / podomítkové profily okolo oken, otvorů - Specifikace dle PD | m | 136.5 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Omítkové / podomítkové profily v okolí oken, otvorů - rohové, začišťovací, apod. "
|  |  | " Případné profily při opravě omítek - rezerva 130 m " (130,0)*1,05 |  | 136.5
" V ceně veškeré nutné omítkové profily pro okna / dveře pro interiér i exteriér - rohové / zašiťovací, apod., kotvící a spojovací materiál a další veškeré práce související s provedením omítkových profilů, přesun hmot, suti. "
12 | 011 | 631999101 SPC | D+M Doplnění podlahy po vybourání stávajícího zdiva - Specifikace dle PD | m2 | 26.434 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Doplnění veškerých podkladní vrstev podlahy po provedení vybourání zdiva. Předpokládaná skladba doplnění: (od vrchní vrstvy) - Litý anhydritový samonivelační potěr - uvažována třída C30 - tl. 50 mm; - Podlahová tepelná izolace - minerální vlna - uvažována λ = 0,033 - 0,035 W/mK - tl. 40 mm; - Samonivelační stěrka - tl. do 10 mm; - Případná úprava podkladu - vyčištění, vyrovnání, apod. "
|  |  | " 3. NP - rozdíl půdorysných ploch vybouraného a nového zdiva " 25,594 |  | 25.594
|  |  | " Případné doplnění podlahy v 3. NP pod SDK konstrukcemi " (38,9)-(1,91+7,14+9,29+15,5+4,22) |  | 0.84
" V ceně veškeré nutné příslušenství a materiál vč. veškerých nutných prvků, doplňků a příslušenství. "
" V ceně také přesun hmot. "
13 | 011 | 631999102 SPC | D+M Doplnění podlahy po odstranění pokladních vrstev kabeláže a jeho provedení - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Doplnění veškerých podkladní vrstev podlahy po provedení kabeláže k podlahovým krabicím ve vytvořených drážkách / rýhách. "
" Předpokládaná skladba doplnění: (od vrchní vrstvy) - Litý anhydritový samonivelační potěr - uvažována třída C30 - tl. 50 mm; - Podlahová tepelná izolace - minerální vlna - uvažována λ = 0,033 - 0,035 W/mK - tl. 40 mm; - Samonivelační stěrka - tl. do 10 mm; - Případná úprava podkladu - vyčištění, vyrovnání, apod. "
|  |  | " 3. NP - doplnění podkaldních vrstev po rýhách / drážkách v podlaze pro kabeláže do podlahových krabic. " |  | 1
" V ceně veškeré nutné příslušenství a materiál vč. veškerých nutných prvků, doplňků a příslušenství. "
" V ceně také přesun hmot. "
14 | 011 | 631999401 SPC | D+M Zaslepení stávajících nevyužívaných prostupů skrze stropní desky v dotčených stropních konstrukcích - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2021 01
|  |  | " Zaslepení nevyužívaných prostupů v dotčených stropních deskách. " |  | 1
" Součástí prací každého zaslepení prostupu: - provedení zkosených (hrubě odšramovaných) stěn (tak, aby horní hrana byla cca o 50 mm širší); - vlepení trnů R 12 po 150 mm; - očištění a navlhčení každého otvoru - okolních hran; - provedení zabetonování betonem C 25/30; - veškeré další nutné práce - zabednění vč. stojek a odbednění, přesun hmot, suti, apod. "
" V ceně veškerý nutný materiál - beton, bednění vč. podstojkování vč. pozdější demontáže, trny vč. lepící hmoty, apod. - a práce - zabednění a odbednění, očištění a navlhčení, zkosecí hran, vylití otvorů, vlepení trnů, přesunu hmot a suti, apod. - související se zaslepení stávajících otvorů v dotčených stropních konstrukcích. "
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a související vyhláškou MŽP ČR č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Likvidace dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0
15 | 003 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 405.39 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
" Pomocné lešení pro objekty při provedení nového stavu "
|  |  | " Pomocné lešení - 3. NP - místnosti N03814 - N03832 " 38,81+9,29+6,53+16,2+14,52+16,44+15,02+16,83+31,85+35,72+17,43+54,39+18,44+16,63+9,76+21,85+18,06+15,84+25,08 |  | 398.69
|  |  | " Pomocné lešení - 3. NP - místnost N03074 " 5,5 |  | 5.5
|  |  | " Pomocné lešení - 3. NP - místnost N03075 " 1,2 |  | 1.2
" V ceně náklady na dopravu, montáž, demontáž a opotřebení lešení "
16 | 003 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 605.39 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
" Vyčištění místnosti po provedení prací "
|  |  | " Vyčištení místností - 3. NP - místnosti N03814 - N03832 " 38,81+9,29+6,53+16,2+14,52+16,44+15,02+16,83+31,85+35,72+17,43+54,39+18,44+16,63+9,76+21,85+18,06+15,84+25,08 |  | 398.69
|  |  | " Vyčištění místnosti - 3. NP - místnost N03074 " 5,5 |  | 5.5
|  |  | " Vyčištění místnosti - 3. NP - místnost N03075 " 1,2 |  | 1.2
|  |  | " Vyčištění budov - plochy dopravních komunikací v objektu - odhad 200 m2 " |  | 200
17 | 011 | 953333901 SPC | D+M Vyplnění mezery mezi korunami příček a vyzdívek a stávající stropní konstrukci stlačitelným materiálem - Spoecifikace dle PD | m | 168.4 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Provedení výplně mezi vyzděnými a montovanými příčkami a stávajících stropem - tl. mezery ± 20 mm "
|  |  | " 3. NP " (21,2+2,7+11,8+30,4+5,6+5,6+5,4+5,3+5,3+1,7+5,3+5,3+5,1+1,4+5,0+4,9+4,9+4,8+4,8+4,8+6,0)+(2,25+1,0+1,8+1,3+0,7+0,7)+(5,9+2,5+1,8+2,15+1,0) |  | 168.4
" V ceně také přesun hmot. "
18 | 011 | 953961901 SPC | D+M Tažená kotva proti protlačení - Specifikace dle PD | kus | 130 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Provedení tažené kotvy proti protlačení "
|  |  | " Tažené kotvy pro stropní desku nad 2. NP - sloup CC×C7 " 130 |  | 130
" V ceně předvrtání a vyyvrtání otvorů dovrchní dl. ± 270 mm, její vyčištění / vypláchnutí / vyfoukání, rozměření, kotvy (tažné M16-8.8) vč. jejich uložení a úpravy (řezání), výplň epoxidovou lepící hmotou, dotažení a další veškeré nutné práce a materiál související s provedením tažených kotev proti protlačení. V ceně také přesun hmot. "
19 | 005 | 985131311 | Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči | m2 | 22.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
" Očištění horního povrchu stropní konstrukce před provedením uhlíkových lamel "
|  |  | " Lamely - horní povrch desky nad 2. NP = podlaha 3. NP " (5,6*4,0) |  | 22.4
20 | 005 | 985132311 | Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči | m2 | 152.788 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
" Očištění dolního povrchu stropní konstrukce před provedením uhlíkových lamel "
|  |  | " Lamely - dolní povrch desky nad 3. NP = strop 3. NP " (1,0*6,0) |  | 6
|  |  | " Případné očištění stropů před provedením omítek / jejich opravy - uvažováno 30 % z celkové plochy opravy " 25,594+(403,98)*0,3 |  | 146.788
21 | 005 | 985139112 | Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
|  |  | " Příplatek k očištění povrchů stropní konstrukce před provedením uhlíkových lamel " (1,0*6,0) |  | 6
22 | 005 | 985341322 RTO | Uhlíkové lamely pro zesílení ŽB kleneb a podhledů tl do 1,4 mm modul pružnosti do 170 kN/mm2 š 60 mm | m | 38.64 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
|  |  | " Uhlíkové CFRP lamely 60×1,4 mm pro zesílení stropní konstrukce - dolní povrch desky nad 3. NP " (5,0*1)*1,05 |  | 5.25
|  |  | " Uhlíkové CFRP lamely 60×1,4 mm pro zesílení stropní konstrukce - horní povrch desky nad 2. NP " (4,6*3+3,0*6)*1,05 |  | 33.39
" V ceně také lepidlo pro lepení lamel "
23 | 005 | 985139901 SPC | Odmaštění povrchů stropní konstrukce vč. odstranění nesouderžných vrstev | m2 | 28.4 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
|  |  | " Odmaštění povrchů stropní konstrukce před provedením uhlíkových lamel vč. odstranění případných nesoudržných vrstev podkladu." 22,4+6,0 |  | 28.4
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a související vyhláškou MŽP ČR č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Likvidace dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "
24 | 005 | 985312121 | Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
" Vyrovnání případných nerovností dolního povrhu stropní konstrukce před provedením lamel "
|  |  | " Vyrovnání pod lamely - dolní povrch desky nad 3. NP " (1,0*6,0) |  | 6
25 | 005 | 985312131 | Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 2 mm | m2 | 22.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
" Vyrovnání případných nerovností horního povrhu stropní konstrukce před provedením lamel "
|  |  | " Vyrovnání pod lamely - horní povrch desky nad 2. NP " (5,6*4,0) |  | 22.4
26 | 005 | 985312901 SPC | D+M Sanace stropních desek - Specifikace dle PD | m2 | 2.34 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
|  |  | " Případné provedení zasanování stropních desek před nalepení uhlíkových lamel - uvažována plocha - 10 % z celkové plochy uvažované pro lepení lamel " (1,0+22,4)*0,1 |  | 2.34
" V ceně veškeré práce a materiál související s provedením sanace stávajících stropních desek - např. očištění, ochranný nátěr výztuže a betonu, spojovací můstek, stěrka k vyrovnání nerovností, případná reprofilace, apod. V ceně také ppřesun hmot a suti. "
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a související vyhláškou MŽP ČR č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Likvidace dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "
27 | 005 | 985999901 SPC | Provedení protažení uhlíkové lamely skrze obezděný sloup - Specifikace dle PD | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
|  |  | " Protažení uhlíkové lamely mezi stropní konstrukci a vyzděným sloupem " 2 |  | 2
" V ceně provedení otvoru v horní části příčky / dočasné odstranění cihel a zpětné vyzdění pro protažení, protažení lamel, případné zpětné utěsnění otvoru. V ceně také přesun hmot a suti. "
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a související vyhláškou MŽP ČR č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Likvidace dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "
" POZN: V 1 ks je uvažováno protažení 1 lamely skrze celý sloup - šířku či délku. "
28 | 997 | 997999901 SPC | Náklady spojené s odvozem a uložením suti - směsný stavební odpad - malba - vzdálenost skládky do 30 km | t | 0.223 | 0 | 0 | CS ÚRS/TEO 2021 01
|  |  | " Likvidace vybouraného materiálu - oškrábání malby. " 0,223 |  | 0.223
28a |  |  | " - Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně. V ceně svislé a vodorovné přesunutí sutě vč. naložení s urovnáním. " | t | 0.223 |  | 0
28b |  |  | " - Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením " | t | 0.223 |  | 0
28c |  |  | " - Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 30 km " | t | 6.467 |  | 0
28d |  |  | " - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 " | t | 0.223 |  | 0
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a související vyhláškou MŽP ČR č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Likvidace dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "
|  | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0
29 | 011 | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | t | 22.786 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
30 | HZS | HZS1291 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník | hod | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
|  |  | " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. " |  | 10
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
|  | 714 | Akustická a protiotřesová opatření |  |  |  | 0
31 | 714 | 714121901 SPC | D+M Stěnový akustický obklad - tl. 16 mm - Specifikace dle PD | m2 | 27.2431 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Akkustický stěnový obklad. MDF laminovaná deska se zadní akustickou černou tkaninou s perforovaným povrchem. Provedení na pero a drážku. Rozměr panelu: 2430×160×16 mm. "
|  |  | " Akustický obklad stěn zasedací místnosti v 3. NP - m. N03825." ((5,24+4,69)*2,8-1,35*2,25)*1,1 |  | 27.2431
" V ceně veškeré nutné příslušenství a prvky pro provedení akustického panelu - kotvící prvky, rastr, napojovací, ochranné a další lišty, apod. "
32 | 714 | 998714202 | Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m | % | 1.07 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
33 | HZS | HZS2161 | Hodinová zúčtovací sazba izolatér | hod | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
|  |  | " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 711. " |  | 5
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."
|  | 751 | Chlazení |  |  |  | 0
34 | 751 | 751999201 SPC | D+M Potrubí měděné tvrdé D 6,4 + Tepelná izolace tl. 13 mm - Specifikace dle PD | m | 5.5 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "
|  |  | " Potrubí chlazení " (5,0)*1,1 |  | 5.5
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál. "
" Součástí ceny také zátky pro zaslepení potrubí před napojením při províádění dalších etap. "
35 | 751 | 751999205 SPC | D+M Potrubí měděné tvrdé D 12,7 + Tepelná izolace tl. 19 mm - Specifikace dle PD | m | 5.5 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "
|  |  | " Potrubí chlazení " (5,0)*1,1 |  | 5.5
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál. "
" Součástí ceny také zátky pro zaslepení potrubí před napojením při províádění dalších etap. "
36 | 751 | 751999301 SPC | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Zkouška těsnosti potrubí "
|  |  | " Zkouška těsnosti potrubí - D 6,4 (2/8") " (5,0) |  | 5
|  |  | " Zkouška těsnosti potrubí - D 12,7 (4/8") " (5,0) |  | 5
37 | 751 | 998751201 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m | % | 0.52 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
38 | HZS | HZS3211 | Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení | hod | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
|  |  | " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. " |  | 1
" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."
|  | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0
39 | 763 | 763111458 RTO | SDK příčka tl cca 70 mm profil CD a UD desky 2x akustická 12,5 s izolací | m2 | 8.442 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" S vloženou tepelnou izolací z minerální vaty objemové hmotnosti 15 kg/m3, s jednoduchými ocelovými profily "
|  |  | " SDK příčka - redukované napojení - 3. NP " (12*(0,2*3,35))*1,05 |  | 8.442
" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu. "
40 | 763 | 763111464 RTO | SDK příčka tl cca 70 mm profil CD a UD desky 2x DFRIH2 12,5 s izolací | m2 | 2.1105 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" S vloženou tepelnou izolací z minerální vaty objemové hmotnosti 15 kg/m3, s jednoduchými ocel.profily "
|  |  | " SDK příčka - redukované napojení v místech zabezpečené oblasti a rozvodny slaboproudu - 3. NP " (3*(0,2*3,35))*1,05 |  | 2.1105
" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu. "
41 | 763 | 763111464 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB | m2 | 4.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
" S vloženou tepelnou izolací z minerální vaty, s jednoduchými ocelovými profily "
|  |  | " SDK příčka nad prosklenou příčkou - 3. NP " (4,0)*1,05 |  | 4.2
" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu. "
" POZN: Možno nahradit 1 desku DFRIH2 12,5 (vysokopevnostní protipožární) za desku A 12,5 v místech oddělujících jendotlivé místnosti a chodbu. "
42 | 763 | 763111466 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 61 dB | m2 | 429.2452 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
" S vloženou tepelnou izolací z minerální vaty (skelné plsti) tl. 60 mm, s jednoduchými ocelovými profily "
|  |  | " SDK příčka - 3. NP " (408,805)*1,05 |  | 429.2452
" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu. "
" POZN: Možno nahradit 1 desku DFRIH2 12,5 (vysokopevnostní protipožární) za desku A 12,5 v místech oddělujících jendotlivé místnosti a chodbu, vyjma místností N03816 a N03817. Tyto mísnosti musí být opláštěny po svých obvodech deskami 2× DFRIH2. "
43 | 763 | 763111713 | SDK příčka ukončení ve volném prostoru | m | 10.65 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
|  |  | " Ukončení příčky ve volném prostoru " (3,25)*3 |  | 9.75
|  |  | " Ukončení příčky ve volném prostoru - nika " 0,9 |  | 0.9
44 | 763 | 763111714 | SDK příčka zalomení | m | 18.35 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
|  |  | " Zalomení SDK příčky - 3. NP " (5)*3,25+(2)*1,05 |  | 18.35
45 | 763 | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | m2 | 424.1862 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
|  |  | " Penetrační nátěr obou stran SDK příček " (8,04+2,01)+(4,0+408,805) |  | 422.855
|  |  | " Penetrační nátěr ukončení příček ve volném prostoru " ((3,25)*3+0,9)*0,125 |  | 1.3313
46 | 763 | 763111722 | SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů | m | 73.815 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
|  |  | " Ochrana SDK rohů " ((12+8)*3,25+(2,2*2+0,9*1))*1,05 |  | 73.815
47 | 763 | 763111901 SPC | D+M Příprava pro obkladový panel - vyztužení SDK konstrukce pro jeho ukotvení - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Příprava pro ukotvení obkladového panelu z DTD desky (2×0,25 m) tl. 18 mm do SDK kontrukce "
|  |  | " Příprava pro ukotvení obkladového panelu do SDK konstrukce - m. N03824. " |  | 1
" V ceně příprava pro ukotvení - zesílení profilů pro kotvení / dřevěné prvky (výdřeva) apod vč. veškerých nutných prvků. "
" POZN: Samotný panel je součást Nábytkového vybavení - "D.1.5.c.01_e. VYPIS PRVKU VNITRNIHO VYBAVENI". "
48 | 763 | 763111902 SPC | D+M Příprava pro magnetickou skleněnou tabuli - vyztužení SDK konstrukce pro jeho ukotvení - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Příprava pro ukotvení magnetické skleněné tabule (2,5×1,1 m) do SDK kontrukce "
|  |  | " Příprava pro ukotvení skleněné magnetické tabule do SDK konstrukce - m. N03825. " |  | 1
" V ceně příprava pro ukotvení - zesílení profilů pro kotvení / dřevěné prvky (výdřeva) apod vč. veškerých nutných prvků. "
" POZN: Samotná tabule je součást Nábytkového vybavení - "D.1.5.c.01_e. VYPIS PRVKU VNITRNIHO VYBAVENI". "
49 | 763 | 763111903 SPC | D+M Příprava pro plochou obrazovku - vyztužení SDK konstrukce pro jeho ukotvení - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Příprava pro ukotvení ploché obrazovky (cca 2,0×1,215 m) do SDK kontrukce "
|  |  | " Příprava pro ukotvení skleněné magnetické tabule do SDK konstrukce - m. N03825. " |  | 1
" V ceně příprava pro ukotvení - zesílení profilů pro kotvení / dřevěné prvky (výdřeva) apod vč. veškerých nutných prvků. "
50 | 763 | 763121465 | SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45 | m2 | 29.0178 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
" S vloženou tepelnou izolací tl. 50 mm, s jednoduchými ocelovými profily "
|  |  | " Opláštění profesí - 3. NP " (27,636)*1,05 |  | 29.0178
" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu. "
51 | 763 | 763121712 | SDK stěna předsazená zalomení | m | 19.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
|  |  | " Zalomení SDK předstěny - 3. NP " (6)*3,25 |  | 19.5
52 | 763 | 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 | 27.636 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
|  |  | " Penetrační nátěr předsazených SDK stěn " (27,636) |  | 27.636
53 | 763 | 763131415 | SDK podhled desky 1xA 15 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 51.7566 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
" SDK podhled hladký, bílý - RASTR 1"
|  |  | " SDK podhledy - čela podhledů - svislá část - v. 450 mm " ((6,645+6,615*2+4,45+3,265*3+3,25*6+3,24+1,1)*0,45)*1,05 |  | 27.3861
|  |  | " SDK podhled - místnosti N03814 a N03832 " (13,97+9,24)*1,05 |  | 24.3705
" Cena včetně akustických desek, hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami, nosných profilů, závěsů, lemujících a ukončujících lišt, spojovacího a kotvícího materiálu. "
54 | 763 | 763131712 | SDK podhled napojení na jiný druh podhledu | m | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
" Napojení SDK podhledů na minerální podhled "
|  |  | " Napojení SDK podhledu na akustický minerální - 3. NP " 28,8+43,2 |  | 72
55 | 763 | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 49.292 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
|  |  | " Penetrační nátěr SDK podhledů - čela - svislá část " 26,082 |  | 26.082
|  |  | " Penetrační nátěr SDK podhledů - 3. NP " (13,97+9,24) |  | 23.21
56 | 763 | 763131765 | Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | m2 | 23.21 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
|  |  | " Příplatek za zavěšení SDK podhledu přes 0,5 m - RASTR 1 " (13,97+9,24) |  | 23.21
57 | 763 | 763135901 SPC | D+M Akustický minerální podhled lineární, tl. 20 mm, rastr 600×1200 mm - Specifikace dle PD - RASTR 2 | m2 | 42.336 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Akustický minerální podhled lineární s polozapuštěnným roštem z panely ze skelného vlákna. "
|  |  | " Akustický minerální podhled - místnosti N03814, N03832 " (24,48+15,84)*1,05 |  | 42.336
" Cena včetně kazet, nosných profilů, závěsů, lemujících a ukončujících lišt, okrajových profilů, F-profilů, T-profilů, spojovacího a kotvícího materiálu a dalších veškerých nutných prvků. "
58 | 763 | 763135902 SPC | D+M Minerální podhled kazetový, tl. 15 mm, rastr 600×600 mm - Specifikace dle PD - RASTR 3 | m2 | 244.1313 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Minerální podhled kazetový s polozapuštěným roštem "
|  |  | " Kazetový podhled minerální - místnosti N03816 - N03823, N03825 - N03827, N03829 - N03831 " ((5,33+13,032+11,407+13,117+11,474+13,043+23,41+25,936)+(42,349+14,9+13,26)+(17,746+15,005+12,497))*1,05 |  | 244.1313
" Cena včetně kazet, nosných profilů, závěsů, lemujících a ukončujících lišt, okrajových profilů, F-profilů, T-profilů, spojovacího a kotvícího materiálu a dalších veškerých nutných prvků. "
59 | 763 | 763164792 | Montáž SDK obkladu kcí dvojité opláštění | m2 | 33.52 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
|  |  | " Provedení obkladu SDK deskami stávající sloupy a opláštění pouzdra posuvných dveří " 33,52 |  | 33.52
" V ceně započteny náklady na tmelení, výztužnou pásku. "
60 | 590 | 59030021 | deska SDK A tl 12,5mm | m2 | 73.744 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
|  |  | " SDK desky pro obložení stávajících sloupů a opláštění pouzdra posuvných dveří - dvojité opláštění " ((33,52)*2)*1,1 |  | 73.744
61 | 763 | 763164901 SPC | SDK obklad základní penetrační nátěr | m2 | 33.52 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
|  |  | " Penetrační nátěr SDK obkladu " 33,52 |  | 33.52
62 | 763 | 763172901 SPC | D+M Revizní dvířka 300×300 mm - do SDK - Specifikace dle PD | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Revizní dvířka pro vedení kabeláže do stěny / příčky "
|  |  | " 3. NP " |  | 2
" V ceně také úprava konstrukce po osazení dvířek. "
63 | 763 | 763431041 | Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | m2 | 40.32 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
|  |  | " Příplatek za zavěšení přes 0,5 m - RASTR 2 " (24,48+15,84) |  | 40.32
64 | 763 | 998763402 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m | % | 1.52 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
65 | HZS | HZS2171 | Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář | hod | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
|  |  | " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 763." |  | 10
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."
|  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0
66 | 776 | 776099101 SPC | D+M Vinyl homogenní - Podlaha v 3. NP - Chodby, kuchyňka, kopírka - Specifikace dle PD | m2 | 90.37 | 0 | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Skladba podlahy : "
" - Vinyl homogenní, povrchová úprava PUR, třída zátěže 34, vč. flexibilního lepidla - tl. bez lepidla - 2,0 mm - 99,45 m2 "
66a |  |  | " Montáž vinylu " | m2 | 90.37 |  | 0
66b |  |  | " Dodávka vinylu " | m2 | 99.45 |  | 0
66c |  |  | " - Případná samonivelační cementová stěrka pro vyrovnání povrchu po odstranění původní nášlapné vrstvy - tl. do 10 mm - 99,45 m2 " | m2 | 99.45 |  | 0
|  |  | " Homogenní vinyl v 3. NP - m. N03814, N03824, N03828, N03832 " (38,81+17,43+9,76+25,08) |  | 91.08
|  |  | " Homogenní vinyl v 3. NP - část m. N03075 " 1,2 |  | 1.2
|  |  | " Odečet ploch za místa s doplněnou celkovou skladbou od stropní konstrukce - m. N03824, N03828 " -(1,38+0,53) |  | -1.91
" V ceně také ukončovací , přechodové a dilatační lišty z hliníkových profilů s dilatační zónou, lepidlo, apod "
" Cena skladby včetně ztratného "
67 | 776 | 776099102 SPC | D+M Vinyl homogenní - Podlaha v 3. NP - Chodby, kuchyňka, kopírka - doplnění celkové skladby podlahy - Specifikace dle PD | m2 | 1.91 | 0 | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Skladba podlahy : "
" - Vinyl homogenní, povrchová úprava PUR, třída zátěže 34, vč. flexibilního lepidla - tl. bez lepidla - 2,0 mm - 2,1 m2 "
67a |  |  | " Montáž vinylu " | m2 | 1.91 |  | 0
67b |  |  | " Dodávka vinylu " | m2 | 2.1 |  | 0
67c |  |  | " - Litý anhydritový samonivelační potěr - uvažována třída C30 - tl. 50 mm - 2,1 m2. " | m2 | 2.1 |  | 0
" - Podlahová tepelná izolace - minerální vlna - uvažována λ = 0,033 - 0,035 W/mK - tl. 40 mm - 2,1 m2
67d |  |  | " Montáž izolace " | m2 | 1.91 |  | 0
67e |  |  | " Dodávka izolace " | m2 | 2.1 |  | 0
67f |  |  | " - Samonivelační stěrka - tl. do 10 mm - 2,1 m2 " | m2 | 2.1 |  | 0
|  |  | " Homogenní vinyl v 3. NP - doplnění celkové skladby od stropní konstrukce - m. N03824, N03828 " (1,38+0,53) |  | 1.91
" V ceně také ukončovací , přechodové a dilatační lišty z hliníkových profilů s dilatační zónou, lepidlo, apod. V ceně i případný okrajový pásek po obvodu mísnosti . " "
" Cena skladby včetně ztratného "
68 | 776 | 776099111 SPC | D+M Vinyl homogenní - Podlaha v 3. NP - PC laboratoře - Specifikace dle PD | m2 | 60.43 | 0 | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Skladba podlahy : "
" - Vinyl homogenní, povrchová úprava PUR, třída zátěže 34, vč. flexibilního lepidla - tl. bez lepidla - 2,0 mm - 66,5 m2 "
68a |  |  | " Montáž vinylu " | m2 | 60.43 |  | 0
68b |  |  | " Dodávka vinylu " | m2 | 66.5 |  | 0
68c |  |  | " - Případná samonivelační cementová stěrka pro vyrovnání povrchu po odstranění původní nášlapné vrstvy - tl. do 10 mm - 66,5 m2 " | m2 | 66.5 |  | 0
|  |  | " Homogenní vinyl v 3. NP - m. N03822, N03823 " 31,85+35,72 |  | 67.57
|  |  | " Odečet ploch za místa s doplněnou celkovou skladbou od stropní konstrukce - m. N03822, N03823 " -(3,14+4,0) |  | -7.14
" V ceně také ukončovací , přechodové a dilatační lišty z hliníkových profilů s dilatační zónou, lepidlo, apod "
" Cena skladby včetně ztratného "
69 | 776 | 776099102 SPC | D+M Vinyl homogenní - Podlaha v 3. NP - PC laboratoře - doplnění celkové skladby podlahy - Specifikace dle PD | m2 | 7.14 | 0 | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Skladba podlahy : "
" - Vinyl homogenní, povrchová úprava PUR, třída zátěže 34, vč. flexibilního lepidla - tl. bez lepidla - 2,0 mm - 7,85 m2 "
69a |  |  | " Montáž vinylu " | m2 | 7.14 |  | 0
69b |  |  | " Dodávka vinylu " | m2 | 7.85 |  | 0
69c |  |  | " - Litý anhydritový samonivelační potěr - uvažována třída C30 - tl. 50 mm - 7,85 m2. " | m2 | 7.85 |  | 0
" - Podlahová tepelná izolace - minerální vlna - uvažována λ = 0,033 - 0,035 W/mK - tl. 40 mm - 7,85 m2
69d |  |  | " Montáž izolace " | m2 | 7.14 |  | 0
69e |  |  | " Dodávka izolace " | m2 | 7.85 |  | 0
69f |  |  | " - Samonivelační stěrka - tl. do 10 mm - 7,85 m2 " | m2 | 7.85 |  | 0
|  |  | " Homogenní vinyl v 3. NP - doplnění celkové skladby od stropní konstrukce - m. N03822, N03823 " (3,14+4,0) |  | 7.14
" V ceně také ukončovací , přechodové a dilatační lišty z hliníkových profilů s dilatační zónou, lepidlo, apod. V ceně i případný okrajový pásek po obvodu mísnosti . " "
" Cena skladby včetně ztratného "
70 | 776 | 776099131 SPC | D+M Vinyl antistatický - Podlaha v 3. NP - Rozvodna SLP - Specifikace dle PD | m2 | 9.29 | 0 | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Skladba podlahy : "
" - Vinyl antistatický povrchová úprava PUR, třída zátěže 34, vč. flexibilního lepidla - tl. bez lepidla - 2,0 mm - 10,25 m2 "
70a |  |  | " Montáž vinylu " | m2 | 9.29 |  | 0
70b |  |  | " Dodávka vinylu " | m2 | 10.25 |  | 0
" - Konstrukce zdvojené podlahy - tl. do 100 mm - 10,25 m2. "
70c |  |  | " Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy - stojky vč. veškerého příslušenství " | m2 | 9.75 |  | 0
70d |  |  | " Montáž desek pro zdvojené podlahy " | m2 | 9.29 |  | 0
70e |  |  | " Dodávka desek pro zdvojené podlahy " | m2 | 10.25 |  | 0
|  |  | " Antistatický vinyl v 3. NP - m. N03815 " 9,29 |  | 9.29
" V ceně také ukončovací , přechodové a dilatační lišty z hliníkových profilů s dilatační zónou, lepidlo, apod "
" Cena skladby včetně ztratného "
71 | 776 | 776099141 SPC | D+M Koberec - Podlaha v 3. NP - Kanceláře, zasedací místnosti, zabezpečená oblast - Specifikace dle PD | m2 | 215.25 | 0 | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Skladba podlahy : "
" - Koberec s klasickou smyčkou, třída zátěže 33, vč. flexibilního lepidla - tl. bez lepidla - 5,0 mm - 236,8 m2 "
71a |  |  | " Montáž koberce " | m2 | 215.25 |  | 0
71b |  |  | " Dodávka koberce " | m2 | 236.8 |  | 0
71c |  |  | " - Případná samonivelační cementová stěrka pro vyrovnání povrchu po odstranění původní nášlapné vrstvy - tl. do 10 mm - 236,8 m2 " | m2 | 236.8 |  | 0
|  |  | " Koberec v 3. NP - m. N03816 - N03821, N03825 - N03827, N03829 - N03831 " (6,53+16,2+14,52+16,44+15,02+16,83)+(54,39+18,44+16,63)+(21,85+18,06+15,84) |  | 230.75
|  |  | " Odečet ploch za místa s doplněnou celkovou skladbou od stropní konstrukce - m. N03817 - N03821, N03825 - N03827, N03829 - N03831 " -((0,98+0,69+1,03+0,97+1,15)+(4,85+1,13+0,97)+(0,6+0,79+2,34)) |  | -15.5
" V ceně také ukončovací , přechodové a dilatační lišty z hliníkových profilů s dilatační zónou, lepidlo, apod "
" Cena skladby včetně ztratného "
72 | 776 | 776099142 SPC | D+M Koberec - Podlaha v 3. NP - Kanceláře, zasedací místnosti, zabezpečená oblast - doplnění celkové skladby podlahy - Specifikace dle PD | m2 | 15.5 | 0 | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Skladba podlahy : "
" - Koberec s klasickou smyčkou, třída zátěže 33, vč. flexibilního lepidla - tl. bez lepidla - 5,0 mm - 17,05 m2 "
72a |  |  | " Montáž koberce " | m2 | 15.5 |  | 0
72b |  |  | " Dodávka koberce " | m2 | 17.05 |  | 0
72c |  |  | " - Litý anhydritový samonivelační potěr - uvažována třída C30 - tl. 50 mm - 17,05 m2. " | m2 | 17.05 |  | 0
" - Podlahová tepelná izolace - minerální vlna - uvažována λ = 0,033 - 0,035 W/mK - tl. 40 mm - 17,05 m2
72d |  |  | " Montáž izolace " | m2 | 15.5 |  | 0
72e |  |  | " Dodávka izolace " | m2 | 17.05 |  | 0
72f |  |  | " - Samonivelační stěrka - tl. do 10 mm - 17,05 m2 " | m2 | 17.05 |  | 0
|  |  | " Koberec v 3. NP - doplnění celkové skladby od stropní konstrukce - m. N03817 - N03821, N03825 - N03827, N03829 - N03831 " (0,98+0,69+1,03+0,97+1,15)+(4,85+1,13+0,97)+(0,6+0,79+2,34) |  | 15.5
" V ceně také ukončovací , přechodové a dilatační lišty z hliníkových profilů s dilatační zónou, lepidlo, apod. V ceně i případný okrajový pásek po obvodu mísnosti . " "
" Cena skladby včetně ztratného "
73 | 776 | 776099151 SPC | D+M Vinyl homogenní - Podlaha v 3. NP - Příprava pro další fázi - Specifikace dle PD | m2 | 4.22 | 0 | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Skladba podlahy : "
" - Vinyl homogenní, povrchová úprava PUR, třída zátěže 34, vč. flexibilního lepidla - tl. bez lepidla - 2,0 mm - 4,65 m2 "
73a |  |  | " Montáž vinylu " | m2 | 4.22 |  | 0
73b |  |  | " Dodávka vinylu " | m2 | 4.65 |  | 0
" - Konstrukce zdvojené podlahy - tl. do 100 mm - 4,65 m2. "
73c |  |  | " Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy - stojky vč. veškerého příslušenství " | m2 | 4.45 |  | 0
73d |  |  | " Montáž desek pro zdvojené podlahy " | m2 | 4.22 |  | 0
73e |  |  | " Dodávka desek pro zdvojené podlahy " | m2 | 4.65 |  | 0
|  |  | " Předpoklad homogenní vinyl v 3. NP - m. N03074 " 4,22 |  | 4.22
" V ceně také ukončovací , přechodové a dilatační lišty z hliníkových profilů s dilatační zónou, lepidlo, apod "
" Cena skladby včetně ztratného "
74 | 776 | 776099901 SPC | D+M Příprava podkladu před povlakovými podlahami - Specifikace dle PD | m2 | 404.11 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" - Vyčištění podkladu, vyspravení, vyrovnání povrchu na stropní konstrukci, odstranění nerovností, podložka apod."
|  |  | " Pod homogenní vinyl " (90,37+1,91)+(60,43+7,14)+(4,22) |  | 164.07
|  |  | " Pod antistatický vinyl " 9,29 |  | 9.29
|  |  | " Pod kobercem " (215,25+15,5) |  | 230.75
" POZN: Vyrovnání povrchu po vybourání nášlapné vrstvy podlah je uvažováno v jednotlivých skladbách s pouze nášlapnou vrstvou. "
75 | 776 | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 404.11 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
76 | 776 | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 404.11 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
77 | 776 | 776411901 SPC | D+M Sokl po obvodě místnosti - lišta pro vložení nařezaného pásku - pro podlahu z vinylu - Specifikace dle PD | m | 170.28 | 0 | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Sokl výšky 58 mm po obvodě místností určený pro vlepení (vložení) pásku vč. pásků a jejich montáže.. "
" - Obvodové lišty / sokl pro vložení pásků. "
77a |  |  | " Montáž obvodové lišty / soklu " | m | 170.28 |  | 0
77b |  |  | " Dodávka obvodové lišty / soklu " | m | 187.35 |  | 0
" - Pásky do soklové obvodové lišty. "
77c |  |  | " Montáž / vložení nařezaných pásků do lišty/ soklů vč. nařezání " | m | 170.28 |  | 0
77d |  |  | " Dodávka vinylu pro nařezání a vložení - 1 m2 ≈ 20 m pásku v. 50 mm. " 187,35 m ≈ 9,4 m2 | m2 | 9.4 |  | 0
" Sokl pro podlahy s vinylem - chodby, kuchyňka, kopírka. "
|  |  | " Sokl v m. N03814 " (30,85)*1,1 |  | 33.935
|  |  | " Sokl v m. N03824 " (14,3)*1,1 |  | 15.73
|  |  | " Sokl v m. N03828 " (12,05)*1,1 |  | 13.255
|  |  | " Sokl v m. N03832 " (21,05)*1,1 |  | 23.155
|  |  | " Sokl v části m. N03075 " (2,6)*1,1 |  | 2.86
" Sokl pro podlahy s vinylem - PC laboratoře. "
|  |  | " Sokl v m. N03822 " (21,75)*1,1 |  | 23.925
|  |  | " Sokl v m. N03823 " (26,35)*1,1 |  | 28.985
" Sokl pro podlahy s vinylem - rozvodna SLB. "
|  |  | " Sokl v m. N03815 " (14,65)*1,1 |  | 16.115
" Sokl pro podlahy s vinylem - původní sklad "
|  |  | " Sokl v m. N03074 " (11,2)*1,1 |  | 12.32
" V ceně kotvící prvky / lepidlo, řezání pásků, apod.. "
" POZN: Z 1 m2 vnášlapné vrstvy uvažováno 20 m pásků v. 50 mm pro vložení do lišt. "
78 | 776 | 776411902 SPC | D+M Sokl po obvodě místnosti - lišta pro vložení nařezaného pásku - pro podlahu z koberce - Specifikace dle PD | m | 222.09 | 0 | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Sokl výšky 55 mm po obvodě místností určený pro vlepení (vložení) pásku vč. pásků a jejich montáže.. "
" - Obvodové lišty / sokl pro vložení pásků. "
78a |  |  | " Montáž obvodové lišty / soklu " | m | 222.09 |  | 0
78b |  |  | " Dodávka obvodové lišty / soklu " | m | 244.3 |  | 0
" - Pásky do soklové obvodové lišty. "
78c |  |  | " Montáž / vložení nařezaných pásků do lišty/ soklů vč. nařezání " | m | 222.09 |  | 0
78d |  |  | " Dodávka koberce pro nařezání a vložení - 1 m2 ≈ 20 m pásku v. 50 mm. " 244,3 m ≈ 12,3 m2 | m2 | 12.3 |  | 0
" Sokl pro podlahy s kobercem - kanceláře, zasedací místnost, úschovna pro zabezpečovací oblast, zabezpečovací oblast. "
|  |  | " Sokl v m. N03816 - N03821 " (11,05+14,85+14,6+15,65+14,85+15,9)*1,1 |  | 95.59
|  |  | " Sokl v m. N03825 - N03827 " (32,15+16,85+15,9)*1,1 |  | 71.39
|  |  | " Sokl v m. N03829 - N03831 " (18,1+16,6+15,4)*1,1 |  | 55.11
" V ceně kotvící prvky / lepidlo, řezání pásků, apod.. "
" POZN: Z 1 m2 vnášlapné vrstvy uvažováno 20 m pásků v. 50 mm pro vložení do lišt. "
79 | 776 | 776991121 | Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem | m2 | 404.11 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
|  |  | " Základní setření podlahovin z vinylu po položení. " (90,37+1,91)+(60,43+7,14)+(9,29)+(4,22) |  | 173.36
|  |  | " Základní vysátí podlahovin z textilu po položení. " (215,25+15,5) |  | 230.75
80 | 776 | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | % | 0.38 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
81 | HZS | HZS2331 | Hodinová zúčtovací sazba podlahář | hod | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
|  |  | " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 776. " |  | 20
" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."
|  | 784 | Dokončovací práce - Malby |  |  |  | 0
82 | 784 | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 1724.322 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
" Oprášení / ometení konstrukcí před penetrací. "
" 3. NP "
|  |  | " Oprášení podkladu pro malbu na opravované omítky stěn " 314,45 |  | 314.45
|  |  | " Oprášení podkladu pro malbu na opravované omítky stropů " (403,98-7,07) |  | 396.91
|  |  | " Oprášení podkladu pro malbu na nové omítky stropu - doplnění po vybourání zdiva " (25,594) |  | 25.594
|  |  | " Oprášení podkladu pro malbu na nové omítky stěn - doplnění po vybourání zdiva " (22,81) |  | 22.81
|  |  | " Oprášení podkladu pro malbu na SDK - příčky " ((8,04+2,01)+(4,0+408,805))*2 |  | 845.71
|  |  | " Oprášení podkladu pro malbu na SDK - ukončení příček ve volném prostoru " 1,33 |  | 1.33
|  |  | " Oprášení podkladu pro malbu na SDK - stěna předsazená " (27,636) |  | 27.636
|  |  | " Oprášení podkladu pro malbu na SDK - podhledy " (26,082)+(13,97+9,24) |  | 49.292
|  |  | " Oprášení podkladu pro malbu na SDK - obklady sloupů, pouzder " (33,52) |  | 33.52
" Nadpraží oken "
|  |  | " Oprášení podkladu pro malbu - nadpraží oken - 3. NP " (7,07) |  | 7.07
83 | 784 | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 718.43 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
|  |  | " Oškrábání maleb na stávajících konstrukcích - stěny. " (314,45) |  | 314.45
|  |  | " Oškrábání maleb na stávajících konstrukcích - stropy. " (396,91) |  | 396.91
|  |  | " Oškrábání maleb na stávajících konstrukcích - nadpraží oken. " (7,07) |  | 7.07
" V ceně také zvlhčení podkladu. "
84 | 784 | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 718.43 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
" Rozmývání podkladu na stávajících konstrukcích po seškrábání stávajících maleb "
|  |  | " Oškrábání maleb na stávajících konstrukcích - stěny. " (314,45) |  | 314.45
|  |  | " Oškrábání maleb na stávajících konstrukcích - stropy. " (396,91) |  | 396.91
|  |  | " Oškrábání maleb na stávajících konstrukcích - nadpraží oken. " (7,07) |  | 7.07
85 | 784 | 784171001 | Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m | m | 550 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
" Olepení styčných ploch + olepení v místech ostře zakončených maleb "
|  |  | " Olepení v místě obkladu / soklu - odhad 400 m " 400 |  | 400
|  |  | " Olepení v místě zárubní - odhad 150 m " 150 |  | 150
" V ceně také odstranění fólie po provedení prací. "
86 | 581 | 58124850 | fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby 210mmx20m | m | 577.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
|  |  | " Fólie s páskou pro přilepení u obkladů / soklů " (400)*1,05 |  | 420
|  |  | " Fólie s páskou pro přilepení u zárubní " (150)*1,05 |  | 157.5
87 | 784 | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 350 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
" Provedení zakrytí oken, dveří, obkladů, před malováním "
|  |  | " 3. NP - odhad 350 m2 " |  | 350
" V ceně také odstranění fólie po provedení prací. "
88 | 784 | 784171121 | Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
" Provedení zakrytí stávajícího vybavení - nábytku, radiátorů, atp. před malováním "
|  |  | " 3. NP - odhad 200 m2 " |  | 200
" V ceně také odstranění fólie po provedení prací. "
89 | 581 | 58124842 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m | m2 | 577.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
" Fólie pro zakrytí vnitřních stěn, oken, dveří "
|  |  | " Odhad 350 m2 " (350)*1,05 |  | 367.5
" Fólie pro zakrytí vnitřního vybavení "
|  |  | " Odhad - 200 m2 " (200)*1,05 |  | 210
90 | 784 | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 766.83 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
" Základní penetrační nátěr omítnutých konstrukcí. "
|  |  | " Celková plocha maleb " 1724,32 |  | 1724.32
|  |  | " Odečet za plochy SDK konstrukcí " -(845,71+1,33+27,64+49,29+33,52) |  | -957.49
91 | 784 | 784181901 SPC | D+M Penetrace základním pigmentovým nátěrem (modifikované remineralizační plastová disperze), vysoce čistitelná, odolná vůči dezinfekčním a čistícím prostředkům - Specifikace dle PD | m2 | 957.49 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Základní plněný pigmentový nátěr. Bez konzervačních látek. "
" Nátěr ploch SDK konstrukcí "
|  |  | " 3. NP " (845,71+1,33+27,64+49,29+33,52) |  | 957.49
92 | 784 | 784181902 SPC | D+M Dvojnásobná interiérová hedvábně matná vinylová barva bez obsahu rozpouštědel - Specifikace dle PD | m2 | 957.49 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Dvojnásobná malba (nátěr) interiérovou hedvábně matnou vinylovou barvou bez obsahu rozpouštědel. Barva vhodná do školských prostor, kde je požadováno časté mytí a desinfekce. Barva vysoce čistitelná, odolná proti čistícím prostředkům. "
" Malba ploch SDK konstrukcí "
|  |  | " 3. NP " (845,71+1,33+27,64+49,29+33,52) |  | 957.49
93 | 784 | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 766.834 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
" Malba disperzní , omyvatelná vhodná do reprezentativních prostor, s odolností proti oděru, matný vzhled, paropropustná. "
" 3. NP "
|  |  | " Malba opravovaných omítek stěn " 314,45 |  | 314.45
|  |  | " Malba opravovaných omítek stropů " 396,91 |  | 396.91
|  |  | " Malbu na nové omítky stropu - doplnění po vybourání zdiva " 25,594 |  | 25.594
|  |  | " Malbu na nové omítky stěn - doplnění po vybourání zdiva " 22,81 |  | 22.81
|  |  | " Malba nadpraží oken " 7,07 |  | 7.07
94 | 784 | 784211151 | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky | m2 | 1724.32 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
|  |  | " Případný příplatek za barevnou malbu v místnostech " (766,83)+(957,49) |  | 1724.32
95 | HZS | HZS2311 | Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník | hod | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
|  |  | " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 784 " |  | 20
" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."
|  | 790 | Ostatní práce a dodávky |  |  |  | 0
96 | 790 | 790999101 SPC | DMTŽ+D+M Bezpečnostní tabulky vč. prvků na stěnách | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
|  |  | " Demontáž, uskladnění, případná výměna, doplnění, dodávka a montáž prvků orientačních a bezpečnostních tabulek, poplachových směrnic. V ceně také dočasné demontáž, uskladnění a zpětná montáž prvků na stěnách. " |  | 1
" Jedná se např. o: - Tabulky pro označení únikových cest, schodišť; - Tabulky pro označení zákazu vstupu nepovolaným osobám; - Tabulky o informacích k rozvaděčům - Pozor elektrické napětí, Hlavní vypínač, Nehas vodou ani pěnovými přístroji, apod.; - Tabulky pro označení hasících přístrojů; - Tabulky pro označení hydrantů; - další tabulky a informační cedule, které jsou nutné pro bezproblémový chod. "
" V ceně také kotvící prvky, přesun hmot a suti a likvidace suti. "
97 | 790 | 998790202 SPC | Přesun hmot pro ostatní výrobky v objektech v do 12 m | % | 1.1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
98 | HZS | HZS2492 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV | hod | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
|  |  | " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 790 " |  | 1
" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce "
|  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
|  | 43-M | Montáž ocelových konstrukcí |  |  |  | 0
99 | 943 | 430999101 SPC | D+M Ocelových konstrukcí včetně nátěru a povchové úpravy - Specifikace dle PD | kg | 350 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
|  |  | " Případná ocelová konstrukce pro SDK konstrukce nad prosklennou příčkou " |  | 350
" Cena obsahuje také kotvení ocelových konstrukcí pomocí navrtání, kotev, ocelových kotevních desek, patních a roznášecích plechů, chemického zakotvení a dalších prvků pro uložení - např. maltového lože, apod. ". "
" Ocelová konstrukce výrobní skupiny EXC2 dle ČSN EN 1090, nosné ocelové prvky dle ČSN EN 10025+A1 z oceli S235. "
" Ocelové profily skryté v SDK příčkách budou otryskány na stupeň Sa2,5. Povrchová úprava bude ve skladbě: základní epoxidový nátěr v min. tloušťce 80 μm. "
" Cena včetně opravy nátěru po montážních svarech, veškerý spojovací materiál z pozinkované oceli nebo opatřen antikorózní úpravou. V ceně i přesun hmot. "
100 | 943 | 430999102 SPC | D+M Zakrytí nevyužívaných prostupů v podlaze nad 2. NP - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
|  |  | " Zakrytí nevyužívaných prostupů v podlaze nad 2. NP. " |  | 1
" V ceně ocelový plech tl. 8 mm pro zakrytí, šrouby se zápustnou hlavou pro ukotvení do betonu, montáž, případná úprava okolí po zykrytí vč. úklidu a vyčištění a veškeré další nutné práce a materiál související ze zakrytím stávajících prostupů neomezujících provoz. "
" V ceně také přesun hmot, případné suti vč. likvidace. "
101 | HZS | HZS3121 | Hodinová zúčtovací sazba montér ocelových konstrukcí | hod | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
|  |  | " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M-43. " |  | 3
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
CELKEM |  |  | D.1.1. ASŘ - NOVÝ STAV |  |  |  | 0
Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.
Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní
Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.
POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). Celková jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.