## D.1.4.7. SILNOPROUD
SOUPIS PRACÍ
Stavba: Výstavba a modernizace fakulty informatiky a ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity - 3. NP–C
Objekt: D.1.4.7. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
P.Č. | KCN | Kód položky |  | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
|  | 741 | Elektromontážní práce - Svítidla |  |  |  | 0
1 | 741 | 741999101 SPC | D+M LED svítidlo s vyměnitelným zdrojem - Specifikace dle PD | kus | 66 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" LED svítidlo s vyměnitelným zdrojem - 600×600 mm. "
|  |  | " 3. NP " |  | 66
" Včetně montáže a zapojení. "
2 | 741 | 741999102 SPC | D+M LED svítidlo s vyměnitelným zdrojem - přisazené - Specifikace dle PD | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" LED svítidlo s vyměnitelným zdrojem - přisazené - 600×600 mm. "
|  |  | " 3. NP " |  | 6
" Včetně montáže a zapojení. "
3 | 741 | 741999103 SPC | D+M LED svítidlo přisazené - Specifikace dle PD | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" LED svítidlo přisazené. "
|  |  | " 3. NP " |  | 12
" Včetně montáže a zapojení. "
4 | 741 | 741999104 SPC | D+M Nouzové svítidlo s piktogramem - Specifikace dle PD - N1 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Nouzové LED svítidlo s piktogramem. "
|  |  | " 3. NP " |  | 6
" Včetně montáže a zapojení. "
5 | 741 | 741999105 SPC | D+M Nouzové svítidlo - Specifikace dle PD - NA | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Nouzové LED svítidlo. "
|  |  | " 3. NP " |  | 10
" Včetně montáže a zapojení. "
6 | 741 | 998741202 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m | % | 0.73 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
7 | HZS | HZS2231 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
|  |  | " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741. " |  | 10
" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod. "
|  | 741 | Elektromontážní práce - Přístroje |  |  |  | 0
8 | 741 | 741999201 SPC | D+M Tlačítko - Specifikace dle PD | kus | 41 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Tlačítko. "
|  |  | " 3. NP " |  | 41
" Včetně instalace, napojení, rámečku, krytu a instalačních krabic. "
9 | 741 | 741999202 SPC | D+M Žaluziový spínač - Specifikace dle PD | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Žaluziový spínač. "
|  |  | " 3. NP " |  | 3
" Včetně instalace, napojení, rámečku, krytu a instalačních krabic. "
10 | 741 | 741999203 SPC | D+M Zásuvka 230 V / 16 A - pro MDO - Specifikace dle PD | kus | 62 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Zásuvka 230 V / 16 A pro méně důležité obvody. "
|  |  | " 3. NP " |  | 62
" Včetně instalace, napojení, rámečku, instalační krabice. Zásuvky v barvě podle typu sítě - bílá barva. "
11 | 741 | 741999204 SPC | D+M Zásuvka 230 V / 16 A - pro DO - Specifikace dle PD | kus | 135 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Zásuvka 230 V / 16 A pro důležité obvody. "
|  |  | " 3. NP " |  | 135
" Včetně instalace, napojení, rámečku, instalační krabice. Zásuvky v barvě podle typu sítě - bílá barva. "
12 | 741 | 741999205 SPC | D+M Zásuvka 230 V / 16 A - pro VDO - Specifikace dle PD | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Zásuvka 230 V / 16 A s přepěťovou ochranou pro velmi důležité obvody. "
|  |  | " 3. NP " |  | 8
" Včetně instalace, napojení, rámečku, instalační krabice. Zásuvky v barvě podle typu sítě - bílá barva. "
13 | 741 | 741999206 SPC | D+M Zásuvka 230 V / 16 A s PO - pro MDO - Specifikace dle PD | kus | 34 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2021 01
" Zásuvka 230 V / 16 A s přepěťovou ochranou pro méně důležité obvody. "
|  |  | " 3. NP " |  | 34
" Včetně instalace, napojení, rámečku, instalační krabice. Zásuvky v barvě podle typu sítě - bílá barva. "
14 | 741 | 741999207 SPC | D+M Zásuvka 230 V / 16 A s PO - pro DO - Specifikace dle PD | kus | 45 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2021 01
" Zásuvka 230 V / 16 A s přepěťovou ochranou pro důležité obvody. "
|  |  | " 3. NP " |  | 45
" Včetně instalace, napojení, rámečku, instalační krabice. Zásuvky v barvě podle typu sítě - bílá barva. "
15 | 741 | 741999208 SPC | D+M Zásuvka 230 V / 16 A s PO - pro VDO - Specifikace dle PD | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2021 01
" Zásuvka 230 V / 16 A s přepěťovou ochranou pro velmi důležité obvody. "
|  |  | " 3. NP " |  | 2
" Včetně instalace, napojení, rámečku, instalační krabice. Zásuvky v barvě podle typu sítě - bílá barva. "
16 | 741 | 741999209 SPC | D+M Zásuvka 230 V / 16 A do podlahové krabice - pro MDO - Specifikace dle PD | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Zásuvka 230 V / 16 A do kabelového žlabu pro méně důležité obvody. "
|  |  | " 3. NP " |  | 16
" Včetně instalace, napojení, rámečku, instalační krabice. Zásuvky v barvě podle typu sítě - bílá barva. "
17 | 741 | 741999210 SPC | D+M Zásuvka 230 V / 16 A do podlahové krabice - pro DO - Specifikace dle PD | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Zásuvka 230 V / 16 A do kabelového žlabu pro důležité obvody. "
|  |  | " 3. NP " |  | 30
" Včetně instalace, napojení, rámečku, instalační krabice. Zásuvky v barvě podle typu sítě - bílá barva. "
18 | 741 | 741999211 SPC | D+M Zásuvka 230 V / 16 A s PO do podlahové krabice - pro MDO - Specifikace dle PD | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Zásuvka 230 V / 16 A do kabelového žlabu pro méně důležité obvody. "
|  |  | " 3. NP " |  | 4
" Včetně instalace, napojení, rámečku, instalační krabice. Zásuvky v barvě podle typu sítě - bílá barva. "
19 | 741 | 741999212 SPC | D+M Zásuvka 230 V / 16 A s PO do podlahové krabice - pro DO - Specifikace dle PD | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Zásuvka 230 V / 16 A do kabelového žlabu pro důležité obvody. "
|  |  | " 3. NP " |  | 10
" Včetně instalace, napojení, rámečku, instalační krabice. Zásuvky v barvě podle typu sítě - bílá barva. "
20 | 741 | 741999213 SPC | D+M Dvojzásuvka 230 V / 16 A s PO - pro MDO - na stěnu - Specifikace dle PD | kus | 23 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Dvojzásuvka 230 V / 16 A pro méně důležité obvody. "
|  |  | " 3. NP " |  | 23
" Včetně instalace, napojení, rámečku, instalační krabice. Zásuvky v barvě podle typu sítě - bílá barva. "
21 | 741 | 741999214 SPC | D+M Dvojzásuvka 230 V / 16 A s PO - pro DO - na stěnu - Specifikace dle PD | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Dvojzásuvka 230 V / 16 A pro důležité obvody. "
|  |  | " 3. NP " |  | 3
" Včetně instalace, napojení, rámečku, instalační krabice. Zásuvky v barvě podle typu sítě - bílá barva. "
22 | 741 | 741999221 SPC | D+M Kabelový vývod 230 V - pro obyčejné obvody - Specifikace dle PD | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Kabelový vývod pro 230 V tvořený krabicí pro pozdější napojení prvků. "
|  |  | " 3. NP " |  | 8
" Včetně uchycení a zapojení. "
23 | 741 | 741999222 SPC | D+M Kabelový vývod 230 V - pro velmi důležité obvody - Specifikace dle PD | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Kabelový vývod pro 230 V tvořený krabicí pro pozdější napojení prvků. "
|  |  | " 1. NP " |  | 2
|  |  | " 3. NP " |  | 4
" Včetně uchycení a zapojení. "
24 | 741 | 741999223 SPC | D+M Světelný vývod 230 V - pro obyčejné obvody - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Světelný vývod pro 230 V tvořený krabicí pro pozdější napojení prvků. "
|  |  | " 3. NP " |  | 1
" Včetně uchycení a zapojení. "
25 | 741 | 998741202 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m | % | 0.73 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
26 | HZS | HZS2231 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
|  |  | " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741. " |  | 10
" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod. "
|  | 741 | Elektromontážní práce - Kabely a vodiče |  |  |  | 0
27 | 741 | 741999301 SPC | D+M CYKY-J 3×1,5 - Specifikace dle PD | m | 3000 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
|  |  | " Včetně uložení, zapojení a ukončení " |  | 3000
28 | 741 | 741999302 SPC | D+M CYKY-J 3×2,5 - Specifikace dle PD | m | 4500 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
|  |  | " Včetně uložení, zapojení a ukončení " |  | 4500
29 | 741 | 741999303 SPC | D+M CYKY-J 5×4 - Specifikace dle PD | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
|  |  | " Včetně uložení, zapojení a ukončení " |  | 30
30 | 741 | 741999304 SPC | D+M CYKY-J 5×10 - Specifikace dle PD | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
|  |  | " Včetně uložení, zapojení a ukončení " |  | 50
31 | 741 | 741999305 SPC | D+M CYKY-J 5×35 - Specifikace dle PD | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
|  |  | " Včetně uložení, zapojení a ukončení " |  | 100
32 | 741 | 741999306 SPC | D+M CYKY-J 5×95 - Specifikace dle PD | m | 180 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
|  |  | " Včetně uložení, zapojení a ukončení " |  | 180
33 | 741 | 741999307 SPC | D+M CYA 10mm2 - Specifikace dle PD | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
|  |  | " Včetně uložení, zapojení a ukončení " |  | 50
34 | 741 | 998741202 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m | % | 0.73 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
35 | HZS | HZS2231 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
|  |  | " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741. " |  | 10
" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod. "
|  | 741 | Elektromontážní práce - Rozvaděče |  |  |  | 0
36 | 741 | 741999401 SPC | D+M Rozváděč R/C-3 - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Nový patrový rozvaděč "
|  |  | " 3. NP " |  | 1
" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného příslušenství a práce nutného pro správnou funkci. "
37 | 741 | 741999402 SPC | D+M Odpojení starého a připojení nového patrového rozvaděče R/C -3 ve stávajícím rozvaděči R/C-1 - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
|  |  | " Odpojení starého a připojení nového patrového rozvaděče R/C -3 ve stávajícím rozvaděči R/C-1. " |  | 1
" V ceně veškerá nutná kabeláž vč. odpojení, případné přeskládání prvků, opětovné zapojení nového rozvaděče vč. zajištění ukončení před zapojením a další veškeré nutné příslušenství, materiál a práce související s přepojením napojení rozvaděčů. V ceně také případný přesun a likvidace suti. "
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a související vyhláškou MŽP ČR č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Likvidace dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "
38 | 741 | 741999403 SPC | D+M Úprava vystrojení stávajících rozdavěčů RH2 a R04 - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
|  |  | " Úprava vystrojení stávajících rozdavěčů RH2 a R04. " |  | 1
" V ceně veškerá nutná kabeláž, případné přeskládání prvků, jejich výměna, doplnění, a další veškeré práce souvvisející s úpravou rozvaděčů. "
39 | 741 | 998741202 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m | % | 0.73 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
40 | HZS | HZS2231 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
|  |  | " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741. " |  | 5
" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod. "
|  | 741 | Elektromontážní práce - Ostatní |  |  |  | 0
41 | 741 | 741999501 SPC | D+M Kabelový žlab, drátěný 250x60 mm - Specifikace dle PD | m | 35 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Kabelový žlab. "
|  |  | " 3. NP " |  | 35
" Včetně vík, úchytů víka, spojek, kolen, oblouků, T-kusů, redukčních dílů, přepážek, koncovek, podpěr, konzol, závěsů, kotvících prvků a dalšího příslušenství. "
42 | 741 | 741999502 SPC | D+M Zapravení / výměna stávajících protipožárních ucpávek, manžet, pěny, apod. skrze stěnu a strop | sada | 6 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Zapravení / výměna stávajících protipožárních ucpávek / manžet / pěny a veškerých ostatních výplní otvorů mezi požární úseky. ''
|  |  | " 1. PP " |  | 4
|  |  | " 1. NP " |  | 1
|  |  | " 2. NP " |  | 1
" V ceně veškeré nutné práce, příslušenství, materiál - např. odstranění stávajících požárních ucpávek, jejich odvoz, likvidace, dodávka nových požárních ucpávek vč. jejich montáže. V ceně také veškerý nutný pomocný materiál nutná pro provedení / výmenu požárních ucpávek. "
" POZN: Sadou je myšlenp zapravení 1 prostupu jako celku (otvoru) skrze konstrukci oddělující požární úseky - stěnu či strop. "
43 | 741 | 741999503 SPC | Demontáž svítidel, skříní elektro, úprava stávající elektroinstalace včetně zapravení prostupů a drážek - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Odstranění svítidel, koncových prvků, kabeláže, elektro skříní včetně vystrojení, úprava stávající elektroinstalace, ukončení kabelů apod. "
|  |  | " 3. NP " |  | 1
" V ceně zapravení prostupů, zdiva, povrchových úprav a podlah do původního stavu. "
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a související vyhláškou MŽP ČR č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Likvidace dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "
44 | 741 | 741999504 SPC | D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" V ceně ochranné trubky (ohebné, pevné), lišty, apod. pro vedení kabeláže např. v konstrukcích,. "
|  |  | " 3. NP " |  | 1
" Včetně montáže a uložení., spojovacího materiálu, příslušenství "
45 | 742 | 741999505 SPC | D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
|  |  | " 3. NP " |  | 1
" V ceně spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vruty, sádra, označovací štítky kabeláže pro určení druhu kabelu, místa napojení, … . "
46 | 741 | 741999506 SPC | D+M Kabeláž s funkční integritou - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
|  |  | " Kabeláž s funkční integritou pro plnění funkce i při požáru. " |  | 1
" V ceně kabeláž, veškeré připojovací, kotvící, apod. prvky. "
47 | 741 | 741999508 SPC | D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD. | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
48 | 741 | 741999599 SPC | D+M Stavařské práce spojené s vedením kabeláže, dopojením, apod. mimo 3. NP - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
|  |  | " Veškeré stavařské práce spojení s vedením a napojením elektro kabeláže mimo 3. NP a nespecifikované. " |  | 1
" V ceně např.: - nové provedení otvorů jako prostupů skrze stávající konstrukce vč. zpětného zapravení a uvedení do původního stavu (vč. maleb, omítek, apod.); - případné vysekání rýh a drážek pro vedení kabeláže ve stěnách vč. zpětného zapravení, záhozu, provedení omnítek, malby, zajištění nápovědy, apod.; - případná demontáž, uskladnění a zpětná montáž podhledů vč. případné výměny poškozených částí; - pomocné lešení; - úklid po provedených pracích; - případné stěhování a zpěné nastěhování pro přístup k místům vedení; - další veškeré nutné práce a materiál stavařiny související s provedení kabeláže mimo řešené patro. "
" V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "
49 | 741 | 998741202 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m | % | 0.73 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
50 | HZS | HZS2231 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
|  |  | " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741. " |  | 25
" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod. "
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
CELKEM |  |  | D.1.4.7. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA |  |  |  | 0
Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, zednickou výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. není-li uvedeno jinak.
Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní
Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.
POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). Celková jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.