Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky |
| --- |
| Název: | EXC2229 Zařízení pro automatické zavíčkování a odvíčkování kryozkumavek |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Režim veřejné zakázky: | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| Identifikační údaje zadavatele |
| Název: | Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta |
| Sídlo: | Kotlářská 267/2, 611 37 Brno |
| IČO: | 00216224 |
| Zastoupen: | prof. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem |
| Identifikační údaje účastníka |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČO (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Vepište |
| Bankovní spojení: | Vepište |
| IBAN: | Vepište |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

- ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v zadávacím řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci zadávacího řízení,

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK,

- při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, bude se snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů.

- není účastník sám, jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

- se na nabízené plnění nevztahují sankce EU a že není účastník sám, jeho poddodavatel, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, osobou, subjektem či orgánem uvedeným na sankčním seznamu EU, nebo osobou, subjektem či orgánem, na které se vztahuje zákaz zadat nebo dále plnit veřejnou zakázku dle čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. 4. 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

- požadavky na předmět veřejné zakázky, PODMÍNKY PLNĚNÍ

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

- kvalifikacE

Základní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 ZZVZ.

Profesní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ. A dále čestně prohlašuje, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky v souladu s ust. § 74 odst. 2 písm. a) ZZVZ, tzn., že disponuje živnostenským oprávněním s předmětem podnikání “Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

Technické podmínky nabízeného plnění (budoucí příloha č. 1 smlouvy)

Zařízení pro automatické zavíčkování a odvíčkování kryozkumavek

Popis přístroje a jeho využití

Předmětem dodávky je zařízení pro automatické zavíčkování a odvíčkování kryozkumavek s externím závitem. Na rozdíl od manuálního a semi-automatického zavíčkování kryozkumavek zajišťuje automatické zavíčkování jednotnou výšku všech kryozkumavek v SBS platě a předchází tak problémům při jejich automatickém uskladňování. Zařízení umožňuje minimálně zavíčkování, odvíčkování, uložení víček na držák víček a jejich opětovný náběr minimálně pro kryozkumavky uložené v 96-poziční SBS krabičce. Adaptivní torzní moment zařízení zajišťuje pro každou kryozkumavku optimální nasazení (víčko sedí na kryozkumavce rovně) a tím i těsné utažení víček bez možnosti přetažení závitu a následné deformace víčka, nebo naopak nedotažení a následné unikání tekutin. Zařízení umožňuje provedení všech procesů pro počet 1- 96 kusů, bez nutnosti manuálního zadávání počtu (kryozkumavek/víček) uživatelem do systému.

Předmětem dodávky je nové, kompletní a zcela funkční zařízení.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

|  | Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- | --- |
|  | Maximální hmotnost přenosného (stolního) zařízení je 30 kg. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
|  | Technické řešení umožňuje zavíčkování a odvíčkování kryozkumavek s externími závity umístěnými na 96-poziční krabičce formátu SBS. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
|  | Zařízení je při dodání/instalaci nastaveno a jeho plná funkčnost je ověřena s použitím kryozkumavek FluidX s externím závitem, a to s min. 2 kusů plných 96-ti pozičních SBS krabiček : kryozkumavky o pracovním objemu 0,26 ml: https://www.azenta.com/products/0.26ml-dual-coded-tube-96-format-external-thread kryozkumavky o pracovním objemu 1,0 ml: https://www.azenta.com/products/1.0ml-tri-coded-tube-96-format-external-thread, a s min. 1 ks cap holderu: https://www.azenta.com/products/cap-carrier Dodání testovacích kryozkumavek a cap holderu zajistí dodavatel. | Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
|  | Zařízení umožňuje zavíčkování kryozkumavek o výšce v minimálním rozmezí od 15,2 mm do 46,2 mm a odvíčkování kryozkumavek o výšce v minimálním rozmezí od 18,6 mm do 49,6 mm umístěných v k nim příslušící 96-poziční krabičce. Velikost kryozkumavek je zařízením automaticky rozpoznána. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
|  | Při změně adaptéru/adaptérů umožňuje zařízení zavíčkování/odvíčkování i pro kryozkumavky (v 96-poziční SBS krabičce) od jiných výrobců, a to minimálně pro LVL, Micronic, Thermo Matrix a Thermo Nunc. Tento adaptér/adaptéry nejsou součástí dodávky. Změnu adaptéru může provést uživatel. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
|  | Zařízení umožňuje odvíčkování/zavíčkování zkumavek s externím závitem, při změně adaptéru i s interním závitem. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
|  | Zařízení je schopno zavíčkovat/odvíčkovat 1 až 96 zkumavek najednou. Technické řešení zařízení je takové, že uživatel nemusí počet kryozkumavek umístěných v SBS krabičce při procesu zavíčkování/odvíčkování zadávat do systému manuálně. | Dodavatel uvede ANO/ NE) |
|  | Zařízení disponuje omyvatelným barevným dotykovým displejem pro spuštění procesu (zavíčkování/odvíčkování/umístění víček na cap holder/náběr víček z cap holderu). Možnost ovládání i přes laboratorní rukavice. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
|  | Zařízení umožňuje umístění víček na originální držák víček. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
|  | Během procesu (zavíčkování/odvíčkování) je po vložení SBS krabičky zařízení zabezpečeno pro minimalizaci rizika kontaminace vzorku a vzniku úrazu uživatele. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
|  | Maximální doba pro proces zavíčkování nebo odvíčkování jedné 96-poziční krabičky formátu SBS plně obsazené kryozkumavkami je 45 sekund (z důvodu snížení rizika kontaminace alikvotu a urychlení procesu při zpracování většího počtu vzorků). | Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
|  | Adaptivní torzní moment zařízení zajišťuje pro každou kryozkumavku optimální nasazení (víčko sedí na kryozkumavce rovně) a tím i těsné utažení víček bez možnosti přetažení závitu a následné deformace víčka, nebo naopak nedotažení a následné unikání tekutin. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
|  | Správnost zavíčkování/odvíčkování je automaticky kontrolována zařízením. V případě vzniku chyby je uživatel upozorněn (například varováním na displeji/indikátorem/zvukovým signálem) a je mu umožněno krabičku/cap holder ze zařízení odebrat. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
|  | Při chybě zavíčkování/odvíčkování je na displeji zobrazena chyba procesu a nedochází ke znehodnocení kryozkumavky. | Dodavatel uvede ANO/ NE) |
|  | Zařízení pracuje při laboratorní teplotě a vlhkosti a umožňuje zavíčkování/odvíčkování kryozkumavek v minimálním teplotním rozmezí okolního prostředí +5 °C až +30 °C. Technické řešení aktivně nezvyšuje teplotu krabičky a v ní uložených kryozkumavek. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečné hodnoty) |
|  | Součástí dodávky je periodická preventivní prohlídka zařízení (BTK) po dobu záruky minimálně 1x ročně na vyzvání. | (Dodavatel uvede ANO/ Ne a skutečnou hodnotu) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů “NE” nebo uvede “skutečnou hodnotu či technické řešení”, které nesplňují požadované minimální technické parametry”, tak nebude nabídka zadavatelem akceptována.

údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| Kritérium Nabídková cena |
| --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 90 % | 0000 Kč bez DPH |
| Kritérium Servisní a aplikační podpora |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Délka záruční doby Účastník uvede délku záruční doby v rozsahu min. 24 měsíců a max. 60 měsíců. | 10 % | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu v měsících |

Přílohy:

- Technická specifikace zařízení od výrobce či popis zařízení od účastníka