Stavba	:	Univerzitní centrum Telč

STAVEBNÍ ÚPRAVY STUDENTSKÝCH POKOJŮ

Nám. Zachariáše z Hradce 2, 588 56 Telč

Stavebník	:	Masarykova univerzita

Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno

IČ: 002 16 224

A. PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

Datum		:	květen 2022

Stupeň		:	Dokumentace pro provádění stavby

Zpracovatel	:	Ing. Jiří Mach, projektování staveb

IČ: 151 92 997

Údolní 87

602 00 Brno

tel. 775 777 710

E-mail machjiri@volny.cz

OBSAH :

A.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

A.1.1a.	Název stavby

A.1.1b.	Místo stavby

A.1.1c.	Předmět projektové dokumentace

A.1.2	Údaje o stavebníkovi

A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

# A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.3	Seznam vstupních podkladů

A.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

A.1.1a.	Název stavby

Univerzitní centrum Telč - Stavební úpravy studentských pokojů

A.1.1b.Místo stavby

Nám. Zachariáše z Hradce 2, 588 56 Telč

A.1.1c.	Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace pro provádění stavby jsou vnitřní stavební úpravy podkrovních studentských pokojů v budově univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči.

Projektová dokumentace obsahuje části architektonicko stavební, elektroinstalaci silnoproudou a zdravotně technické instalace. Součástí dokumentace je řešení interiérového vybavení pokojů.

Projektová dokumentace je zpracována jako jednostupňová, na úrovni pro provádění stavby. Obsahem vyhovuje pro vydání potřebných vyjádření a závazných stanovisek účastníků řízení a poslouží pro výběr dodavatele stavby a provedení stavby.

Účel užívání stavby se stavebními úpravami nemění.

A.1.2	Údaje o stavebníkovi

Masarykova univerzita

Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno

IČ: 002 16 224

A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

A.1.3a.	Hlavní inženýr projektu :

Ing. Jiří Mach, projektování staveb

IČ: 15192997

Údolní 87, 602 00 Brno

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

ČKAIT : 1003817

A.1.3b.Zodpovědní projektanti jednotlivých profesí :

Elektroinstalace silnoproudé :

Ing. Karel Tomek

Autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb

ČKAIT - 1400201

Zdravotně technické instalace :

Ing. Iveta Tomková

# A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na stavební objekty, technická a technologická zařízení.

A.3	Seznam vstupních podkladů

A.3a	Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena – označení stavebního úřadu, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí

Stavba Univerzitního centra Telč byla rekonstruována v letech 2009 – 2011. Kolaudována byla v roce 2011.

Vnitřní stavební úpravy nepodléhají řízení o povolení stavby. Stavební úpravy budou pouze oznámeny na příslušném stavebním úřadu a městském úřadu.

A.3b	Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby

Projektová dokumentace stavebních úprav pro provádění stavby byla zpracována na základě archivní dokumentace skutečného provedení stavby v roce 2011.

A.3b	Další podklady pro zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby

Vstupními podklady jsou:

Dokumenty o stavbě, poskytnuté objednatelem - investorem :

-Dokumentace skutečného provedení stavby (4/2011)

-záměr investora o stavebních úpravách a interiérovém vybavení

Vlastní podklady a průzkumy :

-doměření a průzkum objektu (4/2022)

-konzultace s týmem projektantů jednotlivých profesí

-kopie katastrální mapy a výpis z katastru nemovitostí

V Brně dne 7.6.2022					vypracoval :	Ing. Jiří Mach