Stavba	:	Univerzitní centrum Telč

INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ STUDENTSKÝCH POKOJŮ

Nám. Zachariáše z Hradce 2, 588 56 Telč

Stavebník	:	Masarykova univerzita

Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno

IČ: 002 16 224

A. PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

Datum		:	květen 2022

Stupeň		:	Prováděcí dokumentace interiérového vybavení

Zpracovatel	:	Ing. Jiří Mach, projektování staveb

IČ: 151 92 997

Údolní 87

602 00 Brno

tel. 775 777 710

E-mail machjiri@volny.cz

OBSAH :

1.	ÚČEL OBJEKTU

1.1.	SOUČASNÝ STAV

1.2.	NÁVRH INTERIÉRŮ

2.	INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ

1.	ÚČEL OBJEKTU

1.1.	SOUČASNÝ STAV

Budova Univerzitního centra Telč, Masarykovy univerzity Brno, se nachází v centru města Telč, s hlavním vstupem z nám.Zachariáše z Hradce 2/I, naproti telčského zámku. Budova bývalých jezuitských kolejí je součástí historického komplexu bývalých jezuitských budov (kostel Jména Ježíš a bývalé jezuitské gymnázium č.p.3/I) a spolu s nimi tvoří uzavřený blok, který navazuje na řadovou zástavbu centra města. Budovy vytváří vnitřní nádvoří. Zvenku je budova obklopena částečně nám.Zachariáše z Hradce, nám.Jana Kypty a částečně ul.Seminářskou a Seminářskou zahradou.

Objekt č.p. 2/I na nám. Zachariáše z Hradce v Telči je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních nemovitých památek pod rejstř.č. 42167/7-5249, kraj Vysočina a je součástí městské památkové rezervace Telč, rejstř.č. 5249 prohlášené výnosem MK ČSR dne 27.4.1970 pod č.j. 7.419/70-II/2, která byla v roce 1992 zapsána do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví – UNESCO.

Budova prošla v letech 2009 – 2011 celkovou rekonstrukcí. V současné době je budova využívána pro studijní a vzdělávací programy Masarykovy univerzity.

Půdní vestavba plynule navazuje na provoz Univerzitního centra a doplňuje o potřebné ubytovací kapacity.

Půdní vestavba je přístupná stávajícím historickým dvouramenným schodištěm v JV křídle, dvouramenným schodištěm v SZ a také nově navrženým výtahem, umístěným vedle tohoto schodiště. Tento výtah zajišťuje bezbariérový přístup a vyhovuje požadavkům požárně bezpečnostního řešení budovy.

Řešená část podkroví obsahuje celkem 12 pokojů pro 4 osoby, s kompletním hygienickým zázemím (sprcha, umývadlo, WC), 2 pokoje pro 2 osoby s omezenou schopností pohybu, s kompletním hygienickým zázemím (sprcha, umývadlo, WC). Na konci JV křídla je mezonetové ubytování pro 5 osob, s kompletním hygienickým zázemím (sprcha, umývadlo, WC).

Ubytovací pokoje jsou řazeny vedle sebe, orientované do nádvoří, jsou přístupné z podélných chodeb. 1 pokoj, umístěný v JZ křídle je orientován do Seminářské zahrady. V centru podkroví, na křížení chodeb JZ a JV křídla, jsou umístěny pohotovostní WC muži, ženy+invalidé, úklidová místnost, příruční sklad a kuchyňka. Z tohoto centrálního místa je přístupná také společenská místnost s kuchyňským koutem. Poblíž schodišťového prostoru s výtahem jsou umístěny sklady čistého a špinavého prádla, sklad mobiliáře. 1. a 2. pokoj v blízkosti výtahu je určen pro imobilní občany. Chodba v JZ a JV křídle je vybavena vždy 3-mi nikami (pod střešními okny).

Předmětné studentské pokoje jsou v současnosti vybaveny :

Typ I. (11 pokojů)

pokoj čtyřlůžkový :

-2x dvoulůžka (palandy)

-2x dvoumístné pracovní stoly

-4x židle pracovní

-1x police

-4x zabudovaná šatní skříň

Typ II. (2 pokoje)

pokoj dvoulůžkový pro invalidy

-2x dvoulůžka (palandy)

-2x dvoumístné pracovní stoly

-4x židle pracovní

-1x police

-4x zabudovaná šatní skříň

Typ II.b (1 pokoj)

-2x dvoulůžka (palandy)

-2x dvoumístné pracovní stoly

-4x židle pracovní

-1x police

-4x zabudovaná šatní skříň

Stávající interiérové vybavení pokojů bude odstraněno.

Stávající zabudované šatní skříně budou zachovány.

1.2.	NÁVRH INTERIÉRŮ

Předmětem projektu je návrh nového interiérového vybavení studentských pokojů.

Jedná se o vybavení novými postelemi, nočními stolky, jídelním stolem a jídelními židlemi. Součástí zařízení studentských pokojů je i kuchyňská linka, tato je popsána a specifikována v projektu stavebních úprav.

Stávající studentské pokoje (pokoj, předsíň a koupelna s WC) budou kompletně vybaveny novým interiérovým vybavením podle tohoto návrhu a specifikace.

Grafické ztvárnění návrhu interiérů, včetně poznámek, odkazů je znázorněno ve výkresové části projektové dokumentace B.

Technická specifikace, rozměry, konstrukce, materiály jsou uvedeny v části C. Kniha prvků interiérového vybavení.

Na základě záměru investora, pod názvem „Stavební úpravy a interiérové vybavení studentských pokojů, nám. Zachariáše z Hradce 2, 588 56 Telč“ a po konzultacích s uživatelem objektu jsou navrženy následující interiérová vybavení, která splňují předpoklady pro přechodné ubytování.

Pokoje (celkem 14 pokojů) jsou rozděleny na typy :

Typ I.a (6 pokojů)

pokoj třílůžkový, s kuchyňskou linkou pravou (dřez na pravé straně)

Typ I.b (5 pokojů)

pokoj třílůžkový, s kuchyňskou linkou levou (dřez na levé straně)

Typ II.a (1 pokoj)

pokoj dvoulůžkový pro invalidy, s přistýlkou, s kuchyňskou linkou pravou

Typ II.b (1 pokoj)

pokoj dvoulůžkový pro invalidy, s přistýlkou, s kuchyňskou linkou pravou

Typ III (1 pokoj)

pokoj třílůžkový, s kuchyňskou linkou pravou

Návrh interiérového vybavení studentských pokojů :

Typ I. (11 pokojů)

pokoj třílůžkový :

-3x postel 900/2000mm

-3x noční stolek

-1x jídelní stůl

-3x jídelní židle

-4x zabudovaná šatní skříň (původní)

Typ II. (2 pokoje)

pokoj dvoulůžkový pro invalidy

pokoj dvoulůžkový :

-2x postel 900/2000mm

-2x noční stolek

-1x rozkládací křeslo

-1x jídelní stůl

-3x jídelní židle

-4x zabudovaná šatní skříň (původní)

Typ III. (1 pokoj)

pokoj třílůžkový :

-3x postel 900/2000mm

-3x noční stolek

-1x jídelní stůl

-3x jídelní židle

-4x zabudovaná šatní skříň (původní)

Navrhované kuchyňské linky, umísťované do pokojů jsou řešeny v projektu stavebních úprav (1/T) a (2/T).

Materiálové řešení je zkoordinováno s interiérovým vybavením.

2.	INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ

C 1 Lůžko (40ks)

Postel (lůžko) rozměru 900/2000mm

C 2 Noční stolek (40ks)

Noční stolek rozměr 400/480/550mm

C 3 Jídelní stůl (14ks)

Jídelní stůl rozměrů 800/1400/750mm, nová deska na původním ocelovém korpusu

C 4 Jídelní židle (42ks)

Jídelní židle

C 5 Křeslo rozkládací (2ks)

Křeslo rozkládací (přistýlka) rozměr 870830790mm

Podrobná specifikace veškerého interiérového vybavení je uvedena v části :

## C. Kniha prvků interiérového vybavení pokojů

## E. Výkaz výměr interiérového vybavení

V Brně dne 11.6.2022				Ing. Jiří Mach