## Specifikace zařízení
Příloha č. 1 smlouvy: Specifikace nabízených zařízení – analyzátor digitálních paketových, transportních a přístupových technologií
Poznámky:
1. Všechna pole s šedým pozadím musejí být vyplněna.
2. Ve sloupci "Hodnota parametru nabízeného modelu" uveďte skutečnou hodnotu příslušného parametru (např. počet jader procesoru, velikost paměti, kapacita uložiště atd.)
3. Hodnota každého pole technického parametru musí odpovídat požadované, minimální nebo maximální hodnotě uvedené ve sloupci "Požadovaná hodnota parametru".
4. Všechny technické parametry musí být specifikované výrobcem a ověřitelné v dokumentaci.
5. V řádcích s neměřitelnými parametry či požadavky uveďte skutečnost, že je parametr splněn, zápisem „ano" nebo doplňující informací, z níž plyne, že parametr či požadavek je splněn.
6. Nesplnění kteréhokoliv z požadovaných parametrů je důvodem k vyloučení nabídky.
7. Jednotková cena za jednotlivé položky musí být vyplněna do žlutého pole.
ČÍSLO POLOŽKY | NÁZEV PARAMETRU | POČET | POŽADOVANÁ HODNOTA PARAMETRU | HODNOTA PARAMETRU NABÍZENÉHO MODELU
KUSŮ
1 | MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ (analyzátor digitálních paketových, transportních a přístupových technologií): | 2 | Uveďte název výrobce a označení modelu měřícího přístroje.
| 1.1 Šasi | 2 | Uveďte název výrobce a označení modelu.
| 1.1.1 Přenositelnost (portable) |  | Uveďte „ano" pokud je měřící přístroj přenosný (portable řešení) a jedná se o plně integrované, modulární a samostatné řešení pro testování.
| 1.1.2 Počet modulů |  | Uveďte počet modulárních slotů (alespoň 2) pro podporu nezávislých duálních testů
| 1.1.3. Podporované technologie |  | Uveďte „ano" pokud měřící přístroj podporuje OTN, SDH/SONET, Ethernet and Fibre Channel Test Set a SyncE, 1588v2 PTP
| 1.1.4 Typ baterie |  | Uveďte „ano" pokud je měřící přístroj napájen vyměnitelnou lithium-iontovou baterií s minimálně podporovaným výkonem 83 Wh s ochranou proti přebití baterie
| 1.1.5 Displej |  | Uveďte typ a velikost displeje, minimální konfigurace: barevný displej, 7” TFT touch-screen
| 1.2 Modul | 2 | Uveďte název výrobce a označení modelu modulu. Právě jeden modul v jednom měřícím přístroji.
| 1.2.1 Počet a typ portů modulu |  | Uveďte počet a typ portů určených pro měření. Minimální požadovaná konfigurace 2 x SFP+, 2 x RJ45, BNCs a RJ48
| 1.2.2 Podporovaná měření modulem |  | Uveďte podporovaná měření. Minimální požadavek na měření: Ethernet, Fibre Channel, CPRI, OTN, SDH(SONET), PDH(DSn) testování.
| 1.3 Software |  | Uveďte „ano", pokud softwarová výbava umožňuje měření RFC2544, V-SAM, BERT, propustnost, vícenásobné streamy, Packet Jitter a Loopback a architektura systému umožňuje použití modulárního software.
| 1.3.1 Software (licence) pro měření Ethernet technologií 1G | 2 | Uveďte typ, minimálně 10/100/1000Base-T, 100Base-FX, 1000Base-X
| 1.3.2 Software (licence) pro měření Ethernet technologií 10G | 2 | Uveďte typ, minimálně 10GE LAN/WAN
| 1.3.3 Software (licence) pro měření propustnosti 1G L4+ | 2 | Uveďte typ, minimálně 1GE V-PERF: Line Rate TCP Throughput per RFC6349, 1GE V-Test: Line Rate HTTP Throughput, 1GE V-FTP: Line Rate FTP Throughput
| 1.3.4 Software (licence) pro měření propustnosti 10G L4+ | 2 | Uveďte typ, minimálně 10GE V-PERF: Line Rate TCP Throughput per RFC6349, 10GE V-Test: Line Rate HTTP Throughput, 10GE V-FTP: Line Rate FTP Throughput
| 1.3.5 Software PC pro zpracování testů |  | Uveďte „ano", pokud součástí výbavy je software pro zpracování výsledků testů na PC.
1.4 Doplňková výbava
| 1.4.1 USB rozhraní pro přenos výsledků měření |  | Uveďte typ, minimální konfigurace USB-A pro připojení externího USB flask disku.
| 1.4.1 Možnost vzdáleného měření a ovládání |  | Uveďte „ano", pokud je možné zařízení ovládat a provádět měření pomocí vzdáleného připojení.
| 1.4.3 Možnost uložení výsledků měření v cloudovém prostředí |  | Uveďte „ano", pokud je možné výsledky měření ukládat na vzdálené úložiště.
| 1.4.4 Konektivita pro management |  | Uveďte „ano", pokud je přítomna podpora 10/100Base-T management rozhraní, WiFi a Bluetooth připojení.
| 1.4.5 Větrání |  | Uveďte „ano", pokud zařízení disponuje zabudovaným senzorem teploty s aktivním větráním zařízení.
CENA CELKEM ZA 1 KUS MĚŘÍCÍHO PŘÍSTROJE (v Kč bez DPH)
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM ZA 2 KUSY (v Kč bez DPH)