Vysvětlení a změna zadávacích podmínek č. 1

| Identifikace veřejné zakázky |
| --- |
| Název: | EXC2224 Skener histopatologických sklíček |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Druh zadávacího řízení: | Zjednodušené podlimitní řízení |
| Adresa veřejné zakázky: | https://zakazky.muni.cz/vz00006651 |
| Identifikační údaje zadavatele |
| Název: | Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta |
| Sídlo: | Kotlářská 267/2, 611 37 Brno |
| IČO: | 00216224 |
| Jejímž jménem jedná: | prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty |

- (dále v textu jen „zadavatel“)

Zadavatel zahájil dne 8. 12. 2022 výběrové řízení na výše uvedenou podlimitní veřejnou zakázku. Dne 27. 12. 2022 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění (zadavatel ponechává znění žádosti v původním znění a označuje jej v následujícím textu kurzívou):

- Dotaz č. 1: V technickém požadavku na podavač požaduje zadavatel kapacitu min. 6ks. Nabízíme standardní řešení k uchycení 4 ks skel s kapacitou zásobníku na 12ks s možností rozšíření. Lze tedy vložit ve třech držácích 12 skel a skenovat naráz 4 skla. Uzná zadavatel toto řešení?

- Dotaz č. 2: V technickém požadavku na rozměry skeneru uvádíte maximální rozměr 750mm šhv. Nabízíme skener který má rozměry 912 mm × 579 mm × 813 mm šhv. Skener má nepatrně větší rozměry, avšak v případě rozšíření o zásobník skel není potřeba dalšího prostoru, zásobník je integrován ve skeneru. Základna skeneru je menší, instalace na standardní pracovní stůl je možná. Akceptuje zadavatel zmíněné rozměry? Děkujeme za zodpovězení dotazů

- Souhrnná odpověď zadavatele:

- Po revizi zadávacích podmínek na základě dodavatelem zaslané žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek zadavatel sděluje, že své minimální pořadované technické parametry uvedené ve Formuláři nabídky na poptávané zařízení mění následovně:

- Zadavatel mění kapacitu automatického podavače sklíček uvedené ve Formuláři nabídky, a to následujícím způsobem:

Původní znění:

Kapacita automatického podavače sklíček minimálně 6  kusů sklíček na podavač.

Nové znění:

Kapacita automatického podavače sklíček minimálně 4  kusy sklíček na podavač.

- Zadavatel mění rozměry zařízení uvedených  ve Formuláři nabídky, a to následujícím způsobem:

Původní znění:

Maximální rozměry zařízení 750x750x750mm (šířka x výška x hloubka) bez započtení případného ovládacího počítače a monitoru.

Maximální váha zařízení100 kg

Nové znění:

Maximální rozměry zařízení 1000x1000x1000 mm (šířka x výška x hloubka) bez započtení případného ovládacího počítače a monitoru.

- Maximální váha zařízení100 kg

- Zadavatel výše uvedené změny zadávacích podmínek reflektoval v nové verzi Formulář nabídky – dodavatelé pro účely podání nabídek použijí novou verzi zmíněné předlohy označené konkrétně názvem EXC2224 Formulář nabídky ve znění změny č. 1.docx. Dosavadní verze přílohy byla z profilu zadavatele svěšena a zmíněná aktuální verze přílohy byla na profil zadavatele vyvěšena.

- S ohledem na charakter změn provedených v zadávacích podmínkách, které mohou mít dopad na okruh potenciálních dodavatelů předmětu plnění veřejné zakázky prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

- Aktuální lhůtu pro podání nabídek seznají dodavatelé z profilu zadavatele na kartě předmětné veřejné zakázky.

- Přílohy:

- EXC2224 Formulář nabídky ve znění změny č. 1.docx