Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky |  |
| --- | --- |
| Název: | RCX2301_RD23/1 Rozpouštědla pro mobilní fáze LC/MS – rámcová dohoda |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Režim veřejné zakázky: | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| Identifikační údaje zadavatele |  |
| Název: | Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta |
| Sídlo: | Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno |
| IČO: | 00216224 |
| Zastoupen: | prof. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem |

| Identifikační údaje účastníka |  |
| --- | --- |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČO (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Vepište |
| Bankovní spojení: | Vepište |
| IBAN: | Vepište |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

# ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh 
za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů 
ve výběrovém řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako prostředek komunikace ve výběrovém řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci výběrového řízení,

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK 
se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti 
v elektronickém nástroji E-ZAK,

- při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, bude se snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost 
či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů.

- není účastník sám, jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

- se na nabízené plnění nevztahují sankce EU a že není účastník sám, jeho poddodavatel, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, osobou, subjektem či orgánem uvedeným na sankčním seznamu EU, nebo osobou, subjektem či orgánem, na které se vztahuje zákaz zadat nebo dále plnit veřejnou zakázku dle čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. 4. 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

# požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

# kvalifikacE

- Základní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 odst. 1 ZZVZ.

- Profesní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle § 77 odst. 1 ZZVZ. A dále čestně prohlašuje, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky v souladu s ust. § 74 odst. 2 písm. a) ZZVZ, tzn., že disponuje živnostenským oprávněním s předmětem podnikání “Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

C. Technická kvalifikace – referenční zakázky

Účastník čestně prohlašuje, že splňuji následující požadavky na poskytnuté dodávky: V období posledních 3 roků před zahájením tohoto výběrového řízení jsem realizoval dodávku či dodávky požadovaných rozpouštědel alespoň dohromady v celkové hodnotě 550 000 Kč bez DPH. Zadavatel současně požaduje, aby počet dodávek nebyl vyšší než 5. Informace o referenčních zakázkách uvádím níže:

| Referenční zakázka: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení: zadejte datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |
| --- | --- |
| Referenční zakázka: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení: zadejte datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |
| Referenční zakázka: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení: zadejte datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |
| Referenční zakázka: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení: zadejte datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |
| Referenční zakázka: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení: zadejte datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |

# Technické podmínky nabízeného plnění (budoucí příloha č. 1 smlouvy)

Metanol pro mobilní fáze LC/MS

Metanol vysoké čistoty pro LC/MS.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |

Dodávka, která je předmětem této smlouvy, splňuje následující minimální technické požadavky:

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Vhodné pro techniku LC/MS/MS | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Množství 2500 ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Příprava filtrací přes membránový filtr 0,2 µm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Plnění pod inertním plynem | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Obsah (pomocí GC) min. 99,95 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Voda (K.F.) max. 0,03 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Odparek max. 0,0003 % w/w | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Acidita (jako kys. octová) - max. 0,002 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Alkalita (jako amoniak) - max. 0,0002 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Barva (APHA) - max. 5 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Transmitance při 220 nm - min. 60 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Transmitance při 235 nm - min. 85 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Transmitance při 260 nm - min. 98 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Gradientová eluce při 235 nm (výška píku) – max. 0,002 AU | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Gradientová eluce při 254 nm (výška píku) – max. 0,001 AU | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| UHPLC/MS/ESI+ (jako reserpin) max. 10 ppb | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Vápník – max. 0,1 ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Draslík – max. 0,1 ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Hořčík – max. 0,1 ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Sodík – max. 0,1 ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

Nežádoucí hmoty - látky měřeny pomocí detektoru MS/MS

| Záznam jako | m/z | fragment 1 | fragment 2 | Max. ekvivalent (ng/ml) | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acetochlor-D11 | 281,1 | 235,1 | 159,1 | 0,25 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Alachlor-D13 | 270,1 | 238,1 | 162,1 | 1,00 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Chlorpyrifos-D10 | 361,9 | 98,8 | 200,8 | 0,50 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| DIA-D5 | 179,0 | 68,9 | 104,9 | 0,50 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Dimethoate-D6 | 236,0 | 205,0 | 130,9 | 0,03 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Diuron-D6 | 232,9 | 71,8 | 46,1 | 0,25 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Fenitrothion-D6 | 284,0 | 248,9 | 115,1 | 20,00 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Isoproturon-D3 | 210,1 | 75,0 | 49,0 | 0,25 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Simazine-D10 | 212,0 | 137,1 | 104,9 | 0,10 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Terbuthylazin-D5 | 235,0 | 179,0 | 69,0 | 0,10 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| HBCD-13C | 652,5 | 79,0 | 80,9 | 0,03 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| TBBPA-13C | 554,6 | 79,0 | 80,9 | 0,01 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

max. ekvivalent = signál na uvedených hmotách nesmí převyšovat uvedenou koncentraci pro dané látky

m/z = poměr molekulové hmotnosti a náboje

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů “NE” nebo uvede “skutečnou hodnotu či technické řešení”, které nesplňují požadované minimální technické parametry”, tak nebude nabídka zadavatelem akceptována.

Metanol pro mobilní fáze UHPLC/MS

Metanol ultra čistoty pro UHPLC/MS.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |

Dodávka, která je předmětem této smlouvy, splňuje následující minimální technické požadavky:

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Vhodné pro techniku UHPLC/MS/MS | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Množství 1000 ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Příprava filtrací přes membránový filtr 0,1 µm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Plnění pod inertním plynem | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Obsah (pomocí GC) min. 99,98 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Voda (K.F.) max. 0,03 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Odparek max. 0,0001 % w/w | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Acidita (jako kys. octová) - max. 0,002 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Alkalita (jako amoniak) - max. 0,0001 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Barva (APHA) - max. 5 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Transmitance při 220 nm - min. 65 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Transmitance při 235 nm - min. 80 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Transmitance při 260 nm - min. 98 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Absorbance (výška píku) v rozmezí 220 – 400 nm měřená PDA detektorem max. 0,004 AU | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Gradientová eluce při 220 nm (výška píku) – max. 0,004 AU | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Gradientová eluce při 235 nm (výška píku) – max. 0,002 AU | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Fluorescence při 254 nm (jako chinin) max. 0,5 ppb | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Fluorescence při 365 nm (jako chinin) max. 0,3 ppb | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| UHPLC/MS/ESI+ (jako reserpin) max. 6 ppb | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Vápník – max. 0,05 ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Draslík – max. 0,05 ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Hořčík – max. 0,05 ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Sodík – max. 0,05 ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů “NE” nebo uvede “skutečnou hodnotu či technické řešení”, které nesplňují požadované minimální technické parametry”, tak nebude nabídka zadavatelem akceptována.

Voda pro mobilní fáze UHPLC/MS

Voda ultra vysoké čistoty pro UHPLC/MS.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |

Dodávka, která je předmětem této smlouvy, splňuje následující minimální technické požadavky:

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Vhodné pro techniku UHPLC/MS/MS | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Množství 1000 ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Příprava filtrací přes membránový filtr 0,1 µm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Plnění pod inertním plynem | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Elektrický odpor vody v intervalu 18,2 – 30 MΩ.cm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Odparek max. 0,0001 % w/w | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Koncentrace TOC max. 10 ppb | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Acidita (jako kys. octová) - max. 0,0002 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Alkalita (jako amoniak) - max. 0,00005 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Barva (APHA) - max. 5 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Absorbance při 200 nm (proti vzduchu) max. 0,001 AU | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Absorbance při 210 nm (proti vzduchu) max. 0,001 AU | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Absorbance při 230 nm (proti vzduchu) max. 0,0005 AU | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Absorbance (výška píku) v rozmezí 210 – 400 nm měřená PDA detektorem max. 0,001 AU | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Gradientová eluce při 210 nm (výška píku) – max. 0,001 AU | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Gradientová eluce při 254 nm (výška píku) – max. 0,0005 AU | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Fluorescence při 254 nm (jako chinin) – max. 0,3 ppb | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Fluorescence při 365 nm (jako chinin) – max. 0,3 ppb | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| UHPLC/MS/ESI+ (jako reserpin) max. 10 ppb | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Vápník – max. 0,05 ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Draslík – max. 0,05 ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Hořčík – max. 0,05 ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Sodík – max. 0,05 ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů “NE” nebo uvede “skutečnou hodnotu či technické řešení”, které nesplňují požadované minimální technické parametry”, tak nebude nabídka zadavatelem akceptována.

Acetonitril pro mobilní fáze LC/MS

Acetonitril vysoké čistoty pro LC/MS.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |

Dodávka, která je předmětem této smlouvy, splňuje následující minimální technické požadavky:

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Vhodné pro techniku LC/MS/MS | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Množství 2500 ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Příprava filtrací přes membránový filtr 0,2 µm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Obsah (pomocí GC) min. 99,95 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Voda (K.F.) max. 0,02 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Odparek max. 0,0001 % w/w | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Acidita (jako kyselina octová) - max. 0,002 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Alkalita (jako amoniak) - max. 0,0002 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Barva (APHA) - max. 5 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Transmitance při 195 nm - min. 78 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Transmitance při 200 nm - min. 95 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Transmitance při 220 nm - min. 98 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Transmitance při 240 nm - min. 99 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Fluorescence (jako chinin) při 254 nm – max. 0,5 ppb | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Fluorescence (jako chinin) při 365 nm – max. 0,5 ppb | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Gradientová eluce při 210 nm (výška píku) – max. 0,002 AU | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Gradientová eluce při 254 nm (výška píku) – max. 0,0005 AU | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Vápník – max. 0,1 ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Draslík – max. 0,1 ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Hořčík – max. 0,1 ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Sodík – max. 0,1 ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| UHPLC/MS-ESI+ (jako reserpin) – max. 0,01 ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

Nežádoucí hmoty - látky měřeny pomocí detektoru MS/MS

| Záznam jako | m/z | fragment 1 | fragment 2 | Max. ekvivalent (ng/ml) | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acetochlor-D11 | 281,1 | 235,1 | 159,1 | 0,25 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Alachlor-D13 | 270,1 | 238,1 | 162,1 | 1,00 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Chlorpyrifos-D10 | 361,9 | 98,8 | 200,8 | 0,50 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| DIA-D5 | 179,0 | 68,9 | 104,9 | 0,50 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Dimethoate-D6 | 236,0 | 205,0 | 130,9 | 0,03 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Diuron-D6 | 232,9 | 71,8 | 46,1 | 0,25 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Fenitrothion-D6 | 284,0 | 248,9 | 115,1 | 20,00 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Isoproturon-D3 | 210,1 | 75,0 | 49,0 | 0,25 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Simazine-D10 | 212,0 | 137,1 | 104,9 | 0,10 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Terbuthylazin-D5 | 235,0 | 179,0 | 69,0 | 0,10 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| HBCD-13C | 652,5 | 79,0 | 80,9 | 0,03 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| TBBPA-13C | 554,6 | 79,0 | 80,9 | 0,01 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

max. ekvivalent = signál na uvedených hmotách nesmí převyšovat uvedenou koncentraci pro dané látky

m/z = poměr molekulové hmotnosti a náboje

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů “NE” nebo uvede “skutečnou hodnotu či technické řešení”, které nesplňují požadované minimální technické parametry”, tak nebude nabídka zadavatelem akceptována.

# údaje pro hodnocení

Účastník vyplní do excel souboru s názvem Budoucí příloha č.1 smlouvy.

# Přílohy:

- Vlastní technická specifikace jednotlivých rozpouštědel od výrobce či popis od účastníka v českém nebo slovenském jazyce

Vyhotovil: Jméno, funkce