## SLB_EZS_tristak
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | technol_cast | predchudce_1 | predchudce_2 | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | adresa_v_ustredne | symbolika | okruh_vetev
BHA30P01008 | BHA30P01021CBKC001 |  |  |  | 1 | 2600 |  |  |  | ČIDLO ROZBITÍ SKLA | Pyronix Ltd. | BG16DF | [6 empty] | CBBS001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-7-2
BHA30P01021 | BHA30P01021CBKC001 |  |  |  | 1 | 2700 |  |  |  | ČIDLO ROZBITÍ SKLA | Pyronix Ltd. | BG16DF | [6 empty] | CBBS001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-7-6
BHA30P01019 | BHA30P01018CBKC001 |  |  |  | 1 | 2800 |  |  |  | ČIDLO ROZBITÍ SKLA | Pyronix Ltd. | BG16DF | [6 empty] | CBBS001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-6-6
BHA30P01018 | BHA30P01018CBKC001 |  |  |  | 1 | 2800 |  |  |  | ČIDLO ROZBITÍ SKLA | Pyronix Ltd. | BG16DF | [6 empty] | CBBS001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-6-1
BHA30P01017 | BHA30P01017CBKC001 |  |  |  | 1 | 2800 |  |  |  | ČIDLO ROZBITÍ SKLA | Pyronix Ltd. | BG16DF | [6 empty] | CBBS001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-5-6
BHA30P01016 | BHA30P01017CBKC001 |  |  |  | 1 | 2800 |  |  |  | ČIDLO ROZBITÍ SKLA | Pyronix Ltd. | BG16DF | [6 empty] | CBBS001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-5-1
BHA30P01015 | BHA30P01015CBKC001 |  |  |  | 1 | 2800 |  |  |  | ČIDLO ROZBITÍ SKLA | Pyronix Ltd. | BG16DF | [6 empty] | CBBS001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-4-6
BHA30P01011 | BHA30P01011CBKC001 |  |  |  | 1 | 2800 |  |  |  | ČIDLO ROZBITÍ SKLA | Pyronix Ltd. | BG16DF | [6 empty] | CBBS001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-3-6
BHA30P01022 | BHA30P01022CBKC001 |  |  |  | 1 | 2700 |  |  |  | ČIDLO ROZBITÍ SKLA | Pyronix Ltd. | BG16DF | [6 empty] | CBBS001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-8-6
BHA30P01022 | BHA30P01022CBKC001 |  |  |  | 1 | 2800 |  |  |  | ČIDLO ROZBITÍ SKLA | Pyronix Ltd. | BG16DF | [6 empty] | CBBS002 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-8-2
BHA30P01025 | BHA30P01024CBKC001 |  |  |  | 1 | 2800 |  |  |  | ČIDLO ROZBITÍ SKLA | Pyronix Ltd. | BG16DF | [6 empty] | CBBS001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-9-5
BHA30P01026 | BHA30P01008CBKC001 |  |  |  | 1 | 2700 |  |  |  | ČIDLO ROZBITÍ SKLA | Pyronix Ltd. | BG16DF | [6 empty] | CBBS001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-10-2
BHA30P01027 | BHA30P01008CBKC001 |  |  |  | 1 | 2800 |  |  |  | ČIDLO ROZBITÍ SKLA | Pyronix Ltd. | BG16DF | [6 empty] | CBBS001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-10-6
BHA30P01009 | BHA30P01007CBKC001 |  |  |  | 1 | 2800 |  |  |  | ČIDLO ROZBITÍ SKLA | Pyronix Ltd. | BG16DF | [6 empty] | CBBS001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-1-7
BHA30P01007a | BHA30P01007CBKC001 |  |  |  | 1 | 3000 |  |  |  | ČIDLO ROZBITÍ SKLA | Pyronix Ltd. | BG16DF | [6 empty] | CBBS001 |  |  | ano | nepřístupné |  |  | 1a-1-1
BHA30P01005 | BHA30P01005CBKC001 |  |  |  | 1 | 2800 |  |  |  | ČIDLO ROZBITÍ SKLA | Pyronix Ltd. | BG16DF | [6 empty] | CBBS001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-0-3
BHA30P01034 | BHA30P01033CBKC001 |  |  |  | 1 | 2400 |  |  |  | ČIDLO ROZBITÍ SKLA | Pyronix Ltd. | BG16DF | [6 empty] | CBBS001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-14-1
BHA30P01032 | BHA30P01032CBKC001 |  |  |  | 1 | 2800 |  |  |  | ČIDLO ROZBITÍ SKLA | Pyronix Ltd. | BG16DF | [6 empty] | CBBS001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-13-5
BHA30P01031 | BHA30P01032CBKC001 |  |  |  | 1 | 2800 |  |  |  | ČIDLO ROZBITÍ SKLA | Pyronix Ltd. | BG16DF | [6 empty] | CBBS001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-13-0
BHA30P01001 | BHA30P01033CBKC001 |  |  |  | 1 | 2760 |  |  |  | ČIDLO ROZBITÍ SKLA | Pyronix Ltd. | BG16DF | [6 empty] | CBBS001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-14-3

## SLB_EZS_vibracni_detektor
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | technol_cast | predchudce_1 | predchudce_2 | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | adresa_v_ustredne | symbolika | okruh_vetev

## SLB_EZS_sirena
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | technol_cast | predchudce_1 | predchudce_2 | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | adresa_v_ustredne | typ | pouziti | hlasitost | symbolika | okruh_vetev

## SLB_EZS_tlacitko
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | technol_cast | predchudce_1 | predchudce_2 | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | adresa_v_ustredne | symbolika | okruh_vetev
BHA30P01018 | BHA30P01018CBKC001 |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | TÍSŇOVÝ HLÁSIČ TLAČÍTKOVÝ (EZS) | Menvier | ART 483 | [6 empty] | CBST001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-6-3
BHA30P01021 | BHA30P01021CBKC001 |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | TÍSŇOVÝ HLÁSIČ TLAČÍTKOVÝ (EZS) | Menvier | ART 483 | [6 empty] | CBST001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-7-4
BHA30P01022 | BHA30P01022CBKC001 |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | TÍSŇOVÝ HLÁSIČ TLAČÍTKOVÝ (EZS) | Menvier | ART 483 | [6 empty] | CBST001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-8-5
BHA30P01025 | BHA30P01008CBKC001 |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | TÍSŇOVÝ HLÁSIČ TLAČÍTKOVÝ (EZS) | Menvier | ART 483 | [6 empty] | CBST001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-10-0
BHA30P01011 | BHA30P01011CBKC001 |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | TÍSŇOVÝ HLÁSIČ TLAČÍTKOVÝ (EZS) | Menvier | ART 483 | [6 empty] | CBST001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-3-2
BHA30P01009 | BHA30P01007CBKC001 |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | TÍSŇOVÝ HLÁSIČ TLAČÍTKOVÝ (EZS) | Menvier | ART 483 | [6 empty] | CBST001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-1-5
BHA30P01031 | BHA30P01008CBKC001 |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | TÍSŇOVÝ HLÁSIČ TLAČÍTKOVÝ (EZS) | Menvier | ART 483 | [6 empty] | CBST001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-11-7
BHA30P01005 | BHA30P01005CBKC001 |  |  |  | 1 | 1300 |  |  |  | TÍSŇOVÝ HLÁSIČ TLAČÍTKOVÝ (EZS) | Menvier | ART 483 | [6 empty] | CBST001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-0-6

## SLB_EZS_rozvadec_podruzny
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | technol_cast | predchudce_1 | predchudce_2 | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | provedeni | pocet_poli | kryti | symbolika | okruh_vetev
BHA30P01021 |  |  |  |  | 23 | 2900 | 3050 |  |  | PLASTOVÝ BOX ABS | Abbas, a.s. | box ABS | [6 empty] | CBUB001 |  |  | ano | nalezeno |  | 1A-7 EZS | nástěnný
BHA30P01018 |  |  |  |  | 23 | 2900 | 3050 |  |  | PLASTOVÝ BOX ABS | Abbas, a.s. | box ABS | [6 empty] | CBUB001 |  |  | ano | nalezeno |  | 1A-6 EZS | nástěnný
BHA30P01017 |  |  |  |  | 23 | 2900 | 3050 |  |  | PLASTOVÝ BOX ABS | Abbas, a.s. | box ABS | [6 empty] | CBUB001 |  |  | ano | nalezeno |  | 1A-5 EZS | nástěnný
BHA30P01015 |  |  |  |  | 23 | 2900 | 3050 |  |  | PLASTOVÝ BOX ABS | Abbas, a.s. | box ABS | [6 empty] | CBUB001 |  |  | ano | nalezeno |  | 1A-4 EZS | nástěnný
BHA30P01022 |  |  |  |  | 23 | 2900 | 3050 |  |  | PLASTOVÝ BOX ABS | Abbas, a.s. | box ABS | [6 empty] | CBUB001 |  |  | ano | nalezeno |  | 1A-8 EZS | nástěnný
BHA30P01042 |  |  |  |  | 23 | 2700 | 2850 |  |  | PLASTOVÝ BOX ABS | Abbas, a.s. | box ABS | [6 empty] | CBUB001 |  |  | ano | nalezeno |  | 1A-16 EZS | nástěnný
BHA30P01033 |  |  |  |  | 23 | 2600 | 2750 |  |  | PLASTOVÝ BOX ABS | Abbas, a.s. | box ABS | [6 empty] | CBUB001 |  |  | ano | nalezeno |  | 1A-14 EZS | nástěnný
BHA30P01005 |  |  |  |  | 23 | 3000 | 3150 |  |  | PLASTOVÝ BOX ABS | Abbas, a.s. | box ABS | [6 empty] | CBUB001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | nástěnný
BHA30P01007 |  |  |  |  | 23 | 2800 | 2950 |  |  | PLASTOVÝ BOX ABS | Abbas, a.s. | box ABS | [6 empty] | CBUB001 |  |  | ano | nalezeno |  | 1A-1 EZS | nástěnný
BHA30P01032 |  |  |  |  | 23 | 3000 | 3150 |  |  | PLASTOVÝ BOX ABS | Abbas, a.s. | box ABS | [6 empty] | CBUB001 |  |  | ano | nalezeno |  | 1A-13 EZS | nástěnný
BHA30P01008 |  |  |  |  | 23 | 1600 | 1800 |  |  | PLASTOVÝ BOX ABS | Abbas, a.s. | box ABS | [6 empty] | CBUB001 |  |  | ano | nalezeno |  | 1A-10 EZS | nástěnný
BHA30P01008 |  |  |  |  | 23 | 1400 | 1600 |  |  | PLASTOVÝ BOX ABS | Abbas, a.s. | box ABS | [6 empty] | CBUB002 |  |  | ano | nalezeno |  | 1A-11 EZS | nástěnný
BHA30P01008 |  |  |  |  | 23 | 1200 | 1400 |  |  | PLASTOVÝ BOX ABS | Abbas, a.s. | box ABS | [6 empty] | CBUB003 |  |  | ano | nalezeno |  | 1A-12 EZS | nástěnný
BHA30P01011 |  |  |  |  | 23 | 3000 | 3150 |  |  | PLASTOVÝ BOX ABS | Abbas, a.s. | box ABS | [6 empty] | CBUB001 |  |  | ano | nalezeno |  | 1A-3 EZS | nástěnný
BHA30P01024 |  |  |  |  | 23 | 2900 | 3050 |  |  | PLASTOVÝ BOX ABS | Abbas, a.s. | box ABS | [6 empty] | CBUB001 |  |  | ano | nalezeno |  | 1A-9 EZS | nástěnný

## SLB_EZS_prop_krabice
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | technol_cast | predchudce_1 | predchudce_2 | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | symbolika | okruh_vetev

## SLB_EZS_rozvadec_hlavni
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | technol_cast | predchudce_1 | predchudce_2 | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | provedeni | pocet_poli | kryti | symbolika | okruh_vetev
BHA30P01007 |  |  |  |  | 23 | 1000 | 1600 |  |  | ROZVÁDĚČ (EZS) | [5 empty] | EZS |  |  | CBUA001 |  |  | ano | nalezeno |  | ÚSTŘEDNA EZS | nástěnný

## SLB_EZS_PIR
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | technol_cast | predchudce_1 | predchudce_2 | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | adresa_v_ustredne | typ | typ_instalace | symbolika | okruh_vetev
BHA30P01008 | BHA30P01021CBKC001 |  |  |  | 1 | 2300 |  |  |  | SNÍMAČ POHYBU (PIR) | Pyronix Ltd. | KX15DD-CZ | [6 empty] | CBBE001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-7-3 | duální | nástěnný
BHA30P01021 | BHA30P01022CBKC001 |  |  |  | 1 | 2700 |  |  |  | SNÍMAČ POHYBU (PIR) | Pyronix Ltd. | KX15DD-CZ |  |  |  |  | strop |  | CBBE001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-8-0 | duální | nástěnný
BHA30P01019 | BHA30P01018CBKC001 |  |  |  | 1 | 2300 |  |  |  | SNÍMAČ POHYBU (PIR) | Pyronix Ltd. | KX15DD-CZ | [6 empty] | CBBE001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-6-5 | duální | nástěnný
BHA30P01017 | BHA30P01017CBKC001 |  |  |  | 1 | 2300 |  |  |  | SNÍMAČ POHYBU (PIR) | Pyronix Ltd. | KX15DD-CZ | [6 empty] | CBBE001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-5-4 | duální | nástěnný
BHA30P01016 | BHA30P01017CBKC001 |  |  |  | 1 | 2300 |  |  |  | SNÍMAČ POHYBU (PIR) | Pyronix Ltd. | KX15DD-CZ | [6 empty] | CBBE001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-5-3 | duální | nástěnný
BHA30P01015 | BHA30P01015CBKC001 |  |  |  | 1 | 2300 |  |  |  | SNÍMAČ POHYBU (PIR) | Pyronix Ltd. | KX15DD-CZ | [6 empty] | CBBE001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-4-4 | duální | nástěnný
BHA30P01014 | BHA30P01015CBKC001 |  |  |  | 1 | 2300 |  |  |  | SNÍMAČ POHYBU (PIR) | Pyronix Ltd. | KX15DD-CZ | [6 empty] | CBBE001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-4-3 | duální | nástěnný
BHA30P01013 | BHA30P01015CBKC001 |  |  |  | 1 | 2300 |  |  |  | SNÍMAČ POHYBU (PIR) | Pyronix Ltd. | KX15DD-CZ | [6 empty] | CBBE001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-4-1 | duální | nástěnný
BHA30P01012 | BHA30P01011CBKC001 |  |  |  | 1 | 2300 |  |  |  | SNÍMAČ POHYBU (PIR) | Pyronix Ltd. | KX15DD-CZ | [6 empty] | CBBE001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-3-7 | duální | nástěnný
BHA30P01011 | BHA30P01011CBKC001 |  |  |  | 1 | 2300 |  |  |  | SNÍMAČ POHYBU (PIR) | Pyronix Ltd. | KX15DD-CZ | [6 empty] | CBBE001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-3-4 | duální | nástěnný
BHA30P01009 | BHA30P01011CBKC001 |  |  |  | 1 | 2300 |  |  |  | SNÍMAČ POHYBU (PIR) | Pyronix Ltd. | KX15DD-CZ | [6 empty] | CBBE001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-3-1 | duální | nástěnný
BHA30P01018 | BHA30P01018CBKC001 |  |  |  | 1 | 2300 |  |  |  | SNÍMAČ POHYBU (PIR) | Pyronix Ltd. | KX15DD-CZ | [6 empty] | CBBE001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-6-4 | duální | nástěnný
BHA30P01022 | BHA30P01022CBKC001 |  |  |  | 1 | 2700 |  |  |  | SNÍMAČ POHYBU (PIR) | Pyronix Ltd. | KX15DD-CZ |  |  |  |  | strop |  | CBBE001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-8-1 | duální | nástěnný
BHA30P01023 | BHA30P01024CBKC001 |  |  |  | 1 | 2500 |  |  |  | SNÍMAČ POHYBU (PIR) | Pyronix Ltd. | KX15DD-CZ |  |  |  | venk. PIR | -200 |  | CBBE001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-9-1 | duální | nástěnný
BHA30P01024 | BHA30P01024CBKC001 |  |  |  | 1 | 2500 |  |  |  | SNÍMAČ POHYBU (PIR) | Pyronix Ltd. | KX15DD-CZ |  |  |  | venk. PIR | -200 |  | CBBE001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-9-3 | duální | nástěnný
BHA30P01025 | BHA30P01024CBKC001 |  |  |  | 1 | 2500 |  |  |  | SNÍMAČ POHYBU (PIR) | Pyronix Ltd. | KX15DD-CZ |  |  |  |  | -200 |  | CBBE001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-9-4 | duální | nástěnný
BHA30P01026 | BHA30P01008CBKC001 |  |  |  | 1 | 2300 |  |  |  | SNÍMAČ POHYBU (PIR) | Pyronix Ltd. | KX15DD-CZ |  |  |  |  | -400 |  | CBBE001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-10-4 | duální | nástěnný
BHA30P01027 | BHA30P01008CBKC001 |  |  |  | 1 | 2500 |  |  |  | SNÍMAČ POHYBU (PIR) | Pyronix Ltd. | KX15DD-CZ |  |  |  | venk. PIR | -300 |  | CBBE001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-10-7 | duální | nástěnný
BHA30P01028 | BHA30P01008CBKC001 |  |  |  | 1 | 2300 |  |  |  | SNÍMAČ POHYBU (PIR) | Pyronix Ltd. | KX15DD-CZ | [6 empty] | CBBE001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-11-2 | duální | nástěnný
BHA30P01029 | BHA30P01008CBKC001 |  |  |  | 1 | 2400 |  |  |  | SNÍMAČ POHYBU (PIR) | Pyronix Ltd. | KX15DD-CZ |  |  |  |  | -400 |  | CBBE001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-11-3 | duální | nástěnný
BHA30P01008 | BHA30P01007CBKC001 |  |  |  | 1 | 2400 |  |  |  | SNÍMAČ POHYBU (PIR) | Pyronix Ltd. | KX15DD-CZ |  |  |  |  | -200 |  | CBBE002 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-1-4 | duální | nástěnný
BHA30P01007 | BHA30P01007CBKC001 |  |  |  | 1 | 2000 |  |  |  | SNÍMAČ POHYBU (PIR) | Pyronix Ltd. | KX15DD-CZ | [6 empty] | CBBE001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-1-3 | duální | nástěnný
BHA30P01006 | BHA30P01005CBKC001 |  |  |  | 1 | 2800 |  |  |  | SNÍMAČ POHYBU (PIR) | Pyronix Ltd. | KX15DD-CZ |  |  |  |  | strop |  | CBBE001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-0-0 | duální | nástěnný
BHA30P01005 | BHA30P01005CBKC001 |  |  |  | 1 | 2200 |  |  |  | SNÍMAČ POHYBU (PIR) | Pyronix Ltd. | KX15DD-CZ | [6 empty] | CBBE001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-0-1 | duální | nástěnný
BHA30P01032 | BHA30P01032CBKC001 |  |  |  | 1 | 2300 |  |  |  | SNÍMAČ POHYBU (PIR) | Pyronix Ltd. | KX15DD-CZ | [6 empty] | CBBE001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-13-3 | duální | nástěnný
BHA30P01034 | BHA30P01032CBKC001 |  |  |  | 1 | 2300 |  |  |  | SNÍMAČ POHYBU (PIR) | Pyronix Ltd. | KX15DD-CZ | [6 empty] | CBBE001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-13-7 | duální | nástěnný
BHA30P01001 | BHA30P01033CBKC001 |  |  |  | 1 | 2300 |  |  |  | SNÍMAČ POHYBU (PIR) | Pyronix Ltd. | KX15DD-CZ | [6 empty] | CBBE001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-14-2 | duální | nástěnný
BHA30P01038 | BHA30P01033CBKC001 |  |  |  | 1 | 2300 |  |  |  | SNÍMAČ POHYBU (PIR) | Pyronix Ltd. | KX15DD-CZ | [6 empty] | CBBE001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-14-4 | duální | nástěnný
BHA30P01041 | BHA30P01033CBKC001 |  |  |  | 1 | 2300 |  |  |  | SNÍMAČ POHYBU (PIR) | Pyronix Ltd. | KX15DD-CZ | [6 empty] | CBBE001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-14-6 | duální | nástěnný
BHA30P01042 | BHA30P01042CBKC001 |  |  |  | 1 | 2300 |  |  |  | SNÍMAČ POHYBU (PIR) | Pyronix Ltd. | KX15DD-CZ | [6 empty] | CBBE001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-16-2 | duální | nástěnný
BHA30P01001 | BHA30P01008CBKC001 |  |  |  | 1 | 2300 |  |  |  | SNÍMAČ POHYBU (PIR) | Pyronix Ltd. | KX15DD-CZ | [6 empty] | CBBE002 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-11-5 | duální | nástěnný
BHA30P01031 | BHA30P01032CBKC001 |  |  |  | 1 | 2800 |  |  |  | SNÍMAČ POHYBU (PIR) | Pyronix Ltd. | KX15DD-CZ |  |  |  |  | strop |  | CBBE001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-13-2 | duální | nástěnný

## SLB_EZS_prijimac_bezdrat
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | technol_cast | predchudce_1 | predchudce_2 | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | adresa_v_ustredne | symbolika | okruh_vetev
BHA30P01008 |  |  |  |  | 1 | 2000 |  |  |  | PŘIJÍMAČ BEZDRÁTOVÝCH TLAČÍTEK | [8 empty] | CBKM001 |  |  | ano | nalezeno

## SLB_EZS_napajeci_zdroj_polygon
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | technol_cast | predchudce_1 | predchudce_2 | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | vystupni_napeti | vystupni_proud | adresa_v_ustredne | symbolika | okruh_vetev

## SLB_EZS_napajeci_zdroj_point
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | technol_cast | predchudce_1 | predchudce_2 | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | adresa_v_ustredne | vystupni_napeti | vystupni_proud | symbolika | okruh_vetev

## SLB_EZS_magnet
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | technol_cast | predchudce_1 | predchudce_2 | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | adresa_v_ustredne | typ | symbolika | okruh_vetev
BHA30P01021 | BHA30P01021CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-7-5 | povrchový
BHA30P01019 | BHA30P01021CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-7-0 | povrchový
BHA30P01021 | BHA30P01021CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM002 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-7-7 | povrchový
BHA30P01019 | BHA30P01018CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM002 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-6-7 | povrchový
BHA30P01018 | BHA30P01018CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-6-0 | povrchový
BHA30P01022 | BHA30P01022CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-8-3 | povrchový
BHA30P01022 | BHA30P01022CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM002 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-8-7 | povrchový
BHA30P01017 | BHA30P01017CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-5-5 | povrchový
BHA30P01016 | BHA30P01017CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-5-2 | povrchový
BHA30P01016 | BHA30P01017CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM002 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-5-0 | povrchový
BHA30P01015 | BHA30P01015CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-4-7 | povrchový
BHA30P01015 | BHA30P01015CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM002 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-4-5 | povrchový
BHA30P01013 | BHA30P01015CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-4-2 | povrchový
BHA30P01012 | BHA30P01015CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-4-0 | povrchový
BHA30P01023 | BHA30P01024CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-9-0 | povrchový
BHA30P01042 | BHA30P01042CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-16-3 | povrchový
BHA30P01043 | BHA30P01042CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-16-0 | povrchový
BHA30P01044 | BHA30P01042CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-16-1 | povrchový
BHA30P01022 | BHA30P01022CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM003 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-8-4 | povrchový
BHA30P01024 | BHA30P01024CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-9-2 | povrchový
BHA30P01025 | BHA30P01024CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-9-7 | povrchový
BHA30P01026 | BHA30P01008CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-10-3 | povrchový
BHA30P01008 | BHA30P01008CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-11-0 | povrchový
BHA30P01029 | BHA30P01008CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-11-4 | povrchový
BHA30P01028 | BHA30P01008CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-11-1 | povrchový
BHA30P01009 | BHA30P01007CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-1-6 | povrchový
BHA30P01011 | BHA30P01011CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-3-3 | povrchový
BHA30P01004 | BHA30P01005CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-0-4 | povrchový
BHA30P01004 | BHA30P01005CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM002 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-0-4 | povrchový
BHA30P01005 | BHA30P01005CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-0-5 | povrchový
BHA30P01005 | BHA30P01005CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM002 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-0-5 | povrchový
BHA30P01006 | BHA30P01005CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-0-7 | povrchový
BHA30P01007 | BHA30P01007CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-1-2 | povrchový
BHA30P01031 | BHA30P01008CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-11-6 | povrchový
BHA30P01031 | BHA30P01008CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM002 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-11-6 | povrchový
BHA30P01032 | BHA30P01032CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-13-6 | povrchový
BHA30P01041 | BHA30P01033CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-14-7 | povrchový
BHA30P01041 | BHA30P01033CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM002 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-14-7 | povrchový
BHA30P01038 | BHA30P01033CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-14-5 | povrchový
BHA30P01034 | BHA30P01033CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-14-0 | povrchový
BHA30P01032 | BHA30P01032CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM002 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-13-4 | povrchový
BHA30P01031 | BHA30P01032CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM003 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-13-1 | povrchový
BHA30P01005 | BHA30P01005CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM003 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-0-2 | povrchový
BHA30P01018 | BHA30P01018CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM002 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-6-2 | povrchový
BHA30P01007a | BHA30P01007CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-1-0 | povrchový
BHA30P01009 | BHA30P01011CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM002 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-3-0 | povrchový
BHA30P01011 | BHA30P01011CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM002 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-3-5 | povrchový
BHA30P01025 | BHA30P01024CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM002 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-9-6 | povrchový
BHA30P01026 | BHA30P01008CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM002 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-10-1 | povrchový
BHA30P01027 | BHA30P01008CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-10-5 | povrchový
BHA30P01017 | BHA30P01017CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM002 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-5-7 | povrchový
BHA30P01008 | BHA30P01021CBKC001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT (EZS) | ASITA spol. s r.o. | MAS 203 | [6 empty] | CBBM002 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-7-1 | povrchový

## SLB_EZS_klavesnice
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | technol_cast | predchudce_1 | predchudce_2 | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | adresa_v_ustredne | typ | symbolika | okruh_vetev
BHA30P01001 | BHA30P01007CBKA001 |  |  |  | 23 | 1500 | 1650 |  |  | KLÁVESNICE (EZS) | SPELZA, spol. s r. o. | MP1-1-1-NO | [6 empty] | CBSK001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-15 | klávesnice
BHA30P01008 | BHA30P01007CBKA001 |  |  |  | 23 | 1500 | 1650 |  |  | KLÁVESNICE (EZS) | SPELZA, spol. s r. o. | MP1-1-1-NO | [6 empty] | CBSK001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-2 | klávesnice

## SLB_EZS_expander_polygon
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | technol_cast | predchudce_1 | predchudce_2 | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | pocet_vystupu | pocet_vstupu | adresa_v_ustredne | symbolika | okruh_vetev

## SLB_EZS_expander_point
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | technol_cast | predchudce_1 | predchudce_2 | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | adresa_v_ustredne | pocet_vstupu | pocet_vystupu | symbolika | okruh_vetev