## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : | 124/22 - Rekonstrukce části 3.NP objektu Komenského nám. 2, Brno - část 1 SYRI
Stavba : |  | Název stavby : | D.1.4.3 Vytápění
Projektant : |  | Ing. Sznapka Eduard |  | Počet měrných jednotek : |  | 33.5
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | VRN |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | OST |  |  | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : | Ing. Kelnar Petr | Jméno :
Datum : |  | Datum : | 2023-01-09 | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :
ROZPOČET JE POUZE ORIENTAČNÍ A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SAMOSTATNĚ (BEZ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE) NESLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. KONKRÉTNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI URČUJÍ SPECFIKACI POŽADOVANÝCH FYZIKÁLNÍCH, TECHNICKÝCH, ESTETICKÝCH A KVALITATIVNÍCH VLASTNOSTÍ ( VIZ. TECHNICKÉ LISTY VÝROBKŮ ), JEŽ MUSÍ SPLŇOVAT PŘÍPADNÉ ALTERNATIVY. ZMĚNY V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ JSOU AKCEPTOVATELNÉ ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU TYTO VLASTNOSTI DODRŽENY BEZ VYVOLÁNÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ ( BOD 6§48 ZÁKONA Č.40 2004 SB.). ZÁMĚNY JE NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM, AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU A INVESTOREM.

## Rekapitulace
Stavba : |  | 124/22 - Rekonstrukce části 3.NP objektu Komenského nám. 2, Brno - část 1 SYRI
Objekt : |  | D.1.4.3 Vytápění
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  |  | 0
733 | Rozvod potrubí |  |  | 0
734 | Armatury |  |  | 0
735 | Otopná tělesa |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
783 | Nátěry |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REKAPITULACE VEDELEJŠÍCH ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ
| Vedeljší náklad |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OST | Ostatní náklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 124/22 - Rekonstrukce části 3.NP objektu Komenského nám. 2, Brno - část 1 SYRI
Objekt : |  | D.1.4.3 Vytápění
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné
1 | 713463311 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1 x D do 50 mm | m | 17 |  | 0
2 | 713463315 | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1 x D do 50 mm | m | 4 |  | 0
3 | vlastní cena | Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu, 22 x 40 mm | m | 15 |  | 0
4 | vlastní cena | Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu, 48 x 40 mm | m | 6 |  | 0
5 | vlastní cena | Tvarovky a ohyby izolace z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu | % | 30 |  | 0
6 | vlastní cena | Tepelná izolace armatur | kpl | 3 |  | 0
7 | 998713102 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | t | 0.0165 |  | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí
8 | 733111103 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 20 |  | 0
9 | 733111107 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 6 |  | 0
10 | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 26 |  | 0
11 | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32 | m | 32 |  | 0
12 | 998733102 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m | t | 0.10657 |  | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0
Díl: | 734 | Armatury
13 | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | kus | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3e-05
14 | 734211120 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický | kus | 2 |  | 0
15 | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 38 |  | 0 |  | 2 |  | 12 | 0 | 3 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3e-05
16 | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 1/2 | kus | 1 |  | 0
17 | 734292717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 25 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 |  | 0 |  |  | 2 |  | 12 | 0 | 3 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3e-05
18 | vlastní cena | Vyvažovací ventil bez vypouštění, DN 32 s měřícími vsuvkami, PN 25 do 120°C vnitřní závit | kus | 1 |  | 0
19 | vlastní cena | Montáž termoelektrické hlavice (dodávka a připojení hlavic dodávka MaR) | kus | 13 |  | 0 |  | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00026
20 | vlastní cena | Montáž termostatické hlavice | kus | 6 |  | 0 |  | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00026
21 | vlastní cena | Termostatické hlavice s vestavěným čidlem s nastavitelným teplotním omezením a možností zaaretování, ochrana proti mrazu, bílým upínacím kroužkem, možno osadit na ventilová tělesa RA a otopná tělesa VK | kus | 3 |  | 0 |  | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00026
22 | vlastní cena | Termostatické hlavice v provedení pro veřejné budovy s vestavěným čidlem s paroplynovou náplní s nastavitelným teplotním omezením a možností zaaretování, ochrana proti mrazu, tamperproof, připojení s upevňovacím kroužkem a imbusovým šroubem možno osadit na ventilová tělesa RA a otopná tělesa VK | kus | 3 |  | 0 |  | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00026
23 | vlastní cena | Ventilové těleso pro otopná tělesa s přednastavením, DN 15, přímé, připojení na soustavu vnitřním závitem | kus | 19 |  | 0 |  | 2 |  | 12 | 0 | 97 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0005
24 | vlastní cena | Radiátorové šroubení pro otopná tělesa s přednastavením, DN15, přímé s možností uzavření a vypuštění | kus | 19 |  | 0 |  | 2 |  | 12 | 0 | 97 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0005
25 | vlastní cena | Svěrné spojky DN15 pro měděná, přesná ocelová potrubí, pochromované | kus | 38 |  | 0
26 | vlastní cena | Plnící a výpustná armatura | kus | 1 |  | 0
27 | 998734102 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m | t | 0.05 |  | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 | 1
Díl: | 735 | Otopná tělesa
28 | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 118.275 |  | 0
29 | 735119140 | Montáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 9.435 |  | 0
30 | vlastní cena | Montáž otopného tělesa ocelového článkového | kus | 16 |  | 0
31 | vlastní cena | Článkový ocelový radiátor typ C4, článek se čtyřmi sloupky C4/600/22 - hloubka 148 mm, výška 600 mm, délka 1042 mm, počet článků 22, s bočním připojením, uchycení na zeď konzoly, barva sněhově bílá RAL 9016, včetně extra ochranného balení | kus | 1 |  | 0
32 | vlastní cena | Článkový ocelový radiátor typ C4, článek se čtyřmi sloupky C4/600/21 - hloubka 148 mm, výška 600 mm, délka 1134 mm, počet článků 24, s bočním připojením, uchycení na zeď konzoly, barva sněhově bílá RAL 9016, včetně extra ochranného balení | kus | 4 |  | 0
33 | vlastní cena | Článkový ocelový radiátor typ C4, článek se čtyřmi sloupky C4/600/26 - hloubka 148 mm, výška 600 mm, délka 1226 mm, počet článků 26, s bočním připojením, uchycení na zeď konzoly, barva sněhově bílá RAL 9016, včetně extra ochranného balení | kus | 6 |  | 0
34 | vlastní cena | Článkový ocelový radiátor typ C4, článek se čtyřmi sloupky C4/600/28 - hloubka 148 mm, výška 600 mm, délka 1318 mm, počet článků 28, s bočním připojením, uchycení na zeď konzoly, barva sněhově bílá RAL 9016, včetně extra ochranného balení | kus | 2 |  | 0
35 | vlastní cena | Článkový ocelový radiátor typ C5, článek s pěti sloupky C5/600/16 - hloubka 189 mm, výška 600 mm, délka 766 mm, počet článků 16, s bočním připojením, uchycení na zeď konzoly, barva sněhově bílá RAL 9016, včetně extra ochranného balení | kus | 3 |  | 0
36 | 998735102 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m | t | 1.826 |  | 0
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické
37 | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 10 |  | 0
38 | vlastní cena | Závitová tyč M8x1000 4.8 pozink, Závit – M8, délka - 1000 mm, Složení materiálu - Stupeň oceli 4.8 - DIN 976-1, Povrchová úprava - Pozinkováno | kus | 3 |  | 0
39 | vlastní cena | Galvanicky pozinkovaná patní deska M8 k připevňování metrických závitových tyčí se dvěma kotevními body, složení materiálu: DD11 - DIN EN 10111, povrchová úprava: Pozinkováno, počet otvorů: 2 | kus | 6 |  | 0
40 | vlastní cena | Pozinkovaná potrubní objímka Hilti MP-L-I 45-53 M8 s rychlým uzavřením pro ekonomické aplikace s lehkým zatížením, Jmenovitá velikost trubky 1-1/2", Závitové spojení M8, Rozsah upínání D 45 - 53 mm, Maximální zatížení F 800 N, Snížení hlučnosti 18,5 dB (A), Složení materiálu DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál EPDM pryž | kus | 6 |  | 0
41 | 998767102 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | t | 0.01 |  | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
Díl: | 783 | Nátěry
42 | 783627147 | Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr litinových otopných těles | m2 | 9.435 |  | 0
43 | 783601441 | Ometením litinových otopných těles před provedením nátěru | m2 | 9.435 |  | 0
44 | 783601341 | Odrezivění litinových otopných těles před provedením nátěru | m2 | 9.435 |  | 0
45 | 783601345 | Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem vodou ředitelným před provedením nátěru | m3 | 9.435 |  | 0
46 | 783601711 | Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm | m | 50 |  | 0
47 | 783601713 | Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm | m | 50 |  | 0
48 | 783624551 | Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 152 |  | 0
49 | 783324101 | Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 0.5 |  | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0
Díl: | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady
50 | vlastní cena | Zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Celkem za | Zařízení staveniště |  |  |  | 0
Díl: | OST | Ostatní náklady
51 | vlastní cena | Dokumentace skutečného stavu včetně fotodokumentace skrytých a těžko přístupných částí | soubor | 1 |  | 0
52 | vlastní cena | Vypuštění topného systému | soubor | 1 |  | 0
53 | vlastní cena | Proplach potrubí 2x | soubor | 1 |  | 0
54 | vlastní cena | Napuštění topného systému upravenou vodou, včetně odvzdušnění | soubor | 1 |  | 0
55 | vlastní cena | Provozní zkoušky - dilatační a topná (72 hod) | soubor | 1 |  | 0
56 | vlastní cena | Výpomocné práce | hod | 20 |  | 0
57 | vlastní cena | Zaregulování a zprovoznění systému | hod | 30 |  | 0
| Celkem za | OST Ostatní náklady |  |  |  | 0