## Rozpo
Rekonstrukce části 3.NP objektu Komenského nám. 2a, Brno
část SYRI
D.1.4.6 Zařízení slaboproudé elektrotechniky
Ve specifikaci v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 v platném znění bylo ve výjimečných případech pro dostatečně přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek, ten je možné dle tohoto zákona nahradit kvalitativně a technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standartu. Toto ustanovení ovšem neomezuje právo investora na schválení nebo neschválení vyvzorkovaného komponentu!
ROZPOČET - VÝKAZ VÝMĚR
1 Strukturovaná kabeláž
No. |  | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
101 |  | Skříň rack 800x1000, v=42U, skleněné dveře | 4 | ks | 0 | 0
102 |  | Ventilační jednotka do racku | 4 | ks | 0 | 0
103 |  | Montáž racku | 8 | ks | 0 | 0
104 |  | Napájecí panel 230V včetně montážní vany do 19“ racku | 8 | ks | 0 | 0
105 |  | Police do racku | 4 | ks | 0 | 0
106 |  | Organizér 1U vodorovný | 16 | ks | 0 | 0
107 |  | Organizér – oka svisle na výšku 42U | 8 | ks | 0 | 0
108 |  | Montáž panelu | 8 | ks | 0 | 0
109 |  | Demontáže stávajících WIFI AP, demontáže dílčího lištování v dotčených místnostech, předání stávajících WIFI investorovi | 16 | hod | 0 | 0
110 |  | Průraz zdivem, tloušťka do 40 cm | 20 | ks | 0 | 0
111 |  | Průraz stropem | 10 | ks | 0 | 0
112 |  | Doplnění požární ucpávky | 10 | ks | 0 | 0
113 |  | Nevyčíslitelné montážní práce a pomocný montážní materiál | 16 | hod | 0 | 0
114 |  | Metalické vodorovné rozvody: |  |  | 0
115 |  | Dodávka zásuvka 2xRJ45 kat.5e včetně keystonů, do sloupku i do podlahové krabice | 85 | ks | 0 | 0
116 |  | Mont dvojzasuvky (i pro wifi) | 85 | m | 0 | 0
117 |  | Dodávka kabelu kat 5e, bezhalogenový kabel | 13600 | m | 0 | 0
118 |  | Zataž kab utp, ftp do lišt, trubek (montáž) | 13600 | ks | 0 | 0
119 |  | Měření 1 kabelu kat.5e, vyhot. protokolu -certifikovaná kabeláž, záruka výrobce min. 15 let | 170 | ks | 0 | 0
120 |  | Ukončení - forma na kabelu 5a | 340 | ks | 0 | 0
121 |  | Žlab instalační 400/ 100 mm včetně montáže, drátěný | 45 | ks | 0 | 0
122 |  | Patch panel 48pt, 2U, cat 5e, dodávka + montáž | 6 | ks | 0 | 0
123 |  | Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka | 350 | ks | 0 | 0
124 |  | Trubka instalační pod omítkou, či na povrch nad podhled 16-36 mm | 920 | ks | 0 | 0
125 |  | AY 2,5 B dodávka | 920 | ks | 0 | 0
126 |  | Vodič v trubkovodu AY 2,5 montáž | 920 | ks | 0 | 0
142 |  | Aktivní prvky:
143 |  | WIFI Access point, kompatibilní se stávajícím systémem v rámci MU: 2.4-GHz and 5-GHz mode: One radio will serve clients in 2.4-GHz mode, while the other serves clients in 5-GHz mode. Dual 5-GHz mode: Both radios inside the access point operate on the 5-GHz band, maximizing the benefits of Wi-Fi 6 and increasing client device capacity. Provides uplink speeds of 2.5 Gbps, in addition to 100 Mbps and 1 Gbps. All speeds are supported on Category 5e cabling for an industry first, as well as 10GBASE-T (IEEE 802.3bz) cabling. C9120AX Series. | 9 | ks | 0 | 0
144 |  | Switch 48pt, PoE, včetně 4x1GSFP, C1000-48P-4G-L, včetně licencí, dodat nový přístroj, se správou | 2 | ks | 0 | 0
145 |  | Switch 48pt, nePoE, včetně 4x1GSFP, C1000-48P-4G, včetně licencí, dodat nový přístroj, se správou | 2 | ks | 0 | 0
146 |  | UPS zdroj do racku, dálkový dohled, záložní doba při 100% zátěži 3,2 min, záložní doba při 50% zátěži 11,5 min, skutečný a zdánlivý výkon 2700 W / 3000 VA, výška pozice 2U, line interactive, 3×IEC Jumpers, 1×IEC 320 C19, 8×IEC 320 C13, ochrana síťového kabelu, USB a RS-232, rozměry 86 × 480 × 683 mm (V×Š×H) | 2 | ks | 0 | 0
147 |  | Optické přívody: |  |  | 0
148 |  | Kabel G.657A SM 9/125, 24 vlákna D+M | 800 | ks | 0 | 0
149 |  | Zakončení vlákna optiky - navaření pigtailu, spojka na kabelu | 192 | ks | 0 | 0
150 |  | Panel pro zakončení optiky, včetně vany a konektorů | 8 | ks | 0 | 0
151 |  | Dílčí reorganizace obou stávajících racků R22 a R25 - uvolnění místa, přesunutí některých komponentů, demontáže nevyužitých metalických kabelů | 32 | hod | 0 | 0
152 |  | Dosekání a zapravení stávající neprůchodné trasy mezi 1.NP serverovnou a 3.NP, identifikace a demontáž stávající optiky, zapravení trasy | 15 | m | 0 | 0
153 |  | Drobný instalační materiál | 1 | ks | 0 | 0
154 |  | Poznámka: parapetní žlaby, instalační sloupky, podlahové krabice jsou zahrnuty v rámci silnoproudu
| B | Příprava pro AV techniku
No. |  | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
201 |  | Předmětný projekt zahrnuje pouze přípravu LAN dvojzásuvek do naznačených míst pro potřebu AV techniky. Veškeré tyto LAN dvojzásuvky jsou popsány a rozpočtovány v první kapitole. Veškeré trubkování je zahrnuto v rámci silnoproudu.
| C | Kontrola vstupu - čtečky
No. |  | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
301 |  | CYKY-3x1,5 (napájení řadiče) – dodávka kabelu | 180 | m | 0 | 0
302 |  | Montáž kabelu do žlabu, trubky, na příchytky | 180 | m | 0 | 0
303 |  | CYKY-2x1,5 (napájení zámky) – dodávka kabelu | 180 | m | 0 | 0
304 |  | Montáž kabelu do žlabu, trubky, na příchytky | 180 | m | 0 | 0
305 |  | čtečka karet duha duální | 9 | ks | 0 | 0
306 |  | řadič pro čtečku karet (jedno nebo dvoustranné dveře), s I výstupem | 9 | ks | 0 | 0
307 |  | Montáž čtečky, řadiče | 18 | ks | 0 | 0
308 |  | Dveřní zámek (otevírač) dodávka | 9 | ks | 0 | 0
309 |  | Dveřní zámek (otevírač) montáž | 9 | ks | 0 | 0
310 |  | Posilovací zdroj 24V/5A komplet včetně baterií – čtečky | 1 | ks | 0 | 0
311 |  | Posilovací zdroj 24V/5A komplet včetně baterií – řadiče | 1 | ks | 0 | 0
312 |  | MONT PRIDAV. ZALOH. ZDROJE | 2 | ks | 0 | 0
313 |  | Krabice 250x250 pod omítku vč. vysekání lůžka, zednické zapravení | 9 | ks | 0 | 0
314 |  | Odvíčkování a zavíčkování krabice na 4 šrouby | 9 | ks | 0 | 0
315 |  | Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka | 27 | ks | 0 | 0
316 |  | Trubka instalační pod omítkou, či na povrch nad podhled 16-36 mm | 45 | ks | 0 | 0
317 |  | AY 2,5 B dodávka | 45 | ks | 0 | 0
318 |  | Vodič v trubkovodu AY 2,5 montáž | 45 | ks | 0 | 0
319 |  | Technologický switch, 8 portů LAN, optický uplink, RM C1000 | 1 | ks | 0 | 0
320 |  | centrální jednotka – bus výstup, LAN vstup, kompatibilní se stávajcíí instalací EKV | 1 | ks | 0 | 0
321 |  | Práce spojené se zaintegrováním systému KV do informačního systému MU | 16 | hod | 0 | 0
322 |  | Drobný instalační materiál | 1 | ks | 0 | 0
| D | Signalizace z WC pro postižené
No. |  | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
401 |  | Distress alarm WC komplet pro jedno WC, dvě volací tlačítka ve WC, jedno signalizační svítidlo s akustickou signalizací nade dveře, ostrovní lokální systém | 1 | ks | 0 | 0
402 |  | Montáž kompletu | 1 | ks | 0 | 0
403 |  | Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka | 6 | ks | 0 | 0
404 |  | Trubka instalační pod omítkou, na provrch nad podled 16-36 mm | 15 | ks | 0 | 0
405 |  | AY 2,5 B dodávka | 15 | ks | 0 | 0
406 |  | Vodič v trubkovodu AY 2,5 montáž | 15 | ks | 0 | 0
407 |  | Kabel 2x0,8 - JYSTY | 25 | ks | 0 | 0
408 |  | Kabel - montáž do trubek, do žlabu | 25 | ks | 0 | 0
409 |  | Oživení, zaškolení obsluhy | 4 | hod | 0 | 0
410 |  | Drobný instalační materiál | 1 | ks | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0