## Stavba
#RTSROZP# | Položkový výkaz výměr stavby
| Stavba: |  | 50235045 | Výměna MaR v pavilonech D33 a D34
| Objekt: |  | D33 | SO III - 308 PAVILON D33
776097 | Rozpočet: |  |  | MaR
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2023-04-24
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | A2 | D.SO 302.1 - pavilon A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 155203641 | MaR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 01-50 | Systém technologie |  |  | PSV |  |  | 0
| 01-51 | Periferie |  |  | PSV |  |  | 0
| 01-53 | Rozvaděč |  |  | PSV |  |  | 0
| 01-54 | Montážní materiál |  |  | PSV |  |  | 0
| 19-51 | Elektromontážní práce |  |  | MON |  |  | 0
| 1850 | Práce - software na zakázky |  |  | MON |  |  | 0
| 1840 | Práce - projektování zakázky |  |  | ON |  |  | 0
| 1866 | Práce - vedení zakázky |  |  | ON |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## D33 Pol
Položkový výkaz výměr | [23 empty] | #TypZaznamu#
S: | 50235045 | Výměna MaR v pavilonech D33 a D34 | [21 empty] | STA
O: | D33 | SO III - 308 PAVILON D33 | [18 empty] | STA |  |  | OBJ
R: |  | MaR | [21 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 |  | enteliBUS manager, 2x RS485 sběrnice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL12_0
2 |  | enteliBUS controller, 4x rozšiřující slot | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
3 |  | Rozšiřující modul ŘS, 8DI | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL12_0
4 |  | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4UO | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL12_0
5 |  | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4BO (triak) | ks | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
6 |  | Patice ŘS pro 4 moduly | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
7 |  | Patice ŘS pro 8 modulů | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
8 |  | Ukončovač sítě eBCON | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
9 |  | Propojovací kabel sběrnice eBUS | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
10 |  | Ukončovač sítě , BACnet MS/TP | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
11 |  | Ukončovač sítě , Modbus RTU | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
12 |  | Fancoilový kontroler - 3xUI, 4x UO, 3-otáčkový Fan-Coil, napájení 230V AC | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
13 |  | Nástěnný ovladač s korekcí teploty, LCD displej, 1RT, LINKnet | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
14 |  | M-bus koncentrátor dat, pro max. 10 měřičů, komunikační sběrnice LINKnet | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
15 |  | HW klíč Modbus, 50 kreditů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-51 | Periferie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
16 |  | Snímač teploty, prostorový, NTC10k, IP30 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
17 |  | Snímač teploty, venkovní, NTC10k, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
18 |  | Snímač teploty, příložný, NTC10k, IP65 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
19 |  | Snímač teploty, stonkový, 70mm, NTC10k, IP65 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
20 |  | Snímač teploty, stonkový, 120mm, NTC10k, IP65 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
21 |  | Snímač teploty, stonkový, 180mm, NTC10k, IP65 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
22 |  | Snímač teploty, stonkový, 300mm, NTC10k, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
23 |  | Jímka nerez, závit G 1/2", délka jímky 50 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
24 |  | Jímka nerez, závit G 1/2", délka jímky 100 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
25 |  | Jímka nerez, závit G 1/2", délka jímky 280 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
26 |  | Snímač tlaku kapaliny, 0 - 6bar, 0..10V, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
27 |  | Termoelektrický pohon, 0-10V řízení, M30x1,5, 24VAC/DC, IP54 | ks | 73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
23 | 33RDC001 | Úprava stávajícího rozvaděče - nová montážní deska MaR části vč. kompletního přístrojového vybavení; úprava zapojení silové části | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
24 | 33RDC002 | Nový rozvaděč oceloplechový, 2000x(2x800)x400mm VxŠxH, 2 pole, sokl 100mm, IP42 vč. veškerého vnitřního vybavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
25 | 33DC1S05 | Úprava stávajícího rozvaděče - doplnění datových zásuvekí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
26 | 33DC109 | Nová rozvodnice oceloplechová, 700x1000x200mm VxŠxH, IP42 vč. veškerého vnitřního vybavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
27 | 33DC223 | Nová rozvodnice oceloplechová, 700x1000x200mm VxŠxH, IP42 vč. veškerého vnitřního vybavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
28 | 33DC327 | Nová rozvodnice oceloplechová, 700x1000x200mm VxŠxH, IP42 vč. veškerého vnitřního vybavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
31 | 33DCxxx | IRC rozvodnice vč. vnitřního vybavení (3x jistič, 2x pojistka, 1x relé, 1x trafo 24VAC/48VA, mont., plech, průchodky), rozměry 300x450x170mm, neprůhledné víko, min. IP42 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
32 |  | Programovatelný čítač puls/M-bus pro připojení 2 měřičů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
33 |  | Přepěťová ochrana komunikace RS485, ST 2+3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
34 |  | Přepěťová ochrana komunikačního vedení ethernet, ST 1+2+3 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL12_0
35 |  | Konektor RJ45 Cat.5E UTP | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
36 |  | Patch kabel 2xRJ45 cat.5E UTP, délka 2m | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
37 |  | Patch panel 24xRJ45, cat.5E UTP, výška 1U, vyvazovací lišta | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
38 |  | Kabel sdělovací s Cu jádrem 2 x 1 mm | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
39 |  | Kabel sdělovací s Cu jádrem 4 x 1 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
40 |  | Kabel sdělovací s Cu jádrem bezhalogenový 1 x 2 x 0,8 mm, dle B2ca s1d1a1 | m | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
41 |  | Kabel sdělovací s Cu jádrem bezhalogenový 2 x 2 x 0,8 mm, dle B2ca s1d1a1 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
42 |  | Kabel sdělovací UTP cat.5e PVC | m | 805 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
43 |  | Kabel sdělovací pro BACnet MS/TP | m | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
44 |  | Kabel silový s Cu jádrem 600 V bezhalogenový 2 x 1,5 mm2, dle B2ca s1d1a1 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
45 |  | Kabel silový s Cu jádrem 600 V bezhalogenový 3 x 1,5 mm2, dle B2ca s1d1a1 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
46 |  | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější pr. 25 mm, pevnost 750N | m | 320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.06 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
47 |  | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější pr. 32 mm, pevnost 750N | m | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
48 |  | Trubka elektroinstalační tuhá, vnější pr. 32 mm, pevnost 750N, bezhalogenová | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
49 |  | Trubka elektroinst. ohebná, vnější pr. 25 mm, pevnost 750N | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
50 |  | Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 25 mm | ks | 640 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
51 |  | Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 32 mm | ks | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
52 |  | Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 32 mm, bezhalogenová | ks | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
53 |  | Lišta vkládací z PVC délka 3 m, 22x24mm, vč. víka | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
54 |  | Příchytka kabelů jednostranná | ks | 450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
55 |  | Žlab kabelový 62x50x0,7 mm, pozink, s integrovanou spojkou | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
56 |  | Víko pro kabelový žlab š-62, pozink | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
57 |  | Přepážka žlabu v-50, pozink | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
58 |  | Závěs pro kabelový žlab š-62, galv. zinek | ks | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
59 |  | Kotevní montážní materiál pro žlaby (závitové tyče, kotvy, montážní profily, apod.) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
60 |  | Žlab kabelový drátěný 100x50, galv. zinek | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
61 |  | Krabice odbočná 85x85x40 s víčkem, IP54 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
62 |  | Štítek kabelový zavírací 40 x 16 mm | ks | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
63 |  | Protipožární ucpávka - tmel pr. do 70mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
64 |  | Materiál pro zapravení stavebních nedodělků (barva, sádra, cement,...) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_1
65 |  | Ostatní pomocný montážní materiál (3% z ceny kabeláže a nosného materiálu) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_1
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  | 131.2 |  |  |  | DIL
66 |  | Montáž regulátor MaR | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
67 |  | Montáž vstupně / výstupní modul MaR | ks | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
68 |  | Montáž ukončovač sběrnice (terminátor) | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
69 |  | Montáž nástěnný ovladač IRC | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
70 |  | Montáž převodníku Mbus | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
71 |  | Montáž snímač teploty prostorový / venkovní | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
72 |  | Montáž snímač teploty jímkový | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
73 |  | Montáž snímač teploty příložný | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
74 |  | Montáž snímač teploty do VZT potrubí | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
75 |  | Montáž snímač tlaku pro kapaliny a plyny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
76 |  | Montáž + připojení servopohon ventilový | ks | 73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
77 |  | Připojení a nastavení převodníku impuls / M-bus | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
78 |  | Montáž přepěťová ochrana | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
79 |  | Konektor RJ45 na kabel UTP | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05383 | 0.97 |  |  |  | POL1_
80 |  | Měření jednoho portu SK vč. vyhotovení protokolu | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.04217 | 0.38 |  |  |  | POL1_
81 |  | Úprava stávajícího rozvaděče - demontáž stávající montážní desky, označení stávající kabeláže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
82 |  | Demontáž stávajícího rozvaděče - označení stávající kabeláže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
83 |  | Osazení nového rozvaděče - zapojení stávající kabeláže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
84 |  | Demontáž stávajícího rozvaděče - označení stávající kabeláže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
85 |  | Osazení nového rozvaděče - zapojení stávající kabeláže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
86 |  | Demontáž stávajícího rozvaděče - označení stávající kabeláže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
87 |  | Osazení nového rozvaděče - zapojení stávající kabeláže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
88 |  | Demontáž stávajícího rozvaděče - označení stávající kabeláže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
89 |  | Osazení nového rozvaděče - zapojení stávající kabeláže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
90 |  | IRC rozvodnice - demontáž, označení stávající kabeláže | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL12_1
91 |  | IRC rozvodnice - instalace, zapojení kabeláže | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
92 |  | Kabel speciální do 2 žil 1 mm volně uložený, vysvazkovaný | m | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.04633 | 18.53 |  |  |  | POL1_
93 |  | Kabel speciální do 4 žil 1 mm volně uložený, vysvazkovaný | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.04633 | 3.24 |  |  |  | POL1_
94 |  | UTP, datový kabel do 7 mm vně.prům.volně | m | 1205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
95 |  | Kabel silový 750 V 2x1,5 mm2 volně uložený, vasvazkovaný | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
96 |  | Kabel silový 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený, vysvazkovaný | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 5.1 |  |  |  | POL1_
97 |  | Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách | m | 320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 16.31 |  |  |  | POL1_
98 |  | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách | m | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 17.84 |  |  |  | POL1_
99 |  | Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 25 mm | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
100 |  | Lišta elektroinstalační 22x24mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 1 |  |  |  | POL1_
101 |  | Příchytka kabelová | ks | 450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
102 |  | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.5795 | 20.28 |  |  |  | POL1_
103 |  | Montáž závěsné konzole pro kabelový žlab / lávku | ks | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.64833 | 45.38 |  |  |  | POL1_
104 |  | Žlab drátěný s příslušenstvím, 100/100 mm bez víka | ks | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
105 |  | Montáž přístrojové krabice na povrch | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
106 |  | Štítek kabelový | ks | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.025 | 1.2 |  |  |  | POL1_
107 |  | Montáž protipožární ucpávky | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0155 | 0.01 |  |  |  | POL1_
108 |  | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm včetně zapravení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00376 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
109 |  | Ukončení kabelů - do 4x1 v rozvaděči | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0505 | 0.96 |  |  |  | POL1_9
110 |  | Odpojení a znovuzapojení vodiče | ks | 856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
111 |  | Zjištění skutečného stavu vnitřního zapojení rozvaděče | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
112 |  | Demontáž nástěnný ovladač | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
113 |  | Demontáž čidla teploty | ks | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
114 |  | Demontáž stávající kabeláže | m | 800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
115 |  | Demontáž SDK podhledu, uskladnění | m2 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
116 |  | Montáž SDK podhledu (vč. případné náhrady poškozených částí) | m2 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
117 |  | Úklid pracoviště při montážích | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
118 |  | Montáže - zkušební provoz | hod | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
119 |  | Příplatek za práce mimo pracovní dobu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
120 |  | Zapravení stavebních nedodělků, místní výmalba | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
Díl: | 1850 | Práce - software na zakázky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 7 |  |  |  | DIL
121 |  | Uživatelský software pro řídící jednotku | d.b. | 301 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL10_0
122 |  | Uživatelský software pro IRC řídící jednotku | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 7 |  |  |  | POL10_
123 |  | Práce programátora - oživení systému MaR | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL10_0
124 |  | Práce programátora - oživení / nastavení komunikace Modbus RTU | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL10_
125 |  | Práce programátora - oživení / nastavení komunikace M-bus (měřiče energií) | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL10_
126 |  | Práce programátora - zaučení obsluhy | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL10_
127 |  | Rozbor původního sw | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
128 |  | Test zařízení 1:1 | d.b. | 301 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL10_
129 |  | Dispečink - parametrizace datových bodů MaR | d.b. | 378 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL10_
130 |  | Dispečink - vykreslení obrazovek | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL10_
131 |  | Příprava podkladů pro vizualizaci v BMS | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL10_
132 |  | Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL10_
133 |  | Vytvoření trendlogů, alarmcfg, sumarizace alarmů, Event logy | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL10_
Díl: | 1840 | Práce - projektování zakázky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | DIL
134 |  | Projekční práce-pasportizace | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.55 | 62 |  |  |  | POL1_
135 |  | Projekční práce-výrobní dokumentace | hod | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.55 | 387.5 |  |  |  | POL1_
136 |  | Projekční práce-dokumentace skutečného stavu | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.55 | 31 |  |  |  | POL1_
Díl: | 1866 | Práce - vedení zakázky |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | DIL
137 |  | Vedení zakázek - inženýrská činnost | hod | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL10_
138 |  | Vedení zakázek - zkušební provoz | hod | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL10_
139 |  | Revizní práce technika | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL10_
140 |  | Spolupráce s revizním technikem | hod | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL10_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
141 |  | Uživatelská dokumentace, návody k obsluze | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 6 |  |  |  | DIL
142 |  | Doprava osob | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | POL10_
143 |  | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | POL10_
144 |  | Pojištění dodavatele a pojištění díla | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | POL10_
145 |  | Zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | POL10_
146 |  | Likvidace odpadu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | POL10_
147 |  | Náklady na energie | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | POL10_
[22 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | SUM