## Seznam
UČEH číslo | Místo plnění EA - objekty/adresa | Platnost EA | Hodnocení | Prioritizace
1 | ESF, Lipová 41a | 2017-2027 | evidenční
2 | FF, budova C, D., Arna Nováka 1 | 2017-2027 | evidenční
| FF, budova F - knihovna, Arna Nováka 1 | 2017-2027 | evidenční
| FF, budova A, Gorkého 14 | 2017-2027 | evidenční
| FF, budova B1, Gorkého 14 | 2017-2027 | evidenční
| FF, budova B2, Gorkého 14 | 2017-2027 | evidenční
| FF, budova C, Grohova 7 | 2017-2027 | evidenční
| FF, budova E, Grohova 9 | 2017-2027 | evidenční
3 | FF, budova G, Gorkého 7 | 2017-2027 | evidenční
4 | FI, Botanická 68a | 2017-2027 | evidenční
5 | SKM, koleje, hotel, Bří. Žůrků 5 | 2017-2027 | evidenční
| SKM, trafostanice, Bří. Žůrků 5-nezařazeno do EA | nevytápěno, EA není potřeba
| SKM, vinárna, Bří. Žůrků 5-nezařazeno do EA | objekt nebyl zařazen do EA z důvodu minimální spotřeby energií-EA se neřeší, pouze evidenční vyhodnocení | evidenční
| SKM, administrativní budova, Sladkého 13 | 2017-2027 | evidenční
| SKM, kolej, Sladkého 13 | 2017-2027 | evidenční
6 | FSS, Joštova 10 | 2017-2027 | evidenční
7 | SKM, kolej, Klácelova 2 | 2017-2027 | evidenční
8 | RMU, Komenského nám. 2 | 2017-2027 | evidenční
| FF, budova M, Joštova 13 | 2017-2027 | evidenční
9 | PřF, pavilon 01, Kotlářská 2 | 2017-2027 | evidenční
| PřF, pavilon 02, Kotlářská 2 | 2017-2027 | evidenční
| PřF, pavilon 03, Kotlářská 2 | 2017-2027 | evidenční
| PřF, pavilon 04, Kotlářská 2 | 2017-2027 | evidenční
| PřF, pavilon 05, Kotlářská 2 | 2017-2027 | evidenční
| PřF, pavilon 06, Kotlářská 2 | 2017-2027 | evidenční
| PřF, pavilon 07, Kotlářská 2 | 2017-2027 | evidenční
| PřF, pavilon 08, Kotlářská 2 | 2017-2027 | evidenční
| PřF, pavilon 09, Kotlářská 2 | 2017-2027 | evidenční
| PřF, pavilon 10 - vrátnice, Kotlářská 2-nezařazeno do EA | nezařazeno do EA, do dalšího EA objekt zařadit (objekt je vytápěn) | evidenční
| PřF, pavilon 11, Kotlářská 2 | 2017-2027 | evidenční
| PřF, pavilon 12 - aula, Kotlářská 2 | 2017-2027 | evidenční
| PřF, pavilon 13 - skleníky, Kotlářská 2-nezařazeno do EA | nevytápěno, EA není potřeba
| PřF, pavilon 14 - objekt bot. zahrady, Kotlářská 2-nezařazeno do EA | nevytápěno, EA není potřeba
| PřF, pavilon 15 - trafostanice, Kotlářská 2-nevytápěno | nevytápěno, EA není potřeba
10 | SKM, kolej, EA-Kounicova 50 | 2017-2027 | evidenční
11 | SKM, kolej, Mánesova 12a | 2017-2027 | evidenční
12 | FSpS, tenisová hala, Mánesova 12d | 2017-2027 | evidenční
13 | UCT, nám. Zachariáše z Hradce 2, Telč | 2017-2027 | evidenční
14 | SKM, kolej, nám. Míru 4 | 2017-2027 | evidenční
15 | PedF, budova D, Poříčí 31 | 2017-2027 | evidenční
| PedF, CVIDOS - knihovna, Poříčí 31a | 2017-2027 | evidenční
| PedF, budova B, Poříčí 7 | 2017-2027 | evidenční
| PedF, budova Y, Poříčí 7 | 2017-2027 | evidenční
| PedF, budova A, Poříčí 9 | 2017-2027 | evidenční
16 | SKM, kolej, Tvrdého 5 | 2017-2027 | evidenční
17 | FSpS, sklad, Údolní 3-nevytápěno | nevytápěno, EA není potřeba
| FSpS, tělocvična, Údolní 3 | 2017-2027 | evidenční
18 | UKB, budova F01B1, Kamenice 3 | 2017-2027 | evidenční
| UKB, budova F01B2, Kamenice 3 | 2017-2027 | evidenční
| UKB, budova F37 - SIMU, Kamenice 3-není EA (nově postaveno), Brno | nový objekt, k dispozici jen PENB z roku 2020, nutno vypracovat EA | detailní | prioritní
| UKB, budova D30 - INBIT, Kamenice 34-není EA (nově postaveno) | k dispozici jen energ. štítek obálky budovy z roku 2013, objekt se bude rekonstruovat, EA bude vypracován až po rekonstrukci-neřeší se | evidenční
| UKB, budova A08, Kamenice 5 | 2017-2027 | evidenční
| UKB, Kamenice 5, budova A16 | 2017-2027 | evidenční
| UKB, Kamenice 5, budova A18 | 2017-2027 | evidenční
| UKB, Kamenice 5, budova A19 | 2017-2027 | evidenční
| UKB, Kamenice 5, budova A20 | 2017-2027 | evidenční
| UKB, Kamenice 5, budova A21 | 2017-2027 | evidenční
| UKB, Kamenice 5, budova B06 | 2017-2027 | evidenční
| UKB, Kamenice 5, budova B07 | 2017-2027 | evidenční
| UKB, Kamenice 5, budova B09 | 2017-2027 | evidenční
| UKB, Kamenice 5, budova B11 | 2017-2027 | evidenční
| UKB, Kamenice 5, budova B17 | 2017-2027 | evidenční
| UKB, Kamenice 5, budova B22 | 2017-2027 | evidenční
| UKB, Kamenice 5, budova C02 | 2017-2027 | evidenční
| UKB, Kamenice 5, budova C03 | 2017-2027 | evidenční
| UKB, Kamenice 5, budova C04 | 2017-2027 | evidenční
| UKB, Kamenice 5, budova C05 | 2017-2027 | evidenční
| UKB, Kamenice 5, budova C10 | 2017-2027 | evidenční
| UKB, Kamenice 5, budova C12 | 2017-2027 | evidenční
| UKB, Kamenice 5, budova C13 | 2017-2027 | evidenční
| UKB, Kamenice 5, budova C14 | 2017-2027 | evidenční
| UKB, Kamenice 5, budova C15 | 2017-2027 | evidenční
| UKB, Kamenice 5, budova D29 | 2017-2027 | evidenční
| UKB, Kamenice 5, budova D31 | 2017-2027 | evidenční
| UKB, Kamenice 5, budova D32 | 2017-2027 | evidenční
| UKB, Kamenice 5, budova D33 | 2017-2027 | evidenční
| UKB, Kamenice 5, budova D36 | 2017-2027 | evidenční
| UKB, Kamenice 5, budova E25 | 2017-2027 | evidenční
| UKB, Kamenice 5, budova E26 | 2017-2027 | evidenční
| UKB, Kamenice 5, budova E34 | 2017-2027 | evidenční
| UKB, Kamenice 5, budova E35 | 2017-2027 | evidenční
| UKB, Kamenice 5, budova LK-energocentrum | 2017-2027 | evidenční
| UKB, Kamenice 5, budova VH1 | 2017-2027 | evidenční
| UKB, Kamenice 5, budova Z | 2017-2027 | evidenční
| UKB, Kamenice 5, koridor A-B | 2017-2027 | evidenční
| UKB, Kamenice 5, koridor B-C | 2017-2027 | evidenční
| UKB, Kamenice 5, koridor CS | 2017-2027 | evidenční
| UKB, Kamenice 5, koridor D-E | 2017-2027 | evidenční
| UKB, Kamenice 5, koridor FN | 2017-2027 | evidenční
| UKB, Kamenice 5, Zahradní domek | 2017-2027 | evidenční
19 | SKM, kolej, Veveří 29 | 2017-2027 | evidenční
20 | PřF, Veveří 70 | 2017-2027 | evidenční
21 | SKM, kolej blok A1, Vinařská 5 | 2017-2027 | evidenční
| SKM, kolej blok A2, Vinařská 5 | 2017-2027 | evidenční
| SKM, kolej blok A3, Vinařská 5 | 2017-2027 | evidenční
| SKM, blok B, Vinařská 5 | 2017-2027 | evidenční
| SKM, blok C1, Vinařská 5 | 2017-2027 | evidenční
| SKM, blok C2, Vinařská 5 | 2017-2027 | evidenční
| SKM, blok C3, Vinařská 5 | 2017-2027 | evidenční
| SKM, menza blok E,F, Vinařská 5 | 2017-2027 | evidenční
22 | FSpS, Vinařská 5, objekt D | 2017-2027 | evidenční
23 | RMU, Žerotínovo nám. 9 | 2017-2027 | evidenční
24 | FF, budova J, Jaselská 18, Brno | 2002-2012, nutno vypracovat EA | detailní | prioritní
25 | FF, budova N, Janáčkovo nám. 2a, Brno | 2002-2012, nutno vypracovat EA | detailní | prioritní
26 | SKM, lektorský dům, Čejkova 21, Brno | 2002-2012, nutno vypracovat EA | detailní | prioritní
27 | RMU, Tvrdého 14 | 2002-2012, objekt nyní mimo provoz, objekt se bude rekonstruovat, EA bude vypracován až po rekonstrukci-neřeší se
28 | PřF, ÚFZ, Tvrdého 12, Brno | EA není vypracován, nutno vypracovat EA | detailní | prioritní
29 | RMU, Nakladatelství MU, Rybkova 19, Brno | EA není vypracován, nutno vypracovat EA | detailní | prioritní
30 | SKM, lektorský dům, Grohova 11, Brno | EA není vypracován, nutno vypracovat EA | detailní | prioritní
31 | FSpS, provozní budova, Heinrichova 24 | EA není vypracován z důvodu minimální spotřeby energií-EA se neřeší, pouze evidenční vyhodnocení | evidenční
| FSpS, sklad nářadí, Heinrichova 24 | nevytápěno, EA není potřeba
32 | FSpS, tělocvična, Veslařská 183 | 2002-2012, objekt prochází rekonstrukcí, EA bude vypracován až po rekonstrukci-neřeší se
| FSpS, červená budova, Veslařská 183 | nevytápěno, EA není potřeba
| FSpS, dílna, Veslařská 183 | nevytápěno, EA není potřeba
33 | LF, Údolní 74, provozní budova, Údolní 74 | EA není vypracován, očekává se rekonstrukce objektu, EA bude vypracován až po rekonstrukci-neřeší se, pouze evidenční vyhodnocení | evidenční
| LFskleník, Údolní 74 | EA není vypracován, očekává se rekonstrukce objektu, EA bude vypracován až po rekonstrukci-neřeší se, pouze evidenční vyhodnocení | evidenční
34 | PedF, Botanická zahrada, Kejbaly, budova F, Vinohrady 100, Brno | EA není vypracován, nutno vypracovat EA | detailní | prioritní
| PedF, Botanická zahrada, Kejbaly, budova G, Vinohrady 100 | nevytápěno, EA není potřeba
35 | FF, Výzkumná stanice Rokštejn, depozit Panská Lhota | EA není vypracován, nutno vypracovat EA | detailní | prioritní
36 | FF, Výzkumná stanice Pohansko | EA není vypracován z důvodu minimální spotřeby energií-EA se neřeší, pouze evidenční vyhodnocení | evidenční-pouze kamna
| FF, Výzkumná stanice Pohansko, 02-sklady | nevytápěno, EA není potřeba
| FF, Výzkumná stanice Pohansko, 03-sklady | nevytápěno, EA není potřeba
| FF, Výzkumná stanice Pohansko, 04-sklady | nevytápěno, EA není potřeba
| FF, Výzkumná stanice Pohansko, 05-sklad | nevytápěno, EA není potřeba
37 | FF, Výzkumná stanice Těšetice-Kyjovice, 01 | nevytápěno, EA není potřeba
| FF, Výzkumná stanice Kyjovice, 02 | EA není vypracován z důvodu minimální spotřeby energií-EA se neřeší, pouze evidenční vyhodnocení | evidenční-pouze kamna
| FF, Výzkumná stanice Kyjovice, 03-sklad, soc.zař. | nevytápěno, EA není potřeba
| FF, Výzkumná stanice Kyjovice, 04-garáž | nevytápěno, EA není potřeba
| FF, Výzkumná stanice Kyjovice, 05-chatka | nevytápěno, EA není potřeba
| FF, Výzkumná stanice Kyjovice, 06-garáž | nevytápěno, EA není potřeba
| FF, Výzkumná stanice Kyjovice, 07-chatka | nevytápěno, EA není potřeba
| FF, Výzkumná stanice Kyjovice, 08-dílna | nevytápěno, EA není potřeba
| FF, Výzkumná stanice Kyjovice, 09-sklad PHM | nevytápěno, EA není potřeba
| FF, Výzkumná stanice Kyjovice, 10-sklad | nevytápěno, EA není potřeba
| FF, Výzkumná stanice Kyjovice, 11-sklady | nevytápěno, EA není potřeba
| FF, Výzkumná stanice Kyjovice, 12-dílny | nevytápěno, EA není potřeba
| FF, Výzkumná stanice Kyjovice, 13-sklad | nevytápěno, EA není potřeba
| FF, Výzkumná stanice Kyjovice, 14-sklad | nevytápěno, EA není potřeba
| FF, Výzkumná stanice Kyjovice, 15-sklad | nevytápěno, EA není potřeba
| FF, Výzkumná stanice Kyjovice, 16-sklad | nevytápěno, EA není potřeba
38 | UČEH - Doprava | vozový park je v minimálním rozsahu, při zpracování EA, zhotovitel EA ve spolupráci se zadavatelem doplní seznam dopravních prostředků a celkovou roční spotřebu pohonných hmot | evidenční
Vysvětlivky pojmů:
detailní - Rozsah zpracování EA příslušné UČEH bude proveden podle přílohy A3 ČSN ISO 50002, na úrovni energetického auditu typu 2. Energetický audit bude vyhotoven v souladu s požadavky vyhl. č. 140/2021 Sb. Obsahem tak bude analýza současných a historických energetických dat (min. za 2 ukončené kalendářní roky), vstupní energetická bilance a určení konkrétních a realizovatelných příležitostí ke snížení energetické náročnosti. Jednotlivé příležitosti budou vyhodnoceny z ekonomického a ekologického hlediska v souladu s požadavky vyhl. č. 140/2021 Sb.
evidenční - U stále platných EA (po dobu jejich platnosti), případně u menších objektů s minimální spotřebou energií se nebude zpracovávat nový EA. Do souhrnného EA bude v těchto případech zahrnuta jen evidenčně roční spotřeba energie vč. nákladů na energii vycházející ze spotřeby energie v posledních dvou kalendářních letech.

## UČEH_1
Místo / adresa | Budova
| Platnost stávajícího EA | rekonstrukce(r)/ rok výstavby (rv) | Spotřeba zemního plynu v m3 |  | Spotřeba elektřiny v kWh |  | Spotřeba tepelné energie v GJ |  | Spotřeba ostatní v příslušné jednotce |  | Zdroj tepla | Projektová dokumentace stavební | Funkcionalita | Okna moderní s dvojskly ANO/NE | Stěny zatepleny ANO/NE | Střecha/půda zatepleny ANO/NE
|  |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
ESF, Lipová 41a | 2017-2027 | 1998 rv |  |  | 340501 | 348625 | 2765 | 2982 |  |  | CZT-plynová kotelna provozovaná firmou Erding | elektronická úplná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO-izolační dvojsklo | NE | ANO-část střechy
elektronická částečná
papírová úplná
papírová částečná
nedostupná
;
;;
Note on J3: Dan: Spotřeby vyplnit dle podrobnosti měření. Obvykle bude pouze 1 hodnota v rámci 1 areálu
Note on F5: Steiner Zdeněk: Samostatná spotřeba budovy - nákup probíhá na trafostanici Vinařská UČEH_21
Note on G5: Steiner Zdeněk: Samostatná spotřeba budovy - nákup probíhá na trafostanici Vinařská UČEH_21
Note on H5: Steiner Zdeněk: Spotřeba tepla z kotelny Vinařská UČEH_21
Note on I5: Steiner Zdeněk: Spotřeba tepla z kotelny Vinařská UČEH_21

## UČEH_2
Místo / adresa | Budova
| Platnost stávajícího EA | rekonstrukce(r)/ rok výstavby (rv) | Spotřeba zemního plynu v m3 |  | Spotřeba elektřiny v kWh |  | Spotřeba tepelné energie v GJ |  | Spotřeba ostatní v příslušné jednotce |  | Zdroj tepla | Projektová dokumentace stavební | Funkcionalita | Okna moderní s dvojskly ANO/NE | Stěny zatepleny ANO/NE | Střecha/půda zatepleny ANO/NE
|  |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
FF, budova C, D., Arna Nováka 1 | 2017-2027 | 1960 rv, 2019 r |  |  | 880533 | 933899 | 4246 | 4071 |  |  | CZT-Teplárny Brno a.s. | elektronická úplná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
FF, budova F - knihovna, Arna Nováka 1 | 2017-2027 | 2002 rv | [8 empty] | CZT-Teplárny Brno a.s. | elektronická částečná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | NE
FF, budova A, Gorkého 14 | 2017-2027 | 1850 rv, 2014 r | [8 empty] | CZT-Teplárny Brno a.s. | papírová úplná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | NE | NE
FF, budova B1, Gorkého 14 | 2017-2027 | 1905 rv, 2014 r | [8 empty] | CZT-Teplárny Brno a.s. | papírová částečná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | NE | NE-střecha, ANO-půda
FF, budova B2, Gorkého 14 | 2017-2027 | původní objekt zbourán a v roce 2014 nově postaven, 2014 rv | [8 empty] | CZT-Teplárny Brno a.s. | nedostupná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | NE | ANO
FF, budova C, Grohova 7 | 2017-2027 | 1925 rv | [8 empty] | CZT-Teplárny Brno a.s. |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | NE-62% původní dřevěná, ANO-38% plastová s dvojsklem | NE | ANO
FF, budova E, Grohova 9 | 2017-2027 | 1925 rv | [8 empty] | CZT-Teplárny Brno a.s. |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | NE | NE | NE
Note on J3: Dan: Spotřeby vyplnit dle podrobnosti měření. Obvykle bude pouze 1 hodnota v rámci 1 areálu
Note on B5: Jan Volek: rozsáhlá rekonstrukce až po roce 2017 kdy je EA
Note on O5: Jan Volek: při rekonstrukci 2019
Note on P5: Jan Volek: při rekonstrukci 2019

## UČEH_3
Místo / adresa | Budova
| Platnost stávajícího EA | rekonstrukce(r)/ rok výstavby (rv) | Spotřeba zemního plynu v m3 |  | Spotřeba elektřiny v kWh |  | Spotřeba tepelné energie v GJ |  | Spotřeba ostatní v příslušné jednotce |  | Zdroj tepla | Projektová dokumentace stavební | Funkcionalita | Okna moderní s dvojskly ANO/NE | Stěny zatepleny ANO/NE | Střecha/půda zatepleny ANO/NE
|  |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
FF, budova G, Gorkého 7 | 2017-2027 | ?-rv, po roce 2017 (zateplení jižní fasády)-r |  |  | 95644 | 92729 | 527 | 572 |  |  | CZT-Teplárny Brno a.s. | elektronická úplná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | NE-do ulice, ANO-do dvora | NE-kromě jižní fasády, ANO-zateplení jižní fasády po roce 2017 | NE-střecha, ANO-půda
elektronická částečná
papírová úplná
papírová částečná
nedostupná
Note on J3: Dan: Spotřeby vyplnit dle podrobnosti měření. Obvykle bude pouze 1 hodnota v rámci 1 areálu

## UČEH_4
Místo / adresa | Budova
| Platnost stávajícího EA | rekonstrukce(r)/ rok výstavby (rv) | Spotřeba zemního plynu v m3 |  | Spotřeba elektřiny v kWh |  | Spotřeba tepelné energie v GJ |  | Spotřeba ostatní v příslušné jednotce |  | Zdroj tepla | Projektová dokumentace stavební | Funkcionalita | Okna moderní s dvojskly ANO/NE | Stěny zatepleny ANO/NE | Střecha/půda zatepleny ANO/NE
|  |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
FI, Botanická 68a | 2017-2027 | 1980 rv-objekty A,B,C; 1996 rv-objekt D; 2004 rv-rozšíření objektu D |  |  | 4828088 | 4925784 | 2372 | 2585 |  |  | CZT 2x 800kW+tepelné čerpadlo 3x30kW+1x40kW | elektronická úplná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO-částečně | ANO-střecha
elektronická částečná
papírová úplná
papírová částečná
nedostupná
Note on J3: Dan: Spotřeby vyplnit dle podrobnosti měření. Obvykle bude pouze 1 hodnota v rámci 1 areálu

## UČEH_5
Místo / adresa | Budova
| Platnost stávajícího EA | rekonstrukce(r)/ rok výstavby (rv) | Spotřeba zemního plynu v m3 |  | Spotřeba elektřiny v kWh |  | Spotřeba tepelné energie v GJ |  | Spotřeba ostatní v příslušné jednotce |  | Zdroj tepla | Projektová dokumentace stavební | Funkcionalita | Okna moderní s dvojskly ANO/NE | Stěny zatepleny ANO/NE | Střecha/půda zatepleny ANO/NE
|  |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
SKM, koleje, hotel, Bří. Žůrků 5 | 2017-2027 | ? rv | 220049 | 225319 | 170078 | 166389 |  |  |  |  | plynová kotelna | elektronická úplná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO-80% plastová s dvojsklem, NE-20% kovová jednoduše zasklená | ANO | ANO
SKM, trafostanice, Bří. Žůrků 5-nezařazeno do EA | Nevytápěno | [10 empty] | elektronická částečná | objekt pomocný bez upravovaného vnitřního prostředí
SKM, vinárna, Bří. Žůrků 5-nezařazeno do EA | ? | [10 empty] | papírová úplná | objekt pomocný s upravovaným vnitřním prostředím
SKM, administrativní budova, Sladkého 13 | 2017-2027 | ? rv, 2000 r |  |  | 213275 | 234605 |  |  |  |  | plynová kotelna 600kW+1x250kW; po roce 2017 vyměněny kotle za kondenzační | papírová částečná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO-střecha, NE-půda
SKM, kolej, Sladkého 13 | 2017-2027 | ? rv | [8 empty] | plynová kotelna 600kW+1x250kW; po roce 2017 vyměněny kotle za kondenzační | nedostupná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO-střecha
Note on J3: Dan: Spotřeby vyplnit dle podrobnosti měření. Obvykle bude pouze 1 hodnota v rámci 1 areálu

## UČEH_6
Místo / adresa | Budova
| Platnost stávajícího EA | rekonstrukce(r)/ rok výstavby (rv) | Spotřeba zemního plynu v m3 |  | Spotřeba elektřiny v kWh |  | Spotřeba tepelné energie v GJ |  | Spotřeba ostatní v příslušné jednotce |  | Zdroj tepla | Projektová dokumentace stavební | Funkcionalita | Okna moderní s dvojskly ANO/NE | Stěny zatepleny ANO/NE | Střecha/půda zatepleny ANO/NE
|  |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
FSS, Joštova 10 | 2017-2027 | ? rv, 2005 r |  |  | 328031 | 329427 | 2848 | 3276 |  |  | CZT 800kW | elektronická úplná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | NE | NE
elektronická částečná
papírová úplná
papírová částečná
nedostupná
Note on J3: Dan: Spotřeby vyplnit dle podrobnosti měření. Obvykle bude pouze 1 hodnota v rámci 1 areálu

## UČEH_7
Místo / adresa | Budova
| Platnost stávajícího EA | rekonstrukce(r)/ rok výstavby (rv) | Spotřeba zemního plynu v m3 |  | Spotřeba elektřiny v kWh |  | Spotřeba tepelné energie v GJ |  | Spotřeba ostatní v příslušné jednotce |  | Zdroj tepla | Projektová dokumentace stavební | Funkcionalita | Okna moderní s dvojskly ANO/NE | Stěny zatepleny ANO/NE | Střecha/půda zatepleny ANO/NE
|  |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
SKM, kolej, Klácelova 2 | 2017-2027 | ? rv, 1988-1991 r | 47174 | 54056 | 70241 | 91439 |  |  |  |  | plynová kotelna 2x112,4 kW + 1x88,2kW + klimatizační jednotky (ERDING a.s.); po roce 2017 vyměněny kotle za kondenzační | elektronická úplná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | NE | ANO
elektronická částečná
papírová úplná
papírová částečná
nedostupná
Note on J3: Dan: Spotřeby vyplnit dle podrobnosti měření. Obvykle bude pouze 1 hodnota v rámci 1 areálu

## UČEH_8
Místo / adresa | Budova
| Platnost stávajícího EA | rekonstrukce(r)/ rok výstavby (rv) | Spotřeba zemního plynu v m3 |  | Spotřeba elektřiny v kWh |  | Spotřeba tepelné energie v GJ |  | Spotřeba ostatní v příslušné jednotce |  | Zdroj tepla | Projektová dokumentace stavební | Funkcionalita | Okna moderní s dvojskly ANO/NE | Stěny zatepleny ANO/NE | Střecha/půda zatepleny ANO/NE
|  |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
RMU, Komenského nám. 2 | 2017-2027 | ? rv, 2000 r | 3 | 0 | 715651 | 760007 | 3687 | 3826 |  |  | CZT-Teplárny Brno a.s. | elektronická úplná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | NE | NE-střecha, ANO-půda
FF, budova M, Joštova 13 | 2017-2027 | ? rv, 2019 r, 2021 r střechy | [8 empty] | CZT-Teplárny Brno a.s. | elektronická částečná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | NE | NE | NE
papírová úplná
papírová částečná
nedostupná
Note on J3: Dan: Spotřeby vyplnit dle podrobnosti měření. Obvykle bude pouze 1 hodnota v rámci 1 areálu

## UČEH_9
Místo / adresa | Budova
| Platnost stávajícího EA | rekonstrukce(r)/ rok výstavby (rv) | Spotřeba zemního plynu v m3 |  | Spotřeba elektřiny v kWh |  | Spotřeba tepelné energie v GJ |  | Spotřeba ostatní v příslušné jednotce |  | Zdroj tepla | Projektová dokumentace stavební | Funkcionalita | Okna moderní s dvojskly ANO/NE | Stěny zatepleny ANO/NE | Střecha/půda zatepleny ANO/NE
|  |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
PřF, pavilon 01, Kotlářská 2 | 2017-2027 | 1900 rv, 2015-2016 r | 693 | 473 | 1166447 | 1226749 | 9866 | 10551 |  |  | CZT-centrální předávací stanice tepla | elektronická úplná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | NE | NE-střecha, ANO-půda
PřF, pavilon 02, Kotlářská 2 | 2017-2027 | 1900 rv, 2004-2005 r | [8 empty] | CZT-centrální předávací stanice tepla | elektronická částečná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | NE | NE-střecha, ANO-půda
PřF, pavilon 03, Kotlářská 2 | 2017-2027 | 1900 rv, 2004-2005 r | [8 empty] | CZT-centrální předávací stanice tepla | papírová úplná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | NE | NE-střecha, ANO-půda
PřF, pavilon 04, Kotlářská 2 | 2017-2027 | 1900 rv, 2006-2010 r | [8 empty] | CZT-centrální předávací stanice tepla | papírová částečná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | NE | ANO-střecha, ANO-půda
PřF, pavilon 05, Kotlářská 2 | 2017-2027 | 1890 rv, 2006-2010 r | [8 empty] | CZT-centrální předávací stanice tepla | nedostupná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | NE | NE-střecha, ANO-půda
PřF, pavilon 06, Kotlářská 2 | 2017-2027 | 1900 rv | [8 empty] | CZT-centrální předávací stanice tepla |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | NE | NE-střecha, ANO-půda
PřF, pavilon 07, Kotlářská 2 | 2017-2027 | 1900 rv, 2006-2010 r | [8 empty] | CZT-centrální předávací stanice tepla |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | NE | NE-střecha, ANO-půda
PřF, pavilon 08, Kotlářská 2 | 2017-2027 | 1900 rv, 2006-2010 r | [8 empty] | CZT-centrální předávací stanice tepla |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | NE | ANO-střecha, ANO-půda
PřF, pavilon 09, Kotlářská 2 | 2017-2027 | 1900 rv, 2006-2010 r | [8 empty] | CZT-centrální předávací stanice tepla |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | NE | ANO-střecha, ANO-půda
PřF, pavilon 10 - vrátnice, Kotlářská 2-nezařazeno do EA | nezařazeno do EA, do dalšího EA objekt zařadit! | [9 empty] | samostané vytápění-malý el. kotel |  | objekt pomocný s upravovaným vnitřním prostředím | NE | NE | NE
PřF, pavilon 11, Kotlářská 2 | 2017-2027 | 1930 rv, 2006-2010 r | [8 empty] | CZT-centrální předávací stanice tepla |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | NE | ANO
PřF, pavilon 12 - aula, Kotlářská 2 | 2017-2027 | [9 empty] | vlastní předávací stanice tepla |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím
PřF, pavilon 13 - skleníky, Kotlářská 2-nezařazeno do EA | nevytápěno
PřF, pavilon 14 - objekt bot. zahrady, Kotlářská 2-nezařazeno do EA | nevytápěno
PřF, pavilon 15 - trafostanice, Kotlářská 2-nevytápěno | nevytápěno | 1900 rv | [8 empty] | Objekt napojen na předávací stanici v pavilonu 8
Note on J3: Dan: Spotřeby vyplnit dle podrobnosti měření. Obvykle bude pouze 1 hodnota v rámci 1 areálu

## UČEH_10
Místo / adresa | Budova
| Platnost stávajícího EA | rekonstrukce(r)/ rok výstavby (rv) | Spotřeba zemního plynu v m3 |  | Spotřeba elektřiny v kWh |  | Spotřeba tepelné energie v GJ |  | Spotřeba ostatní v příslušné jednotce |  | Zdroj tepla | Projektová dokumentace stavební | Funkcionalita | Okna moderní s dvojskly ANO/NE | Stěny zatepleny ANO/NE | Střecha/půda zatepleny ANO/NE
|  |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
SKM, kolej, EA-Kounicova 50 | 2017-2027 | ? rv, 1997 r | 0 | 0 | 271500 | 243650 | 3438 | 3643 |  |  | CZT-Teplárny Brno a.s. | elektronická úplná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | NE | ANO-střecha, NE-půda
elektronická částečná
papírová úplná
papírová částečná
nedostupná
Note on J3: Dan: Spotřeby vyplnit dle podrobnosti měření. Obvykle bude pouze 1 hodnota v rámci 1 areálu

## UČEH_11
Místo / adresa | Budova
| Platnost stávajícího EA | rekonstrukce(r)/ rok výstavby (rv) | Spotřeba zemního plynu v m3 |  | Spotřeba elektřiny v kWh |  | Spotřeba tepelné energie v GJ |  | Spotřeba ostatní v příslušné jednotce |  | Zdroj tepla | Projektová dokumentace stavební | Funkcionalita | Okna moderní s dvojskly ANO/NE | Stěny zatepleny ANO/NE | Střecha/půda zatepleny ANO/NE
|  |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
SKM, kolej, Mánesova 12a | 2017-2027 | 1964 rv |  |  | 95706 | 109060 | 1843 | 2200 |  |  | CZT-Teplárny Brno a.s. | elektronická úplná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | NE | NE
elektronická částečná
papírová úplná
papírová částečná
nedostupná
Note on J3: Dan: Spotřeby vyplnit dle podrobnosti měření. Obvykle bude pouze 1 hodnota v rámci 1 areálu
Note on F5: Steiner Zdeněk: vč. sportovní haly
Note on G5: Steiner Zdeněk: vč. sportovní haly
Note on H5: Steiner Zdeněk: přefakturace z VUT
Note on I5: Steiner Zdeněk: přefakturace z VUT

## UČEH_12
Místo / adresa | Budova
| Platnost stávajícího EA | rekonstrukce(r)/ rok výstavby (rv) | Spotřeba zemního plynu v m3 |  | Spotřeba elektřiny v kWh |  | Spotřeba tepelné energie v GJ |  | Spotřeba ostatní v příslušné jednotce |  | Zdroj tepla | Projektová dokumentace stavební | Funkcionalita | Okna moderní s dvojskly ANO/NE | Stěny zatepleny ANO/NE | Střecha/půda zatepleny ANO/NE
|  |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
FSpS, tenisová hala, Mánesova 12d | 2017-2027 | 1978 rv |  |  | 19260 | 6855 | 460 | 265 |  |  | CZT-Teplárny Brno a.s. | elektronická úplná | objekt pomocný s upravovaným vnitřním prostředím | NE | NE | NE
elektronická částečná
papírová úplná
papírová částečná
nedostupná
Note on J3: Dan: Spotřeby vyplnit dle podrobnosti měření. Obvykle bude pouze 1 hodnota v rámci 1 areálu
Note on F5: Steiner Zdeněk: již obsaženo v UČEH_11
Note on G5: Steiner Zdeněk: již obsaženo v UČEH_11
Note on H5: Steiner Zdeněk: přefakturace z VUT
Note on I5: Steiner Zdeněk: přefakturace z VUT

## UČEH_13
Místo / adresa | Budova
| Platnost stávajícího EA | rekonstrukce(r)/ rok výstavby (rv) | Spotřeba zemního plynu v m3 |  | Spotřeba elektřiny v kWh |  | Spotřeba tepelné energie v GJ |  | Spotřeba ostatní v příslušné jednotce |  | Zdroj tepla | Projektová dokumentace stavební | Funkcionalita | Okna moderní s dvojskly ANO/NE | Stěny zatepleny ANO/NE | Střecha/půda zatepleny ANO/NE
|  |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
UCT, nám. Zachariáše z Hradce 2, Telč | 2017-2027 | 1655 rv, 2011 r | 68381 | 69559 | 175111 | 186107 |  |  |  |  | nízkotlaká plynová kotelna 3xBUDERUS Logano160kW | elektronická úplná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | NE | NE | ANO
elektronická částečná
papírová úplná
papírová částečná
nedostupná
Note on J3: Dan: Spotřeby vyplnit dle podrobnosti měření. Obvykle bude pouze 1 hodnota v rámci 1 areálu

## UČEH_14
Místo / adresa | Budova
| Platnost stávajícího EA | rekonstrukce(r)/ rok výstavby (rv) | Spotřeba zemního plynu v m3 |  | Spotřeba elektřiny v kWh |  | Spotřeba tepelné energie v GJ |  | Spotřeba ostatní v příslušné jednotce |  | Zdroj tepla | Projektová dokumentace stavební | Funkcionalita | Okna moderní s dvojskly ANO/NE | Stěny zatepleny ANO/NE | Střecha/půda zatepleny ANO/NE
|  |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
SKM, kolej, nám. Míru 4 | 2017-2027 | 1953 rv | 30674 | 33765 | 40030 | 47500 |  |  |  |  | plynová kotelna s centrální přípravou TV, 2xRedmax R30/65+1xRedmax R30/85 ; po roce 2017 vyměněny kotle za kondenzační | elektronická úplná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | NE | NE
elektronická částečná
papírová úplná
papírová částečná
nedostupná
Note on J3: Dan: Spotřeby vyplnit dle podrobnosti měření. Obvykle bude pouze 1 hodnota v rámci 1 areálu

## UČEH_15
Místo / adresa | Budova
| Platnost stávajícího EA | rekonstrukce(r)/ rok výstavby (rv) | Spotřeba zemního plynu v m3 |  | Spotřeba elektřiny v kWh |  | Spotřeba tepelné energie v GJ |  | Spotřeba ostatní v příslušné jednotce |  | Zdroj tepla | Projektová dokumentace stavební | Funkcionalita | Okna moderní s dvojskly ANO/NE | Stěny zatepleny ANO/NE | Střecha/půda zatepleny ANO/NE
|  |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
PedF, budova D, Poříčí 31 | 2017-2027 | 1930 rv |  |  | 455975 | 479563 | 1712 | 1910 |  |  | CZT-Teplárny Brno a.s. | elektronická úplná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | NE | ANO
PedF, CVIDOS - knihovna, Poříčí 31a | 2017-2027 | 2013 rv |  |  |  |  | 406 | 412 |  |  | CZT-Teplárny Brno a.s. | elektronická částečná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | NE | ANO
PedF, budova B, Poříčí 7 | 2017-2027 | 1900 rv | 4 | 6 |  |  | 1637 | 1966 |  |  | CZT-Teplárny Brno a.s. | papírová úplná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | NE | NE-střecha, ANO-půda
PedF, budova Y, Poříčí 7 | 2017-2027 | 1900 rv | [8 empty] | CZT-Teplárny Brno a.s. | papírová částečná |  | ANO | NE | ANO
PedF, budova A, Poříčí 9 | 2017-2027 | 1995 rv | 44149 | 39407 | [6 empty] | plynová kotelna 3xHoterm 136 ESB (celk. inst. výkon 336kW); po roce 2017 vyměněny kotle za kondenzační | nedostupná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO-zateplení fasády ze strany ulice, NE-zbytek budovy | ANO
Note on J3: Dan: Spotřeby vyplnit dle podrobnosti měření. Obvykle bude pouze 1 hodnota v rámci 1 areálu

## UČEH_16
Místo / adresa | Budova
| Platnost stávajícího EA | rekonstrukce(r)/ rok výstavby (rv) | Spotřeba zemního plynu v m3 |  | Spotřeba elektřiny v kWh |  | Spotřeba tepelné energie v GJ |  | Spotřeba ostatní v příslušné jednotce |  | Zdroj tepla | Projektová dokumentace stavební | Funkcionalita | Okna moderní s dvojskly ANO/NE | Stěny zatepleny ANO/NE | Střecha/půda zatepleny ANO/NE
|  |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
SKM, kolej, Tvrdého 5 | 2017-2027 | 1930 rv |  |  | 16326 | 40212 | 1357 | 1429 |  |  | CZT-Teplárny Brno a.s. | elektronická úplná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | NE | NE-střecha, ANO-půda
elektronická částečná
papírová úplná
papírová částečná
nedostupná
Note on J3: Dan: Spotřeby vyplnit dle podrobnosti měření. Obvykle bude pouze 1 hodnota v rámci 1 areálu
Note on F5: Steiner Zdeněk: Špatné fakturační měření EGD

## UČEH_17
Místo / adresa | Budova
| Platnost stávajícího EA | rekonstrukce(r)/ rok výstavby (rv) | Spotřeba zemního plynu v m3 |  | Spotřeba elektřiny v kWh |  | Spotřeba tepelné energie v GJ |  | Spotřeba ostatní v příslušné jednotce |  | Zdroj tepla | Projektová dokumentace stavební | Funkcionalita | Okna moderní s dvojskly ANO/NE | Stěny zatepleny ANO/NE | Střecha/půda zatepleny ANO/NE
|  |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
FSpS, sklad, Údolní 3-nevytápěno | Nevytápěno | ? rv |  |  | 16504 | 16775 | 574 | 651 |  |  |  | elektronická úplná | objekt pomocný bez upravovaného vnitřního prostředí | NE | NE | NE
FSpS, tělocvična, Údolní 3 | 2017-2027 | 1867 rv | [8 empty] | CZT-Teplárny Brno a.s. | elektronická částečná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | NE | NE
papírová úplná
papírová částečná
nedostupná
Note on J3: Dan: Spotřeby vyplnit dle podrobnosti měření. Obvykle bude pouze 1 hodnota v rámci 1 areálu

## UČEH_18
Místo / adresa | Budova
| Platnost stávajícího EA | rekonstrukce(r)/ rok výstavby (rv) | Spotřeba zemního plynu v m3 |  | Spotřeba elektřiny v kWh |  | Spotřeba tepelné energie v GJ |  | Spotřeba ostatní v příslušné jednotce |  | Zdroj tepla | Projektová dokumentace stavební | Funkcionalita | Okna moderní s dvojskly ANO/NE | Stěny zatepleny ANO/NE | Střecha/půda zatepleny ANO/NE
|  |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
UKB, budova F01B1, Kamenice 3 | 2017-2027 | 2004-2010 rv | 16102 | 36059 | 20030294 | 20622735 | 58020 | 61244 |  |  | CZT-plynová kotelna FN Brno | elektronická úplná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
UKB, budova F01B2, Kamenice 3 | 2017-2027 | 2004-2010 rv | [8 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno | elektronická částečná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
UKB, budova F37 - SIMU, Kamenice 3-není EA (nově postaveno) | nový objekt, k dispozici jen PENB z roku 2020, nutno vypracovat EA | 2018-2020 rv | [9 empty] | papírová úplná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
UKB, budova D30 - INBIT, Kamenice 34-není EA (nově postaveno) | nový objekt, k dispozici jen energ. štítek obálky budovy z roku 2013, nutno vypracovat EA | ?-2021 rv | [9 empty] | papírová částečná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
UKB, budova A08, Kamenice 5 | 2017-2027 | 2004-2010 rv | [8 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno | nedostupná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
UKB, Kamenice 5, budova A16 | 2017-2027 | 2004-2010 rv | [8 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
UKB, Kamenice 5, budova A18 | 2017-2027 | 2004-2010 rv | [8 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
UKB, Kamenice 5, budova A19 | 2017-2027 | 2004-2010 rv | [8 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
UKB, Kamenice 5, budova A20 | 2017-2027 | 2004-2010 rv | [8 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
UKB, Kamenice 5, budova A21 | 2017-2027 | 2004-2010 rv | [8 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
UKB, Kamenice 5, budova B06 | 2017-2027 | 2004-2010 rv | [8 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
UKB, Kamenice 5, budova B07 | 2017-2027 | 2004-2010 rv | [8 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
UKB, Kamenice 5, budova B09 | 2017-2027 | 2004-2010 rv | [8 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
UKB, Kamenice 5, budova B11 | 2017-2027 | 2004-2010 rv | [8 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
UKB, Kamenice 5, budova B17 | 2017-2027 | 2004-2010 rv | [8 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
UKB, Kamenice 5, budova B22 | 2017-2027 | 2004-2010 rv | [8 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
UKB, Kamenice 5, budova C02 | 2017-2027 | 2004-2010 rv | [8 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
UKB, Kamenice 5, budova C03 | 2017-2027 | 2004-2010 rv | [8 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
UKB, Kamenice 5, budova C04 | 2017-2027 | 2004-2010 rv | [8 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
UKB, Kamenice 5, budova C05 | 2017-2027 | 2004-2010 rv | [8 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
UKB, Kamenice 5, budova C10 | 2017-2027 | 2004-2010 rv | [8 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
UKB, Kamenice 5, budova C12 | 2017-2027 | 2004-2010 rv | [8 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
UKB, Kamenice 5, budova C13 | 2017-2027 | 2004-2010 rv | [8 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
UKB, Kamenice 5, budova C14 | 2017-2027 | 2004-2010 rv | [8 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
UKB, Kamenice 5, budova C15 | 2017-2027 | 2004-2010 rv | [8 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
UKB, Kamenice 5, budova D29 | 2017-2027 | 2004-2010 rv | [8 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
UKB, Kamenice 5, budova D31 | 2017-2027 | 2004-2010 rv | [8 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
UKB, Kamenice 5, budova D32 | 2017-2027 | 2004-2010 rv | [8 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
UKB, Kamenice 5, budova D33 | 2017-2027 | 2004-2010 rv | [8 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
UKB, Kamenice 5, budova D36 | 2017-2027 | 2004-2010 rv | [8 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
UKB, Kamenice 5, budova E25 | 2017-2027 | 2004-2010 rv | [8 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
UKB, Kamenice 5, budova E26 | 2017-2027 | 2004-2010 rv | [8 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
UKB, Kamenice 5, budova E34 | 2017-2027 | 2004-2010 rv | [8 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
UKB, Kamenice 5, budova E35 | 2017-2027 | 2004-2010 rv | [8 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
UKB, Kamenice 5, budova LK-energocentrum | 2017-2027 | 2004-2010 rv | [8 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
UKB, Kamenice 5, budova VH1 | 2017-2027 | 2004-2010 rv | [8 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
UKB, Kamenice 5, budova Z | 2017-2027 | 2004-2010 rv | [8 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
UKB, Kamenice 5, koridor A-B | 2017-2027 | 2004-2010 rv | [8 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
UKB, Kamenice 5, koridor B-C | 2017-2027 | 2004-2010 rv | [8 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
UKB, Kamenice 5, koridor CS | 2017-2027 | 2004-2010 rv | [8 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
UKB, Kamenice 5, koridor D-E | 2017-2027 | 2004-2010 rv | [8 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
UKB, Kamenice 5, koridor FN | 2017-2027 | 2004-2010 rv | [8 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
UKB, Kamenice 5, Zahradní domek | 2017-2027 | 2004-2010 rv | [8 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
Značení budov z EA z roku 2017
Místo / adresa | [10 empty] | Zdroj tepla
UKB, budova A1 | [10 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno
UKB, budova A2 | [10 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno
UKB, budova A3 | [10 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno
UKB, budova A4 | [10 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno
UKB, budova A5-ústav biochemie | [10 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno+el. přímotopy 2,5kW+split systémy 53,9kW
UKB, budova A6-integrované lab. | [10 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno
UKB, budova A7 | [10 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno
UKB, budova A8 | [10 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno+split systémy 66,1kW
UKB, budova A9 | [10 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno
UKB, budova A10 | [10 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno
UKB, budova A11 | [10 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno+el. ohřívač vzduchu ve VZT zařízení 4,0kW
UKB, budova A12 | [10 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno
UKB, budova A13 | [10 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno
UKB, budova A14 | [10 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno
UKB, budova A15 | [10 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno
UKB, budova A16 | [10 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno
UKB, budova A17 | [10 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno+el. ohřívač vzduchu ve VZT zařízení 4,0kW
UKB, budova A18 | [10 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno
UKB, budova A19 | [10 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno
UKB, budova A20 | [10 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno+el. ohřívač vzduchu ve VZT zařízení 1,2kW
UKB, budova A21 | [10 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno
UKB, budova A22 | [10 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno+el. ohřívač vzduchu ve VZT zařízení 4,0kW
pavilon A25-pavilon CESEB | [10 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno
pavilon A26 | [10 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno
budova A29-centrum pro studiu tox. látek | [10 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno+el. ohřívače vzduchu ve VZT zařízení 53,5kW
pavilon A31 - CESEB | [10 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno
objekt A32 | [10 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno
objekt A33 | [10 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno
UKB, budova A34 | [10 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno
CEITEC, budova A35 | [10 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno
pavilon A36 | [10 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno
budova VH1-vstupní hala | [10 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno
UKB, budova Z-zvěřinec | [10 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno
budova LK energocentrum | [10 empty] | CZT-plynová kotelna FN Brno
koridor UKB jih
koridor UKB sever
koridor UKB střed
koridor CS
koridor FN
Note on J3: Dan: Spotřeby vyplnit dle podrobnosti měření. Obvykle bude pouze 1 hodnota v rámci 1 areálu
Note on D5: Steiner Zdeněk: Součet za 2 OM
Note on E5: Steiner Zdeněk: Součet za 3 OM
Note on F5: Steiner Zdeněk: Součet za 3 OM
Note on G5: Steiner Zdeněk: Součet za 3 OM

## UČEH_19
Místo / adresa | Budova
| Platnost stávajícího EA | rekonstrukce(r)/ rok výstavby (rv) | Spotřeba zemního plynu v m3 |  | Spotřeba elektřiny v kWh |  | Spotřeba tepelné energie v GJ |  | Spotřeba ostatní v příslušné jednotce |  | Zdroj tepla | Projektová dokumentace stavební | Funkcionalita | Okna moderní s dvojskly ANO/NE | Stěny zatepleny ANO/NE | Střecha/půda zatepleny ANO/NE
|  |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
SKM, kolej, Veveří 29 | 2017-2027 | 1920 rv | 15403 | 16116 | 18344 | 19230 |  |  |  |  | plynová kotelna, 2xkondezační kotel Condesinox 60 2x12-60kW | elektronická úplná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO-částečně | NE | NE-střecha, ANO-půda
elektronická částečná
papírová úplná
papírová částečná
nedostupná
Note on J3: Dan: Spotřeby vyplnit dle podrobnosti měření. Obvykle bude pouze 1 hodnota v rámci 1 areálu

## UČEH_20
Místo / adresa | Budova
| Platnost stávajícího EA | rekonstrukce(r)/ rok výstavby (rv) | Spotřeba zemního plynu v m3 |  | Spotřeba elektřiny v kWh |  | Spotřeba tepelné energie v GJ |  | Spotřeba ostatní v příslušné jednotce |  | Zdroj tepla | Projektová dokumentace stavební | Funkcionalita | Okna moderní s dvojskly ANO/NE | Stěny zatepleny ANO/NE | Střecha/půda zatepleny ANO/NE
|  |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
PrF, Veveří 70 | 2017-2027 | 1932 rv, 2015 r | 0 | 193 | 293297 | 324421 | 3398 | 4048 |  |  | CZT-Teplárny Brno a.s. | elektronická úplná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO-částečně | ANO
elektronická částečná
papírová úplná
papírová částečná
nedostupná
Note on J3: Dan: Spotřeby vyplnit dle podrobnosti měření. Obvykle bude pouze 1 hodnota v rámci 1 areálu
Note on D5: Steiner Zdeněk: Odběrné místo SKM
Note on E5: Steiner Zdeněk: Odběrné místo SKM

## UČEH_21
Místo / adresa | Budova
| Platnost stávajícího EA | rekonstrukce(r)/ rok výstavby (rv) | Spotřeba zemního plynu v m3 |  | Spotřeba elektřiny v kWh |  | Spotřeba tepelné energie v GJ |  | Spotřeba ostatní v příslušné jednotce |  | Zdroj tepla | Projektová dokumentace stavební | Funkcionalita | Okna moderní s dvojskly ANO/NE | Stěny zatepleny ANO/NE | Střecha/půda zatepleny ANO/NE
|  |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
SKM, kolej blok A1, Vinařská 5 | 2017-2027 | 1980 rv | 541913 | 586205 | 1338383 | 1332452 |  |  |  |  | plynová kotelna, 3xVIESSMAN TURBOMAT 5580kW(3X1860kW) | elektronická úplná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
SKM, kolej blok A2, Vinařská 5 | 2017-2027 | 1980 rv | [8 empty] | plynová kotelna, 3xVIESSMAN TURBOMAT 5580kW(3X1860kW) | elektronická částečná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
SKM, kolej blok A3, Vinařská 5 | 2017-2027 | 1980 rv | [8 empty] | plynová kotelna, 3xVIESSMAN TURBOMAT 5580kW(3X1860kW) | papírová úplná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
SKM, blok B, Vinařská 5 | Nevytápěno | 1980 rv | [9 empty] | papírová částečná | objekt pomocný bez upravovaného vnitřního prostředí | NE | NE | NE
SKM, blok C1, Vinařská 5 | 2017-2027 | 1980 rv | [8 empty] | plynová kotelna, 3xVIESSMAN TURBOMAT 5580kW(3X1860kW) | nedostupná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
SKM, blok C2, Vinařská 5 | 2017-2027 | 1980 rv | [8 empty] | plynová kotelna, 3xVIESSMAN TURBOMAT 5580kW(3X1860kW) |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
SKM, blok C3, Vinařská 5 | 2017-2027 | 1980 rv | [8 empty] | plynová kotelna, 3xVIESSMAN TURBOMAT 5580kW(3X1860kW) |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
SKM, menza blok E,F, Vinařská 5 | 2017-2027 | 1980 rv | [8 empty] | plynová kotelna, 3xVIESSMAN TURBOMAT 5580kW(3X1860kW) |  | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | NE | ANO
Note on J3: Dan: Spotřeby vyplnit dle podrobnosti měření. Obvykle bude pouze 1 hodnota v rámci 1 areálu
Note on D5: Steiner Zdeněk: včetně UČEH_1 a UČEH_22
Note on E5: Steiner Zdeněk: včetně UČEH_1 a UČEH_22
Note on F5: Steiner Zdeněk: včetně UČEH_1 a UČEH_22
Note on G5: Steiner Zdeněk: včetně UČEH_1 a UČEH_22

## UČEH_22
Místo / adresa | Budova
| Platnost stávajícího EA | rekonstrukce(r)/ rok výstavby (rv) | Spotřeba zemního plynu v m3 |  | Spotřeba elektřiny v kWh |  | Spotřeba tepelné energie v GJ |  | Spotřeba ostatní v příslušné jednotce |  | Zdroj tepla | Projektová dokumentace stavební | Funkcionalita | Okna moderní s dvojskly ANO/NE | Stěny zatepleny ANO/NE | Střecha/půda zatepleny ANO/NE
|  |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
FSpS, Vinařská 5, objekt D | 2017-2027 | 1985 rv |  |  | 11089 | 6677 | 434 | 537 |  |  | CZT-Teplárny Brno a.s. + Krbová kamna 26kW | elektronická úplná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | NE | ANO-střecha
elektronická částečná
papírová úplná
papírová částečná
nedostupná
Note on J3: Dan: Spotřeby vyplnit dle podrobnosti měření. Obvykle bude pouze 1 hodnota v rámci 1 areálu
Note on F5: Steiner Zdeněk: Samostatná spotřeba budovy - nákup probíhá na trafostanici Vinařská UČEH_21
Note on G5: Steiner Zdeněk: Samostatná spotřeba budovy - nákup probíhá na trafostanici Vinařská UČEH_21
Note on H5: Steiner Zdeněk: Spotřeba tepla z kotelny Vinařská UČEH_21
Note on I5: Steiner Zdeněk: Spotřeba tepla z kotelny Vinařská UČEH_21

## UČEH_23
Místo / adresa | Budova
| Platnost stávajícího EA | rekonstrukce(r)/ rok výstavby (rv) | Spotřeba zemního plynu v m3 |  | Spotřeba elektřiny v kWh |  | Spotřeba tepelné energie v GJ |  | Spotřeba ostatní v příslušné jednotce |  | Zdroj tepla | Projektová dokumentace stavební | Funkcionalita | Okna moderní s dvojskly ANO/NE | Stěny zatepleny ANO/NE | Střecha/půda zatepleny ANO/NE
|  |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
RMU, Žerotínovo nám. 9 | 2017-2027 | 1892 rv | 3217 | 3545 | 335068 | 339715 | 3192 | 3297 |  |  | CZT-Teplárny Brno a.s. | elektronická úplná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | NE | ANO-střecha
elektronická částečná
papírová úplná
papírová částečná
nedostupná
Note on J3: Dan: Spotřeby vyplnit dle podrobnosti měření. Obvykle bude pouze 1 hodnota v rámci 1 areálu
Note on D5: Steiner Zdeněk: Odběrné místo SKM
Note on E5: Steiner Zdeněk: Odběrné místo SKM
Note on F5: Steiner Zdeněk: Součet OM RMU + OM SKM
Note on G5: Steiner Zdeněk: Součet OM RMU + OM SKM

## UČEH_24
Místo / adresa | Budova
| Platnost stávajícího EA | rekonstrukce(r)/ rok výstavby (rv) | Spotřeba zemního plynu v m3 |  | Spotřeba elektřiny v kWh |  | Spotřeba tepelné energie v GJ |  | Spotřeba ostatní v příslušné jednotce |  | Zdroj tepla | Projektová dokumentace stavební | Funkcionalita | Okna moderní s dvojskly ANO/NE | Stěny zatepleny ANO/NE | Střecha/půda zatepleny ANO/NE
|  |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
FF, budova J, Jaselská 18 | 2002-2012 | konec 19. století rv |  |  | 0 | 0 | 569 | 555 |  |  | CZT-Teplárny Brno a.s. | elektronická úplná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO-realizace zateplení jižní stěny (do dvora), NE-ostatní | ANO
elektronická částečná
papírová úplná
papírová částečná
nedostupná
Note on J3: Dan: Spotřeby vyplnit dle podrobnosti měření. Obvykle bude pouze 1 hodnota v rámci 1 areálu
Note on F5: Steiner Zdeněk: Pravděpodobně je spotřeba součástí UČEH_3
Note on G5: Steiner Zdeněk: Pravděpodobně je spotřeba součástí UČEH_3

## UČEH_25
Místo / adresa | Budova
| Platnost stávajícího EA | rekonstrukce(r)/ rok výstavby (rv) | Spotřeba zemního plynu v m3 |  | Spotřeba elektřiny v kWh |  | Spotřeba tepelné energie v GJ |  | Spotřeba ostatní v příslušné jednotce |  | Zdroj tepla | Projektová dokumentace stavební | Funkcionalita | Okna moderní s dvojskly ANO/NE | Stěny zatepleny ANO/NE | Střecha/půda zatepleny ANO/NE
|  |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
FF, budova N, Janáčkovo nám. 2a | 2002-2012 | 1910 rv |  |  | 40543 | 54643 | 344 | 372 |  |  | CZT-Teplárny Brno a.s. | elektronická úplná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO-částečně | NE | NE
elektronická částečná
papírová úplná
papírová částečná
nedostupná
Note on J3: Dan: Spotřeby vyplnit dle podrobnosti měření. Obvykle bude pouze 1 hodnota v rámci 1 areálu

## UČEH_26
Místo / adresa | Budova
| Platnost stávajícího EA | rekonstrukce(r)/ rok výstavby (rv) | Spotřeba zemního plynu v m3 |  | Spotřeba elektřiny v kWh |  | Spotřeba tepelné energie v GJ |  | Spotřeba ostatní v příslušné jednotce |  | Zdroj tepla | Projektová dokumentace stavební | Funkcionalita | Okna moderní s dvojskly ANO/NE | Stěny zatepleny ANO/NE | Střecha/půda zatepleny ANO/NE
|  |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
SKM, lektorský dům, Čejkova 21 | 2002-2012 | 1930 rv, 1993 r | 18765 | 19936 | 14481 | 15226 |  |  |  |  | plynová kotelna, 3xDESTILA Brno DPL 50, 3x49,5kW | elektronická úplná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO-částečně | NE | NE
elektronická částečná
papírová úplná
papírová částečná
nedostupná
Note on J3: Dan: Spotřeby vyplnit dle podrobnosti měření. Obvykle bude pouze 1 hodnota v rámci 1 areálu

## UČEH_27
Místo / adresa | Budova
| Platnost stávajícího EA | rekonstrukce(r)/ rok výstavby (rv) | Spotřeba zemního plynu v m3 |  | Spotřeba elektřiny v kWh |  | Spotřeba tepelné energie v GJ |  | Spotřeba ostatní v příslušné jednotce |  | Zdroj tepla | Projektová dokumentace stavební | Funkcionalita | Okna moderní s dvojskly ANO/NE | Stěny zatepleny ANO/NE | Střecha/půda zatepleny ANO/NE
|  |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
RMU, Tvrdého 14 | 2002-2012 | 1999 rv | 10373 | 12342 | 1487 | 1683 |  |  |  |  | plynová kotelna, 1xETI 60E 70kW, 1xDestila DPL 25 25kW, 1xProtherm 80 KLO 75kW | elektronická úplná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | NE
elektronická částečná
papírová úplná
papírová částečná
nedostupná
Note on J3: Dan: Spotřeby vyplnit dle podrobnosti měření. Obvykle bude pouze 1 hodnota v rámci 1 areálu

## UČEH_28
Místo / adresa | Budova
| Platnost stávajícího EA | rekonstrukce(r)/ rok výstavby (rv) | Spotřeba zemního plynu v m3 |  | Spotřeba elektřiny v kWh |  | Spotřeba tepelné energie v GJ |  | Spotřeba ostatní v příslušné jednotce |  | Zdroj tepla | Projektová dokumentace stavební | Funkcionalita | Okna moderní s dvojskly ANO/NE | Stěny zatepleny ANO/NE | Střecha/půda zatepleny ANO/NE
|  |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
PřF, ÚFZ, Tvrdého 12 | EA není vypracován | ? rv | 5744 | 6102 | 40051 | 38983 |  |  |  |  | plynová kotelna, 1x kondenzační kotel Buderus GB162-45 V3, 45kW | elektronická úplná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | NE | NE | NE
elektronická částečná
papírová úplná
papírová částečná
nedostupná
Note on J3: Dan: Spotřeby vyplnit dle podrobnosti měření. Obvykle bude pouze 1 hodnota v rámci 1 areálu

## UČEH_29
Místo / adresa | Budova
| Platnost stávajícího EA | rekonstrukce(r)/ rok výstavby (rv) | Spotřeba zemního plynu v m3 |  | Spotřeba elektřiny v kWh |  | Spotřeba tepelné energie v GJ |  | Spotřeba ostatní v příslušné jednotce |  | Zdroj tepla | Projektová dokumentace stavební | Funkcionalita | Okna moderní s dvojskly ANO/NE | Stěny zatepleny ANO/NE | Střecha/půda zatepleny ANO/NE
|  |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
RMU, Nakladatelství MU, Rybkova 19 | EA není vypracován | ? rv | 5133 | 6726 | 10142 | 10067 |  |  |  |  | plynová kotelna, 1x PROTHERM-GRIZZLI 85 KLO EKO, 59-85kW | elektronická úplná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | NE | ANO | NE
elektronická částečná
papírová úplná
papírová částečná
nedostupná
Note on J3: Dan: Spotřeby vyplnit dle podrobnosti měření. Obvykle bude pouze 1 hodnota v rámci 1 areálu

## UČEH_30
Místo / adresa | Budova
| Platnost stávajícího EA | rekonstrukce(r)/ rok výstavby (rv) | Spotřeba zemního plynu v m3 |  | Spotřeba elektřiny v kWh |  | Spotřeba tepelné energie v GJ |  | Spotřeba ostatní v příslušné jednotce |  | Zdroj tepla | Projektová dokumentace stavební | Funkcionalita | Okna moderní s dvojskly ANO/NE | Stěny zatepleny ANO/NE | Střecha/půda zatepleny ANO/NE
|  |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
SKM, lektorský dům, Grohova 11 | EA není vypracován | ? rv | 7048 | 8265 | 16310 | 14638 |  |  |  |  | plynová kotelna, kondenzační kotel, typ a výkon doplní pí. Fillová | elektronická úplná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | NE | NE-střecha, ANO-půda
elektronická částečná
papírová úplná
papírová částečná
nedostupná
Note on J3: Dan: Spotřeby vyplnit dle podrobnosti měření. Obvykle bude pouze 1 hodnota v rámci 1 areálu

## UČEH_31
Místo / adresa | Budova
| Platnost stávajícího EA | rekonstrukce(r)/ rok výstavby (rv) | Spotřeba zemního plynu v m3 |  | Spotřeba elektřiny v kWh |  | Spotřeba tepelné energie v GJ |  | Spotřeba ostatní v příslušné jednotce |  | Zdroj tepla | Projektová dokumentace stavební | Funkcionalita | Okna moderní s dvojskly ANO/NE | Stěny zatepleny ANO/NE | Střecha/půda zatepleny ANO/NE
|  |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
FSpS, provozní budova, Heinrichova 24 | EA není vypracován | ? rv | 478 | 240 | 1214 | 1283 |  |  |  |  | plynová kotelna, 1x kondenzační kotel Immergas VICTRIX EXA 24 X, 5,5-23,7kW | elektronická úplná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | NE
FSpS, sklad nářadí, Heinrichova 24 | Nevytápěno | ? rv | [9 empty] | elektronická částečná | objekt pomocný bez upravovaného vnitřního prostředí | NE | NE | NE
papírová úplná
papírová částečná
nedostupná
Note on J3: Dan: Spotřeby vyplnit dle podrobnosti měření. Obvykle bude pouze 1 hodnota v rámci 1 areálu

## UČEH_32
Místo / adresa | Budova
| Platnost stávajícího EA | rekonstrukce(r)/ rok výstavby (rv) | Spotřeba zemního plynu v m3 |  | Spotřeba elektřiny v kWh |  | Spotřeba tepelné energie v GJ |  | Spotřeba ostatní v příslušné jednotce |  | Zdroj tepla | Projektová dokumentace stavební | Funkcionalita | Okna moderní s dvojskly ANO/NE | Stěny zatepleny ANO/NE | Střecha/půda zatepleny ANO/NE
|  |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
FSpS, tělocvična, Veslařská 183 | EA není vypracován | ? rv-budova prochází kompletní rekonstrukcí 2022-2023 | 3980 | 3496 | 991 | 1984 |  |  |  |  | plynová kotelna, doplní p. Sedláček | elektronická úplná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | ANO | ANO
FSpS, červená budova, Veslařská 183 | Nevytápěno | ? rv-historická budova, mimo provoz | [9 empty] | elektronická částečná | budova bez upravovaného vnitřního prostředí | NE | NE | NE
FSpS, dílna, Veslařská 183 | Nevytápěno | ? rv | [9 empty] | papírová úplná | objekt pomocný bez upravovaného vnitřního prostředí | NE | NE | NE
papírová částečná
nedostupná
Note on J3: Dan: Spotřeby vyplnit dle podrobnosti měření. Obvykle bude pouze 1 hodnota v rámci 1 areálu
Note on F5: Steiner Zdeněk: Součet 2 OM
Note on G5: Steiner Zdeněk: Součet 2 OM

## UČEH_33
Místo / adresa | Budova
| Platnost stávajícího EA | rekonstrukce(r)/ rok výstavby (rv) | Spotřeba zemního plynu v m3 |  | Spotřeba elektřiny v kWh |  | Spotřeba tepelné energie v GJ |  | Spotřeba ostatní v příslušné jednotce |  | Zdroj tepla | Projektová dokumentace stavební | Funkcionalita | Okna moderní s dvojskly ANO/NE | Stěny zatepleny ANO/NE | Střecha/půda zatepleny ANO/NE
|  |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
LF, Údolní 74, provozní budova, Údolní 74 | EA není vypracován | ? rv | 4052 | 4690 | 4072 | 4120 |  |  |  |  | plynová kotelna, 1x Therm Duo 50T, 20-49kW, 1x Therm Duo | elektronická úplná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | NE | NE | NE
LFskleník, Údolní 74 | EA není vypracován | ? rv, problém udržení teploty ve skleníku, vysoké tepelné ztráty | [8 empty] | trubkové rozvody plynu ve skleníku | elektronická částečná | objekt pomocný s upravovaným vnitřním prostředím | NE | NE | NE
papírová úplná
papírová částečná
nedostupná
Note on J3: Dan: Spotřeby vyplnit dle podrobnosti měření. Obvykle bude pouze 1 hodnota v rámci 1 areálu

## UČEH_34
Místo / adresa | Budova
| Platnost stávajícího EA | rekonstrukce(r)/ rok výstavby (rv) | Spotřeba zemního plynu v m3 |  | Spotřeba elektřiny v kWh |  | Spotřeba tepelné energie v GJ |  | Spotřeba ostatní v příslušné jednotce |  | Zdroj tepla | Projektová dokumentace stavební | Funkcionalita | Okna moderní s dvojskly ANO/NE | Stěny zatepleny ANO/NE | Střecha/půda zatepleny ANO/NE
|  |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
PedF, Botanická zahrada, Kejbaly, budova F, Vinohrady 100 | EA není vypracován | ? rv | 6417 | 5965 | 2187 | 1623 |  |  |  |  | plynová kotelna, 1x kondenzační kotel Baxi Duo-tec 28, 28kW, ve skleníku 2x vafky | elektronická úplná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO | NE | NE
PedF, Botanická zahrada, Kejbaly, budova G, Vinohrady 100 | Nevytápěno | ? rv | [9 empty] | elektronická částečná | objekt pomocný bez upravovaného vnitřního prostředí | NE | NE | NE
papírová úplná
papírová částečná
nedostupná
Note on J3: Dan: Spotřeby vyplnit dle podrobnosti měření. Obvykle bude pouze 1 hodnota v rámci 1 areálu

## UČEH_35
Místo / adresa | Budova
| Platnost stávajícího EA | rekonstrukce(r)/ rok výstavby (rv) | Spotřeba zemního plynu v m3 |  | Spotřeba elektřiny v kWh |  | Spotřeba tepelné energie v GJ |  | Spotřeba ostatní v příslušné jednotce |  | Zdroj tepla | Projektová dokumentace stavební | Funkcionalita | Okna moderní s dvojskly ANO/NE | Stěny zatepleny ANO/NE | Střecha/půda zatepleny ANO/NE
|  |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
FF, Výzkumná stanice Rokštejn, depozit Panská Lhota | EA není vypracován | ? rv, historická budova | 3432 | 3493 | 6460 | 6023 |  |  |  |  | plynová kotelna, 1x kondenzační kotel Therm Duo 50, 25-45kW, 1x kondenzační kotel Dakon Dua Plus, 28kW | elektronická úplná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | ANO-částečně | ANO-část ze dvora, NE-ostatní | NE
elektronická částečná
papírová úplná
papírová částečná
nedostupná
Note on J3: Dan: Spotřeby vyplnit dle podrobnosti měření. Obvykle bude pouze 1 hodnota v rámci 1 areálu

## UČEH_36
Místo / adresa | Budova
| Platnost stávajícího EA | rekonstrukce(r)/ rok výstavby (rv) | Spotřeba zemního plynu v m3 |  | Spotřeba elektřiny v kWh |  | Spotřeba tepelné energie v GJ |  | Spotřeba ostatní v příslušné jednotce |  | Zdroj tepla | Projektová dokumentace stavební | Funkcionalita | Okna moderní s dvojskly ANO/NE | Stěny zatepleny ANO/NE | Střecha/půda zatepleny ANO/NE
|  |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
FF, Výzkumná stanice Pohansko | EA není vypracován | ? rv |  |  | 7645 | 5644 |  |  |  |  | přímotopy 1x, ostatní-7x kamna na dřevo a uhlí | elektronická úplná | budova s upravovaným vnitřním prostředím | NE | NE | NE
FF, Výzkumná stanice Pohansko, 02-sklady | Nevytápěno | ? rv | [9 empty] | elektronická částečná | objekt pomocný bez upravovaného vnitřního prostředí | NE | NE | NE
FF, Výzkumná stanice Pohansko, 03-sklady | Nevytápěno | ? rv | [9 empty] | papírová úplná | objekt pomocný bez upravovaného vnitřního prostředí | NE | NE | NE
FF, Výzkumná stanice Pohansko, 04-sklady | Nevytápěno | ? rv | [9 empty] | papírová částečná | objekt pomocný bez upravovaného vnitřního prostředí | NE | NE | NE
FF, Výzkumná stanice Pohansko, 05-sklad | Nevytápěno | ? rv | [9 empty] | nedostupná | objekt pomocný bez upravovaného vnitřního prostředí | NE | NE | NE
ostatní
Note on J3: Dan: Spotřeby vyplnit dle podrobnosti měření. Obvykle bude pouze 1 hodnota v rámci 1 areálu

## UČEH_37
Místo / adresa | Budova
| Platnost stávajícího EA | rekonstrukce(r)/ rok výstavby (rv) | Spotřeba zemního plynu v m3 |  | Spotřeba elektřiny v kWh |  | Spotřeba tepelné energie v GJ |  | Spotřeba ostatní v příslušné jednotce |  | Zdroj tepla | Projektová dokumentace stavební | Funkcionalita | Okna moderní s dvojskly ANO/NE | Stěny zatepleny ANO/NE | Střecha/půda zatepleny ANO/NE
|  |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
FF, Výzkumná stanice Těšetice-Kyjovice, 01 | Nevytápěno | ? rv |  |  | 4446 | 5138 | [5 empty] | elektronická úplná | objekt pomocný bez upravovaného vnitřního prostředí | NE | ANO | NE
FF, Výzkumná stanice Kyjovice, 02 | EA není vypracován | ? rv | [8 empty] | ostatní-2x krbová kamna na dřevo | elektronická částečná | objekt pomocný s upravovaným vnitřním prostředím | NE | NE | NE
FF, Výzkumná stanice Kyjovice, 03-sklad, soc.zař. | Nevytápěno | ? rv | [9 empty] | papírová úplná | objekt pomocný bez upravovaného vnitřního prostředí | NE | NE | NE
FF, Výzkumná stanice Kyjovice, 04-garáž | Nevytápěno | ? rv | [9 empty] | papírová částečná | objekt pomocný bez upravovaného vnitřního prostředí | NE | NE | NE
FF, Výzkumná stanice Kyjovice, 05-chatka | Nevytápěno | ? rv | [9 empty] | nedostupná | objekt pomocný bez upravovaného vnitřního prostředí | NE | NE | NE
FF, Výzkumná stanice Kyjovice, 06-garáž | Nevytápěno | ? rv | [10 empty] | objekt pomocný bez upravovaného vnitřního prostředí | NE | NE | NE
FF, Výzkumná stanice Kyjovice, 07-chatka | Nevytápěno | ? rv | [10 empty] | objekt pomocný bez upravovaného vnitřního prostředí | NE | NE | NE
FF, Výzkumná stanice Kyjovice, 08-dílna | Nevytápěno | ? rv | [10 empty] | objekt pomocný bez upravovaného vnitřního prostředí | NE | NE | NE
FF, Výzkumná stanice Kyjovice, 09-sklad PHM | Nevytápěno | ? rv | [10 empty] | objekt pomocný bez upravovaného vnitřního prostředí | NE | NE | NE
FF, Výzkumná stanice Kyjovice, 10-sklad | Nevytápěno | ? rv | [10 empty] | objekt pomocný bez upravovaného vnitřního prostředí | NE | NE | NE
FF, Výzkumná stanice Kyjovice, 11-sklady | Nevytápěno | ? rv | [10 empty] | objekt pomocný bez upravovaného vnitřního prostředí | NE | NE | NE
FF, Výzkumná stanice Kyjovice, 12-dílny | Nevytápěno | ? rv | [10 empty] | objekt pomocný bez upravovaného vnitřního prostředí | NE | NE | NE
FF, Výzkumná stanice Kyjovice, 13-sklad | Nevytápěno | ? rv | [10 empty] | objekt pomocný bez upravovaného vnitřního prostředí | NE | NE | NE
FF, Výzkumná stanice Kyjovice, 14-sklad | Nevytápěno | ? rv | [10 empty] | objekt pomocný bez upravovaného vnitřního prostředí | NE | NE | NE
FF, Výzkumná stanice Kyjovice, 15-sklad | Nevytápěno | ? rv | [10 empty] | objekt pomocný bez upravovaného vnitřního prostředí | NE | NE | NE
FF, Výzkumná stanice Kyjovice, 16-sklad | Nevytápěno | ? rv | [10 empty] | objekt pomocný bez upravovaného vnitřního prostředí | NE | NE | NE
Note on J3: Dan: Spotřeby vyplnit dle podrobnosti měření. Obvykle bude pouze 1 hodnota v rámci 1 areálu

## UČEH_Doprava
Přehled vozového parku podniku
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Pořadové číslo vozidla | Kategorie vozu | Značka/ typ vozu | Pohonná hmota (PHM) | rok výroby | Emisní třída EURO 0-6 | počet vozů (ks) | Průměrná spotřeba paliva (l/100 km) | Průměrný roční nájezd vozu (km/rok) | Skutečně spotřebované palivo (l/rok) | Skutečně spotřebovaná el. energie (kWh/rok) | Skutečné náklady na PHM (Kč/rok) | Náklady na servis (Kč/rok) | Poznámky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
X
Vyvětlivky k některým z jednotlivých sloupců
2 - Kategotie vozu: např. osobní - M1-A-mini, osobní - M1-A-malé, osobní - M1-B-střední, osobní - M1-C-velké, nebo lehká užitková vozidla (LÚV) typu dodávka, sanitka N1-LÚV, případně další kategorie (nákladní aj. pokud jsou v majetku společnosti),
3 - Značka vozu: např. Škoda Fabia, Ford Transit aj.
4 - Pohonná hmota: Diesel, Benzín, CNG, LPG, el. energie
5 - rok výroby: kdy bylo vozidlo prvně uvedeno do provozu
6 - Emisní třída: pokud je známo, EURO normy zpravidlka 0 až 6
7 - průměrná spotřeba paliva: pokud je známo, ideálně např. z deníku jízd, v horším případě z tech. průkazu
10 - skutečně spotřebované palivo: ideálně např. z deníku jízd, jiné evidence autodopravy apod., z výpisu CCS karet apod.
11 - skutečně spotřebovaná el. energie: jen pokud jsou ve vozovém parku elektromobily
12 - skutečné náklady na PHM: z evidence, účetnictví atd., je možné i celkové za typ palivo např. za benzín, naftu a na vozidlo se přepočte přes měrnou cenu v Kč/l.
14 - Poznámky: např. informace k vozům, že byl z důvodu poruchy delší dobu mimo provoz, že se počítá s jeho výměnou v blézké době aj.
Jaké je kritérium k výměněn vozdidel? Např. při jakém stáří, nebo po jakém nájezdu km?
Note on C5: uzivat: např. kategorie: osobní - M1-A-mini osobní - M1-A-malé osobní - M1-B-střední osobní - M1-C-velké nebo lehká užitková vozidla (LÚV) typu dodávka, sanitka N1-LÚV případně další kategorie (nákladní aj. pokud jsou v majetku společnosti), pokud jsou
Note on L5: uzivat: platí pro elektromobily, pokud jsou ve vozovém parku
Note on M5: uzivat: uvést zda je vč. DPH nebo bez DPH