## UČEBNA 207
Vybudování učebny v pavilonu E34 |  |  |  |  | SEZNAM VÝMĚR
D 122 – 10 ELEKTROINSTALACE
UČEBNA 207
P.Č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
Díl 1 | Svítidla a příslušenství
101 | Svítidlo LED 150x1200mm vestavěné do podhledu | ks | 20 |  | 0
102 | Svítidlo LED, výklopné, vestavěné do podhledu | ks | 3 |  | 0
103 | Nouzové svítidlo s piktogramem | ks | 2 |  | 0
104 | Nouzové svítidlo antipanické vestavěné | ks | 6 |  | 0
105 | Oživení systému osvětlení | ks | 1 |  | 0
Celkem za svítidla a příslušenství |  |  |  |  | 0
Díl 2 | Spínače, zásuvky a ostatní přístroje
201 | Domovní dvojtlačítko řazení 1/0 +1/0 | ks | 2 |  | 0
202 | RF vysílač pro systém osvětlení - montáž pod tlačítko | ks | 2 |  | 0
203 | Domovní dvojzásuvka ve stropě 230V/16A | ks | 1 |  | 0
204 | Domovní zásuvka jednoduchá 230V/16A | ks | 6 |  | 0
205 | Podlahová krabice 1P+3Z 230V/16A | ks | 1 |  | 0
206 | Podlahová krabice 1zásuvka 230V/16A | ks | 10 |  | 0
207 | Napojení zařízení AVT | ks | 2 |  | 0
Celkem za spínače, zásuvky a ostatní přístroje |  |  |  |  | 0
Díl 3 | Instalační, úložný a ochranný materiál
301 | Krabice odbočná | ks | 9 |  | 0
302 | Stoupačka s funkční schopností | kpl | 1 |  | 0
303 | Sdružená trasa | m | 25 |  | 0
304 | Elektroinstalační trubka DN25 | m | 25 |  | 0
305 | Krabice odbočná s funkční schopností při požáru | ks | 1 |  | 0
306 | Protipožární ucpávka | m2 | 0.5 |  | 0
Celkem za instalační, úložný a ochranný materiál |  |  |  |  | 0
Díl 4 | Kabely a vodiče
401 | Bezhalogenový kabel 3x1,5 | m | 180 |  | 0
401 | Bezhalogenový kabel do 3x2,5 | m | 150 |  | 0
402 | Kabel s funkční schopností pří požáru do P60-R 3x1,5 | m | 100 |  | 0
403 | Uzemnění AVT rozvaděče v katedře | ks | 1 |  | 0
Celkem za kabely a vodiče |  |  |  |  | 0
Díl 5 | Rozvaděče
501 | Doplnění rozvaděče 34RMS23 | ks | 1 |  | 0
502 | Úpravy a dopojení CBS | ks | 1 |  | 0
Celkem za rozvaděče |  |  |  |  | 0
Díl 6 | Ostatní
601 | Úpravy stávající elektroinstalace | h | 8 |  | 0
602 | Demontáže | h | 40 |  | 0
603 | Výchozí revize | h | 8 |  | 0
604 | Projektová dokumentace skutečného provedení | h | 8 |  | 0
605 | Ostatní nepředvídalené práce | h | 10 |  | 0
606 | Sekání drážek, kapes a průvlaků | h | 10 |  | 0
607 | Funkční zkoušky, zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0
608 | Kompletační činnost – inženýrská činnost dodavatelská | ks | 1 |  | 0
Celkem za ostatní |  |  |  |  | 0
Celkem za 10 - ELEKTROINSTALACE učebna 207 |  |  |  |  | 0

## UČEBNA 203
Vybudování učebny v pavilonu E34 |  |  |  |  | SEZNAM VÝMĚR
D 122 – 10 ELEKTROINSTALACE
UČEBNA 203
P.Č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
Díl 1 | Svítidla a příslušenství
101 | Svítidlo LED 150x1200mm vestavěné do podhledu | ks | 24 |  | 0
102 | Svítidlo LED, výklopné, vestavěné do podhledu | ks | 3 |  | 0
103 | Nouzové svítidlo s piktogramem | ks | 2 |  | 0
104 | Nouzové svítidlo antipanické vestavěné | ks | 6 |  | 0
105 | Oživení systému osvětlení | ks | 1 |  | 0
Celkem za svítidla a příslušenství |  |  |  |  | 0
Díl 2 | Spínače, zásuvky a ostatní přístroje
201 | Domovní dvojtlačítko řazení 1/0 +1/0 | ks | 2 |  | 0
202 | RF vysílač pro systém osvětlení - montáž pod tlačítko | ks | 2 |  | 0
Celkem za spínače, zásuvky a ostatní přístroje |  |  |  |  | 0
Díl 3 | Instalační, úložný a ochranný materiál
301 | Krabice odbočná | ks | 2 |  | 0
306 | Protipožární ucpávka | m2 | 0.1 |  | 0
Celkem za instalační, úložný a ochranný materiál |  |  |  |  | 0
Díl 4 | Kabely a vodiče
401 | Bezhalogenový kabel 3x1,5 | m | 120 |  | 0
402 | Kabel s funkční schopností pří požáru do P60-R 3x1,5 | m | 45 |  | 0
Celkem za kabely a vodiče |  |  |  |  | 0
Díl 5 | Rozvaděče
502 | Adresace svítidel na CBS | ks | 1 |  | 0
Celkem za rozvaděče |  |  |  |  | 0
Díl 6 | Ostatní
601 | Úpravy stávající elektroinstalace | h | 2 |  | 0
602 | Demontáže | h | 16 |  | 0
603 | Výchozí revize | h | 4 |  | 0
604 | Projektová dokumentace skutečného provedení | h | 4 |  | 0
605 | Ostatní nepředvídalené práce | h | 5 |  | 0
606 | Sekání drážek, kapes a průvlaků | h | 5 |  | 0
607 | Funkční zkoušky, zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0
608 | Kompletační činnost – inženýrská činnost dodavatelská | ks | 1 |  | 0
Celkem za ostatní |  |  |  |  | 0
Celkem za 10 - ELEKTROINSTALACE učebna 203 |  |  |  |  | 0