## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | MU BRNO ESF |  | Rozpočet:
Objekt : |  | Rekonstrukce sociálního zařízení v 4NP jih |  | ZTI
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
| 713 | Izolace tepelné
|  | IZOLACE PE 22/9 | M | 55 | 0 | 0
|  | IZOLACE PE 28/9 | M | 50 | 0 | 0
|  | IZOLACE PE 35/20 | M | 5 | 0 | 0
|  | IZOLACE PE 52/9 | M | 5 | 0 | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace
| 721170965R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC | kus | 10 | 0 | 0
|  | Zaslepení kanalizace | kus | 4 | 0 | 0
| 721171803R00 | Demontáž potrubí z PVC do DN 75 | m | 30 | 0 | 0
| 721171808R00 | Demontáž potrubí z PVC do DN 114 | m | 20 | 0 | 0
| 721176103R00 | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm | m | 25 | 0 | 0
| 721176104R00 | Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm | m | 5 | 0 | 0
| 721176105R00 | Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm | m | 15 | 0 | 0
| 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 11 | 0 | 0
| 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 9 | 0 | 0
|  | Pročištění potreubí pochytů | m | 10 | 0 | 0
| PC | POZARNI MANZETA DN100 | KS | 7 | 0 | 0
| 722 | Vnitřní vodovod
| 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 | m | 120 | 0 | 0
|  | Propojení dosavadního potrubí závit. DN 15-50 včetně dodávky svěrné spojky | kus | 8 | 0 | 0
| 722 17-2431.R00 | Potrubí z PPR, D 20 x 3,4 mm, PN 20 | m | 55 | 0 | 0
| 722 17-2432.R00 | Potrubí z PPR, D 25 x 4,2 mm, PN 20 | m | 50 | 0 | 0
| 722174313R00 | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32 | m | 5 | 0 | 0
| 722174315R00 | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 50 | m | 5 | 0 | 0
| 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 115 | 0 | 0
| 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 115 | 0 | 0
| 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 28 | 0 | 0
|  | Mosazný uzavírací ventil přímý DN20 PN42-185°C | kus | 2 | 0 | 0
|  | Provedení vyčištění všech filtru na dotčených stoupačkých po provedení proplachu potrubí | soubor | 1 | 0 | 0
| 725 | ZTI-ZAŘ.PŘEDMĚTY |  |  |  | 0
| 725810401R00 | Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 | soubor | 15 | 0 | 0
P | 725122813R00 | Demontáž pisoárů +senzor + sifon | soubor | 4 | 0 | 0
P | 725129201R00 | Montáž pisoárového záchodku | soubor | 4 | 0 | 0
p |  | Pisoár s radarovým splachovačem vč.sifonu a integrovaného zdroje | soubor | 4 | 0 | 0
0
K | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 9 | 0 | 0
K | 725112911R00 | Odmontování tlakového splachovače | kus | 9 | 0 | 0
K | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 8 | 0 | 0
K | 725119110R00 | Montáž splachovací nádrže vestavěných pro WC | kus | 8 | 0 | 0
K |  | WC MÍSA ZAVES HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ | ks | 8 | 0 | 0
K |  | SEDÁTKO DURAPLAST | ks | 8 | 0 | 0
K |  | VESTAVĚNÁ NÁDRŽKA +TLAČÍTKO | ks | 8 | 0 | 0
U | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 7 | 0 | 0
U | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 7 | 0 | 0
U | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 7 | 0 | 0
U | 725829301R00 | Montáž baterie umyv. | kus | 7 | 0 | 0
U | 725869101R00 | Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 | kus | 7 | 0 | 0
U |  | UMYVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ 55cm | KS | 7 | 0 | 0
U |  | BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ | KS | 7 | 0 | 0
U |  | SIFON CELOKOVOVÝ, KULATÝ | KS | 7 | 0 | 0
U |  | UMYVADLOVÁ VÝPUST CELOKOVOVÁ | KS | 7 | 0 | 0
VY | MONTÁŽ | VYLEVKA + BATERIE | KPL | 1 | 0 | 0
VY | DODÁVKA | VYLEVKA ZÁVĚSNÁ | KS | 1 | 0 | 0
VY | DODÁVKA | BATERIE-PRODLOUŽENÝ VÝTOK | KPL | 1 | 0 | 0
VY | DODÁVKA | NÁDRŽKA VESTSAVNÁ PRO ZAVĚŠENOU VÝLEVKU+TLAČÍTKO | KPL | 1 | 0 | 0
Ostatní
|  | Likvidace demont zař.předmětů a ostatních hmot zti + odvoz | KPL | 1 | 0 | 0
|  | STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE (řezání drážek, prostupy atd.) | KPL | 1 | 0 | 0
0
|  | STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE -hrubé zapravení drážek | M | 32 | 0 | 0
|  | CELKEM ZTI BEZ DPH | Kč |  |  | 0