## Rozpočet
|  |  |  | dodávka |  | montáž
Název | Mj | Počet | cena ks/m | cena celkem | cena ks/m | cena celkem
Elektromontáže
Rozváděč
RS42 - odpojení a zapojení jistících prvků dle přísluš. výkresu. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Zapojení kabelů do prům.2,5mm | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Úprava masek v rozváděči | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozváděč - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Kabely
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 470 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-O 2x1.5 , pevně | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
CYY 6(H07V-U) | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
CYY 4(H07V-U) | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)
TRUBKY
VČETNĚ SPOJEK
A SPOJOVACÍHO MAT.
trubka ohebná 25mm | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
Podružný materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabely - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Osvětlení
A - Downlight LED prům. 82mm, barva bílá, GU10, LED 5,4W, 360lm,4000K, sv.kužel 36° | ks | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
Recyklační poplatek ze svítidla | ks | 29 | 0 | 0 |  | 0
B - Nástěnné svítidlo nad zrcadlem v předsíňce WC rozměry 580 x 80 x 40mm, chrom, opálový difuzor, zářivka T5, 14W | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Recyklační poplatek ze svítidla | ks | 6 | 0 | 0
N -Svítidlo nouzové s piktogramem 1x8W, modul 1h. IP20 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Recyklační poplatek ze svítidla | ks | 4 | 0 | 0
Osvětlení - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Přístroje
Pohybové čidlo vč. zapojení, osazení | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Vypínač č.1 vč. rámečku, krabice a zapojení, osazení , typ Tango bílá | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Doběhový spínač (pro ventilátor) např. DT3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalační rámečky, nutno zjistit na stavbě po dořešení ostatních systémů | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICE
KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
KPR 68 KRABICE PŘÍSTR. ODBOČNÁ HL.66mm | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
4x1-2,5mm2 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
8x1-2,5mm2 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
3x1-2,5mm2 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
5x1-2,5mm2 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem: |  |  |  | 0 |  | 0
Demontáže
Demontáž osvětlení vč. přístrojů (bude odevzdáno investorovi nebo zlikvidováno) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž a opětovná montáž podhledů | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Přístroje - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
HZS
Revize a prohlídky zařízení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Doprava materiálu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Práce předem neměřitelné | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Podružný materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Pomocné stavební přípomoci (sekání drážek, průrazy, sekání kapes, sekání otvorů pro rozváděče, apod.) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Koordinace s ostatními profesemi | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Dohledání napojovacích bodů | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Výmalba (okolí rozváděče, uvedení do původního stavu) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Požární ucpávky | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
HZS - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0