Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky |
| --- |
| Název: | EXC2313B Stolní automatický extraktor nukleových kyselin |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Režim veřejné zakázky: | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| Identifikační údaje zadavatele |
| Název: | Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta |
| Sídlo: | Kotlářská 267/2, 611 37 Brno |
| IČO: | 00216224 |
| Zastoupen: | prof. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem |
| Identifikační údaje účastníka |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČO (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Vepište |
| Bankovní spojení: | Vepište |
| IBAN: | Vepište |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

- ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v zadávacím řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci zadávacího řízení,

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK,

- při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, bude se snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů.

- není účastník sám, jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

- se na nabízené plnění nevztahují sankce EU a že není účastník sám, jeho poddodavatel, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, osobou, subjektem či orgánem uvedeným na sankčním seznamu EU, nebo osobou, subjektem či orgánem, na které se vztahuje zákaz zadat nebo dále plnit veřejnou zakázku dle čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. 4. 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

- požadavky na předmět veřejné zakázky, PODMÍNKY PLNĚNÍ

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

- kvalifikacE

Základní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 ZZVZ.

Profesní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ. A dále čestně prohlašuje, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky v souladu s ust. § 74 odst. 2 písm. a) ZZVZ, tzn., že disponuje živnostenským oprávněním s předmětem podnikání “Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

Technické podmínky nabízeného plnění (budoucí příloha č. 1 smlouvy)

Stolní izolátor nukleových kyselin

Popis přístroje a jeho využití

Přístroj slouží k automatické izolaci nukleových kyselin (DNA/RNA) z širokého portfolia humánních biologických matric (např. krev, bukální stěry, vzorky stolice apod.) ze studií prováděných na pracovišti Centra RECETOX. Nukleové kyseliny (DNA nebo RNA, podle typu izolace) jsou po vložení vzorků a reagencií do přístroje izolovány automaticky bez nutných zásahů obsluhující osoby. Čistota izolovaných nukleových kyselin je vyhovující pro další aplikace (např. NGS, PCR, qRT-PCR apod.).

Předmětem dodávky je nový, kompletní a zcela funkční systém včetně potřebného plně kompatibilního software pro činnost přístroje.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Automatická izolace nukleových kyselin (DNA/RNA) z humánních biologických matric (min. plná krev, buffy coat, bukální stěry, sliny, vzorky stolice pro izolaci mikrobiální DNA, FFPE vzorky) – po vložení vzorků a reagencií již není nutný žádný zásah obsluhující osoby během procesu izolace. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a vypíše seznam matric, ze kterých se dají nukleové kyseliny na přístroji izolovat)) |
| Přístroj umožňuje izolaci min. 15 vzorků najednou v jednom běhu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Délka izolace (1 běhu) sady vzorků plné krve je max. 45 minut. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Izolace z variabilního množství vstupního materiálu (min. objem vzorku pro izolaci je 200 μl, max. objem vzorku pro izolaci je alespoň 3 ml). | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Při izolaci menšího počtu vzorků než je maximální izolační kapacita přístroje pro 1 běh není nutné použít reagencie pro maximální počet vzorků (tedy se použije pouze množství reagencií pro daný počet právě prováděných izolací) – ekonomičnost nákladů na izolaci. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Jednotlivé izolační kity k přístroji obsahují již veškerý spotřební materiál a chemii potřebnou k izolaci. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Při izolaci DNA/RNA z parafínových bločků (FFPE vzorky) není třeba odstranění parafínu dělat zvlášť před izolací (je součástí automatického procesu) a není na něj třeba xylen (z důvodu omezení expozice neurotoxické sloučenině). | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost nastavení elučního objemu v min. rozsahu 30 – 200 μl. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Použitá metodika izolace zajišťuje vyloučení křížové kontaminace vzorků a zabránění kontaminace eluátu použitými reagenciemi. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Dobrá výtěžnost izolací (průměrný výtěžek min. 10 μg DNA z 400 μl plné krve při běžném počtu leukocytů). | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Čistota vyizolovaných nukleových kyselin splňuje min. parametry A260/280 ≥ 1,7 (pro DNA) a A260/280 ≥ 1,8 (pro RNA). | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Integrita a kvalita vyizolovaných nukleových kyselin je min. taková, aby byly použitelné pro molekulárně-genetické aplikace (tj. nedegradovaná DNA/RNA bez příměsí negativně ovlivňující PCR/RT-PCR). | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Izolační protokoly pro celé portfolio nabízených izolačních kitů k přístroji jsou předprogramované/nainstalované v přístroji. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky je čtečka čárových kódů pro evidenci vstupních vzorků – buď integrovaná přímo v přístroji nebo k přístroji připojitelná. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Integrovaná UV lampa s životností alespoň 10000 provozních hodin pro dekontaminaci vnitřní části přístroje. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Přístroj je možné plně uzavřít pro zajištění co největší čistoty vnitřního prostředí přístroje (a tím i izolovaných vzorků a vyizolovaných nukleových kyselin) při izolaci. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Max. váha přístroje je 80 kg (kvůli nosnosti stolu). | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozměry přístroje max. 65 x 65 cm (h x v) – kvůli hloubce stolu a výšce horních skřínek nad pracovní deskou stolu, šířka může být variabilní, maximálně však 100 cm. Otvírání přístroje musí být taktéž operovatelné (otvíratelné v plném rozsahu) v prostoru o výšce 65 cm, resp. otvírání musí být pouze z přední/čelní strany, a to buď do boku nebo vertikálně směrem nahoru (horní skříňky nad pracovní deskou jsou 32 cm hluboké, případné vertikální otvírání čelní desky musí tedy být v hloubce 35 cm a více). | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečné hodnoty a technické řešení) |
| Ovládání přístroje nepotřebuje externí počítač/notebook, probíhá tedy přes dotykový displej/tlačítka. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Přístroj disponuje USB rozhraním pro možnost zálohování dat a nahrávání aktualizací software přístroje. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Export reportu o proběhlém běhu je možný min. ve formátu .csv nebo .xlsx. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Přístroj je možné napojit na laboratorní informační systém (LIMS). | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Součástí dodávky jsou min. 1 izolační kit pro izolaci celkové DNA z plné krve a 1 izolační kit pro izolaci celkové RNA z plné krve (každý pro izolaci min. 20 vzorků) včetně veškerého spotřebního materiálu a chemie potřebné k izolaci pro otestování plné funkčnosti přístroje. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a specifikuje izolační kity) |
| Součástí dodávky je bezpečnostní technická kontrola (BTK) přístroje spojená s případnou kalibrací (je-li u přístroje vyžadována) min. 1x ročně v záruční době na vyzvání. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  “NE” nebo uvede “skutečnou hodnotu či technické řešení”, které nesplňují požadované minimální technické parametry”, tak nebude nabídka zadavatelem akceptována.

údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| Kritérium Nabídková cena |
| --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 90 % | 0000 Kč bez DPH |
| Kritérium Servisní a aplikační podpora |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Délka záruční doby Účastník uvede délku záruční doby v rozsahu min. 24 měsíců a max. 60 měsíců. | 10 % | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu v měsících |

Přílohy:

- Technická specifikace zařízení od výrobce či popis zařízení od účastníka v českém nebo slovenském jazyce