## slb_MR_zesilovac
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | technol_cast | predchudce_1 | predchudce_2 | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | adresa_v_ustredne | pocet_kanalu | vykon | symbolika | okruh_vetev
BHA30P01007 | [9 empty] | VÝKONNÝ ZESILOVAČ | Bosch Security Systems s.r.o. | LBB 4424/10 |  |  | BHA30P01007CGUA001 | záloha 4 x 125 W | řada Praesideo |  | CGGS001 |  |  | ano | nalezeno |  |  |  | 4 | 125
BHA30P01007 | [9 empty] | VÝKONNÝ ZESILOVAČ | Bosch Security Systems s.r.o. | LBB 4424/10 |  |  | BHA30P01007CGUA001 | 4 x 125 W | řada Praesideo |  | CGGS002 |  |  | ano | nalezeno |  |  |  | 4 | 125
BHA30P01007 | [9 empty] | VÝKONNÝ ZESILOVAČ | Bosch Security Systems s.r.o. | LBB 4424/10 |  |  | BHA30P01007CGUA001 | 4 x 125 W | řada Praesideo |  | CGGS003 |  |  | ano | nalezeno |  |  |  | 4 | 125
BHA30P01007 | [9 empty] | VÝKONNÝ ZESILOVAČ | Bosch Security Systems s.r.o. | LBB 4424/10 |  |  | BHA30P01007CGUA001 | 4 x 125 W | řada Praesideo |  | CGGS004 |  |  | ano | nalezeno |  |  |  | 4 | 125