## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Mikroskopy pro LF MU 2023 II
část č. 1 VZ: Rozšíření stávajícího diskuzního zařízení o zařízení pro dva spolupozorovatele, kompatibilního se stávajícím mikroskopem Nikon Eclipse Ni-U s diskuzním zařízením
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Rozšíření stávajícího diskuzního zařízení o zařízení pro dva spolupozorovatele, kompatibilního se stávajícím mikroskopem Nikon Eclipse Ni-U s diskuzním zařízením |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Kompletní diskuzní zařízení pro dva spolupozorovatele | ANO | vyplní dodavatel
| Kompatibilní se stávajícím mikroskopem Nikon Eclipse Ni-U vybaveným příslušenstvím pro 9 spolupozorovatelů | ANO | vyplní dodavatel
| Základní jednotka, podpěry pro diskuzní zařízení, 2x binokulární tubus, otočný o 360° | ANO | vyplní dodavatel
| 4x okuláry se zvětšením 10x, zorné pole mi. 22 mm, všechny s dioptrickou korekcí | ANO | vyplní dodavatel
| Možnost rozšíření o minimálně další dva pozorovatele | ANO | vyplní dodavatel