## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa
Nedílnou součástí výkazu výměr a rozpočtu je PD (textové a obrazové části) Textová, výkresová i tabulková část projekt. dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projekt.dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční a to včetně prořezového, zbytkového a odpadového materiálu. Výkaz výměr: výpočet pomocí PC (SW/CAD). Cenová soustava RTS Položky soupisu prací částečně označené na konci v čísle položky písmeny X, Y a Z nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 2023 | PD
| Objekt: |  | 506 | SKM bří Žurků-rampa
5092 | Rozpočet: |  | v | PD-FIN
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 506 | SKM bří Žurků-rampa |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | v | PD-FIN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  | MON |  |  | 0
| M46 | Zemní práce při montážích |  |  | MON |  |  | 0
| M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 506 v Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2023 | PD | [25 empty] | STA
O: | 506 | SKM bří Žurků-rampa | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | v | PD-FIN | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21 |  | 0 |  |  |  |  | 37.64 | [6 empty] | DIL
1 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 0.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 3.533 | 0.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vsak : 0,5*0,5*0,5 |  | 0.125 | [23 empty] | VV | 0
2 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 10.508 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 3.533 | 37.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 10,50800 |  | 10.508 | [23 empty] | VV | 5
3 | 181006113R00 | Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm | m2 | 10.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.008 | 0.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 15,5*0,3+18*0,3 |  | 10.05 | [23 empty] | VV | 0
4 | 744Y03OA0 | Přeložení vedení elektro | KUS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | EXP 22 | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
5 | 583419003R | Kamenivo drcené frakce 32/63 B Jihomoravský kraj | t | 0.2125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.21 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,12500*1,7 |  | 0.2125 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31.11 |  | 0 |  |  |  |  | 112.47 | [6 empty] | DIL
6 | 275310030RA0 | Základová patka z betonu C 20/25, včetně bednění | m3 | 10.508 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.9524 | 31.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 10.7032 | 112.47 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 1,85*0,8*0,8*4+1,85*1,2*1,2 |  | 7.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,85*0,6*2,8 |  | 3.108 | [23 empty] | VV | 0
7 | 35442055R | Zemnicí deska se svorkou | kus | 10.508 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00827 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 10,50800 |  | 10.508 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.59 |  | 0 |  |  |  |  | 17.15 | [6 empty] | DIL
8 | 311271176R00 | Zdivo z tvárnic plynosilikátových hladkých tl. 250 mm | m2 | 14.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23224 | 3.44 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.6492 | 9.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 14,8 |  | 14.8 | [23 empty] | VV | 0
9 | 311271177R00 | Zdivo z tvárnic plynosilikátových hladkých tl. 300 mm | m2 | 8.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.27964 | 2.35 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.7815 | 6.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4,2*2 |  | 8.4 | [23 empty] | VV | 0
10 | 317141033R00 | Překlad pro plynosilikátové konstrukce nosné tl. 0,25, otvor 2m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.40187 | 0.8 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.49 | 0.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13.83 |  | 0 |  |  |  |  | 68.19 | [6 empty] | DIL
11 | 631319153R00 | Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm | m3 | 17.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.35 | 23.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 17,48000 |  | 17.48 | [23 empty] | VV | 5
12 | 314248551R00x | Vstupní stříška z polykarbonátu na Al-prvky, vč. lemování a kotvení do š. 1,2 D+M | m | 3.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0079 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ I | 0.75 | 2.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3,8 |  | 3.8 | [23 empty] | VV | 0
13 | 411120012RAA | Strop montovaný z desek PZD, dle spec | m2 | 17.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.21057 | 3.68 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.1906 | 20.81 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 3,8*4,6 |  | 17.48 | [23 empty] | VV | 0
14 | 411120035RAC | Strop montovaný z panelů atyp dle spec. | m2 | 9.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.47968 | 4.75 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 0.5977 | 5.92 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 9,9 |  | 9.9 | [23 empty] | VV | 0
15 | 631320132RA0 | Mazanina se sítí, izolace, beton C20/25, tl. 10 cm | m2 | 17.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.2617 | 4.57 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.85866 | 15.01 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 17,48000 |  | 17.48 | [23 empty] | VV | 5
16 | 593723060R | Deska schodišťová betonová 1200 x 350 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.8 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 69.31 |  | 0 |  |  |  |  | 73.24 | [6 empty] | DIL
17 | 451571112R00 | Lože dlažby ze štěrkopísků tl. do 15 cm | m2 | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.31878 | 21.36 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.192 | 12.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 33,50000*2 |  | 67 | [23 empty] | VV | 5
18 | 597071102R00 | Žlab odvodňovací 100, dl.1000 mm, A15 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0882 | 0.26 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.22582 | 0.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
19 | 597101111RT1 | Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton A15 včetně betonového lože C 12/15, zatížení A 15 kN | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0901 | 0.27 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.4415 | 1.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 5
20 | 591050020RAA | Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek dlažba přírodní tloušťka 8 cm | m2 | 33.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.1893 | 39.84 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.4383 | 48.18 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 33,5 |  | 33.5 | [23 empty] | VV | 0
21 | 91743OA0 | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ | M | 34.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.22239 | 7.58 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.29903 | 10.2 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 12+2,1+6,5+1,8+0,5+0,5+5,2+4+1,5 |  | 34.1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.06 |  | 0 |  |  |  |  | 24.71 | [6 empty] | DIL
22 | 631315621R00 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 | m3 | 1.728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 4.36 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.317 | 4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,4*2*0,24 |  | 1.152 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,6*1,5*0,24 |  | 0.576 | [23 empty] | VV | 0
23 | 434121416R0X | Osazení želbet. stupňů na schodnice | m | 19.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03462 | 0.66 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1 | 19.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,2*16 |  | 19.2 | [23 empty] | VV | 0
24 | 783881260R00x | Nátěr akrylátový betonových ploch Z + 2 x schodiště | m | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ I | 0.315 | 1.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2*2,4 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
25 | 69742501Rx | Rohož - čisticí zóna pryžová venkovní dle spec. vč. rámu, D+M | m2 | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 2,4*2 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
26 | 69742509Rx | Rohož - čisticí zóna textilní interiérováí dle spec. D+M | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0028 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 2*4 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.01 |  | 0 |  |  |  |  | 25.66 | [6 empty] | DIL
27 | 612474611R00 | Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně | m2 | 31.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03203 | 1.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.816 | 25.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 26,20000 |  | 26.2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Koeficient : 0,2 |  | 5.24 | [23 empty] | VV | 4
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.27 |  | 0 |  |  |  |  | 37.09 | [6 empty] | DIL
28 | 622325837R00 | Zatepl.systém ETICS, fasáda, miner.desky 200 mm | m2 | 26.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04856 | 1.27 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.4158 | 37.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 14,80000 |  | 14.8 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,40000 |  | 8.4 | [23 empty] | VV | 5
|  | 1,5*2 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 2.41 | [6 empty] | DIL
29 | 766670010RA0 | Okno plastové fixni typové plochy do 1,5 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0451 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.4084 | 2.41 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
30 | 611653534Rx | Dveře vstupní Al 2x2,15m, prosklen, rám, automatické, dvoukřídlové, napojení dle spec D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.036 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Červená |  |  |  | POL3_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 48 | [6 empty] | DIL
31 | 619991011U0X | Zakrytí konstrukcí fólie+páska | m2 | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní CÚ | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 40*1,2 |  | 48 | [23 empty] | VV | 0
32 | 900 RT1X | HZS-dokončovací a kompletační práce Práce v tarifní třídě 4 | h | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8*6 |  | 48 | [23 empty] | VV | 0
33 | 949942101R0X | Nájem za hydraulickou zvedací plošinu-autojeřáb, H do 10 | h | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 2 | 48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 8*3 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.42 |  | 0.41 |  |  |  |  | 70.21 | [6 empty] | DIL
34 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 131.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.21 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.214 | 28.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,9*(17*2+6+4*2) |  | 91.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(6+4+5+6) |  | 39.9 | [23 empty] | VV | 0
35 | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.26 | 5.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,5*8 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
36 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00635 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.26 | 3.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2*2*3,5 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
37 | 767914130R0X | Montáž oplocení rámového H do 2,0 m, plast. patky a příslušenství vč. poplatku pronájmu: 4 měsíce | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.47 | 20.68 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | 44 |  | 44 | [23 empty] | VV | 0
38 | 767914830R00 | Demontáž oplocení rámového H do 2 m | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00925 | 0.41 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.287 | 12.63 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 44,00000 |  | 44 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19 |  | 51.48 |  |  |  |  | 257.59 | [6 empty] | DIL
39 | 962052314R00 | Bourání pilířů železobetonových | m3 | 5.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01249 | 0.07 | 2.4 | 12.6 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 8.933 | 46.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 0,5*0,5*3,5*6 |  | 5.25 | [23 empty] | VV | 0
40 | 963051213R00 | Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy | m3 | 14.992 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00689 | 0.1 | 2.4 | 35.98 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 9.031 | 135.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 16,8*2*0,25+(16,8+3,8)*2*0,4*0,4 |  | 14.992 | [23 empty] | VV | 0
41 | 968072746R00 | Vybourání kovových stěn výkladních | m2 | 48.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.02 | 0.023 | 1.12 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.39 | 18.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3,6*(7,5+2,5+3,5) |  | 48.6 | [23 empty] | VV | 0
42 | 970251200R00 | Řezání železobetonu hl. řezu do 200 mm vodorovný řez parapetu | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.01 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2 | 30 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5+2*5 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
43 | 976071111R00 | Vybourání kovových zábradlí a madel | m | 47.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 1.77 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.55 | 26.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 17,8*2+3,9+2,0+6,4 |  | 47.9 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 96.94 | [6 empty] | DIL
44 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 37.6178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.577 | 96.94 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.51 |  | 0.04 |  |  |  |  | 11.22 | [6 empty] | DIL
45 | 735111810R00 | Demontáž těles otopných litinových článkových | m2 | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 0.04 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.082 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2*0,6*1,5 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
46 | 735156767R00 | Otopné těleso panelové Radik Klasik 33, v. 600 mm, dl. 1200 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06612 | 0.13 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.177 | 2.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
47 | 735890801R00 | Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m | t | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 3.074 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
48 | 725659101R00x | Montáž a napojení těles otopných | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0021 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ I | 0.527 | 1.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 5
49 | 725659102R00x | Úprava trubního vedení topení - napojení tělesa | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0512 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ I | 1.859 | 5.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
50 | 484564555Rx | Dveřní clona teplovodní dl. 2m 25-40kW, dle spec vč. kotvení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.2164 | 0.22 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
51 | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | t | 0.50854 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 3.075 | 1.56 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 8.05 | [6 empty] | DIL
52 | 764259491R00 | Montáž kotlíku | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.66286 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
53 | 764554491R00 | Montáž trub Ti Zn odpadních kruhových | m | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.29475 | 1.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 4,50000 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 5
54 | 764554493R00 | Montáž kolena kruhového | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.2821 | 0.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
55 | 764259411R00X | Kotlík žlabu pro trouby D do 150 mm, dle spec. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00406 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.98899 | 0.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
56 | 764551613R00X | Koleno, kruhové, D 100 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.09085 | 0.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
57 | 764554402R00X | Odpadní trouby PE plechu, kruhové, D 100 mm | m | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00262 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.526 | 2.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4,5 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
58 | 764251410RABX | Žlab z FeZnPE plechu podokapní čtyřhranný do rš 220 mm, vč. kotvícího mat, dle spec. (D+M) | m | 3.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0026 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.48232 | 1.88 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 3,9 |  | 3.9 | [23 empty] | VV | 0
59 | 998764101R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m | t | 0.01731 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 4.737 | 0.08 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.29 |  | 0 |  |  |  |  | 636.02 | [6 empty] | DIL
60 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg | kg | 1407.945 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 1.41 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.304 | 428.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 714 |  | 714 | [23 empty] | VV | 0
|  | zábradlí : 27*(4,7+5,3+3,8+4,6+0,5) |  | 510.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,15 |  | 183.645 | [23 empty] | VV | 4
61 | 767995104R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg | kg | 948.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.95 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.1 | 94.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 585 |  | 585 | [23 empty] | VV | 0
|  | nástavba : 240 |  | 240 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,15 |  | 123.75 | [23 empty] | VV | 4
62 | 767995105R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg | kg | 591.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.59 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.084 | 49.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 514 |  | 514 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,15 |  | 77.1 | [23 empty] | VV | 4
63 | 767995106R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg | kg | 946.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.95 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.052 | 49.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 823 |  | 823 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,15 |  | 123.45 | [23 empty] | VV | 4
64 | 767050505XX | Příplatek za žárové zinkování OK | kg | 3894.245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 1407,94500 |  | 1407.945 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 948,75000 |  | 948.75 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 591,10000 |  | 591.1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 946,45000 |  | 946.45 | [23 empty] | VV | 5
65 | 31171322.ARX | Kotva pro chem.kotvení-šroub M 16x300 vč, montáže | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 4*4 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
66 | 55399999R | Ocelové výrobky - atypické prvky | kg | 3894.245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.39 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Červená |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 1407,94500 |  | 1407.945 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 948,75000 |  | 948.75 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 591,10000 |  | 591.1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 946,45000 |  | 946.45 | [23 empty] | VV | 5
67 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 4.2837 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 3.327 | 14.25 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 71.93 | [6 empty] | DIL
68 | 622904121R00 | Ruční čištění kartáčem | m2 | 134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.43 | 57.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 134 |  | 134 | [23 empty] | VV | 0
69 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková 1x | m2 | 106.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.03248 | 3.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 31,44000 |  | 31.44 | [23 empty] | VV | 5
|  | strop a stěny vstup : 25+16+16+18 |  | 75 | [23 empty] | VV | 0
70 | 784195412R00 | Malba, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 106.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.10191 | 10.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 106,44000 |  | 106.44 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 88.57 | [6 empty] | DIL
71 | 210140515R00 | Svítidlo transparentní nouzové s polepem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 3.24 | 3.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
72 | 210140516R00 | Svítidlo nástěné s čidlem dle spec. výměna vč. dod | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 3.84 | 42.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
73 | 210810046R00 | Kabel CYKY- 3 x 2,5 mm2 pevně uložený | m | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.09955 | 5.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 51 |  | 51 | [23 empty] | VV | 0
74 | 210810056RT1 | Kabel CYKY 5 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu | m | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.09955 | 6.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 67 |  | 67 | [23 empty] | VV | 0
75 | 210190071R00x | Montáž a úprava zapojení světel a zařízení montážní práce vedení | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ I | 4.536 | 18.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
76 | 210290825R0X | Demontáž elektrického zařízení - osvětlení vč. zaslepení | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.1 | 13.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | 12 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
77 | 703211OA0 | KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/FeZn VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM vč. příslušenství | M | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | EXP 22 | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | EL : 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
78 | 743751OA0 | ROZVADĚČ -včetně vystrojení a zapojení, D+M | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | EXP 22 | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 14.69 | [6 empty] | DIL
79 | 220301022R00 | Lišta elektroinstalační L 40 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.1 | 1.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 16 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
80 | 222280102R00 | JYSTY do 2x2x0.8 mm pod omítkou do drážky | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.18933 | 5.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | OO : 30 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
81 | 222280214R00 | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.057 | 3.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 70 |  | 70 | [23 empty] | VV | 0
82 | 998786101R00 | Přesun hmot pro SLP techniku, výšky do 6 m | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.891 | 1.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
83 | 210111080R00x | Krabicový spoj a pomocné mont práce el. vedení D+M | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ I | 0.255 | 1.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
84 | 75A146OA0 | Ukončení a napojení kabelu SLP D+M | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | EXP 22 | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
85 | 75O5F1OA0x | DVEŘNÍ MODUL-komunikátor, nástěnný, analog dle spec | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | T1.1 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
86 | 75O5M1OA0x | Dveřní tlačítko | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | EXP 20 | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | T1.2 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
87 | 3457114720R | Trubka kabelová chránička 20 | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 16+12+17 |  | 45 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.41 |  | 0 |  |  |  |  | 144 | [6 empty] | DIL
88 | 744D47OA0 | Rozvaděč plošiny včetně zapojení D+M | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | EXP 22 | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
89 | 330030100RA0x | Vertikální zvedací plošina 400kg do venkovního prostředí dle spec. D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.37 | 1.37 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 144 | 144 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
90 | 484174401Rx | Elektrické propojení plošiny a přidružené práce, ovládací prvky D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.039 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 6.93 | [6 empty] | DIL
91 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 1.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.202 | 0.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 12,00000*0,14 |  | 1.68 | [23 empty] | VV | 5
92 | 460200123RT2 | Výkop kabelové rýhy 35/40 cm hor.3 ruční výkop rýhy | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.49462 | 5.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 12,00000 |  | 12 | [23 empty] | VV | 5
93 | 460490012R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.026 | 0.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 7+12+6 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
94 | 34126221Rx | Přeložení kabelu sdělovacího | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00188 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 12 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 16.78 | [6 empty] | DIL
95 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 1.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.202 | 0.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 12,00000*0,14 |  | 1.68 | [23 empty] | VV | 5
96 | 210810014RT1 | Kabel CYKY-J, volně uložený včetně dodávky kabelu 4x16 mm2 | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00093 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.07406 | 0.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
97 | 460200123RT2 | Výkop kabelové rýhy 35/40 cm hor.3 ruční výkop rýhy | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.49462 | 3.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 7,00000 |  | 7 | [23 empty] | VV | 5
98 | 229830012R00x | Demontáž svítidla a stožáru VO včetně likvidace | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ I | 6.23 | 12.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
99 | 743553OA0x | SVÍTIDLO VENKOVNÍ, základ, stožár, zapojení, vystrojení a typ, D+M dle spec . TSB | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | EXP 22 | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
100 | 743564OA0x | Patka a osazení, zemní prace lampy VO | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | EXP 22 | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.36 | [6 empty] | DIL
101 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 51.9276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.042 | 2.18 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
102 | 979990108R00 | Poplatek za uložení suti - železobeton, skupina odpadu 170101 | t | 51.9276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
103 | 979083117R0X | Příplatek za dalších započatých 6000 m nad 6000 m | t | 51.9276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.042 | 2.18 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
104 | 005121 R | Zařízení staveniště vč. zabezpečení staveniště a BOZP | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
105 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
106 | 004111020R | Vypracování projektové dokumentace výrobní | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
107 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
108 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
109 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení geometrický plán | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
110 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
111 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu