## SLB_SK_patchpanel
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | jmenovite_napeti | jmenovity_proud | typ | barva | technol_cast | kryti | typ_konektoru | nasobnost | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | symbolika | okruh_vetev
BHA30P01004 | [9 empty] | ZÁSUVKA DATOVÁ JEDNODUCHÁ |  |  |  |  | BHA30P01004MAUA001 | P01.01M |  |  |  |  | na DIN lištu | šedá | CRXD015 |  | RJ-45 | 1 | ano | nalezeno |  | P0101M
BHA30P01004 | [9 empty] | ZÁSUVKA DATOVÁ JEDNODUCHÁ |  |  |  |  | BHA30P01004MAUA001 | P01.02M |  |  |  |  | na DIN lištu | šedá | CRXD016 |  | RJ-45 | 1 | ano | nalezeno |  | P0102M
BHA30P01004 | [9 empty] | ZÁSUVKA DATOVÁ JEDNODUCHÁ |  |  |  |  | BHA30P01004MAUA002 | P01.03M |  |  |  |  | na DIN lištu | šedá | CRXD017 |  | RJ-45 | 1 | ano | nalezeno |  | P0103M
BHA30P01004 | [9 empty] | ZÁSUVKA DATOVÁ JEDNODUCHÁ |  |  |  |  | BHA30P01004MAUA002 | P01.04M |  |  |  |  | na DIN lištu | šedá | CRXD018 |  | RJ-45 | 1 | ano | nalezeno |  | P0104M
BHA30P01004 | [9 empty] | ZÁSUVKA DATOVÁ JEDNODUCHÁ |  |  |  |  | BHA30P01004MAUA003 | P01.05M |  |  |  |  | na DIN lištu | šedá | CRXD001 |  | RJ-45 | 1 | ano | nalezeno |  | P0105M
BHA30P01004 | [9 empty] | ZÁSUVKA DATOVÁ JEDNODUCHÁ |  |  |  |  | BHA30P01004MAUA003 | P01.06M |  |  |  |  | na DIN lištu | šedá | CRXD002 |  | RJ-45 | 1 | ano | nalezeno |  | P0106M
BHA30P01004 | [9 empty] | ZÁSUVKA DATOVÁ JEDNODUCHÁ |  |  |  |  | BHA30P01004MAUA003 | P01.07M |  |  |  |  | na DIN lištu | šedá | CRXD003 |  | RJ-45 | 1 | ano | nalezeno |  | P0107M
BHA30P01004 | [9 empty] | ZÁSUVKA DATOVÁ JEDNODUCHÁ |  |  |  |  | BHA30P01004MAUA003 | P01.08M |  |  |  |  | na DIN lištu | šedá | CRXD004 |  | RJ-45 | 1 | ano | nalezeno |  | P0108M
BHA30P01004 | [9 empty] | ZÁSUVKA DATOVÁ JEDNODUCHÁ |  |  |  |  | BHA30P01004MAUA003 | P01.09M |  |  |  |  | na DIN lištu | šedá | CRXD005 |  | RJ-45 | 1 | ano | nalezeno |  | P0109M
BHA30P01004 | [9 empty] | ZÁSUVKA DATOVÁ JEDNODUCHÁ |  |  |  |  | BHA30P01004MAUA003 | P01.10M |  |  |  |  | na DIN lištu | šedá | CRXD006 |  | RJ-45 | 1 | ano | nalezeno |  | P0110M
BHA30P01004 | [9 empty] | ZÁSUVKA DATOVÁ JEDNODUCHÁ |  |  |  |  | BHA30P01004MAUA003 | P01.11M |  |  |  |  | na DIN lištu | šedá | CRXD007 |  | RJ-45 | 1 | ano | nalezeno |  | P0111M
BHA30P01004 | [9 empty] | ZÁSUVKA DATOVÁ JEDNODUCHÁ |  |  |  |  | BHA30P01004MAUA003 | P01.12M |  |  |  |  | na DIN lištu | šedá | CRXD008 |  | RJ-45 | 1 | ano | nalezeno |  | P0112M
BHA30P01004 | [9 empty] | ZÁSUVKA DATOVÁ JEDNODUCHÁ |  |  |  |  | BHA30P01004MAUA003 | P01.13M |  |  |  |  | na DIN lištu | šedá | CRXD009 |  | RJ-45 | 1 | ano | nalezeno |  | P0113M
BHA30P01004 | [9 empty] | ZÁSUVKA DATOVÁ JEDNODUCHÁ |  |  |  |  | BHA30P01004MAUA003 | P01.14M |  |  |  |  | na DIN lištu | šedá | CRXD010 |  | RJ-45 | 1 | ano | nalezeno |  | P0114M
BHA30P01004 | [9 empty] | ZÁSUVKA DATOVÁ JEDNODUCHÁ |  |  |  |  | BHA30P01004MAUA003 | P01.15M |  |  |  |  | na DIN lištu | šedá | CRXD011 |  | RJ-45 | 1 | ano | nalezeno |  | P0115M
BHA30P01004 | [9 empty] | ZÁSUVKA DATOVÁ JEDNODUCHÁ |  |  |  |  | BHA30P01004MAUA003 | P01.16M |  |  |  |  | na DIN lištu | šedá | CRXD012 |  | RJ-45 | 1 | ano | nalezeno |  | P0116M
BHA30P01004 | [9 empty] | ZÁSUVKA DATOVÁ JEDNODUCHÁ |  |  |  |  | BHA30P01004MAUA003 | P01.17M |  |  |  |  | na DIN lištu | šedá | CRXD013 |  | RJ-45 | 1 | ano | nalezeno |  | P0117M
BHA30P01004 | [9 empty] | ZÁSUVKA DATOVÁ JEDNODUCHÁ |  |  |  |  | BHA30P01004MAUA003 | P01.18M |  |  |  |  | na DIN lištu | šedá | CRXD014 |  | RJ-45 | 1 | ano | nalezeno |  | P0118M
BHA30P01007 | [9 empty] | ZÁSUVKA DATOVÁ JEDNODUCHÁ |  |  |  |  | BHA30P01007CAUA001 | P01.EPS | [6 empty] | CRXD001 |  |  | 1 | ano | nepřístupné
BHA30P01007 | [9 empty] | ZÁSUVKA DATOVÁ JEDNODUCHÁ |  |  |  |  | BHA30P01007CBUA001 | P01.EZS | [6 empty] | CRXD002 |  |  | 1 | ano | nepřístupné