## Rekapitulace
pořadové číslo | popis | Kč/jednotka bez_DPH | počet | cena celkem / Kč bez DPH
AV TECHNOLOGIE
1 | Zasedací místnost 340A - AV technologie (uzantelný náklad projektu) | 0 | 1 | 0
2 | Zasedací sál 343 - AV technologie (uznatelný náklad projektu) | 0 | 1 | 0
3 | Zasedací sál 343 - diskusní systém | 0 | 1 | 0
Zasedací místnost 340A + zasedací sál 343 - AV technologie (uznatelný náklad projektu) - cena celkem bez DPH: |  |  |  | 0
Zasedací sál 343 - Diskusní systém (neuznatelný náklad projektu) - cena celkem bez DPH: |  |  |  | 0
Poznámka: všechny síťové prvky budou vzorkovány v souladu s Metodikami BMS, kteréjsou součástí ZD
Název investora: Masarykova univerzita Brno
Projekt: Rekonstrukce části 3.NP objektu Komenského nám. 2a, Brno
AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA
Zpracoval: Antonín Turek + Jiří Jelínek
Datum: 01.12.2022
Verze: 1

## Zasedací místnost 340A_AVT
pořadové číslo | kód v projektu | název | výrobce | typové označení | popis pro VŘ | množstevní jednotka | Množství | Kč/jednotka bez_DPH | cena celkem bez DPH
Zasedací místnost 340A - AV technologie (uzantelný náklad projektu)
1 |  | Projekce | [6 empty] | 0
2 |  | Konferenční datový projektor |  |  | Konferenční datový projektor s min. parametry: technologie laser + 3LCD, rozlišení min. 1920x 1200, výkon min. 7000 ANSI lumenů, kontrast min. 3000 000 : 1, obrazové vstupy min. 2 x HDMI, VGA, HDBaseT, hmotnost max. 20 kg, Hlučnost max 32dB v normal módu. Včetně obejtktivu s projekčním poměrem min 1,7-2,2:1. Možnost výměnných objektivů. | ks | 1 |  | 0
3 |  | Stropní držák projektoru |  |  | Univerzální držák datového projektoru s možností doladění umístění projektoru po instalaci. Bílý komaxit. Nosnost dle použitého projektoru. Včetně tyče pro vnitřní vedení kabeláže. Předpokládaná délka tyče 1,5m. | ks | 1 |  | 0
4 |  | Rámové plátno |  |  | Rámová projekční plocha s matně černým rámečkem. Projekční povrch pro HD a 4K projekci, se ziskem min. 1.1 a pozorovacím úhlem min. 170°. Formát 16:9, rozměr obrazu 260x146 cm. | ks | 1 |  | 0
5 |  | Audio systém | [6 empty] | 0
6 |  | Reproduktorová soustava |  |  | Dvoupásmová podhledová reprosoustava, vč. zadního krytu, min. parametry: 50W / 70_100V, 87dB, 80Hz–18kHz, 100°-120° pokrytí, vhodné pro náročné prostředí, rozměry max: 260x220 (průměr x výška) mm, 5 kg | ks | 4 |  | 0
7 |  | Zesilovač |  |  | Koncový zesilovač, min. parametry: výkon 2x 120W_8Ω nebo 2x 120W /70_100V, 2x nesymetrický vstup, 2 symetrický vstup, chlazení bez hluku, individuální nastavení výšek a basů pro každý výstup, sleep mode, možnost vzdáleného ovladače, 19" rack uchycení, šířka max. 1/2 rack | ks | 1 |  | 0
8 |  | Mixážní systém |  |  | Mixážní matice s digitálním signálovým processingem, min. 2 symetrické vstupy / 2 symetrické výstupy, 10 vstupních kanálů Dante (min. 8x s eliminací ozvěny, 2 výstupní kanály Dante, připojení pro mobilní telefon, USB audio in/out, řízení pro řídící systém | ks | 1 |  | 0
9 |  | Mikrofon |  |  | Sestava stropního mikrofonní pole pro videokonference, min. požadavky: pokrytí 360°, automatické směrování na řečníka, automatická mixáž, Dante připojení, pro podhledy 600x600mm, váha max. 6,5 kg, bílé provedení, příprava na uchycení do podhledu nebo pro zavěšení na lanka | ks | 1 |  | 0
10 |  | Switch pro Dante - budou vzorkovány v souladu s Metodikami BMS, kteréjsou součástí ZD |  |  | datový switch s 5 porty 10/100/1000Mbit, 4x PoE+, celkový napájecí výkon přes PoE je 60W, pasivní chlazením, s napájecím zdrojem | ks | 1 |  | 0
11 |  | Zdroje signálu, přípojná místa | [6 empty] | 0
12 |  | Přípojné místo do stolu předsednictva |  |  | Nerezové/hliníkové přípojné místo s víkem pro instalaci do desky stolu, včetně krycí nohy pod desku stolu. Kabeláž a 230V zásuvky uschovány pod víkem. Vybavení 2x 230V zásuvka. Pull-Out kladkový systém pro instalaci 4 vytahovacích kabelů, včetně krycí nohy (součástí vytahovací kabely HDMI, USB-A, LAN). Možnost barevného provedení černá, stříbrná, bílá (bude zvoleno dle požadavku architekta). | ks | 1 |  | 0
13 |  | Přípojné místo do stolu předsednictva |  |  | Nerezové/hliníkové přípojné místo s víkem pro instalaci do desky stolu, včetně krycí nohy pod desku stolu. Kabeláž a 230V zásuvky uschovány pod víkem. Vybavení 3x 230V zásuvka, USB-C + USBA pro nabíjení. Možnost barevného provedení černá, stříbrná, bílá (bude zvoleno dle požadavku architekta). | ks | 6 |  | 0
14 |  | Konferenční kamera |  |  | Konferenční USB PTZ kamera. Motoricky ovládaná PTZ kamera. Využití pro videokonference k připojení přes USB k laptopu nebo počítači. minimální parametry kamery: objektiv F3,9 mm-47,3 mm s 12x optickým zoomem se záběrem 60° horizontálně, obrazový čip 2 MP, rozlišení fullHD, rozsah motorického ovládání P&T +/- 170°, 90° nahoru, 30° dolů, 10 pozic předvoleb. Funkce pro optimalizaci záběru na základě detekce obličeje. Kompenzace protisvětla. WDR. Videostreaming H.264 přes LAN rozhraní. Ovládání kamery přes IR dálkový ovladač. Vstupy: 1x USB 3.0 typ B, 1x RS232 (8-pin DIN), 1x RJ45 (LAN). Napájení 12VDC adaptérem. Balení obsahuje napájecí adaptér, USB 3.0 kabel, dálkový ovladač, držák na stěnu | ks | 1 |  | 0
15 |  | Police |  |  | Nástěnná police pro výše uvedenou PTZ kameru | ks | 1 |  | 0
16 |  | Bezdrátový přepínač |  |  | Bezdrátový konferenční přepínač pro sdílení obrazu a zvuku ze zařízení typu notebook, smartphone, tablet na displej nebo projektor. K notebooku lze bezdrátově připojit rovněž USB konferenční periferie typu webkamera, soundbar, mikrofon kompatibilní s vybranými konferenčními aplikacemi. Sdílení lze spustit z USB tlačítka nebo mobilní aplikace prostřednictvím integrovaného WiFi access pointu v přepínači. Obraz z mobilních zařízení je sdílen pomocí aplikace nebo zrcadlení plochy . Sdílení min, 2 zařízení na displeji nebo projektoru najednou. Vzdálená správa přes webové rozhraní nebo aplikaci. Zařízení je certifikováno ISO 27001 - řízení bezpečnosti informací. Komunikace mezi USB tlačítkem a přepínačem je šifrována a chráněna digitálním certifikátem Minimální technické parametry: video výstup 4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b, integrovaný WiFi access point 2,4 nebo 5 GHz, integrované antény do těla produktu, 2x USB-C tlačítko v balení. Výstupy: 1x HDMI, 2x USB, 1x Ethernet RJ45. | ks | 1 |  | 0
17 |  | Interface technologie | [6 empty] | 0
18 |  | Datový rozvaděč (Rack) |  |  | 19" rozvaděč vestavný. | ks | 1 |  | 0
19 |  | Příslušenství rack |  |  | Ostatní rackové drobné příslušensntí obsahující police, záslepky, šrouby, vyvazovací profily, ard.. | ks | 1 |  | 0
20 |  | Kombinovaný přepínač |  |  | Kombinovaný přepínač min. 2x1 s min. parametry: Podpora rozlišení min. 4K@60Hz at 4:4:4. Podpora standardu HDMI 2.0, HDCP 2.2. Víceúčelový přepínač s funkcí přepínání USB a HDMI. Jednotlivé signálové vrstvy jsou zpracovávány samostatně a skrze webové rozhraní nebo řídicí systém je lze ovládat a konfigurovat. Přepínač je na výstupu vybaven USB 3.1 Gen 1 hubem na nějž jsou přepínány signály z USB-B vstupů. Přepínač disponuje EDID manažerem. Podpora funkce autoswitch pro automatické přepínání aktivního vstupu (konfigurovatelná priorita). Technické parametry: Vstupy: 2x USB-B, 2x HDMI (v 2.0), RJ45 Ethernet. Výstupy: 1x HDMI (v 2.0), USB-A, audio, RS232. | ks | 1 |  | 0
21 |  | Signálový extender - vysílač |  |  | Extender pro přenos HDMI po kabelu CATx - Vysílač. Minimální parametry: Podpora standardů HDBase-T, HDMI 1.4a, HDCP 2.2. Podpora 4K/UHD@60Hz 4:2:0. Přenos 1920x1200 a 1080p/60 na 100 m, přenos 4K/UHD na 70 m, Přenos RS-232 (obousměrně) a IR příkazů. HDCP kompatibilní. Podpora přenosu EDID, CEC, 3D. PoCc napájení přijímače po CATx kabelu. | ks | 1 |  | 0
22 |  | USB extender |  |  | Extender USB 2.0 po CATx Prodlužuje kabelovou trasu USB 2.0 (high-speed) při rychlosti max. 480Mb/s a to do vzdálenosti až 60m pomocí kabelu Cat5/Cat5e/Cat6. | ks | 1 |  | 0
23 |  | Signálový extender |  |  | Převodník HDMI a USB po kabelu CATx. Sada vysílače a přijímače. HDMI přenos ve standardu HDBase-T, přenos USB 2.0. | ks | 1 |  | 0
24 |  | Řídicí systém | [6 empty] | 0
25 |  | Kontrolér |  |  | Kontrolér řídicího systému. Minimální technické parametry kontroléru: CPU, 256MB RAM, 6x RS232, 8x IR, 8x IO, 4x relé, LAN, slot pro SD kartu, programování v jazyce XPL2, vestavěný webový server. | ks | 1 |  | 0
26 |  | Dotykový panel |  |  | Dotykový panel stolní drátový. Minimální technické parametry panelu: úhlopříčka 10" 16:9, rozlišení 1280x800, 32-bitové barvy, kapacitní dotykový IPS displej, vestavěné reproduktory a mikrofon, vestavěný světelný a pohybový senzor, IP komunikace, napájení přes PoE, pevný stolní stojan s náklonem, provedení v tenkém hliníkovém šasi s integrovaným stojánkem | ks | 2 |  | 0
27 |  | Aplikace |  |  | Aplikace pro emulaci dotykového panelu a kontroléru. Kompatibilní s operačním systémem min. Apple iOS 7.0 a vyšší, Android OS 4.1 a vyšší, Windows PC OS 7 a vyšší. 1 licence. | ks | 1 |  | 0
28 |  | Tablet |  |  | Tablet s min. parametry: min. 10.2palcový (úhlopříčně) Multi‑Touch displej IPS 2160 × 1620, šesti jádrový procesor, paměť 3GB, uložiště 64GB, WiFi a/b/g/n/​ac, Bluetooth 4.2, přední 12Mpx kamera, zadní fotoaparát 8 Mpix s rozlišením 1080p, operační systém kompatibilní s iOS 10, snímač okolního osvětlení, čtečka otisku prstů, vestavěná dobíjecí baterie s výdrží až 10 hodin. | ks | 1 |  | 0
29 |  | Switch - budou vzorkovány v souladu s Metodikami BMS, kteréjsou součástí ZD |  |  | datový switch s 8 porty 10/100/1000Mbit, 8x PoE+, celkový napájecí výkon přes PoE je 60W, pasivní chlazením, s napájecím zdrojem | ks | 1 |  | 0
30 |  | Síťové prvky - AP - budou vzorkovány v souladu s Metodikami BMS, kteréjsou součástí ZD |  |  | Bezdrátový podnikový přístupový bod NWA1123-AC v2, Dual Radio 802.11a/b/g/n/ac 2x2 MIMO, 4 mody (AP, Repeater, Bridge, Client), WPA2, PoE, WMM, 2x 3dBi, 16 SSID, Smoke detector design | ks | 1 |  | 0
31 |  | Komunikační modul |  |  | Převodník RS-232/485 s min. parametry: automatický poloduplexní provoz, indikace směru přenosu,max. 2 DIN | ks | 1 |  | 0
32 |  | Relé |  |  | Šestikanálové relé jednotka pro spínání zátěží s min. parametry: do 10A, 6 nezávislých bezpotenciálových přepínacích výstupů, řízení po sběrnici a externími tlačítky, testovací tlačítka na čelním panelu, programovatelné parametry pro každé relé (odezva na vstup, zpožděné zapnutí/vypnutí, paměť, sekvence pro ovládání motorů), indikace napájení a stavu relé. max. 6 DIN | ks | 2 |  | 0
33 |  | Stmívač |  |  | Jednotka pro řízení elektronických předřadníků zářivek s min. parametry: , možnost rozdělení 64 stmívatelných předřadníků zářivek na jedné sběrnici až na 15 nezávislých skupin, kompatibilní s předřadníky DALI, řízení všech skupin po sběrnici a dvou z nich i externími tlačítky, testovací tlačítka na čelním panelu, programovatelné parametry (odezva na vstupy, min., max. hodnota výstupního napětí, rychlost stmívání), indikace výstupní úrovně, a zkratované sběrnice k zářivkám. max. 4 DIN. | ks | 1 |  | 0
34 |  | Odrušovač |  |  | Tříkanálová jednotka pro potlačení elektromagnetického rušení s min. parametry: pro napětí do 275V, 3 RC odrušovací členy pro spínání motorů. Max. 2 DIN | ks | 2 |  | 0
35 |  | Kabeláž + příslušenství | [6 empty] | 0
36 |  | UTP cat 6 |  |  | UTP kabel CAT6 ohniodolný B2s1d0. Nejvyšší podporovaný protokol - 2.5/5GBASE-T. Šířka pásma - 250 MHz. AWG 23. | m | 20 |  | 0
37 |  | Kabel 100V | - | CYKY-J 3x1,5 | Kabel CYKY 3x1,5mm pro 100V ozvučení | m | 30 |  | 0
38 |  | Kabeláž |  |  | Krátká propojovací kabeláž 1-5m (HDMI, audio, LAN, USB, napájení). | kpl | 1 |  | 0
39 |  | Konektory |  |  | Set konetorů k signálové kabeláži (audio, RJ45, BNC, RS232, atd.) | set | 1 |  | 0
40 |  | Montážní materiál |  |  | Ostatní drobný montážní materiál (pásky, hmoždinky, šrouby, lepící pásky, spojky, atd.) | kpl | 1 |  | 0
41 |  | Instalace, programování, služby | [6 empty] | 0
42 |  | Instalace AV techniky |  |  | Instalace video techniky (Displeje včetně držáků, Projektory včetně držáků, Projekční plochy, Videotechnika) | kpl | 1 |  | 0
43 |  | Instalace AV techniky |  |  | Instalace audio techniky (Reproduktory, Mixážní pult, Mikrofony, Digitální audiomatice) | kpl | 1 |  | 0
44 |  | Instalace AV techniky |  |  | Instalace kabeláže včetně konektorů (Příprava a pokládka kabelového svazku. Konektory: audio, video, řízení, napájení.) | kpl | 1 |  | 0
45 |  | Instalace AV techniky |  |  | Instalace interfacové techniky (Instalace interfacové techniky, přístrojové skříně a rozvaděče. Vyvázání kabeláže a zapojení napájení) | kpl | 1 |  | 0
46 |  | Instalace AV techniky |  |  | Instalace řídícího systému (Řídící jednotka, Ovládací prvky, Silové vypínače ovládané z ŘS) | kpl | 1 |  | 0
47 |  | Instalace AV techniky |  |  | Instalace speciální techniky (Telekonference, Videokonference) | kpl | 1 |  | 0
48 |  | Instalace AV techniky |  |  | Další práce (Vykládka/nakládka a stavba lešení. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů. Pronájem lešení.) | kpl | 1 |  | 0
49 |  | Programování |  |  | Programování a SW práce (Řídící systém, Režimy a předvolby na dotykovém panelu, Programování silových okruhů, Tvorba manuálu pro systém) | h | 40 |  | 0
50 |  | Služby |  |  | Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) | kpl | 1 |  | 0
51 |  | Služby |  |  | Projektová dokumentace, příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Projektová dokumentace skutečného stavu. Předání díla. Zaškolení uživatele. Inženýring - vedení instalace. Systémové testy.) | kpl | 1 |  | 0
52 |  | Doprava |  |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0
|  | CENA CELKEM BEZ DPH: | [6 empty] | 0

## Zasedací sál 343_AVT
pořadové číslo | kód v projektu | název | výrobce | typové označení | popis pro VŘ | množstevní jednotka | Množství | Kč/jednotka bez_DPH | cena celkem bez DPH
Zasedací sál 343 - AV technologie (uznatelný náklad projektu)
1 |  | Zobrazovače, projekce | [6 empty] | 0
2 |  | Konferenční datový projektor |  |  | Konferenční datový projektor s min. parametry: technologie laser + 3LCD, rozlišení min. 1920x 1200, výkon min. 7000 ANSI lumenů, kontrast min. 3000 000 : 1, obrazové vstupy min. 2 x HDMI, VGA, HDBaseT, hmotnost max. 20 kg, Hlučnost max 32dB v normal módu. Včetně obejtktivu s projekčním poměrem min 1,7-2,2:1. Možnost výměnných objektivů. | ks | 2 |  | 0
3 |  | Konferenční datový projektor |  |  | Konferenční datový projektor s min. parametry: technologie laser + 3LCD, rozlišení min. 1920x 1200, výkon min. 7000 ANSI lumenů, kontrast min. 3000 000 : 1, obrazové vstupy min. 2 x HDMI, VGA, HDBaseT, hmotnost max. 20 kg, Hlučnost max 32dB v normal módu. Bez objektivu. | ks | 2 |  | 0
4 |  | Výměnný objektiv |  |  | Výměnný objektiv pro výše uvedený projektor s minimálním projekčním poměrem 0,8:1:1. | ks | 2 |  | 0
5 |  | Stropní držák projektoru |  |  | Univerzální držák datového projektoru s možností doladění umístění projektoru po instalaci. Bílý komaxit. Nosnost dle použitého projektoru. Včetně tyče pro vnitřní vedení kabeláže. Předpokládaná délka tyče 1,5m. | ks | 4 |  | 0
6 |  | Roletové plátno |  |  | Elektrické roletové projekční plátno s bočním napínání povrchu určená pro vestavbu do podhledového stropu. Projekční povrch pro HD a 4K projekci, se ziskem min. 1.1 a pozorovacím úhlem min. 170°. Formát 16:9, velikost obrazu 250x141 cm, černý rámeček. | ks | 4 |  | 0
7 |  | Monitory |  |  | Monitor s viditelnou uhlopříčkou min. 54,6 cm (21,5"), ISP panel antireflexní, LED podsvícení, rozlišení 1920x1080, pozorovací úhel 178° vodorovně, 178° svisle, jas 250 cd/m2, kontrastní poměr 1000:1 statický, doba odezvy 5ms, video vstupy VGA, HDMI, DisplayPort, náklon -5 až +22°, výškově nastavitelný stojan až 100 mm | ks | 3 |  | 0
8 |  | Audio systém | [6 empty] | 0
9 |  | Reproduktorová soustava |  |  | Dvoupásmová podhledová reprosoustava, vč. zadního krytu, min. parametry: 50W / 70_100V, 87dB, 80Hz–18kHz, 100°-120° pokrytí, vhodné pro náročné prostředí, rozměry max: 260x220 (průměr x výška) mm, 5 kg | ks | 12 |  | 0
10 |  | Zesilovač |  |  | Koncový zesilovač, min. parametry: výkon 4x 240W/100V, digitální topologie, spínaný zdroj, teplotně řízená ventilace, ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a DC napětí, frekvenční rozsah 60Hz-18kHz, odstup S/N >98dB, LED indikace stavu / pro každý kanál, regulace úrovně, přepínač Hi-Pass filtru / pro každý kanál | ks | 1 |  | 0
11 |  | Mixážní systém |  |  | Mixážní matice s digitálním signálovým processingem s minimálními parametry: 12 symetrických vstupů / 8 symetrických výstupů, min. 10 vstupů s automatickou eliminací ozvěny (AEC), digitální sběrnice s min. 42 zvukovými kanály s latencí max 0,25ms, min. 6 kontrolních vstupů a 4 logické výstupy, indikační LED pro každý kanál, ethernet pro nastavení, kontrolu a monitoring, RS-232 pro řízení | ks | 1 |  | 0
12 |  | Mixážní systém |  |  | Rozšíření mix. matice pro převod interní sběrnice na protokol Dante, min. 4x RJ 45 konektor, RS-232, vč. rackových úchytů | ks | 1 |  | 0
13 |  | Ostatní audio technika |  |  | Dvoukanálový eliminátor zpětné vazby, min. 24 filtrů / kanál | ks | 1 |  | 0
14 |  | Síťové prvky - Switch - budou vzorkovány v souladu s Metodikami BMS, kteréjsou součástí ZD |  |  | Datový přepínač s min. 10 porty 10/100/1000Mbit z toho mi.8 portů PoE, celkový napájecí výkon přes PoE je min. 130W, buffer pro min. 256tis. packetu, pasivní chlazení, set pro instalaci do rack, s napájecím zdrojem | ks | 1 |  | 0
15 |  | Dante / USB |  |  | Dante převodník s minimálními paramtery: USB 2x2 vstup / výstup, RJ45, USB-A, 24 Bit / 48kHz, PoE a USB | ks | 2 |  | 0
16 |  | Dante převodník |  |  | Dante - min. 2x XLR line výstup, min. parametry: 35Hz - 20kHz, napájení PoE | ks | 2 |  | 0
17 |  | Mikrofon režie |  |  | Mikrofon na stolním stojánku pro povelovou komunikaci, kardioidní charakteristika, spínací tlačítko, min. 400 mm kroucený kabel s XLR konektorem, základna max. 200x150x80 mm, délka ohebného mic. držáku min. 300 mm | ks | 1 |  | 0
18 |  | Reproduktorová soustava režie |  |  | Sestava aktivních poslechových reproduktorů s minimální konfigurací: 5,25" + 0,75" reproduktor, 2x30W, 80Hz - 20 kHz, vstup XLR, Jack 6,3 a RCA, cena za pár | set | 1 |  | 0
19 |  | Držák |  |  | 2x nástěnný držák pro reprosoustavy vč. držáku pro napájecí adaptér | set | 1 |  | 0
19 |  | Zesilovač |  |  | Zesilovač pro indukční smyčku (vyhovuje IEC60118-4 a IEC62489-1), bezdrátový přenos audio signálu pro nedoslýchavé, Audio vstupy Line/Mic, výstupní výkon pro pokrytí až 200 m2 | ks | 1 |  | 0
20 |  | Zdroje signálu, přípojná místa | [6 empty] | 0
21 |  | Přípojné místo do stolu předsednictva |  |  | Nerezové/hliníkové přípojné místo s víkem pro instalaci do desky stolu, včetně krycí nohy pod desku stolu. Kabeláž a 230V zásuvky uschovány pod víkem. Vybavení 2x 230V zásuvka. Pull-Out kladkový systém pro instalaci 4 vytahovacích kabelů, včetně krycí nohy (součástí vytahovací kabely HDMI, USB-C, LAN). Možnost barevného provedení černá, stříbrná, bílá (bude zvoleno dle požadavku architekta). | ks | 1 |  | 0
22 |  | Přípojné místo do stolu předsednictva |  |  | Nerezové/hliníkové přípojné místo s víkem pro instalaci do desky stolu, včetně krycí nohy pod desku stolu. Kabeláž a 230V zásuvky uschovány pod víkem. Vybavení 3x 230V zásuvka, USB-C + USBA pro nabíjení. Možnost barevného provedení černá, stříbrná, bílá (bude zvoleno dle požadavku architekta). | ks | 4 |  | 0
23 |  | Přípojné místo režie |  |  | Nástěnné přípojné místo s HDMI IN konektorem, včetně nástěnné instalační krabice. | ks | 1 |  | 0
24 |  | Desktop mini PC Operátor |  |  | PC s min. parametry: case desktop mini s min. 65W zdrojem s účinnosti až 89% , výkon CPU min. 10000 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační paměť 16GB DDR4, SSD disk 512GB, LAN, WiFi 6 ax, Bluetooth, USB-C 3.2, USB 3.2, USB 2.0, 2x DisplayPort, 1x HDMI, klávesnice, myš, vertikální stojan, operační systém s podporu AD (domény), servisní služba u zákazníka s odezvou do následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události | ks | 1 |  | 0
25 |  | Desktop mini PC Režie |  |  | PC s min. parametry: case desktop mini s min. 65W zdrojem s účinnosti až 89% , výkon CPU min. 10000 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační paměť 16GB DDR4, SSD disk 512GB, LAN, WiFi 6 ax, Bluetooth, USB-C 3.2, USB 3.2, USB 2.0, 2x DisplayPort, 1x HDMI, klávesnice, myš, vertikální stojan, operační systém s podporu AD (domény), servisní služba u zákazníka s odezvou do následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události | ks | 1 |  | 0
26 |  | Univerzální VCF přídavný systém k Pcrežie | [6 empty] | 0
27 |  | Dante / USB |  |  | Dante převodník s minimálními paramtery: USB 2x2 vstup / výstup, RJ45, USB-A, 24 Bit / 48kHz, PoE a USB | ks | 1 |  | 0
28 |  | Převodník HDMI/USB |  |  | Capture USB 3.0 karta, 1xHDMI vstup s embedovaným audiem, min. vstupní rozlišení 2048x2160, Plug-And-Play. | ks | 1 |  | 0
29 |  | Signálový extender - vysílač |  |  | Extender pro přenos HDMI po kabelu CATx - Vysílač. Minimální parametry: Podpora standardů HDBase-T, HDMI 1.4a, HDCP 2.2. Podpora 4K/UHD@60Hz 4:2:0. Přenos 1920x1200 a 1080p/60 na 100 m, přenos 4K/UHD na 70 m, Přenos RS-232 (obousměrně) a IR příkazů. HDCP kompatibilní. Podpora přenosu EDID, CEC, 3D. PoCc napájení přijímače po CATx kabelu. | ks | 1 |  | 0
30 |  | Signálový extender - přijímač |  |  | Extender pro přenos HDMI po kabelu CATx - Přijímač. Minimální parametry: Podpora standardů HDBase-T, HDMI 1.4a, HDCP 2.2. Podpora 4K/UHD@60Hz 4:2:0. Přenos 1920x1200 a 1080p/60 na 100 m, přenos 4K/UHD na 70 m. Přenos RS-232 (obousměrně) a IR příkazů. HDCP kompatibilní. Podpora přenosu EDID, CEC, 3D. PoCc napájení přijímače po CATx kabelu. | ks | 1 |  | 0
31 |  | Interface technologie | [6 empty] | 0
32 |  | Datový rozvaděč (Rack) |  |  | 19" rozvaděč stojanový 45U/600x800 skleněné dveře, šedý | ks | 1 |  | 0
33 |  | Rozvodný panel do racku |  |  | 19" rozvodný panel 1U 8x230V UTE, přívod černý - 2m, podsvícený vypínač | ks | 5 |  | 0
34 |  | Ventilační jednotka |  |  | Ventilační jednotka spodní (horní) 220V, 6 ventilátorů, termostat | ks | 1 |  | 0
35 |  | Příslušenství rack |  |  | Ostatní rackové drobné příslušensntí obsahující police, záslepky, šrouby, vyvazovací profily, ard.. | ks | 1 |  | 0
36 |  | HDMI audio de-embeder |  |  | HDMI audio de-embeder. Podpora HDMI 2.0b, HDCP. Podpora rozlišení max. 4K@60Hz 4:4:4, umožňuje oddělit zvuk z HDMI signálu a poslat ho dál jako S/PDIF nebo analog audio. Data rate min. 18 Gbps. Manažer EDID komunikace. Automatická equalizace kabelů na vstupu | ks | 1 |  | 0
37 |  | Maticový přepínač |  |  | Maticový přepínač s min. parametry: 16x16 HDMI. Podpora standardů HDMI 2.0 a HDCP 2.2. Podpora rozlišení 4K/UHD @ 60 Hz 4:4:4. Datový přenos min. 18 Gbps. EDID manager. LCD displej na předním panelu. Ovládání na předním panelu, RS232 nebo LAN. | ks | 1 |  | 0
38 |  | Kombinovaný přepínač |  |  | Kombinovaný přepínač 2x1 s min. parametry: Podpora rozlišení min. 4K@60Hz at 4:4:4. Podpora standardu HDMI 2.0, HDCP 2.2. Víceúčelový přepínač s funkcí USB-C 4K Video, Audio, Data USB + LAN, a Power Delivery 60W. Jednotlivé signálové vrstvy jsou zpracovávány samostatně a skrze webové rozhraní nebo řídicí systém je lze ovládat a konfigurovat. Napájení Power Delivery a Data LAN jsou v USB-C vstupu k dispozici stále pro připojení počítače bez ohledu na zvolený vstup. Přepínač je na výstupu vybaven USB 3.1 Gen 1 hubem na nějž jsou přepínány signály z USB-C a USB-B vstupů. Přepínač disponuje EDID manažerem. Podpora funkce autoswitch pro automatické přepínání aktivního vstupu (konfigurovatelná priorita). Technické parametry: Vstupy: 1x USB-C, 1x HDMI (v 2.0), RJ45 Ethernet. Výstupy: 1x HDMI (v 2.0), USB-A, audio, RS232. | ks | 1 |  | 0
39 |  | Signálový extender - vysílač |  |  | Extender pro přenos HDMI po kabelu CATx - Vysílač. Minimální parametry: Podpora standardů HDBase-T, HDMI 1.4a, HDCP 2.2. Podpora 4K/UHD@60Hz 4:2:0. Přenos 1920x1200 a 1080p/60 na 100 m, přenos 4K/UHD na 70 m, Přenos RS-232 (obousměrně) a IR příkazů. HDCP kompatibilní. Podpora přenosu EDID, CEC, 3D. PoCc napájení přijímače po CATx kabelu. | ks | 10 |  | 0
40 |  | Signálový extender - přijímač |  |  | Extender pro přenos HDMI po kabelu CATx - Přijímač. Minimální parametry: Podpora standardů HDBase-T, HDMI 1.4a, HDCP 2.2. Podpora 4K/UHD@60Hz 4:2:0. Přenos 1920x1200 a 1080p/60 na 100 m, přenos 4K/UHD na 70 m. Přenos RS-232 (obousměrně) a IR příkazů. HDCP kompatibilní. Podpora přenosu EDID, CEC, 3D. PoCc napájení přijímače po CATx kabelu. | ks | 6 |  | 0
41 |  | Scaler HDMI/SDI, SDI/HDMI |  |  | HDMI/SDI down up cross konvertor s funkcí Scaling a přepočtu Frame Rate s minimálními parametry: Převádí SDI na HDMI, HDMI na SDI, křížově konvertuje Down/Up, slouží jako 1:4 distribuční zesilovač. Převádí HDMI a/nebo SDI na HDMI a/nebo SDI, přepočítává velikost (scale) a/nebo převádí Frame Rate na HDMI nebo SDI vstupu, dle potřeby přesměrovává audio páry v SDI & HDM | ks | 4 |  | 0
42 |  | Převodník HDMI/SDI |  |  | Převodník HDMI to SDI 6G s minimálními parametry: převádí HDMI signál na SDI. Je vybaven výstupy typu 6G-SDI, které jsou kompatibilní s normami SD, HD a Ultra HD a jsou automaticky přepínany. Konverze rozlišení z HD na SD a analogové nebo digitální AES/EBU zvukové vstupy pro vkládání audia do SDI linky. Převodník vybaven přepínačem pro vynucený výstup HD signálu z HDMI 4K zařízení v případech, kdy je požadován výhradně standardní HD signál. 1x HDMI IN, 2x HD SDI OUT. | ks | 3 |  | 0
43 |  | Převodník SDI/HDMI |  |  | Převodník SDI to HDMI 4K s minimálním,i parametry: konvertuje SDI signál na HDMI. Je vybaven 6G-SDI vstupy a automaticky přepíná mezi normami SD, HD a Ultra HD. Nabízí redundantní SDI vstup, průchozí 6G-SDI výstup, integrovaný down-konvertor rozlišení, analogové nebo digitální AES/EBU audio výstupy separované z SDI video vstupů. Převodník automaticky rozpozná HD HDMI zařízení a v případě potřeby provede konverzi rozlišení z Ultra HD na HD. | ks | 3 |  | 0
44 |  | Kamery, videostřižny pro stream + příslušenství | [6 empty] | 0
45 |  | Videokamera |  |  | PTZ kamera s min. parametry: 1/2,7" CMOS čipem, nejširší záběr objektivu min. 60°, zoom 20x, široký dynamický rozsah i při špatných světelných podmínkách, rozlišení Full HD 1920x1080p až 60 fps, 2D a 3D potlačení šumu s “low noise CMOS sensorem”. Odpovídá ONVIF IP Streaming Standardům, ethernetový port RJ-45 pro streaming H.264, současný výstup přes HDMI, USB 3.0 a IP Streaming | ks | 3 |  | 0
46 |  | Police |  |  | Nástěnná police pro výše uvedenou PTZ kameru | ks | 3 |  | 0
47 |  | Ovládací pult |  |  | Kontrolér pro snadné PTZ ovládání kamer s ONVIF protokolem po IP rozhraní. Ovládání s volitelnou rychlostí pohybu pomocí 3D joystiku a s otočným ovládáním pro ostření a zoom, možnost uložení presetů. Možno ovládání až 253 kamer. LCD display na panelu, ovládání Pan, Tilt, Zoom, clony, ostření, presets a další. přednastavení trasy, pozice, zoomování | ks | 1 |  | 0
48 |  | Videostřižna stream |  |  | Live videorežie s minimálními parametry: 20x SDI IN, 12x SDI OUT, audio in, multiwiew 2x SDI OUT (3G), USB-C, podporuje všechny běžné SD a HD formáty až do 1080p60, Ethernet. Prolínací efekty. Talkback kompatibilní. Bezplatná aplikace pro dálkové ovládání. | ks | 1 |  | 0
49 |  | Matrix switcher SDI |  |  | 40 x 40 - 4K /HD /SD -SDI router (přepínač) s ovládacímy tlačítky a LCD displejem na čelním panelu. Minimální parametry: Automatická detekce formátů SD, HD, 3 Gb/s, 6 Gb/s SDI, re-clocking, integrovaný ethernet, USB a serial router ovládací interface. Minimální základní specifikace: 40x 3G/HD/SD-SDI, 2K a 4K vstup (4:2:2 nebo 4:4:4, 10 bit). 40x 3G/HD/SD-SDI, 2K a 4K výstup (4:2:2 nebo 4:4:4, 10 bit), auto detekce vstupních formátů, ovládací tlačítka, ovládání pomocí RJ45 Ethernet, USB 2.0, RS-422. Ovládací a konfigurační SW pro Windows a Mac OS X.Podporované formáty: SD: 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC, HD: 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 2K: 2048x1080p23.98, 2048x1080p24, 2048x1080p25, 2048x1080PsF23.98, 2048x1080PsF24, 2048x1080PsF25, 4K: 3840x2160p23.98, 3840x2160p24, 3840x2160p25, 3840x2160p29.97, 3840x2160p30, 4096x2160p24 | ks | 1 |  | 0
50 |  | Řídicí systém | [6 empty] | 0
51 |  | Kontrolér |  |  | Kontrolér řídicího systému. Minimální technické parametry kontroléru: CPU, 256MB RAM, 6x RS232, 8x IR, 8x IO, 4x relé, LAN, slot pro SD kartu, programování v jazyce XPL2, vestavěný webový server. | ks | 1 |  | 0
52 |  | Dotykový panel |  |  | Dotykový panel stolní drátový. Minimální technické parametry panelu: úhlopříčka 10" 16:9, rozlišení 1280x800, 32-bitové barvy, kapacitní dotykový IPS displej, vestavěné reproduktory a mikrofon, vestavěný světelný a pohybový senzor, IP komunikace, napájení přes PoE, pevný stolní stojan s náklonem, provedení v tenkém hliníkovém šasi s integrovaným stojánkem | ks | 2 |  | 0
53 |  | Aplikace |  |  | Aplikace pro emulaci dotykového panelu a kontroléru. Kompatibilní s operačním systémem min. Apple iOS 7.0 a vyšší, Android OS 4.1 a vyšší, Windows PC OS 7 a vyšší. 1 licence. | ks | 1 |  | 0
54 |  | Tablet |  |  | Tablet s min. parametry: min. 10.2palcový (úhlopříčně) Multi‑Touch displej IPS 2160 × 1620, šesti jádrový procesor, paměť 3GB, uložiště 64GB, WiFi a/b/g/n/​ac, Bluetooth 4.2, přední 12Mpx kamera, zadní fotoaparát 8 Mpix s rozlišením 1080p, operační systém kompatibilní s iOS 10, snímač okolního osvětlení, čtečka otisku prstů, vestavěná dobíjecí baterie s výdrží až 10 hodin. | ks | 1 |  | 0
55 |  | Switch - budou vzorkovány v souladu s Metodikami BMS, kteréjsou součástí ZD |  |  | 26 portový Gigabit řízený přepínač, 24x Gigabit metal + 2x Gigabit combo (metal/SFP), propustnost 52 Gbps, rychlost přesměrování až 39Mpps, PoE+ 802.3at (30W) - Power budget 170W, IPv6, 802.3az (Green), L2 Multicast, Link agregace, VLAN, QoS, 19" rackmount | ks | 1 |  | 0
56 |  | Síťové prvky - AP - budou vzorkovány v souladu s Metodikami BMS, kteréjsou součástí ZD |  |  | Bezdrátový podnikový přístupový bod NWA1123-AC v2, Dual Radio 802.11a/b/g/n/ac 2x2 MIMO, 4 mody (AP, Repeater, Bridge, Client), WPA2, PoE, WMM, 2x 3dBi, 16 SSID, Smoke detector design | ks | 1 |  | 0
57 |  | Komunikační modul |  |  | Převodník RS-232/485 s min. parametry: automatický poloduplexní provoz, indikace směru přenosu,max. 2 DIN | ks | 1 |  | 0
58 |  | Relé |  |  | Šestikanálové relé jednotka pro spínání zátěží s min. parametry: do 10A, 6 nezávislých bezpotenciálových přepínacích výstupů, řízení po sběrnici a externími tlačítky, testovací tlačítka na čelním panelu, programovatelné parametry pro každé relé (odezva na vstup, zpožděné zapnutí/vypnutí, paměť, sekvence pro ovládání motorů), indikace napájení a stavu relé. max. 6 DIN | ks | 4 |  | 0
59 |  | Odrušovač |  |  | Tříkanálová jednotka pro potlačení elektromagnetického rušení s min. parametry: pro napětí do 275V, 3 RC odrušovací členy pro spínání motorů. Max. 2 DIN | ks | 3 |  | 0
60 |  | Stmívač |  |  | DALI-2 řídící jednotka: podpora min. 128 DALI adres na dvou sběrnicových kanálech. Maximální zatížení 2x240mA, připojení do systému pomocí LAN (RJ45), instalace na DIN lištu, napájení: 240 VAC (nominal) | ks | 2 |  | 0
61 |  | Vstupní modul |  |  | Vstupní jednotka min. 4x I/O (4x beznapěťové vstupy spínací pro 4 tlačítka, 5V (nominál) 2 V (v sepnutém stavu) zpoždění spínání kontaktů 50ms LED stavová indikace proudu a provozního režimu v provedení do rozvaděče instalace na DIN lištu, napájení: z DALI sběrnice spotřeba max. 15 mA | ks | 1 |  | 0
62 |  | Rozhraní DMX |  |  | Rozhraní pro ovládání DMX barevných svítidel | ks | 1 |  | 0
92 |  | Kabeláž + příslušenství | [6 empty] | 0
93 |  | UTP cat 6 |  |  | UTP kabel CAT6 ohniodolný B2s1d0. Nejvyšší podporovaný protokol - 2.5/5GBASE-T. Šířka pásma - 250 MHz. AWG 23. | m | 8180 |  | 0
94 |  | Kabel koaxiální |  |  | Koaxialní kabel pro SDI a HD-SDI a 3G-SDI video signál. Impedance 75 ohm. Dvojité stínění. Vnější průměr 6,95 mm. Útlum dB/30 m: -2,8@180 MHz, -4,4@400 MHz, -5,7@750 MHz. | m | 150 |  | 0
95 |  | Kabel audio |  |  | Symetrický stíněný audio stereo kabel 2 x 2 x 0,22. | m | 20 |  | 0
96 |  | Kabel audio |  |  | Symetrický stíněný audio mono kabel. | m | 50 |  | 0
97 |  | Kabel 100V | - | CYKY-J 3x1,5 | Kabel CYKY 3x1,5mm pro 100V ozvučení | m | 200 |  | 0
98 |  | Kabeláž |  |  | Krátká propojovací kabeláž 1-5m (HDMI, audio, LAN, USB, napájení). | kpl | 1 |  | 0
99 |  | Konektory |  |  | Set konetorů k signálové kabeláži (audio, RJ45, BNC, RS232, atd.) | set | 1 |  | 0
100 |  | Montážní materiál |  |  | Ostatní drobný montážní materiál (pásky, hmoždinky, šrouby, lepící pásky, spojky, atd.) | kpl | 1 |  | 0
101 |  | Instalace, programování, služby | [6 empty] | 0
102 |  | Instalace AV techniky |  |  | Instalace video techniky (Displeje včetně držáků, Projektory včetně držáků, Projekční plochy, Videotechnika) | kpl | 1 |  | 0
103 |  | Instalace AV techniky |  |  | Instalace audio techniky (Reproduktory, Mixážní pult, Mikrofony, Digitální audiomatice) | kpl | 1 |  | 0
104 |  | Instalace AV techniky |  |  | Instalace kabeláže včetně konektorů (Příprava a pokládka kabelového svazku. Konektory: audio, video, řízení, napájení.) | kpl | 1 |  | 0
105 |  | Instalace AV techniky |  |  | Instalace interfacové techniky (Instalace interfacové techniky, přístrojové skříně a rozvaděče. Vyvázání kabeláže a zapojení napájení) | kpl | 1 |  | 0
106 |  | Instalace AV techniky |  |  | Instalace řídícího systému (Řídící jednotka, Ovládací prvky, Silové vypínače ovládané z ŘS) | kpl | 1 |  | 0
107 |  | Instalace AV techniky |  |  | Instalace speciální techniky (Telekonference, Videokonference) | kpl | 1 |  | 0
108 |  | Instalace AV techniky |  |  | Další práce (Vykládka/nakládka a stavba lešení. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů. Pronájem lešení.) | kpl | 1 |  | 0
109 |  | Programování |  |  | Programování a SW práce (Řídící systém, Režimy a předvolby na dotykovém panelu, Programování silových okruhů, Tvorba manuálu pro systém) | h | 90 |  | 0
110 |  | IT práce |  |  | IT služby (Instalace a nastavení, Instalace a konfigurace SW) | h | 16 |  | 0
111 |  | Služby |  |  | Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) | kpl | 1 |  | 0
112 |  | Služby |  |  | Projektová dokumentace, příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Projektová dokumentace skutečného stavu. Předání díla. Zaškolení uživatele. Inženýring - vedení instalace. Systémové testy.) | kpl | 1 |  | 0
113 |  | Doprava |  |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0
|  | CENA CELKEM BEZ DPH: | [6 empty] | 0

## Zasedací sál 343_diskusni syste
pořadové číslo | kód v projektu | název | výrobce | typové označení | popis pro VŘ | množstevní jednotka | Množství | Kč/jednotka bez_DPH | cena celkem bez DPH
Zasedací sál 343 - Diskusní systém (neuznatelný náklad projektu)
63 |  | Diskusní systém ( s funkcí hlasování) | [6 empty] | 0
64 |  | Diskusní jednotka |  |  | Jednotka diskusního systému s možností integrace (zápustná) s možností modulární instalace. Umožňuje účastníkům hovořit a žádat o slovo. Diskuzní zařízení s funkcí hlasování umožňuje standardní hlasování parlamentního typu. Čtečka karet (předpoklad využití karet investora), zapuštěný min 7" displej, dotyková tlačítka, konektor pro připojení mikrofonu. Podpora hvězdicového zapojení. POE napájení. Včetně dalšího potřebného materiálu. | ks | 106 |  | 0
65 |  | Směrový mikrofon |  |  | Směrový mikrofon na nastavitelném rameni k diskusní jednotce, vestavěný plop filtr a protivětrná clona, nízká citlivost na mobilní telefony, pro místnosti s problematickou akustikou. | ks | 106 |  | 0
66 |  | Záslpoky, krytky |  |  | Set záslepek a krytek pro diskusní jednotky. | kpl | 1 |  | 0
67 |  | Slučovač/koncentrátor |  |  | Slučovač s možností připojení 2 diskusních jednotek. Možnost instalace pod desku stolu. Vstup 1x RJ45 z POE switche. | ks | 56 |  | 0
68 |  | Nářadí |  |  | Nářadí pro možnost případného vyjmutí modulárních panelů diskusního systému bez poškození a poškrábání. | ks | 1 |  | 0
69 |  | Zakončení |  |  | Sada 50 spojek pro zakončení kanálového voliče pro jeho zapuštěnou instalaci | kpl | 12 |  | 0
70 |  | Přepínač napájení |  |  | Audio processor a přepínač napájení pro zajišťění napájení sítě systému diskusního systému. | ks | 1 |  | 0
71 |  | DHCP Interface |  |  | Interface k rozšíření velikosti systému na více než 450 uzlů. Podporuje až 450 uzlů v podsíti. Interface slouží také jako výkonný DHCP server v podsíti. Min. 40 podsítí může být navzájem propojeno. Slouží pro zvýšení stability systému. | ks | 1 |  | 0
72 |  | Server |  |  | Server k diskusnímu/hlsovacímu systému s rezervou pro doinstalování virtuálního přístupu k diskusnímu systému. Minimální parametry: hardwarová podpora komprese H.264 realtime 2x 1080p50, 8 jádrový procesor x64 cpu Mark alespoň 14000, 3x vstup SDI/HDMI podporující 1080p50, 6x HDMI výstupy podporující souběžně 3x 1080p50, 2x gigabit ethernet port, 16 GB ECC ram, 2x SSD(nebo NVME) 240 GB mirror, windows 10 PRO CZ 64 bit, 600W 80PLUS zdroj, 2x 10 TB hotswap HDD mirror pro záznam, 2x audio input, 2x audio output, podpora PCI-E 3.0, integrovaný hardwarový vzdálený přístup včetně video konzole 2x USB 3.0 port, včetně vybavení pro montáž do 19" racku | ks | 1 |  | 0
73 |  | PC Virtuální přístup |  |  | PC virtuální klient - výstupy AV virtuální klient, možnost 2xmultiview, audio In/Out. Neobsahuje monitor, kabely k monitoru. | ks | 1 |  | 0
74 |  | PoE switch - budou vzorkovány v souladu s Metodikami BMS, kteréjsou součástí ZD |  |  | PoE+ switch 48 portů (min. 740W) pro konferenční a hlasovací jednotky. 2x10G Combo, 2x 10G SFP+, stackable. Včetně příslušenství. | ks | 2 |  | 0
75 |  | PoE switch - budou vzorkovány v souladu s Metodikami BMS, kteréjsou součástí ZD |  |  | PoE switch 24 portů pro konferenční a hlasovací jednotky. Včetně příslušenství. | ks | 4 |  | 0
76 |  | SW server |  |  | Software diskusního systému - server Základní komunikační SW , API. | ks | 1 |  | 0
77 |  | Licence pro identifikaci sedadla |  |  | Licence pro identifikaci sedadla s využitím uživatelského jména a hesla. | ks | 107 |  | 0
78 |  | Software - databáze účastníků |  |  | Software - databáze účastníků. | ks | 1 |  | 0
79 |  | Licence pro hlasovací mandát |  |  | Licence pro 1 hlasovací mandát. | ks | 106 |  | 0
80 |  | Základní sada softwaru |  |  | Základní sada softwaru diskusního systému pro řízení zasedání | ks | 1 |  | 0
81 |  | SW předsedající |  |  | Software diskusního systému pro předsedajícího | ks | 1 |  | 0
82 |  | SW operátor |  |  | Software diskusního systému pro operátora | ks | 1 |  | 0
83 |  | SW video |  |  | Software diskusního systému pro řízení střižny, kamer | ks | 1 |  | 0
84 |  | Hybridní katy |  |  | Účastnické hybridní karty NFC/čip s potiskem | ks | 120 |  | 0
85 |  | SW virtuální klient |  |  | Sada SW pro vzdálené připojení účastníků pro zasedání. Kompletní virtuální jednotka se systémovou identifikací, tlačítkem přihlášení do diskuse, s hlasovacími tlačítky. Hlavní okno náhledu pro možnost sledovat průběh zasedání – záběr kamery, vizualizace. Kontrola konektivity, systémová návaznost na databázi účastníků, tisky výsledků hlasování, zobrazení v rámci vizualizace – jméno, příjmení. | ks | 1 |  | 0
86 |  | SW multiview |  |  | Sada SW Multiview - zobrazení min 20x virtuálního klienta. SW, kde v multiview zobrazují vzdáleně připojení. Vizuální kontrola, že při hlasování u PC sedí správná osoba. Počet oken v multiview záleží na velikosti obrazovky, kde se Multiview zobrazuje. | ks | 5 |  | 0
87 |  | Instalace, nastavení |  |  | Systémové oživení diskusního systému, HW instalace, instalace diskusního systému, programování, nastavení dle požadavku uživatele, systémové testy, doprava. | ks | 1 |  | 0
88 |  | Služby |  |  | Nastavení uživatelských parametrů, zaškolení obsluhy, účast na prvním zasedání | ks | 1 |  | 0
89 |  | Služby |  |  | Instalace virtuálního klienta, nastavení, oživení. | ks | 1 |  | 0
90 |  | Služby |  |  | Nastavení uživatelských parametrů, zaškolení obsluhy, účast na prvním zasedání | ks | 1 |  | 0
91 |  | Služby |  |  | Roční náklady spojené s provozem serveru virtuálního klienta | rok | 1 |  | 0
|  | CENA CELKEM BEZ DPH: | [6 empty] | 0