- Příloha č. 1: Stavební program

  - POPIS INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU NAVÝŠENÍ POČTU BEZBARIÉROVÝCH TOALET A DOPLNĚNÍ BEZBARIÉROVÉHO VÝTAHU, PedF MU, POŘÍČÍ 7, BRNO

    - Úvodní informace

Předmětem investičního záměru je doplnění bezbariérových toalet v 3. nadzemním podlaží v objektu Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity na adrese Poříčí 7, Brno. Bezbariérové WC bude realizováno ve 3. NP v ploše stávajícího WC – muži, toto bude přemístěno do 5.NP. Bude realizován nový bezbariérový výtah v rozšířené šachtě, stávající výtah bude odstraněn. Ostatní WC - muži budou upraveny. Pro potřebné stavební úpravy bude nejprve vypracována projektová dokumentace. Následně bude zažádáno o stavební povolení. Po získání stavebního povolení bude provedena realizace.

    - Popis jednotlivých částí investičního záměru:

- Doplnění bezbariérových WC

Ve 3. NP bude realizováno nové bezbariérové WC na místě stávajícího pánského WC. Stávající pánské WC bude přemístěno do 5.NP viz níže.

- Doplnění bezbariérového výtahu

Nový bezbariérový výtah bude realizován místě stávajícího výtahu s výtahovými dveřmi z 1.PP,

1. – 5.NP a se strojovnou v 6.NP. Stávající výtah bude odstraněn. Bude rozšířena výtahový šachta a strojovna výtahu dle potřeby nového výtahu.

- Vyvolané stavební úpravy

V 5. NP bude v místnosti č. 5014 realizováno nové WC – muži (přesun z 3.NP). Stávající WC - muži v 1.PP, 2.NP, 4.NP budou z důvodu rozšíření výtahové šachty upraveny.

- Zapracování návrhu dimenzí a tras dle již vyhotovené PD pro předpokládané budoucí úpravy

Zpracování návrhu dimenzí a tras dle již vyhotovené přiložené PD s ohledem na předpokládanou budoucí realizaci úpravy vodovodních rozvodů a odpadů, včetně etapizace PdF MU Poříčí 7“, profese Stavební řešení a ZTI v těch částech, které nejsou předmětem díla. Tato přiložená PD neobsahuje bezbariérové řešení prostor, proto bude nahrazena poptávaným předmětem díla, nicméně ostatní budoucí napojované rozvody musí být v díle respektovány.

Rozsah stavebních úprav:

Stavební úpravy předpokládají odstranění, úpravu stávajících a realizaci nových částí stavby:

svislé a vodorovné stavebních konstrukce, úpravy povrchů stěn a stropů, nové keramické obklady, nové podhledy, nové podlahy, nové výplně dveřních otvorů, nové zámečnické a truhlářské výrobky, nové koncové prvky, zařizovací předměty a rozvody instalací TZB: ZTI, silnoproud, slaboproud, vzduchotechnika, vytápění, MaR, protipožární a signalizační zařízení, nové vybavení sanitárními doplňky, nový orientační systém, nový výtah včetně výtahových dveří a strojovny, případně další dle specifikace v projektové dokumentaci.

  - POPIS INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU NAVÝŠENÍ POČTU BEZBARIÉROVÝCH TOALET, PedF MU, POŘÍČÍ 9, BRNO

    - Úvodní informace

Předmětem investičního záměru je doplnění bezbariérových toalet v 2. – 6. nadzemním podlaží v objektu Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity na adrese Poříčí 9, Brno. Bezbariérové WC budou doplněny formou vestavby do prostoru stávajících WC se současnou úpravou stávajících WC a úklidových místností. Pro potřebné stavební úpravy bude nejprve vypracována projektová dokumentace. Následně bude zaslána ke schválení dotčeným orgánům státní správy a stavebnímu úřadu. Po získání stavebního povolení bude provedena realizace. Budou zohledněny požadavky poskytovatele dotace.

1.2.2.	Popis jednotlivých částí investičního záměru:

- Doplnění bezbariérových WC

Nové bezbariérové WC budou umístěny do plochy stávajících WC. Stávající WC budou upraveny.

- Vyvolané stavební úpravy

Prostor stávajících WC bude upraven tak aby byl rozsah na každém podlaží ve 2. NP až 6.NP následující:

  - Bezbariérové WC, 1 kabina = osoby se sníženou pohyblivostí, WC bude otevřeno i pro ostatní osoby, fakulta bude provádět osvětu o využívání pouze v nutných případech, současně bude sloužit i jako výukový prostředek;

  - WC muži - počet zařizovacích předmětů bude upřesněn dle dispozičních možností, využití = studenti + pedagogové;

  - WC ženy - počet zařizovacích předmětů bude upřesněn dle dispozičních možností, využití = studenti+pedagogové;

  - Úklidové místnosti – budou zachovány na podlažích, kde nyní jsou, event. vybudovány na každém z řešených podlaží, lze změnit dispozičně;

  - Kuchyňky zůstanou stávající, přebalovací pulty je možné instalovat pouze do nově budovaných bezbariérových WC, pokud to dovolí prostorové podmínky (přebalovací pulty jsou již instalovány v 1. PP a v 1. NP.

3.	Rozsah stavebních úprav:

Stavební úpravy předpokládají odstranění, úpravu stávajících a realizaci nových částí stavby:

svislé a vodorovné stavebních konstrukce, úpravy povrchů stěn a stropů, podhledy, podlahy, výplně dveřních otvorů, zámečnické a truhlářské výrobky, TZB: ZTI, silnoproud, slaboproud, vzduchotechnika, MaR a BMS, protipožární a signalizační zařízení, vybavení sanitárními doplňky, orientační systém, případně další dle specifikace v projektové dokumentaci.

4.	Rozdělení a obsah etap investičního záměru:

a)	Vypracování jednostupňové projektové dokumentace v rozsahu (DSP) dokumentace pro stavební povolení a (DVZ) dokumentace pro výběr zhotovitele. Projednání a odsouhlasení projektové dokumentace během její rozpracovanosti s dotčenými orgány státní správy. Získání stavebního povolení s nabytím právní moci;

b)	Realizace stavebních úprav generálním zhotovitelem stavby za provozu, Autorský dozor projektanta, BOZP na staveništi, TDI.