## SSZ
Poz. číslo | Název | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem
Zařízení č. 1 - Větrání sociálních zařízení kanceláře
1.01 | Ventilátor malý radiální s filtrem, zpětnou klapkou a doběhovým relé | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Qv=150m3/h, pe=65Pa, P=0,048kW/230V
1.10 | Žaluziová klapka | ks | 1 |  |  | 0 | 0
DN125
1.50 | Ohebná hadice izolovaná protihlukovou izolací tl.25mm | bm | 2 |  |  | 0 | 0
DN100
1.70 | Kruhové SPIRO potrubí DN125 | bm | 2 |  |  | 0 | 0
vč. tvarovek a příslušenství
1.90 | Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál | kg | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0 | 0

## REKAPITULACE VZT
VZDUCHOTECHNIKA
REKAPITULACE NÁKLADŮ |  | PROJEKT
|  | Dodávka | Montáž
Zařízení č. 1 - Větrání sociálních zařízení kanceláře |  | 0 | 0
MEZISOUČET |  | 0 | 0
Náklady na dopravu
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  | 0 | 0
Zařízení staveniště | 3% |  | 0
Komplexní vyzkoušení |  |  | 0
Zaregulování zařízení |  |  | 0
Zaškolení obsluhy |  |  | 0
DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  | 0
MEZISOUČET |  | 0 | 0
C E L K E M |  | 0