## Rekapitulace
D.1.1.2.5.7 VÝPIS MATERIÁLU - rekapitulace
Zkrácený popis | MJ | Počet MJ | Kč/mj | Kč S | Cena | Celkem
Dodávky a zařízení | [5 empty] | 0
Svítidla | [5 empty] | 0
Elektroinstalace | [5 empty] | 0
HZS | [5 empty] | 0
Celkem | [5 empty] | 0

## Dodávky a zařízení
D.1.1.2.5.7 VÝPIS MATERIÁLU - DODÁVKY A ZAŘÍZENÍ
Zkrácený popis | MJ | Počet MJ | Kč/mj | Kč S | Cena | Celkem
Rozvaděč RK
Oceloplechová rozvodnice stávající, jmenovité napětí 400V AC/50Hz, krytí IP30/IP20, po demontáži stávající náplně osazena náplní dle výkresu D.1.1.2.5.3 a D1.1.2.5.4 | ks | 1 |  |  |  | 0
Rozvaděč RK.1
Oceloplechová rozvodnice zapuštěná, upevnění přístrojů na DIN lišty, krycí panely plastové s uzávěry, počet modulů v řadě min. 21ks, počet řad 5, jmenovité napětí 400V AC/50Hz, krytí IP30/IP20, povrchová úprava práškovým lakem RAL 7035, s náplní dle výkresu D.1.1.2.5.5 a D1.1.2.5.6 | ks | 1 |  |  |  | 0
Celkem | [5 empty] | 0
POZNÁMKA: Všechny položky se rozumí včetně motáže a zapojení

## Svítidla
D.1.1.2.5.7 VÝPIS MATERIÁLU - SVÍTIDLA
Zkrácený popis | MJ | Počet MJ | Kč/mj | Kč S | Cena | Celkem
Svítidla
A - LED svítidlo závěsné, těleso z eloxovaného hliníku, barva bílá, svítící do horního i spodního poloprostoru (I/D), mikropyramidální difuzér (direkt), čirý difuzér (indirekt), 230V, 50Hz, IP20, světelný tok nahoru 5220lm, světelný tok dolů 4780lm, příkon 86W, teplota chromatičnosti 4000K, stmívatelný předřadník DALI | ks | 15 |  |  |  | 0
B - LED svítidlo stropní, tělěso z anodizovaného hliníkového profilu s ocelovými čely, barva šedá, akrylátový polomatný difuzér, 230V, 50Hz, IP40, světelný tok 3483 lm, příkon 40W, teplota chromatičnostin 4000st. K, rozměry 1207x60x61, referenční výkon 2x36W, svítidlo opatřeno nouzovým zdrojem | ks | 3 |  |  |  | 0
C - LED svítidlo vestavné, hlíkové kruhové těleso s bílým rámečkem, opálový polykarbonátový difuzér, 230V, 50Hz, IP40, světelný tok 2300 lm, příkon 26W, teplota chromatičnostin 4000st. K, rozměry d 240x100mm, referenční výkon 2x26W, montážní otvor d200mm | ks | 1 |  |  |  | 0
D - LED svítidlo nástěnné, kruhové, těleso ocelový plech, opálový skleněný difuzér, 230V, 50Hz, IP44, světelný tok 2320 lm, příkon 26W, teplota chromatičnostin 4000st. K, rozměry d 420x1235mm, referenční výkon 2x26W | ks | 1 |  |  |  | 0
N1 - LED svítidlo nouzové nástěnné, polykarbonátové tělěso bílé, polykarbonátový difuzér, 230V, 50Hz, IP40, světelný tok 75 lm, příkon 0,7W, doba svícení 1 hodina, rozměry 292x102x36,8 mm, referenční výkon 6W, včetně sady samolepicích piktogramů | ks | 7 |  |  |  | 0
Celkem | [5 empty] | 0
POZNÁMKA: Všechny položky se rozumí včetně motáže a zapojení

## Elektroinstalace
D.1.1.2.5.7 VÝPIS MATERIÁLU ELEKTROINSTALACE
Zkrácený popis | MJ | Počet MJ | Kč/mj | Kč S | Cena | Celkem
|  |  | 90000 | 90000
Přístroje
Jednopólový vypínač 230V, 10A zapuštěný, kolébkový, bílá | ks | 3 |  |  |  | 0
Střídavý přepínač 230V, 10A zapuštěný, kolébkový, bílá | ks | 2 |  |  |  | 0
Tlačítkový ovladač zapínací, 230V, 10A, bílá, doplněný řídící jednotkou DALI PCU v hluboké přístrojové krabici | ks | 5 |  |  |  | 0
Tlačítkový ovládač se sign.230V, 10A zapuštěný, kolébkový, bílá | ks | 5 |  |  |  | 0
Tlačítkový ovládač se orient. 230V, 10A zapuštěný, kolébkový, bílá | ks | 1 |  |  |  | 0
Doběhové relé do krabice | ks | 1 |  |  |  | 0
Zásuvka jednonásobná zapuštěná, 250V, 16A, bílá | ks | 79 |  |  |  | 0
Zásuvka jednonásobná zapuštěná, s přepěťovou ochranou 250V, 16A, šedá | ks | 10 |  |  |  | 0
Rámeček pro přístroje jednonásobný | ks | 23 |  |  |  | 0
Rámeček pro přístroje dvojnásobný | ks | 43 |  |  |  | 0
Rámeček pro přístroje trojnásobný | ks | 2 |  |  |  | 0
Podlahová topná rohož dvoužilová, 100W/m2, rozměry 0,5x4,4m, včetně termostatu a podlahové mteplotní sondy | ks | 1 |  |  |  | 0
Přímotopný nástěnný konvektor, 230V, 1000W, rozměry 443 x 451 x 78 mm | ks | 2 |  |  |  | 0
Koupelnový topný žebřík, 230V,600W, rozměry 450 x 1850 mm | ks | 1 |  |  |  | 0
Úložný materiál
Krabice přístrojová pod omítku násobná | ks | 110 |  |  |  | 0
Krabice přístrojová pod omítku hluboká | ks | 10 |  |  |  | 0
Krabicová rozvodka KR68 | ks | 24 |  |  |  | 0
Instalační krabice pod omítku, rozměry 190/140/70 mm | ks | 6 |  |  |  | 0
Připojovací svorka pro ochranné pospojování | ks | 6 |  |  |  | 0
Kabely a vodiče
CY2,5 zž | m | 40 |  |  |  | 0
CYKY-- 3x 1,5 | m | 410 |  |  |  | 0
CYKY- 5x 1,5 | m | 240 |  |  |  | 0
CYKY- 3x 2,5 | m | 1520 |  |  |  | 0
CYKY- 5x 4 | m | 20 |  |  |  | 0
CYKY- 5x 6 | m | 40 |  |  |  | 0
Celkem | [5 empty] | 0
POZNÁMKA: Všechny položky se rozumí včetně motáže a zapojení

## HZS
D.1.1.2.5.7 VÝPIS MATERIÁLU - HZS
Zkrácený popis | MJ | Počet MJ | Kč/mj | Kč S | Cena | Celkem
Hodinová sazba
Průzkum stávajícího stavu, | hod. | 20 |  |  |  | 0
Demontáže zařízení (stávající vedení a přístroje) a jejich ekologická likvidace | hod. | 40 |  |  |  | 0
Výchozí revize a zkoušky | hod. | 30 |  |  |  | 0
Vedlejší náklady
Přidružené stavební práce (z elektroinstalace) | hod. | 60 |  |  |  | 0
Celkem | [5 empty] | 0
POZNÁMKA: Všechny položky se rozumí včetně motáže a zapojení