## Příloha _Soupis_prací
Příloha č. 1 - Soupis prací
Typové označení | výrobce | výrob.č. | umístění | počet jednotek v ks | Servis | 1 x rok | 1 x 2 roky | 1 x 3 roky | 1 x 4 roky | 1 x 5 let | Cena za servisní úkon v Kč bez DPH / 1ks zařízení | Roční náklady za celkový počet jednotek v Kč bez DPH (pro potřebu hodnocení)
SF4 | Atlas Copco | v.č. AII686456 v.č. AII686458 | C04 / m.č.1S56 C04 / m.č.1S56 | 2 | Servis A po 2 500 mh nebo 1x za 1 rok | X | [5 empty] | 0
[5 empty] | Servis B po 5 000 mh nebo 1x za 2 roky |  | X |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Servis A po 2 500 mh nebo 1x za 3 roky |  |  | X |  |  |  | 0
[5 empty] | Servis C po 10 000 mh nebo 1x za 4 roky |  |  |  | X |  |  | 0
SF8 | Atlas Copco | v.č. AII695549 | C04 - NMR (B07 1.PP, m.č. 1S07a) | 4 | Servis A po 2 500 mh nebo 1x za 1 rok | X | [5 empty] | 0
|  | v.č. AII695550 | C04 - NMR (B07 1.PP, m.č. 1S07a) |  | Servis B po 5 000 mh nebo 1x za 2 roky |  | X |  |  |  |  | 0
|  | v.č. All684965 | B06 / m.č.1S08 (2 kompr. na 1 vzd.) |  | Servis A po 2 500 mh nebo 1x za 3 roky |  |  | X |  |  |  | 0
|  | v.č. AII686496 | A08 / m.č.1S13 (2 kompr. na 1 vzd.) |  | Servis C po 10 000 mh nebo 1x za 4 roky |  |  |  | X |  |  | 0
SF2 | Atlas Copco | v.č. AII613574 | C05 / m.č.1S17 | 1 | Servis A po 2 500 mh nebo 1x za 1 rok | X | [5 empty] | 0
[5 empty] | Servis B po 5 000 mh nebo 1x za 2 roky |  | X |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Servis A po 2 500 mh nebo 1x za 3 roky |  |  | X |  |  |  | 0
[5 empty] | Servis C po 10 000 mh nebo 1x za 4 roky |  |  |  | X |  |  | 0
LF10 | Atlas Copco | v.č. ITR1489572 v.č. ITR1730869 v.č. ITR1730870 | B09 / m.č.1S39 B09 / m.č.1S39 B09 / m.č.1S39 | 3 | Servis A po 2 000 mh nebo 1x za 1 rok | X | [5 empty] | 0
[5 empty] | Servis B po 4 000 mh nebo 1x za 2 roky |  | X |  |  |  |  | 0
GA15VSD+ FF | Atlas Copco | v.č. API250327 | B09 / m.č.1S64 (ČOV) | 1 | Servis A po 4 000 mh nebo 1x za 1 rok | X | [5 empty] | 0
CE 400V +N 50 |  |  |  |  | Servis B po 8 000 mh nebo 1x za 2 roky |  | X |  |  |  |  | 0
SF11 | Atlas Copco | v.č. A1693594 | A20 / m.č.1S17 | 4 | Servis A po 2 500 mh nebo 1x za 1 rok | X | [5 empty] | 0
|  | v.č. A1693595 | A20 / m.č.1S17 |  | Servis B po 5 000 mh nebo 1x za 2 roky |  | X |  |  |  |  | 0
|  | v.č. AII696438 | D36 / m.č.1S45 |  | Servis A po 2 500 mh nebo 1x za 3 roky |  |  | X |  |  |  | 0
|  | v.č. AII696439 | D36 / m.č.1S45 |  | Servis C po 10 000 mh nebo 1x za 4 roky |  |  |  | X |  |  | 0
SF11+ | Atlas Copco | v.č. API774117 | D36 / m.č.1S45 | 1 | Servis A po 2 500 mh nebo 1x za 1 rok | X | [5 empty] | 0
[5 empty] | Servis B po 5 000 mh nebo 1x za 2 roky |  | X |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Servis A po 2 500 mh nebo 1x za 3 roky |  |  | X |  |  |  | 0
[5 empty] | Servis C po 10 000 mh nebo 1x za 4 roky |  |  |  | X |  |  | 0
Verticus 5 | BAUER Kompressoren |  |  | 1 | Servis po 1000 mh nebo 1x za 1 rok + výměna filtrační patrony | X | [5 empty] | 0
|  | v.č. 15-144332 | C04 - NMR (B07, m.č. 1S07b) |  | Servis po 2000 mh nebo 1x za 2 roky + výměna filtrační patrony |  | X |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Servis po 1000 mh nebo 1x za 3 roky + výměna filtrační patrony |  |  | X |  |  |  | 0
[5 empty] | Revize plynového zařízení 1x za 3 roky |  |  | X |  |  |  | 0
ULTRAPAC ALD 0050 SPUC | Donaldson |  |  | 2 | Servisní kontrola (servisní sada A) po 8760 provoz. hod. nebo požadavek na displeji | X | [5 empty] | 0
|  | v.č. W23222447/001 | B06 / m.č.1S08 |  | Servisní kontrola (servisní sada A) po 17520 provoz. hod. nebo požadavek na displeji |  | X |  |  |  |  | 0
|  | v.č.86156341 | C04 / m.č.1S56 |  | Kalibrace senzoru UDM (ročně) | X | [5 empty] | 0
[5 empty] | Servisní kontrola (servisní sada Carepac) po 26280 provoz. hod. nebo požadavek na displeji |  |  | X |  |  |  | 0
OILFREEPAC 2000 0050-SP | Donaldson | v.č. 86120116-1 | C04 - NMR (B07 m.č.1S07a) | 1 | Servisní kontrola (servisní sada A) po 1 roku provozu nebo požadavek na displeji | X | [5 empty] | 0
[5 empty] | Servisní kontrola (servisní sada Carepac) po 2 letech provozu nebo požadavek na displeji |  | X |  |  |  |  | 0
Antares ATT 025 | Parker Hiross |  |  | 1 | Servis po 1. (5.) roce provozu | X | [5 empty] | 0
|  | v.č. 398895280001 | C04 - NMR (B07 1S07a) |  | Servis po 2. (6.) roce provozu |  | X |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Servis po 3. (7.) roce provozu |  |  | X |  |  |  | 0
[5 empty] | Servis po 4. (8.) roce provozu |  |  |  | X |  |  | 0
ULTRAPAC ALD 0025 SPUC | Donaldson | v.č.86164544 | C05 / m.č.1S17 | 1 | Servisní kontrola (servisní sada A) po 8760 provoz. hod. nebo požadavek na displeji | X | [5 empty] | 0
[5 empty] | Servisní kontrola (servisní sada A) po 17520 provoz. hod. nebo požadavek na displeji |  | X |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Kalibrace senzoru UDM (ročně) | X | [5 empty] | 0
[5 empty] | Servisní kontrola (servisní sada Carepac) po 26280 provoz. hod. nebo požadavek na displeji |  |  | X |  |  |  | 0
CD17 | Atlas Copco | v.č. AIPW 52648 | D36 / m.č.1S45 | 2 | Servis - servisní sada A (1 roky nebo 6000 hodin) | X | [5 empty] | 0
|  | v.č. AIPW 52158 | D36 / m.č.1S45 |  | Servis - servisní sada B (2 roky nebo 12000 hodin) |  | X |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Servis - servisní sada A (3 roky nebo 18000 hodin) |  |  | X |  |  |  | 0
[5 empty] | Servis - servisní sada C (4 roky nebo 24000 hodin) |  |  |  | X |  |  | 0
CD17+ | Atlas Copco | v.č.APIW63751 | D36 / m.č.1S45 | 1 | Servis - servisní sada A (1 roky nebo 6000 hodin) | X | [5 empty] | 0
[5 empty] | Servis - servisní sada B (2 roky nebo 12000 hodin) |  | X |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Servis - servisní sada A (3 roky nebo 18000 hodin) |  |  | X |  |  |  | 0
[5 empty] | Servis - servisní sada C (4 roky nebo 24000 hodin) |  |  |  | X |  |  | 0
ULTRAPAC 2000 0065 SP | Donaldson | v.č. 1680221/1 | A20 / m.č.1S17 | 2 | Servisní kontrola (servisní sada A) po 1 roku provozu nebo požadavek na displeji | X | [5 empty] | 0
|  | v.č. 1680221/2 | A20 / m.č.1S17 |  | Servisní kontrola (servisní sada Carepac) po 2 letech provozu nebo požadavek na displeji |  | X |  |  |  |  | 0
MEDIPAC 2000 0080-SP | Donaldson | v.č. 1521697/1 v.č. W14186124/1 | B09 / m.č.1S39 B09 / m.č.1S39 | 2 | Servisní kontrola (servisní sada Carepac 2) po 1 roku provozu nebo požadavek na displeji | X | [5 empty] | 0
[5 empty] | Servisní kontrola (servisní sada Carepac 1) po 2 letech provozu nebo požadavek na displeji |  | X |  |  |  |  | 0
BAS 2x205/1000 olejové vývěvy - sestava | B&SPOL. | v.č. 021/2018 VS v.č. 1821830 vývěva v.č. 1821831 vývěva | B06 / m.č.1S08 B06 / m.č.1S08 | 2 | Pravidelný základní servis po 1 roku provozu | X | [5 empty] | 0
[5 empty] | GO po 9000 provozních hodinách |  |  |  |  | X |  | 0
[5 empty] | Výmena antibakteriální filtrační vložky |  |  |  |  | X |  | 0
BUSCH RA 305 D olejové vývěvy | Busch Vacuum | v.č. C0712000456 v.č. C0712000457 v.č. C0712000458 | B09 / m.č.1S39 B09 / m.č.1S39 B09 / m.č.1S39 | 3 | Pravidelná údržba 1x za rok | X | [5 empty] | 0
[5 empty] | Kompletní údržba 1x za 2 roky |  | X |  |  |  |  | 0
340PBO BGS | BGS GENERAL SRL | v.č. 709011 | A20 / m.č.1S17 | 1 | Pravidelný základní servis po 1 roku provozu | X | [5 empty] | 0
[5 empty] | GO po 9000 provozních hodinách |  |  |  |  | X |  | 0
[5 empty] | Výmena antibakteriální filtrační vložky |  |  |  |  | X |  | 0
vývěvy | Becker | v.č. 2755512 |  | 3 | Kontrola po 1. roce provozu nebo po 1000 provozních hod. | X | [5 empty] | 0
VTLF2.250 |  | v.č. 2755513 | D36 / m.č.1S45 |  | Kontrola po 2. roce provozu nebo po 2000 provozních hod. |  | X |  |  |  |  | 0
Becker |  | v.č. 2755514 |  |  | Kontrola po 3. roce provozu nebo po 3000 provozních hod. |  |  | X |  |  |  | 0
Cena za provedení oprav zařízení v místě plnění / sazba za hodinu práce pracovníka zhotovitele* |  |  |  | 20 | [7 empty] | 0
Celkem roční náklady v Kč bez DPH (pro potřebu hodnocení) | [11 empty] | 0
* Přepokládaný počet hodin za provedení oprav nad rámec pravidelného servisu: |  | 20
Note on M70: Jan Drochytka: Účastník uvede tuto hodnotu do Formuláře nabídky