## List1
Příloha č. 1 - Technická specifikace a položkový rozpočet
Reagencie pro přípravu NGS knihoven pro Ústav klinické imunologie a alergologie - rámcová dohoda 2023-2025
Obecné požadavky na předmět plnění: Předmětem plnění je dodávka reagenčních setů pro přípravu NGS knihoven pro analýzu vzorků lidské DNA, konkrétně postupu cíleného obohacení knihoven. Specifické požadavky na kity a reagencie: • Kity a reagencie musí umožnit přípravu DNA knihovny pomocí enzymatické fragmentace. • Kity a reagencie musí umožnit fragmentaci a ligaci adapterů v jedné zkumavce (bez případných přečišťovacích kroků), stejně tak amplifikace knihoven musí probíhat v jedné zkumavce (bez případných přečišťovacích kroků). • Kity a reagencie musí umožnit společnou analýzu 192 vzorků v rámci přípravy DNA knihovny. • Kity a reagencie musí být vhodné i pro částečně degradovanou DNA, pro DNA s nižší kvalitou i FFPE vzorky. • Kity a reagencie musí umožnit indexaci DNA knihovny pomoci jedinečných duálních indexů (UDI). • Vstupné množství DNA by mělo být v rozsahu 1-200 ng. Požadavky na purifikaci a selekci DNA fragmentů: • Pro purifikaci a selekci fragmentů DNA se musí používat paramagnetické kuličky. • Paramagnetické kuličky musí být vhodné pro selekci fragmentů DNA v rozsahu 150 – 500 bp. • Paramagnetické kuličky musí být vhodné pro manuální i automatickou přípravu knihovny. • Postup přípravy PCR amplifikované knihovny musí zahrnovat nanejvýš dva přečišťovací kroky. • Možnost úpravy parametrů fragmentace (čas, teplota) pro přizpůsobení výsledné délky fragmentů.
Požadavky na jedinečné duální indexy (UDI): • Musí být umožněna indexace DNA knihovny pomoci jedinečných duálních indexů (UDI), tak aby byla umožněna současná analýza až 192 vzorků v rámci jedné analýzy. • Jedinečné duální indexy musí být předem připraveny v 96-jamkové destičce. • Jedinečné duální indexy musí umožnit čtení indexů i5 a i7. Jedinečné duální indexy musí být kompatibilní se systémem KAPA HyperCapture 3.0 (Roche).
ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Předpokládaný předmět plnění je zajištění odpovídajícího množství reagenčních setů pro provedení analýzy pro 1728 vzorků - resp. zadavatel předpokládá v rámci plnění odebrat reagenční sety v množství potřebném pro analýzu až 1728 vzorků. Zadavatel požaduje v rámci zpracování nabídky definovat konkrétní reagenční sety pokrývající tyto obecné kategorie/ položky: • Reagenční set pro enzymatickou fragmentaci genomové DNA • Reagenční set pro opravu konců fragmentů DNA po enzymatické fragmentaci • Adaptery • Reagenční set pro ligaci adapterů na upravené fragmenty DNA • Univerzální primery • Reagenční set pro případné přečišťovací kroky • Reagenční set pro amplifikační kroky Je akceptovatelné, aby dvě či více výše uvedených položek byly součástí širších reagenčních setů, tedy že dvě či více níže uvedených kategorií/ položek mohou být účastníkem nabízeny/prezentovány jako jeden reagenční set/jedna položka. Hybridizační krok není součástí předmětu plnění a bude následně proveden s využitím vlastních sond a reagenčních setů z rodiny KAPA HyperCapture (Roche). Účastník v rámci zpracování nabídky uvede níže do tabulky konkrétní produkty (reagenční sety), jejich kapacitu a jejich množství potřebné pro co ekonomicky nejvýhodnější (cenově nejvýhodnější) zajištění analýzy pro 1728 vzorků. Účastík v rámci zpracování nabídky vyplní údaje do nabídky v rozsahu sloupců B,C, E až I a K
PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ/ PROVEDENÍ SEKVENACÍ Zadavatel si vyhrazuje právo od vybraného dodavatele vyžádatv rámci posouzení nabídky, nejpozději však před podpisem smlouvy předložení vzorků, resp. předložení vybraných reagenčních setů v místě plnění nebo provedení odpovídajících sekvenací pro ověření validity nabízených produktů. Hybridizační krok není součástí předmětu plnění a bude následně proveden s využitím vlastních sond a reagenčních setů z rodiny KAPA HyperCapture (Roche). Z důvodu zajištění kompatibility s hybridizačním krokem, aby bylo možné objektivně ověřit, že nabízené reakční sety poskytují kvalitativně srovnatelné výsledky je účastník povinen průkazně doložit (poskytnutím fastq souborů z provedených validačních runů na minimálně 96 vzorcích DNA), aby bylo možné objektivně ověřit, že nabízené reakční sety poskytují kvalitativně srovnatelné výsledky. Konkrétní kvalitativní parametry validace budou poskytnuty účastníkům v případě akceptace výše uvedeného. Přípravu sekvenačních knihoven i následnou sekvenaci může v případě zájmu provést zadavatel na náklady účastníka, pokud nebude dohodnuto jinak. Zadavatel poskytne účastníkům vzorky DNA a sondy pro capture pro validační experiment.
Obecné Označení | Technický popis - předmět plnění | Název zboží/ položky | Katalogové/ výrobní číslo | Firma výrobce | Kapacita produktu/ množství vzorků | jednotková cena - cena (v Kč bez DPH) za 1 ks bez DPH | Množství daného produktu potřebné pro zajštění analýzy 1728 vzorků (kusy) | Nabídková cena položky pro zajštění analýzy 1728 vzorků (v Kč bez DPH)
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | Celková nabídková cena v Kč bez DPH za předpokládané plnění předmětu veřejné zakázky |  |  |  |  | 0
takto podbarvené buňky vyplní účastník v rámci zpracování nabídkové ceny a nabídky