## Rekapitulace
Název investora:
Projekt:
Zpracoval:
Datum:
Verze:
pořadové číslo | popis | Kč/jednotka bez DPH | počet | cena celkem / Kč bez DPH
1 | AV | 0 | 1 | 0
2 | Nábytek | 0 | 1 | 0
3 | Stavební úpravy | 0 | 1 | 0
4 | Osvětlení a zatemnění | 0 | 1 | 0
Cena Projektu celkem bez DPH: |  |  |  | 0

## AV
pořadové číslo | kód v projektu | název | výrobce | typové označení | popis pro VŘ | množstevní jednotka | Množství | Kč/jednotka bez_DPH | cena celkem bez DPH
AV
|  | Místnost 259 - Distribuce video signálu | [6 empty] | 0
1 |  | Obecné požadavky na dodání distribuce AVoIP |  |  | Pro flexibilní směrování obrazových signálů mezi jejich zdroji a zobrazovači bude instalován systém distribuce AV po IP s těmito parametry: - Napájení všech enkodérů a dekodérů přímo ze switche po PoE. - Zpoždění signálu mezi libovolným zdrojem a cílem nejvýše 1 snímek. - Výstupní rozlišení až 1920x1080p @60Hz 12bit 4:4:4/RGB 12b a 3840x2160p @30Hz 10/12bit 4:2:2/4:2:0 HDR-10. - Přizpůsobení obrazového formátu k rozlišení displeje – možnost kombinovat v rámci systému rozlišení 4K a 2K podle rozlišení konkrétního displeje. - Podpora všech zdrojových formátů SD, HD i UHD, včetně prokládaného řádkování. - Možnost vytváření video stěn až 16x16 s kompenzací rámečku a možností škálovat a otáčet obraz. - Podpora HDCP 2.2. - Podpora HDR. - Nezávislé směrování obrazových a zvukových signálů. - Přenos dat CEC po HDMI. - Analogový stereo zvukový výstup na alespoň 1 dekodéru. - Náhledové unicast streamy z jednotlivých enkodérů. - EDID management. - Ovládání všech funkcí systému po Ethernetu. - Ovládání směrování signálů a dalších vybraných funkcí z volně stažitelné aplikace pro iPad vytvořené výrobcem systému AV po IP. - Součástí dodávky budou všechny síťové a řídicí prvky potřebné ke správné funkci systému distribuce včetně kabeláže, jejich konfigurace a oživení celé sítě. Do distribučního systému budou svými signály přispívat všechna přípojná místa nacházející se v sále, kamery a PC. Pro každý projektor a každý displej bude dedikován samostatný dekodér. Systém musí být rozšiřitelný o další enkodéry či dekodéry do velikosti alespoň 16x16.
2 |  | Enkodér distribuce AVoIP |  |  | Enkodér videodistribuce splňující obecné požadavky (položka 1 v této sekci). | ks | 4 |  | 0
3 |  | Dekodér distribuce AVoIP |  |  | Dekodér videodistribuce splňující obecné požadavky (položka 1 v této sekci). | ks | 4 |  | 0
4 |  | Držák pro enkodéry a dekodéry distribuce AVoIP |  |  | Montáž do racku, 6U/12 slotů pro enkodéry/dekodéry (2 předchozí body) | ks | 1 |  | 0
5 |  | Převodník signálu kamery pro snímání tabule na HDMI |  |  | Převodník signálu kamery pro snímání tabule, výstup HDMI, rozlišení 1080p @ 60fps, napájení PoE nebo 5V/2,5A DC micro USB, LAN 10/100/1Gb PoE | ks | 2 |  | 0
6 |  | Záznamové a streamovací zařízení |  |  | Interní úložiště typu SSD 80 GB, připojení externího úložiště přes rozhraní USB nebo LAN (Network Access Storage). Možnost záznamu až ze 2 zdrojů obrazu najednou s výsledným spojením obou obrazů formou PiP nebo Side by Side. Simultální zpracování záznamu + streamu najednou. Maximální rozlišení vstupního obrazu 1920 x 1200, maximální rozlišení záznamu a streamu 1920 x 1080p (H.264 / MPEG‑4 AVC) @ 30 fps. Formát záznamu v souboru MP4 nebo M4V, možnost ovládání tlačítky na čelním panelu nebo přes webové rozhraní, externí řízení přes LAN nebo RS232. Vstupy: 3x HDMI, 1x analogové video (Y, R-Y, B-Y + C-Video), audio (embed.HDMI + 2x stereo IN), 1x LAN Výstupy: 1x HDMI, audio (embed.HDMI + 1x stereo) | ks | 2 |  | 0
|  | Místnost 259 - Kamery | [6 empty] | 0
1 |  | Řídící jednotka pro sledování přednášejícího |  |  | Řídící jednotka ovládání 2 kamer a sledování řečníka pomocí AI | ks | 2 |  | 0
2 |  | Licence k řídící jednotce pro sledování přednášejícího |  |  | Licence pro řídící jednotku k ovládání 2 kamer a sledování řečníka pomocí AI | ks | 2 |  | 0
|  | Místnost 259 - Ozvučení | [6 empty] | 0
1 |  | Výkonový zesilovač s DSP |  |  | Výkonový zesilovač 2x650W do 4 Ohmů. DSP nastavitelné pomocí PC aplikace s možností zálohy nastavení. DSP v rozsahu: frekvenční výhybka realizovaná FIR filtry, plně parametrický 10pásmový EQ, plynule nastavitelné zpoždění. Předvolby DSP pro použité reprosoustavy. Zesilovače budou mít integrovánu funkci zpožděného zapnutí s volitelným zpožděním do výše alespoň 1 sekunda, GPI vstupy pro volání DSP presetů a externí spínání zesilovačů a GPO výstupy indikující stav zesilovače. | ks | 3 |  | 0
2 |  | Aktivní anténní rozbočovač |  |  | Anténní rozbočovač pro rozbočení antén bezrátových mikrofonů mezi přijímače. Dva nezávislé vstupy, každý rozbočený do 4 výstupů. Možnost napájení přijímačů ze splitteru. | ks | 2 |  | 0
3 |  | Kapesní vysílač pro bezdrátový mikrofon s přijímačem |  |  | Kapesní vysílač pro bezdrátový mikrofon. LCD displej s údaji o vysílacím výkonu, pracovní frekvenci, stavu baterií a dalších. Zamykatelné tlačítko pro vypnutí či umlčení mikrofonu. Napájení dvěma bateriemi AA. Provoz alespoň 8 hodin na jednu sadu AA baterií. | set | 4 |  | 0
4 |  | Ruční bezdrátový mikrofon s přijímačem |  |  | Ruční bezdrátový mikrofon. Superkardioidní směrová charakteristika. Dynamická vložka. LCD displej s údaji o vysílacím výkonu, pracovní frekvenci, stavu baterií a dalších. Zamykatelné tlačítko pro vypnutí či umlčení mikrofonu. Napájení dvěma bateriemi AA. Provoz alespoň 8 hodin na jednu sadu AA baterií. | set | 4 |  | 0
5 |  | Sada pro montáž do racku pro dva bezdrátové mikrofonní příjimače |  |  | Sada pro montáž do racku pro dva bezdrátové mikrofonní příjimače (dva předchozí body) | ks | 4 |  | 0
6 |  | Zvukový server / matice |  |  | Matice musí podporovat digitální audio ve standardu AVB pro až 128 x 128 kanálů. Síťové připojení AVB musí být provedeno konektorem RJ-45. Matice musí podporovat programování a řízení po Ethernetu pomocí konektoru RJ-45. Matice musí mít vnitřní zpracování pomocí DSP s otevřenou architekturou. Matice musí mít 4 porty GPIO softwarově konfigurovatelné. Matice musí mít připojení Universal Serial Bus (USB) na standardním konektoru typu USB-B. Matice musí být softwarově konfigurovatelná pro streamování až 8 kanálů digitálního zvukového přenosu USB třídy 1 do nebo z matice nebo současně oběma směry. Matice musí podporovat autentizaci portů pomocí IEEE 802.1x. Matice musí poskytovat 12 lokálních symetrických analogových vstupů linkové a mikrofonní úrovně s HW AEC (Acoustic Echo Cancelling) na každém vstupu a 8 lokálních symetrických analogových výstupů linkové i mikrofonní úrovně, vše na odnímatelných konektorech. Každý jednotlivý vstup/výstup musí mít samostatný konektor. Matice musí poskytovat indikaci napájení, stavu, závad a aktivity pomocí OLED displeje na předním panelu a musí disponovat softwarově konfigurovatelným zpracováním signálu včetně směrování a směšování signálu, AGC, filtrování, dynamiky a zpoždění, stejně jako kontrolními, monitorovacími a diagnostickými nástroji. DSP musí mít označení CE. Správa z centrálního SW. | ks | 1 |  | 0
7 |  |  |  |  | Systém umožňující použít mobilní telefon jako bezdrátový mikrofon, hlasovací zařízení a prostředek pro odesílání textových dotazů moderátorovi. Vyžaduje bezplatnou mobilní aplikaci (varianta pro účastníka a moderátora), podpora pro iOS (9.0 a vyšší) a Android (10.0 a vyšší). Moderátorské prostředí je přístupné i přes webový prohlížeč. Gigabit Ethernet, 2x HDMI 2.0, audio rozhraní Euroblock + 3,5mm jack. | ks | 2 |  | 0
|  | Místnost 259 - Řídicí systém + podružné jednotky do silového rozvaděče | [6 empty] | 0
1 |  | Kontrolér distribuce AVoIP |  |  | Kontrolér pro přepínání AV streamů distribuce po IP. Řízení po TCP/IP, SSH, Telnetu, HTTP(S) a sériovém portu. Napájení PoE. Dva porty RJ45 pro fyzické oddělení ovládání a sítě AVoIP. | ks | 1 |  | 0
2 |  | Modul Ethernet |  |  | Konektivita: Ethernet, RS232. Napájení DC9-30V. Možnost vytváření TCP a UDP socketů a jejich propojování mezi sebou nebo s RS232 portem; tvorba maker, spoustění maker dle kalendáře. | ks | 2 |  | 0
3 |  | Modul logických I/O |  |  | Konektivita: RS232, 4x relé 30V DC 1A, 4x GPIO, 8x IR port. Napájení DC9-30V. Propojení s Ethernetovým modulem po proprietární sběrnici; tvorba maker, spouštění maker od událostí na proprietární sběrnici. | ks | 2 |  | 0
4 |  | Řídicí systém - obecné požadavky |  |  | Systém pro uživatelské ovládání AV zařízení sálu. Ovládání z aplikace pro Android a iOS. Plně uživatelsky definovatelné rozložení ovládacích prvků v mobilní aplikaci. Možnost ovládání z více mobilních zařízení zároveň. Aktualizace stavu ovládacích prvků na základě skutečného stavu ovládaných zařízení. Systém pracující na bázi scén pro jednotlivé módy provozu sálu. Každá scéna obsahuje zapnutí či vypnutí všech relevantních zařízení, nastavení všech jejich parametrů na žádoucí hodnoty, případně inicializaci zařízení. Možnost doprogramovat další funkce řídicího systému, například automatické vypnutí v danou denní dobu, ruční nastavení různých parametrů atd. Zejména budou do řídicího systému zahrnuta tato zařízení: - audio matice, - video distribuce, - projektor, - spínání vybraných napájecích okruhů, - možnost doprogramovat ovládání otočné kamery. | ks | 2 |  | 0
5 |  | Reléový modul |  |  | Modul 6 relé pro spínání zátěží do 10A. Výstupy s nezávislými bezpotenciálovými přepínacími kontakty. Ovládání přes proprietární sběrnici nebo RS485 či RS232. Montáž na DIN lištu. | ks | 4 |  | 0
6 |  | Řídicí modul pro ovládání relé |  |  | Jednotka pro ovládání reléových modulů po sériovém portu (RS232). Napájení z relé modulů. Montáž na DIN lištu. Servisní port s konektorem D-SUB9 přístupný zepředu. | ks | 2 |  | 0
7 |  | Kontrolér DALI |  |  | DALI kontrolér řiditelný po TCP/IP. Napájení PoE nebo DC9-30V. LED signalizace připojení DALI sběrnice a komunikace na sběrnici. Galvanické oddělení DALI sběrnice. | ks | 1 |  | 0
8 |  | Napáječ DALI sběrnice |  |  | Zdroj pro napájení DALI sběrnice. Zatížitelnost 240 mA. LED inidikace zkratu sběrnice a komunikace na sběrnici. | ks | 2 |  | 0
9 |  | Datový přepínač 24portový |  |  | 24portový řiditelný switch, PoE 15,4W na všech portech současně, 4x SFP+ 1G/10G, integrovaný napájecí zdroj. Podpora IGMP Snoopingu v2, Immediate Leave. Podpora AVB. | ks | 4 |  | 0
10 |  | Licence AVB |  |  | Volitelná licence AVB k datovému přepínači | ks | 1 |  | 0
11 |  | Patchpanel 24portový |  |  | 19" Neosazený univerzální panel 24 portů | ks | 6 |  | 0
12 |  | Keystone set 24ks |  |  | 10G keystone CAT6A STP RJ45 pro kleště 24ks | ks | 6 |  | 0
13 |  | Datový přepínač 48portový | Cisco | C9200-48P | 48portový řiditelný switch, PoE+ na všech portech současně (1 napájecí zdroj 740W - 15,4W/port, 2 napájecí zdroje 1440W - 30W/port), modulární konfigurace pro uplink, podpora 2 modulárních napájecích zdrojů. Podpora IGMP Snoopingu v2, Immediate Leave | ks | 1 |  | 0
14 |  | Datový modul pro datový přepínač | Cisco | C9200-NM-4X | SFP modul 4x1/10G do datového přepínače | ks | 1 |  | 0
15 |  | C9200 Cisco DNA Essentials, 48-port - 3 Year Term License | Cisco |  | Licence k datovému přepínači 3Y | ks | 1 |  | 0
16 |  | SFP modul | Cisco kompatibilní |  | SFP modul 10G na LC | ks | 4 |  | 0
17 |  | Síťový rozvaděč |  |  | Síťový rozvaděč pro umístění AV zařízení | ks | 1 |  | 0
|  | Místnost 200 - Zobrazovače, projekce | [6 empty] | 0
1 |  | Displej dotykový |  |  | LCD monitor dotykový, Full HD, až 10 dotyků současně, konektivita HDMI, USB. | ks | 1 |  | 0
2 |  | Motorizované plátno |  |  | Motorizovaná projekční plocha InCeiling Tensioned Edge Free, úhlopříčka 135", poměr stran 16:10, obrazová plocha 290x181cm, materiál Peak Contrast S, včetně rámu pro vestavnu | ks | 1 |  | 0
3 |  | Laserový projektor |  |  | Dynamický kontrastní poměr 2 500 000:1, světelný tok alespoň 13 000 lumenů (bílý i barevný), rozlišení WUXGA s obrazovou technologií 4K, technologie 3LCD dlouhodobá stálost barevného podání, navržen pro dlouhodobě spolehlivý provoz při teplotě prostředí až do alespoň 45 °C, vstup HDBaseT, záruka aspoň 5 let nebo 20 000 hodin provozu. | ks | 1 |  | 0
4 |  | Objektiv do laserového projektoru |  |  | Objektiv pro laserový projektor. Optický posun alespoň +-60% vertikálně a +-18% horizontálně. | ks | 1 |  | 0
5 |  | Držák projektoru |  |  | Stropní držák z originálního příslušenství projektoru. | ks | 1 |  | 0
6 |  | Distanční tyč k projektoru |  |  | Distanční tyč pro podvěšení projektoru pod podhled. | ks | 1 |  | 0
7 |  | Tabule |  |  | Keramická tabule na fixy, Rozměr: 4000 x 1200 mm, Keramický povrch e3, bílá barva povrchu, sendvičová konstrukce, tloušťka min 20mm | ks | 1 |  | 0
|  | Místnost 200 - Distribuce video signálu | [6 empty] | 0
1 |  | Obecné požadavky na dodání distribuce AVoIP |  |  | Pro flexibilní směrování obrazových signálů mezi jejich zdroji a zobrazovači bude instalován systém distribuce AV po IP s těmito parametry: - Napájení všech enkodérů a dekodérů přímo ze switche po PoE. - Zpoždění signálu mezi libovolným zdrojem a cílem nejvýše 1 snímek. - Výstupní rozlišení až 1920x1080p @60Hz 12bit 4:4:4/RGB 12b a 3840x2160p @30Hz 10/12bit 4:2:2/4:2:0 HDR-10. - Přizpůsobení obrazového formátu k rozlišení displeje – možnost kombinovat v rámci systému rozlišení 4K a 2K podle rozlišení konkrétního displeje. - Podpora všech zdrojových formátů SD, HD i UHD, včetně prokládaného řádkování. - Možnost vytváření video stěn až 16x16 s kompenzací rámečku a možností škálovat a otáčet obraz. - Podpora HDCP 2.2. - Podpora HDR. - Nezávislé směrování obrazových a zvukových signálů. - Přenos dat CEC po HDMI. - Analogový stereo zvukový výstup na alespoň 1 dekodéru. - Náhledové unicast streamy z jednotlivých enkodérů. - EDID management. - Ovládání všech funkcí systému po Ethernetu. - Ovládání směrování signálů a dalších vybraných funkcí z volně stažitelné aplikace pro iPad vytvořené výrobcem systému AV po IP. - Součástí dodávky budou všechny síťové a řídicí prvky potřebné ke správné funkci systému distribuce včetně kabeláže, jejich konfigurace a oživení celé sítě. Do distribučního systému budou svými signály přispívat všechna přípojná místa nacházející se v sále, kamery a PC. Pro každý projektor a každý displej bude dedikován samostatný dekodér. Systém musí být rozšiřitelný o další enkodéry či dekodéry do velikosti alespoň 16x16.
2 |  | Enkodér distribuce AVoIP | Wyrestorm | NHD-110-TX | Enkodér videodistribuce splňující obecné požadavky (položka 1 v této sekci). | ks | 5 |  | 0
3 |  | Dekodér distribuce AVoIP |  |  | Dekodér videodistribuce splňující obecné požadavky (položka 1 v této sekci). | ks | 5 |  | 0
4 |  | Video karta USB |  |  | Vstup HDMI, rozlišení až 4K30 při RGB 4:2:2. Výstup USB 3.0, napájení po USB. | ks | 2 |  | 0
5 |  | USB-C hub |  |  | USB-C hub pro připojení notebooku k periferiím po USB-C. Konektivita: HDMI výstup, USB-C (PD), USB-C, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, LAN. Napájení externím adaptérem. Kompatibilita s videokonferenčním barem. | ks | 1 |  | 0
|  | Místnost 200 - Kamery a USB střizna | [6 empty] | 0
1 |  | Otočná IP kamera |  |  | Výstup 3G-SDI, IP stream H.264 i H.265, rozlišení 2k60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 fps, optický zoom 12x, napájení přes PoE, symetrický stereo audio vstup, bílé provedení. | ks | 2 |  | 0
2 |  | Držák pro 2 kamery |  |  | Nástěnný držák pro dvě kamery (z předchozího bodu) | ks | 1 |  | 0
3 |  | Kamera pro snímání tabule |  |  | Kamera pro snímání tabule, maximální rozměry tabule 1,8m x 1,2m, napájení PoE nebo 5V DC 2,5W, processing pro snímání pouze psaného obsahu, odstranění odlesku a osob blokujících tabuli | ks | 1 |  | 0
4 |  | Licence ke kameře pro snímánní tabule |  |  | Licence ke kameře pro snímánní tabule | ks | 1 |  | 0
|  | Místnost 200 - Ozvučení | [6 empty] | 0
1 |  | Anténa pro příjem bezdrátových mikrofonů |  |  | Logaritmicko-periodická anténa pro příjem bezdrátových mikrofonů v pásmu daném obecnými požadavky (položka 1 v této sekci). Pasivní konstrukce. Včetně držáků pro montáž na strop / zeď. | ks | 2 |  | 0
2 |  | Pasivní reprobox typu vertical array |  |  | 2pásmová reprosoustava typu vertical array, optimalizovaná pro srozumitelnost mluveného slova v akusticky složitých prostorách, frekvenční odezva 90-20000Hz (-10dB), výkon 300W RMS, citlivost >= 97dB, 8 Ohmů, hliníková skříň, barva bílá. Včetně značkového držáku na zeď s naklápěním až 30° verikálně a +-10° horizontálně. | ks | 2 |  | 0
3 |  | Držák pro pasivní reprobox typu vertical array |  |  | Držák na zeď pro reprosoustavy (v předchozím bodě), bílá barva | ks | 2 |  | 0
4 |  | Vykrývací reprobox |  |  | 2pásmová pasivní reprosoustava optimalizovaná pro srozumitelnost mluveného slova v akusticky složitých prostorách, frekvenční odezva 80-20000Hz (-10dB), výkon 150W RMS, citlivost >= 94dB, 8-16 Ohmů, hliníková, výškový měnič otočný o 90°, skříň, barva bílá. Včetně značkového držáku na zeď s naklápěním až 30° verikálně a +-10° horizontálně. | ks | 2 |  | 0
5 |  | Držák pro vykrývací reprobox |  |  | Držák na zeď pro reprosoustavy (v předchozím bodě), bílá barva | ks | 2 |  | 0
6 |  | Expandér pro přenos zvuku po USB a BT |  |  | USB a Bluetooth AVB expandér pro použití se zvukovým procesorem. Softwarově konfigurovatelný pro přenos až 8 kanálů zvuku oběma směry. Podpora bezdrátového přenosu zvuku po Bluetooth, kompatibilní s profily Hands-Free Profile a Advanced Audio Distribution Profile. Podpora kodeků SBC, mSBC, AAC. Jediný konektor RJ45 pro propojení se zvukovým procesorem (AVB audio + řízení). Napájení po PoE+. | ks | 2 |  | 0
7 |  | Stropní mikrofon |  |  | Stropní mikrofonní systém s technologií Beamtracking pro vícesměrové formování paprsku a automatické sledování zdroje řečového signálu. Skládá se z mikrofonu pro montáž do stropu a ze síťové krabice. Stropní mikrofon Beamtracking musí využívat síť AVB / TSN prostřednictvím jednoho konektoru RJ-45 pro zvukové sítě i pro konfiguraci a řízení. Mikrofon musí obsahovat šestnáctičlenné digitální mikrofonní pole a musí poskytovat 360° pokrytí. Zpracování signálu stropního mikrofonu Beamtracking musí být konfigurovatelné prostřednictvím konfiguračního softwaru, mimo jiné včetně: směrování a míchání signálu, AGC, filtrování, dynamiky a zpoždění a nástrojů pro ovládání, monitorování a diagnostiku. Mikrofonní modul musí být montovatelný přímo do stropní kazety. Mikrofon Beamtracking musí být napájen PoE+ (IEEE 802.3at Class 3, 15.4W). Mikrofon Beamtracking musí být vhodný pro použití v prostorech s instalovanou vzduchotechnikou a musí být vybaven dalším konektorem RJ-45, který umožní připojení jednoho rozšiřujícího mikrofonu. Mikrofon musí podporovat centrální správu včetně kontroly stavu. | ks | 1 |  | 0
8 |  | Stropní mikrofon rozšiřující |  |  | Rozšiřující stropní mikrofonní systém s technologií Beamtracking pro vícesměrové formování paprsku a automatické sledování zdroje řečového signálu. Stropní mikrofon Beamtracking musí využívat síť AVB / TSN prostřednictvím jednoho konektoru RJ-45. Mikrofon musí obsahovat šestnáctičlenné digitální mikrofonní pole a musí poskytovat 360° pokrytí. Zpracování signálu stropního mikrofonu Beamtracking musí být konfigurovatelné prostřednictvím konfiguračního softwaru, mimo jiné včetně: směrování a míchání signálu, AGC, filtrování, dynamiky a zpoždění a nástrojů pro ovládání, monitorování a diagnostiku. Mikrofonní modul musí být montovatelný přímo do stropní kazety. Mikrofon Beamtracking musí být vhodný pro použití v prostorech s instalovanou vzduchotechnikou. | ks | 1 |  | 0
9 |  | Miniaturní náhlavní mikrofon |  |  | Lehký náhlavní mikrofon s klasickou směrovou vložkou 5 mm, nový tříbodový systém uchycení náhlavního držáku, kardioidní směrová charakteristika, zvýšený odstup od zpětné vazby, nízkošumová technologie CORE, tělová barva (nanopotah), konektor Microdot | ks | 2 |  | 0
10 |  | Adaptér pro miniaturní náhlavní mikrofon |  |  | Adapter pro bezdráty Electro-Voice RE3, BP300 (R300), RE2, CSB-1000 (RE1) Telex, | ks | 2 |  | 0
11 |  | Nabíječka baterií bezdrátových mikrofonů |  |  | Nabíjecí jednotka pro dva vysílače bezdrátových mikrofonů. Nabíjení bez nutnosti vyjímat z mikrofonů baterie. | ks | 2 |  | 0
12 |  | Stolní mikrofon na husím krku |  |  | Vysoce kvalitní mikrofon DPA Microphones na dvojitě lomeném husím krku délky 45 cm. Frekvenční odezva 100Hz-15kHz (+-2dB, vzdál. 20cm), superkardioida, směrově velmi uniformní frekvenční charakteristika pro nezabarvený přenos hlasu mimo osu mikrofonu až do 90°. Miniaturní vložka, pěnový kryt proti nárazům retnic. Konektor XLR-M, fantomové napájení 48V. | ks | 2 |  | 0
13 |  | Expandér zvukových vstupů a výstupů |  |  | Expandér analogových vstupů a výstupů pro použití se zvukovým procesorem. Napájení z PoE (IEEE 802.3at třída 1). Připojení ke zvukovému procesoru a konfigurace po Ethernetu. Dva symetrické vstupy, které mohou být konfigurovány jako linkové či mikrofonní s fantomovým napájením. Dva symetrické výstupy, které mohou být konfigurovány jako linkové či mikrofonní. Centrální správa včetně kontroly stavu. | ks | 1 |  | 0
14 |  | Sluchátkový zesilovač |  |  | Stereo sluchátkový zesilovač pro ovládání až dvou párů profesionálních stereo sluchátek z jednoho stereo nebo jednoho mono vstupu. Jeden vstup na sluchátka je na předním panelu s jeden na zadní straně přístroje. Hlavní stereo vstup používá elektronicky symetrické XLR-3 konektory, které mohou být zapojeny i nesymetricky. Ovládání vstupního signálu sluchátek je řešeno potenciometrem na přední straně přístroje, nebo pomocí dálkového ovládání | ks | 2 |  | 0
15 |  | Sluchátka |  |  | Polootevřená studiová sluchátka, 250 ohmů, analytická kvalita zvuku. Pohodlný, robustní, nastavitelný, měkce polstrovaný (koženkový) hlavový oblouk, robustní, snadno opravitelná konstrukce. Všechny díly jsou vyměnitelné, velurové, circumaurální a vyměnitelné náušníky. Koucený kabel (jednostranný) 3,0 m | ks | 2 |  | 0
|  | Místnost 200 - Řídicí systém | [6 empty] | 0
1 |  | Tablet |  |  | iPad 2021 10,2'' Wi-Fi 64GB - Space Grey | ks | 1 |  | 0
2 |  | Držák pro tablet s Gigabit + PoE adaptérem |  |  | Redpark® Gigabit + PoE Adapter | ks | 1 |  | 0
|  | Místnost 200 - Přípojná místa | [6 empty] | 0
1 |  | Přípojné místo |  |  | Konektivita: 1x 230V, nabíjení USB-C, USB-A a Qi, | ks | 1 |  | 0
2 |  | Modul přípojného místa |  |  | HDMI + LAN modul, 15cm PIGTAIL | ks | 1 |  | 0
3 |  | Modul přípojného místa |  |  | USB-A MODUL, 15cm PIGTAIL | ks | 1 |  | 0
4 |  | Modul přípojného místa |  |  | Samonavíjecí kabel USB-C v modulu, USB-C M-M, včetně závaží | ks | 1 |  | 0
5 |  | Příslušenství pro přípojné místo |  |  | Napájecí kabel SCHUKO/FRENCH, 2 metry | ks | 1 |  | 0
|  | Místnost 200 - Acess Point | [6 empty] | 0
1 |  | Acess point | Cisco | C9120AXI-E | Vnitřní přístupový bod; Wi-Fi 6 (802.11ax); 4x4 MIMO (802.11n / ac / ax); Rozhraní: 1x 100, 1000, 2500 Multigigabit Ethernet (RJ-45) – IEEE 802.3bz; konzolový port (RJ-45); USB 2.0; Napájení PoE+ | ks | 2 |  | 0
|  | Místnost 257 - Zobrazovače, projekce | [6 empty] | 0
1 |  | Displej dotykový |  |  | LCD monitor dotykový, Full HD, až 10 dotyků současně, konektivita HDMI, USB. | ks | 1 |  | 0
2 |  | Motorizované plátno |  |  | Motorizovaná projekční plocha InCeiling Tensioned Edge Free, úhlopříčka 135", poměr stran 16:10, obrazová plocha 290x181cm, materiál Peak Contrast S, včetně rámu pro vestavbu | ks | 1 |  | 0
3 |  | Laserový projektor |  |  | Dynamický kontrastní poměr 2 500 000:1, světelný tok alespoň 13 000 lumenů (bílý i barevný), rozlišení WUXGA s obrazovou technologií 4K, technologie 3LCD dlouhodobá stálost barevného podání, navržen pro dlouhodobě spolehlivý provoz při teplotě prostředí až do alespoň 45 °C, vstup HDBaseT, záruka aspoň 5 let nebo 20 000 hodin provozu. | ks | 1 |  | 0
4 |  | Objektiv do laserového projektoru |  |  | Objektiv pro laserový projektor. Optický posun alespoň +-67% vertikálně a +-30% horizontálně. | ks | 1 |  | 0
5 |  | Držák projektoru |  |  | Stropní držák z originálního příslušenství projektoru. | ks | 1 |  | 0
6 |  | Distanční tyč k projektoru |  |  | Distanční tyč pro podvěšení projektoru pod podhled. | ks | 1 |  | 0
7 |  | Tabule |  |  | Keramická tabule na fixy, Rozměr: 4000 x 1200 mm, Keramický povrch e3, bílá barva povrchu, sendvičová konstrukce, tloušťka min 20mm | ks | 1 |  | 0
|  | Místnost 257 - Distribuce video signálu | [6 empty] | 0
1 |  | Obecné požadavky na dodání distribuce AVoIP |  |  | Pro flexibilní směrování obrazových signálů mezi jejich zdroji a zobrazovači bude instalován systém distribuce AV po IP s těmito parametry: - Napájení všech enkodérů a dekodérů přímo ze switche po PoE. - Zpoždění signálu mezi libovolným zdrojem a cílem nejvýše 1 snímek. - Výstupní rozlišení až 1920x1080p @60Hz 12bit 4:4:4/RGB 12b a 3840x2160p @30Hz 10/12bit 4:2:2/4:2:0 HDR-10. - Přizpůsobení obrazového formátu k rozlišení displeje – možnost kombinovat v rámci systému rozlišení 4K a 2K podle rozlišení konkrétního displeje. - Podpora všech zdrojových formátů SD, HD i UHD, včetně prokládaného řádkování. - Možnost vytváření video stěn až 16x16 s kompenzací rámečku a možností škálovat a otáčet obraz. - Podpora HDCP 2.2. - Podpora HDR. - Nezávislé směrování obrazových a zvukových signálů. - Přenos dat CEC po HDMI. - Analogový stereo zvukový výstup na alespoň 1 dekodéru. - Náhledové unicast streamy z jednotlivých enkodérů. - EDID management. - Ovládání všech funkcí systému po Ethernetu. - Ovládání směrování signálů a dalších vybraných funkcí z volně stažitelné aplikace pro iPad vytvořené výrobcem systému AV po IP. - Součástí dodávky budou všechny síťové a řídicí prvky potřebné ke správné funkci systému distribuce včetně kabeláže, jejich konfigurace a oživení celé sítě. Do distribučního systému budou svými signály přispívat všechna přípojná místa nacházející se v sále, kamery a PC. Pro každý projektor a každý displej bude dedikován samostatný dekodér. Systém musí být rozšiřitelný o další enkodéry či dekodéry do velikosti alespoň 16x16.
2 |  | Enkodér distribuce AVoIP |  |  | Enkodér videodistribuce splňující obecné požadavky (položka 1 v této sekci). | ks | 5 |  | 0
3 |  | Dekodér distribuce AVoIP |  |  | Dekodér videodistribuce splňující obecné požadavky (položka 1 v této sekci). | ks | 5 |  | 0
4 |  | Držák pro enkodéry a dekodéry distribuce AVoIP |  |  | Montáž do racku, 6U/12 slotů pro enkodéry/dekodéry (2 předchozí body) | ks | 1 |  | 0
5 |  | Video karta USB |  |  | Vstup HDMI, rozlišení až 4K30 při RGB 4:2:2. Výstup USB 3.0, napájení po USB. | ks | 2 |  | 0
6 |  | USB-C hub |  |  | USB-C hub pro připojení notebooku k periferiím po USB-C. Konektivita: HDMI výstup, USB-C (PD), USB-C, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, LAN. Napájení externím adaptérem. Kompatibilita s videokonferenčním barem. | ks | 1 |  | 0
|  | Místnost 257 - Kamery a USB střizna | [6 empty] | 0
1 |  | Otočná IP kamera |  |  | Výstup 3G-SDI, IP stream H.264 i H.265, rozlišení 2k60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 fps, optický zoom 12x, napájení přes PoE, symetrický stereo audio vstup, bílé provedení. | ks | 2 |  | 0
2 |  | Držák pro 2 kamery |  |  | Nástěnný držák pro dvě kamery (z předchozího bodu) | ks | 1 |  | 0
3 |  | Kamera pro snímání tabule |  |  | Kamera pro snímání tabule, maximální rozměry tabule 1,8m x 1,2m, napájení PoE nebo 5V DC 2,5W, processing pro snímání pouze psaného obsahu, odstranění odlesku a osob blokujících tabuli | ks | 1 |  | 0
4 |  | Licence ke kameře pro snímánní tabule |  |  | Licence ke kameře pro snímánní tabule | ks | 1 |  | 0
|  | Místnost 257 - Ozvučení | [6 empty] | 0
1 |  | Anténa pro příjem bezdrátových mikrofonů |  |  | Logaritmicko-periodická anténa pro příjem bezdrátových mikrofonů v pásmu daném obecnými požadavky (položka 1 v této sekci). Pasivní konstrukce. Včetně držáků pro montáž na strop / zeď. | ks | 2 |  | 0
2 |  | Pasivní reprobox typu vertical array |  |  | 2pásmová reprosoustava typu vertical array, optimalizovaná pro srozumitelnost mluveného slova v akusticky složitých prostorách, frekvenční odezva 90-20000Hz (-10dB), výkon 300W RMS, citlivost >= 97dB, 8 Ohmů, hliníková skříň, barva bílá. Včetně značkového držáku na zeď s naklápěním až 30° verikálně a +-10° horizontálně. | ks | 2 |  | 0
3 |  | Držák pro pasivní reprobox typu vertical array |  |  | Držák na zeď pro reprosoustavy (v předchozím bodě), bílá barva | ks | 2 |  | 0
4 |  | Expandér pro přenos zvuku po USB a BT |  |  | USB a Bluetooth AVB expandér pro použití se zvukovým procesorem. Softwarově konfigurovatelný pro přenos až 8 kanálů zvuku oběma směry. Podpora bezdrátového přenosu zvuku po Bluetooth, kompatibilní s profily Hands-Free Profile a Advanced Audio Distribution Profile. Podpora kodeků SBC, mSBC, AAC. Jediný konektor RJ45 pro propojení se zvukovým procesorem (AVB audio + řízení). Napájení po PoE+. | ks | 2 |  | 0
5 |  | Stropní mikrofon |  |  | Stropní mikrofonní systém s technologií Beamtracking pro vícesměrové formování paprsku a automatické sledování zdroje řečového signálu. Skládá se z mikrofonu pro montáž do stropu a ze síťové krabice. Stropní mikrofon Beamtracking musí využívat síť AVB / TSN prostřednictvím jednoho konektoru RJ-45 pro zvukové sítě i pro konfiguraci a řízení. Mikrofon musí obsahovat šestnáctičlenné digitální mikrofonní pole a musí poskytovat 360° pokrytí. Zpracování signálu stropního mikrofonu Beamtracking musí být konfigurovatelné prostřednictvím konfiguračního softwaru, mimo jiné včetně: směrování a míchání signálu, AGC, filtrování, dynamiky a zpoždění a nástrojů pro ovládání, monitorování a diagnostiku. Mikrofonní modul musí být montovatelný přímo do stropní kazety. Mikrofon Beamtracking musí být napájen PoE+ (IEEE 802.3at Class 3, 15.4W). Mikrofon Beamtracking musí být vhodný pro použití v prostorech s instalovanou vzduchotechnikou a musí být vybaven dalším konektorem RJ-45, který umožní připojení jednoho rozšiřujícího mikrofonu. Mikrofon musí podporovat centrální správu včetně kontroly stavu. | ks | 1 |  | 0
6 |  | Stropní mikrofon rozšiřující |  |  | Rozšiřující stropní mikrofonní systém s technologií Beamtracking pro vícesměrové formování paprsku a automatické sledování zdroje řečového signálu. Stropní mikrofon Beamtracking musí využívat síť AVB / TSN prostřednictvím jednoho konektoru RJ-45. Mikrofon musí obsahovat šestnáctičlenné digitální mikrofonní pole a musí poskytovat 360° pokrytí. Zpracování signálu stropního mikrofonu Beamtracking musí být konfigurovatelné prostřednictvím konfiguračního softwaru, mimo jiné včetně: směrování a míchání signálu, AGC, filtrování, dynamiky a zpoždění a nástrojů pro ovládání, monitorování a diagnostiku. Mikrofonní modul musí být montovatelný přímo do stropní kazety. Mikrofon Beamtracking musí být vhodný pro použití v prostorech s instalovanou vzduchotechnikou. | ks | 1 |  | 0
7 |  | Miniaturní náhlavní mikrofon |  |  | Lehký náhlavní mikrofon s klasickou směrovou vložkou 5 mm, nový tříbodový systém uchycení náhlavního držáku, kardioidní směrová charakteristika, zvýšený odstup od zpětné vazby, nízkošumová technologie CORE, tělová barva (nanopotah), konektor Microdot | ks | 2 |  | 0
8 |  | Adaptér pro miniaturní náhlavní mikrofon |  |  | Adapter pro bezdráty Electro-Voice RE3, BP300 (R300), RE2, CSB-1000 (RE1) Telex, | ks | 2 |  | 0
9 |  | Nabíječka baterií bezdrátových mikrofonů |  |  | Nabíjecí jednotka pro dva vysílače bezdrátových mikrofonů. Nabíjení bez nutnosti vyjímat z mikrofonů baterie. | ks | 2 |  | 0
10 |  | Expandér zvukových vstupů |  |  | Expandér analogových vstupů pro použití se zvukovým procesorem. Napájení z PoE (IEEE 802.3at třída 1). Připojení ke zvukovému procesoru a konfigurace po Ethernetu. Čtyři symetrické vstupy, které mohou být konfigurovány jako linkové či mikrofonní s fantomovým napájením. Centrální správa včetně kontroly stavu. | ks | 1 |  | 0
|  | Místnost 257 - Řídicí systém | [6 empty] | 0
1 |  | Tablet |  |  | iPad 2021 10,2'' Wi-Fi 64GB - Space Grey | ks | 1 |  | 0
2 |  | Držák pro tablet s Gigabit + PoE adaptérem |  |  | Redpark® Gigabit + PoE Adapter | ks | 1 |  | 0
|  | Místnost 257 - Přípojná místa | [6 empty] | 0
1 |  | Přípojné místo |  |  | Konektivita: 1x 230V, nabíjení USB-C, USB-A a Qi, | ks | 1 |  | 0
2 |  | Modul přípojného místa |  |  | HDMI + LAN modul, 15cm PIGTAIL | ks | 1 |  | 0
3 |  | Modul přípojného místa |  |  | USB-A MODUL, 15cm PIGTAIL | ks | 1 |  | 0
4 |  | Modul přípojného místa |  |  | Samonavíjecí kabel USB-C v modulu, USB-C M-M, včetně závaží | ks | 1 |  | 0
5 |  | Příslušenství pro přípojné místo |  |  | Napájecí kabel SCHUKO/FRENCH, 2 metry | ks | 1 |  | 0
|  | Instalace a služby | [6 empty] | 0
1 |  | Demontáž stávající AVT |  |  | Demontáž stávající techniky. Uskladnění ve skladu investora | kpl | 1 |  | 0
2 |  | Kompletace, instalace AVT |  |  | Kompletace a instalace AVT, zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
3 |  | Nastavení systému |  |  | Nastavení systému | kpl | 1 |  | 0
4 |  | Programování řídícího systému |  |  | Programování řídícího systému | kpl | 1 |  | 0
5 |  | Instalační a montážní materiál |  |  | Signálová kabeláž k propojení techniky, kabeláž k NN rozvaděči, AV konektory, silová kabeláž a prodlužovací přívody, spínače a zásuvky, spojovací materiál, drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
6 |  | Administrace |  |  | Administrace (vzorkování, úprava a zpracování dokumentace dle konkrétních koncových prvků, provedení sond, proměření/zaměření stávajících rozvodů, komunikace a koordinace s investorem a TDI), dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0
7 |  | Doprava |  |  | Veškeré náklady spojené s přepravou osob a zboží | kpl | 1 |  | 0
8 |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | kpl | 1 |  | 0
|  | CENA CELKEM BEZ DPH: | [6 empty] | 0

## Osvětlení a zatemnění
pořadové číslo | kód v projektu | název | výrobce | Obrázek | popis pro VŘ | množstevní jednotka | Množství | Kč/jednotka bez_DPH | cena celkem bez DPH
Osvětlení a zatemnění
|  | Místnost 200 - Osvětlení | [6 empty] | 0
1 |  | Světla dali |  |  | Stímatelný LED panel rozměr 600x1200mm, Chramatičnost: 4000K, Oslnění: UGR > 19, Předřadník: DALI, vestavba do rastrového stropu | ks | 14 |  | 0
|  | Místnost 200 - Stínění | [6 empty] | 0
1 |  | Roletový systém |  |  | Motorizovaný roletový systém, Rozměr: 2880x1560mm, Materiál: Blackout, nutno vyvzorokovat | ks | 2 |  | 0
2 |  | Roletový systém |  |  | Motorizovaný roletový systém, Rozměr: 3800x1700mm, Materiál: Blackout, nutno vyvzorokovat | ks | 1 |  | 0
|  | Místnost 257 - Osvětlení | [6 empty] | 0
1 |  | Světla dali |  |  | Stímatelný LED panel rozměr 600x1200mm, Chramatičnost: 4000K, Oslnění: UGR > 19, Předřadník: DALI, vestavba do rastrového stropu | ks | 10 |  | 0
|  | Místnost 257 - Stínění | [6 empty] | 0
1 |  | Roletový systém |  |  | Motorizovaný roletový systém, Rozměr: 2900x1560mm, Materiál: Blackout, nutno vyvzorokovat | ks | 3 |  | 0
|  | CENA CELKEM BEZ DPH: | [6 empty] | 0

## Nábytek
pořadové číslo | kód v projektu | název | výrobce | Obrázek | popis pro VŘ | množstevní jednotka | Množství | Kč/jednotka bez_DPH | cena celkem bez DPH
Nábytek
|  | Místnost 200 - Nábytek | [6 empty] | 0
1 |  | Katedra |  |  | Katedra s nábytkovým rackem, rozměry 2000 x 800 x 750 cm, tloušťka horní desky min 36mm, příponé místo zapustěné do horní desky (dle AV), nábytkový RACK opatřen uzamikatelnými dvířky s čelní a zadní strany, vč. rackových lišt, Zajištění odvodu tepla (odvětrávací odvory/mřížky), barva: světlý dub, nutno vyvzorokovat | ks | 1 |  | 0
2 |  | Katedra |  |  | Stůl, rozměry 1800 x 800 x 750 cm, tloušťka horní desky min 36mm, přípojné místo zapustěné do horní desky (konfigurace min. 2x 230V, min 2x USB 5V 2,5A), barva: světlý dub, nutno vyvzorokovat | ks | 2 |  | 0
|  | Místnost 257 -Nábytek | [6 empty] | 0
1 |  | Katedra |  |  | Katedra s nábytkovým rackem, rozměry 2000 x 800 x 750 cm, tloušťka horní desky min 36mm, příponé místo zapustěné do horní desky (dle AV), nábytkový RACK opatřen uzamikatelnými dvířky s čelní a zadní strany, vč. rackových lišt, Zajištění odvodu tepla (odvětrávací odvory/mřížky), barva: světlý dub, nutno vyvzorokovat | ks | 1 |  | 0
|  | CENA CELKEM BEZ DPH: | [6 empty] | 0

## Stavební - SilnoSlabo úpravy
pořadové číslo | kód v projektu | název | výrobce | Obrázek | popis pro VŘ | množstevní jednotka | Množství | Kč/jednotka bez_DPH | cena celkem bez DPH
Stavební úpravy
|  | Místnost 259 - Stavební práce | [6 empty] | 0
1 |  | Elektroinstalační práce |  |  | Instalace a zapojení nových SLN/SLP rozvodů, strojky, rámečky, instalační krabice, kompletace, revize,. atd., včetně veškerého instalačího a montážního materiálu. Měření veškerých tras, pokládka, instalace a zapojení nové optické trasy, 3x optický kabel SM 24 vláken (určený i pro vertikální montáž), zakoncení optických kabelů konektory E2000/APC, na každém kabelu zakončit minimálně 12 vláken, 6x opt. vana, 6x patch cords OS2 9/128 μm LSH/APC-LC Duplex 2m, patchpanely, kompletace, připomocný materiál, likvidace odpadu, úklid, atd., | kpl | 1 |  | 0
|  | Místnost 200 - Stropní konstrukce | [6 empty] | 0
1 |  | Akustický strop |  |  | Akustický podhled, barva: bíla pohledová, do rastru o rozměru 1200 x 600 mm, tloušťka min: 20mm, absorpční třída A | m2 | 200 |  | 0
|  | Místnost 200 - Stavební práce | [6 empty] | 0
1 |  | Stropní konstrukce |  |  | Demontáž stávajícího SDK stropu, likvidace odpadu, instalace stropní kontsrukce, instalace rámu pro vestavbu plátna a stínících rolet | kpl | 1 |  | 0
2 |  | Elektroinstalační práce |  |  | Instalace a zapojení nových rozvodů, měření veškerých tras, sekání zdiva a podlahy pro rozvody silnoproudu a slaboproudu, natažení kabeláže, husích krků, zapojení nových rozvodů do NN rozvaděče, revize, dodání a instalace podlahových krabic pod katedry (minálně 3ks), likvidace odpadu. atd., včetně veškerého instalačího a montážního materiálu | kpl | 1 |  | 0
4 |  | Výmalba místnosti |  |  | Výmalba primalex plus-bílá (min. dvě vrstvy) + penetrace | kpl | 1 |  | 0
|  | Místnost 257 - Stavební práce | [6 empty] | 0
1 |  | Stropní konstrukce |  |  | Úprava stávajícího podhledu pro vestavbu plátna a stínících rolet | kpl | 1 |  | 0
2 |  | Demontáž, montáž současné podlahy |  |  | Demontáž a montáž kobercových čtverců, příprava podkladu a související činnosti, včetně veškerého instalačího a montážního materiálu, připomocný materiál, likvidace odpadu, úklid, atd., | kpl | 1 |  | 0
3 |  | Elektroinstalační práce |  |  | Instalace a zapojení nových SLN/SLP rozvodů, strojky, rámečky, instalační krabice, kompletace, revize,. atd., včetně veškerého instalačího a montážního materiálu. Měření veškerých tras, instalace a zapojení na stávající infrastrukturu, kompletace, připomocný materiál, likvidace odpadu, úklid, atd., | kpl | 1 |  | 0
5 |  | Výmalba místnosti |  |  | Výmalba primalex plus-bílá (min. dvě vrstvy) + penetrace | kpl | 1 |  | 0
|  | CENA CELKEM BEZ DPH: | [6 empty] | 0