## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## VZT OP JAK
003.1.2 Rozpočet bez výrobců (bez výrobních názvů a značek)- OP JAK
Akce: . Rekonstrukce výzkumné stanice FF MU Pohansko č.p. 2332
D.1.4.3 VZT
Stupeň projektu: DPS VZT
Datum: říjen 2023
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena MJ Kč | Cena celkem Kč | Poznámka
1 | DÍL 728 | VZDUCHOTECHNIKA ZŘÍZENÍ - CENA ZA PRÁCE-MONTÁŽ |  |  |  | 0 | uznatelný náklad
2 | 728 2 | Zařízení č.: 2-Odsávání od digestoře m.č. 1.21-přípravna vzorků |  |  |  | 0 | uznatelný náklad
3 | 728 2.01 | Nový nasávací kus D250 mm - nová montáž - cena za práce | ks | 1 |  | 0 | uznatelný náklad
4 | 728 2.02 | Nový výfukový kus D150 mm - nová montáž - cena za práce | ks | 1 |  | 0 | uznatelný náklad
5 | 728 2.03 | Nová zpětná klapka kruhová D250 mm - nová montáž - cena za práce | ks | 1 |  | 0 | uznatelný náklad
6 | 728 2.04 | Nový výfukový kus D250 mm - nová montáž - cena za práce | kg | 1 |  | 0 | uznatelný náklad
7 | 728 2.05 | Nová ohebná hadice z Al D150 mm/3m - nová montáž - cena za práce | ks | 1 |  | 0 | uznatelný náklad
8 | 728 2.06 | Nové kruhové potrubí D250 mm rovné + tvarovky - nová montáž - cena za práce | bm | 1 |  | 0 | uznatelný náklad
9 | 728 2.07 | Nové kruhové potrubí D150 mm rovné + tvarovky - nová montáž - cena za práce | bm | 9 |  | 0 | uznatelný náklad
10 | 728 2.08 | Nová tepelná izolace tl. 22 mm-cena za práce | m2 | 3 |  | 0 | uznatelný náklad
11
12 | Díl 429 | ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNICKÁ -CENA ZA MATERIÁL-DODÁVKA |  |  |  | 0 | uznatelný náklad
13 | [6 empty] | uznatelný náklad
14 | 429 2 | Zařízení č.: 2-Odsávání od digestoře m.č. 1.21-přípravna vzorků |  |  |  | 0 | uznatelný náklad
15 | 429 2.01 | Nový nasávací kus D250 mm - nová montáž - cena za práce | ks | 1 |  | 0 | uznatelný náklad
16 | 429 2.02 | Nový výfukový kus D150 mm - nová montáž - cena za práce | ks | 1 |  | 0 | uznatelný náklad
17 | 429 2.03 | Nová zpětná klapka kruhová D250 mmn - nová montáž - cena za práce | ks | 1 |  | 0 | uznatelný náklad
18 | 429 2.04 | Nový výfukový kus D250 mm - nová montáž - cena za práce | kg | 1 |  | 0 | uznatelný náklad
19 | 429 2.05 | Nová ohebná hadice z Al D150 mm/3 m - nová montáž - cena za práce | ks | 1 |  | 0 | uznatelný náklad
20 | 429 2.06 | Nové kruhové potrubí D250 mm rovné + tvarovky - nová montáž - cena za práce | bm | 1 |  | 0 | uznatelný náklad
21 | 429 2.07 | Nové kruhové potrubí D150 mm rovné + tvarovky - nová montáž - cena za práce | bm | 9 |  | 0 | uznatelný náklad
22 | 429 2.08 | Nová tepelná izolace tl. 22 mm-cena za práce | m2 | 3 |  | 0 | uznatelný náklad
23
24 | Díl 3 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY PRO ČÁST OP JAK |  |  |  | 0 | uznatelný náklad
25 | 3.01 | Mimostaveništní doprava | sada | 1 |  | 0 | uznatelný náklad
26 | 3.02 | Spojovací a montážní materiál -dodávka a montáž | sada | 1 |  | 0 | uznatelný náklad
27 | 3.03 | Zaregulování VZT,zkoušky zařízení,uvedení do provozu,předání | sada | 1 |  | 0 | uznatelný náklad
28 | 3.04 | Dokumentace skutečného provedení | sada | 1 |  | 0 | uznatelný náklad
29 | 3.05 | Lešení | sada | 1 |  | 0 | uznatelný náklad
30 | 3.06 | Zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 | uznatelný náklad
31
32 | CELKEM D.1.4.e) VZDUCHOTECHNIKA -O PJAK CENA ZA PRÁCE+MATERIÁL+VEDL.NÁKLADY |  |  |  |  | 0 | uznatelný náklad