## Rozpočet
|  |  |  | dodávka |  | montáž
Název | Mj | Počet | cena ks/m | cena celkem | cena ks/m | cena celkem
Elektromontáže
Rozváděč
Rozváděč RS31-RSP31 dle příslušného výkresu, zapojení vč. osazení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozváděč RS52 dle příslušného výkresu, zapojení vč. osazení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozváděč RS62 doplnění prvků dle příslušného výkresu, úprava masky vč.zapojení a osazení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozváděč RS61 doplnění prvků dle příslušného výkresu, úprava masky vč. zapojení a osazení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
zapojení kabeů do prům. 4mm | ks | 4 |  |  | 0 | 0
zapojení kabeů do prům. 2,5mm | ks | 16 |  |  | 0 | 0
zapojení kabeů do prům. 1,5mm | ks | 8 |  |  | 0 | 0
Rozváděč - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Kabely
KABEL SILOVÝ (B2ca s1d1a1)
PRAFlaSafe-J X 3x2,5 , pevně | m | 1625 | 0 | 0 | 0 | 0
PRAFlaSafe-J X 3x1,5 , pevně | m | 340 | 0 | 0 | 0 | 0
PRAFlaSafe-J X 3x4, pevně | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
PRAFlaSafe-O X 3x1.5 , pevně | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
PRAFlaSafe X-J 1x6 žl/z | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
PRAFlaSafe X-J 1x4 žl/z | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabely - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Přístroje
Zásuvka do podparapetního žlabu ve stole STŘÍBRNÁ | ks | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka s přepěťovou ochranou do podparapetního žlabu ves tole STŘÍBRNÁ | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
Výklopný systém 1xzásuvka 230V, 2xUSB power, hliník, +2m kabel 230V se zástrčkou do zásuky | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
Vypínač č.5 vč. rámečku, krabice, zapojení osazení, Tango bílá | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Ovladač žaluziový kolébkový dělený s potiskem, přístroj řazení 1+1 s blokováním, krabice a zapojení a osazení | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka jednonásobná komplet s ráměčkem vč. krabice a osazení | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka jednonásobná vč. krabice a osazení | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka dvojnásobná ve společném ráměčku pod omítku typ Tango, bílá, vč. krabice a zapojení | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka 230V 45x45 do podlajhové krabice | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabelový žlab jednokomorový kovový s přepážkou, s kovovými nebo platovými koncovkami š.120/40, barva dle výběru architekta, | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
Podlahová krabice protahovací kovová do betonové podlahy universální vč. krytu, zapojení a uložení | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Podlahová krabice přístrojová kovová do betonové podlahy universální s montážním víkem plným , vč. zapojení a uložení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Trubka ohebná Ø50mm do betonu | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
Trubka ohebná Ø32mm,UV stabilní pro venkovní instalaci | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
Krabice univezální pod omítku Ø71x43,5mm | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
Krabice pod omítku odbočná s víčkem KU 68-1902 | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
Krabice s víčkem na povrch 107x107x50 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
svorkovnice krabicová 4x1-2,5mm2 | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
svorkovnice krabicová 8x1-2,5mm3 | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
svorkovnice krabicová 3x1-2,5mm4 | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
svorkovnice krabicová 5x1-2,5mm5 | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
Přepěťová ochrana "C" v krabici | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalační ráměčky, nutno zjistit na stavbě po dořešení ostatních systémů | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Podružný materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem: |  |  |  | 0 |  | 0
Osvětlení
L1 Vestavné lineární, korpus aluminium, bílý lak, mikroprisma optický kryt, šířka rámečku 78 mm, vestavná hloubka 110 mm, délka sestavy 3452 mm, výřez 67x3438 mm, včetně LED zdroje 96 W, 11860 lm, UGR19, Ra>80, IP20, driver nestmívatelný, komplet se všemi prvky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Recyklační poplatek ze svítidla | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
L2 Vestavné lineární, korpus aluminium, bílý lak, mikroprisma optický kryt, šířka rámečku 78 mm, vestavná hloubka 110 mm, délka sestavy 5714 mm, výřez 67x5700 mm, včetně LED zdroje 160 W, 19740 lm, UGR19, Ra>80, IP20, driver nestmívatelný, komplet se všemi prvky | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Recyklační poplatek ze svítidla | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0
L3 Vestavné lineární, korpus aluminium, bílý lak, mikroprisma optický kryt, šířka rámečku 78 mm, vestavná hloubka 110 mm, délka sestavy 4876 mm, výřez 67x4862 mm, včetně LED zdroje 136 W, 16795 lm, UGR19, Ra>80, IP20, driver nestmívatelný, komplet se všemi prvky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Recyklační poplatek ze svítidla | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
L4 Vestavné lineární, korpus aluminium, bílý lak, mikroprisma optický kryt, šířka rámečku 78 mm, vestavná hloubka 110 mm, délka sestavy 4012 mm, výřez 67x3998 mm, včetně LED zdroje 112 W, 13860 lm, UGR19, Ra>80, IP20, driver nestmívatelný, komplet se všemi prvky | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Recyklační poplatek ze svítidla | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
L5 Vestavné lineární, korpus aluminium, bílý lak, mikroprisma optický kryt, šířka rámečku 78 mm, vestavná hloubka 110 mm, délka sestavy 4292 mm, výřez 67x4278 mm, včetně LED zdroje 120 W, 14805 lm, UGR19, Ra>80, IP20, driver nestmívatelný, komplet se všemi prvky | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Recyklační poplatek ze svítidla | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Demontáže
Demontáž osvětlení vč. přístrojů (bude odevzdáno investorovi nebo zlikvidováno) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
Demontáž rozváděče(bude odevzdáno investorovi nebo zlikvidováno) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Demontáž a opětovná montáž dvojzásuvky | ks | 11 |  |  | 0 | 0
Demontáž a opětovná montáž podhledů | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž kabelových lišt a žlabů | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž a pětovná montáž zás.400V | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Úprava povrchu zdi, včetně vymalování (uvedení do původního stavu okolo rozváděčů) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
HZS
Revize a prohlídky zařízení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Doprava materiálu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Práce předem neměřitelné | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Podružný materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Pomocné stavební přípomoci (sekání drážek, průrazy, sekání kapes, apod.) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Dohledání napojovacích bodů | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Požární ucpávky | m2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
HZS - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0