Příloha 1 – Položkový rozpočet akustických úprav

| Popis prací a dodávek | Jednotka | Množství | Jednotková cena |  |  | Cena celkem |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bez DPH | DPH (v Kč) | s DPH | bez DPH | DPH (v Kč) | s DPH |
| Učebna 110 Vnitřní rozměry místnosti: délka 7,20 m, šířka 8,14 m, výška 4,03 m Plocha podlahy: 58,58 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kompletní dodávka a montáž stropního podhledu | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| demontáž a následné osazení stropního osvětlení do stropního podhledu | ks | 5 |  |  |  |  |  |  |
| demontáž a následné osazení projekčního plátna do stropního podhledu | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |
| demontáž a následná montáž osvětlení tabule do stropního podhledu | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |
| demontáž a následná montáž dataprojektoru do stropního podhledu | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |
| lešení | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Učebna 111 Vnitřní rozměry místnosti: délka 10,93 m, šířka 8,12 m, výška 3,83 m Plocha podlahy: 88,78 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kompletní dodávka a montáž stropního podhledu | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| demontáž a následné osazení stropního osvětlení do stropního podhledu | ks | 5 |  |  |  |  |  |  |
| demontáž a následné osazení projekčního plátna do stropního podhledu | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |
| demontáž a následná montáž osvětlení tabule do stropního podhledu | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |
| demontáž a následná montáž dataprojektoru do stropního podhledu | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |
| lešení | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Učebna 112 Vnitřní rozměry místnosti: délka 8,32 m, šířka 7,46 m, výška 3,90 m Plocha podlahy: 62,07 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kompletní dodávka a montáž stropního podhledu | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| demontáž a následné osazení stropního osvětlení do stropního podhledu | ks | 5 |  |  |  |  |  |  |
| demontáž a následné osazení projekčního plátna do stropního podhledu | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |
| demontáž a následná montáž osvětlení tabule do stropního podhledu | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |
| demontáž a následná montáž dataprojektoru do stropního podhledu | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |
| lešení | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Učebna 218 Vnitřní rozměry místnosti: délka 10,80 m, šířka 6,82 m, výška 3,66 m Plocha podlahy: 73,65 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kompletní dodávka a montáž stropního podhledu | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| demontáž a následné osazení stropního osvětlení do stropního podhledu | ks | 5 |  |  |  |  |  |  |
| demontáž a následné osazení projekčního plátna do stropního podhledu | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |
| demontáž a následná montáž osvětlení tabule do stropního podhledu | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |
| demontáž a následná montáž dataprojektoru do stropního podhledu | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |
| lešení | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Učebna 219 Vnitřní rozměry místnosti: délka 11,27 m, šířka 6,83 m, výška 3,79 m Plocha podlahy: 77,00 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kompletní dodávka a montáž stropního podhledu | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| demontáž a následné osazení stropního osvětlení do stropního podhledu | ks | 5 |  |  |  |  |  |  |
| demontáž a následné osazení projekčního plátna do stropního podhledu | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |
| demontáž a následná montáž osvětlení tabule do stropního podhledu | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |
| demontáž a následná montáž dataprojektoru do stropního podhledu | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |
| lešení | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Vyklizení a následné nastěhování veškerého vybavení učeben, popř. jeho ochrana proti poškození a znečištění | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Výmalba místností po dokončení stavebních úprav | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Pravidelný úklid, závěrečný úklid | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Přesuny hmot | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Ostatní související práce a dodávky | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |