## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Simulátory, modely a trenažéry pro LF MU 2024
část č. 1 VZ: Model k ultrazvukovému vyšetřování plodu
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Model k ultrazvukovému vyšetřování plodu |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 kus
Účastníkem nabízená hodnota
Model k ultrazvukovému vyšetřování plodu |  | ANO | vyplní dodavatel
Zobrazení dělohy, plodové vody, placenty, pupečníku |  | ANO | vyplní dodavatel
U plodu se zobrazí struktura kostí, mozková přepážka, komory a mozeček, srdce se čtyřmi komorami, plíce, slezina, játra, aorta, UV, UA a vnější genitálie |  | ANO | vyplní dodavatel
Odhad velikosti plodu s parametry BPD, AD, AC a FL |  | ANO | vyplní dodavatel
Měření objemu plodové vody |  | ANO | vyplní dodavatel
Určení polohy plodu |  | ANO | vyplní dodavatel
Posouzení pupeční šňůry a placenty |  | ANO | vyplní dodavatel
Určení pohlaví |  | ANO | vyplní dodavatel
takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracování své nabídky