Příloha č. 1 Smlouvy - Technická specifikace věci

Účelem této veřejné zakázky je dodávka geoelektrické sestavy pro měření měrného odporu (ERT) s cílem poskytnout možnost detekce archeologických, pedologických či geologických struktur na lokalitách s komplikovanou topografickou situací a vegetačním pokryvem (např. v lesním prostředí). Systém umožňuje měření a zobrazení měrného odporu a IP tomografie jak ve 2D, 3D tak i 4D režimu. Aparatura zároveň podporuje průzkum s optimalizovanými proudovými a napěťovými linkami a snadnou možností rolování kabelů.

Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikované Zadavatelem. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

# Minimální technické parametry

| Nabízený přístroj |  |
| --- | --- |
| Výrobce: | Vepište |
| Typ/Model | Vepište |

| Minimální požadované technické parametry | Účastník doplní ANO/NE příp. konkrétní hodnotu požadovaného plnění |
| --- | --- |
| Automatický geoelektrický systém pro měření resistivity (= odporu) a IP (= vodivosti) | Zvolte položku. |
| Vysílač min. 850 W; 5 A; 2000 Vp-p | Zvolte položku. Vepište hodnoty |
| Min. 10 ks aktivní multi-eletrodové kabely, min. 8 vývodů v jedné sekci, vzdálenost přesně 2 m | Zvolte položku. Vepište hodnotu |
| Sekční spínací box | Zvolte položku. |
| Min. 80 ks elektrod a fixační úchytky | Zvolte položku. Vepište hodnotu |
| Možnost upgrade na minimálně 10-kanálový systém | Zvolte položku. Vepište hodnotu |
| Síťový adaptér | Zvolte položku. |
| Možnost aplikovat 1D, 2D a 3D multi-elektrodová měření | Zvolte položku. |
| Možnost připojení GPS | Zvolte položku. |
| Možnost budoucího prodloužení profilu přidáním dalších multi-elektrodových kabelů | Zvolte položku. |

Dodavatel je povinen přiložit k technické specifikaci uvedené v této tabulce i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.

V případě, že bude mít Zadavatel nejasnost ve splnění Minimálních technických parametrů přístroje, bude požadovat po účastníkovi technické listy apod., tj. doklady prokazující splnění technických požadavků.

Nabízený přístroj musí splňovat všechny parametry, tj. účastník je povinen všude uvést „ANO“ a příp. konkrétní hodnotu požadovaného plnění.