## STAVBA
#RTSROZP# | Položkový výkaz výměr stavby
| Stavba: |  |  | UNIVERZITNÍ KAMPUS BRNO - BOHUNICE
| Objekt: |  |  | Masarykova univerzita
| Rozpočet: |  | 13 | Měření a regulace
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
| Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
| Stavba |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 13 | Výměna MaR - MaR/BMS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Měření a Regulace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Systém technologie |  |  | PSV |  |  | 0
| 2 | Periferie vstupní |  |  | PSV |  |  | 0
| 3 | Rozvaděč |  |  | PSV |  |  | 0
| 4 | Montážní materiál |  |  | PSV |  |  | 0
| 5 | Elektromontážní práce |  |  | MON |  |  | 0
| 6 | Demontážní práce |  |  | MON |  |  | 0
| 7 | Software DDC - práce |  |  | MON |  |  | 0
| 8 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  | MON |  |  | 0
| 9 | Software dispečinku - práce |  |  | MON |  |  | 0
| 10 | Vedení zakázky - práce |  |  | VN |  |  | 0
| 11 | Projekční práce |  |  | ON |  |  | 0
| 12 | Ostatní služby |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VÝK_VÝM
Položkový výkaz výměr
S: | 50245070 | UNIVERZITNÍ KAMPUS BRNO - BOHUNICE
O: | C04 | Pavilon C04 - NMR
R: |  | Měření a Regulace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
Díl: | 1 | Systém technologie |  |  |  | 0
1 |  | Rozšiřující modul ŘS, 8DI | ks | 7 |  | 0
2 |  | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4UO | ks | 1 |  | 0
3 |  | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4BO (triak) | ks | 7 |  | 0
4 |  | enteliBUS manager, 2x RS485 sběrnice | ks | 1 |  | 0
5 |  | Patice ŘS pro 8 modulů | ks | 1 |  | 0
6 |  | Patice ŘS pro 4 modulů | ks | 1 |  | 0
7 |  | HW klíč Modbus, 50 kreditů | ks | 1 |  | 0
8 |  | Ukončovač sítě, BACnet MS/TP | ks | 1 |  | 0
9 |  | Ukončovač sítě, Modbus RTU | ks | 2 |  | 0
Díl: | 2 | Periferie vstupní |  |  |  | 0
10 |  | Kombinovaný snímač teploty a vlhkosti; 0-10V; -30 - +80°C; 0-100% RV; 15-30 VDC/24VAC; délka stonku 75mm | ks | 2 |  | 0
11 |  | Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A/, napájení 24VAC/DC | ks | 2 |  | 0
12 |  | Prostorový snímač teploty; NTC10k; 0 - +50°C; 24VAC | ks | 3 |  | 0
13 |  | Snímač teploty pro venkovní prostředí s plastovou hlavící, NTC10K, IP65 | ks | 1 |  | 0
Díl: | 3 | Rozvaděč |  |  |  | 0
14 | 04RDC02 | Rozvaděč skříňový, oceloplechový vč. bočnic, krytu, dna, montážního plechu a dveří; 1-křídlový rozměry 2000x800x400mm (VxŠxH), sokl 100mm | ks | 1 |  | 0
15 | 7RH | Doplnění rozvaděče o 2x jistič 3f 40A, 10kA, napájení UPS pro NMR, včetně souvisejícího elektromontážního materiálu | ks | 1 |  | 0
Díl: | 4 | Montážní materiál |  |  |  | 0
16 |  | Datová zásuvka 2x RJ45 cat.5E | ks | 1 |  | 0
17 |  | Patch kabel | m | 6 |  | 0
18 |  | Kabel silový s Cu jádrem H07RN-F 5G10 (CGTG) | m | 190 |  | 0
19 |  | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 120 |  | 0
20 |  | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 150 |  | 0
21 |  | Kabel sdělovací J-Y(St)Y 4x2x0,8 mm | m | 8 |  | 0
22 |  | Kabel sdělovací UTP 4x2x0,5 cat.5E | m | 144 |  | 0
23 |  | Kabel sdělovací BELDEN 9842 | m | 48 |  | 0
24 |  | Trubka elektroinstalační tuhá PVC, pr. 25mm, pevnost 750N | m | 138 |  | 0
25 |  | Příchytka pro tuhé trubky 25mm | ks | 276 |  | 0
26 |  | Ohebná PVC trubka délka pr.25mm | m | 85 |  | 0
27 |  | Kabelový žlab drátěný 50/50 komplet vč. Příslušenství (odbočky, výložníky, závit. Tyče) | m | 140 |  | 0
28 |  | 3f zásuvka 400V/32A/5P pohyblivá | ks | 2 |  | 0
29 |  | Elektroměr 3f, 5A, BACnet, 1DI, 1DO | ks | 1 |  | 0
30 |  | Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 50 mm | ks | 10 |  | 0
31 |  | Materiál pro zapravení stavebních nedodělků (barva, sádra, cement,...) | kpl | 1 |  | 0
32 |  | Ostatní pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
33 |  | Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm | ks | 130 |  | 0
Díl: | 5 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0
34 |  | Montáž regulátor MaR | ks | 1 |  | 0
35 |  | Montáž vstupně / výstupní modul MaR | ks | 15 |  | 0
36 |  | Montáž ukončovač sběrnice (terminátor) | ks | 2 |  | 0
37 |  | Montáž snímač teploty venkovní | ks | 1 |  | 0
38 |  | Montáž snímač teploty prostorový | ks | 3 |  | 0
39 |  | Montáž snímač teploty a vlhkosti prostoru | ks | 2 |  | 0
40 |  | Montáž snímač hladiny zaplavení | ks | 2 |  | 0
41 |  | Montáž elektroměr 3f, 5A, BACnet, 1DI, 1DO | ks | 1 |  | 0
42 |  | Datová zásuvka 2x RJ45 cat.5E | ks | 2 |  | 0
43 |  | Montáž komunikačních karet BACnet IP do přesných klimatizací | ks | 4 |  | 0
44 |  | Kontrola funkčnosti čidel standardní | ks | 19 |  | 0
45 |  | Montáž rozvaděč do 300kg | ks | 1 |  | 0
46 |  | Ukončení kabelu H07RN-F 5G10 (CGTG) v zásuvce | ks | 2 |  | 0
47 |  | Ukončení kabelu H07RN-F 5G10 (CGTG) v jističi | ks | 2 |  | 0
48 |  | Montáž 3f zásuvka 400V/32A/5P pohyblivá) | ks | 2 |  | 0
49 |  | Montáž 3f jistič 40A, 10kA | ks | 2 |  | 0
50 |  | Kabel silový s Cu jádrem H07RN-F 5G10 (CGTG) | m | 190 |  | 0
51 |  | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 120 |  | 0
52 |  | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 150 |  | 0
53 |  | Kabel sdělovací J-Y(St)Y 4x2x0,8 mm | m | 8 |  | 0
54 |  | Kabel sdělovací UTP 4x2x0,5 | m | 144 |  | 0
55 |  | Kabel sdělovací BELDEN 9842 | m | 48 |  | 0
56 |  | Patch kabel | m | 6 |  | 0
57 |  | Připojení - monitoring přesné klimatzace (DI) | ks | 4 |  | 0
58 |  | Připojení - monitoring autonomní MaR pro VZT | ks | 1 |  | 0
59 |  | Připojení měříčes komunikačním výstupem | ks | 1 |  | 0
60 |  | Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytek | m | 138 |  | 0
61 |  | Ohebná PVC trubka délka pr.25mm | m | 85 |  | 0
62 |  | Žlab kabelový drátěný s příslušenstvím, 50/50 mm | m | 140 |  | 0
63 |  | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.3 |  | 0
64 |  | Štítek označovací na kabel | ks | 130 |  | 0
65 |  | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 171 |  | 0
66 |  | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 30 cm plochy do 0,25 m2 | ks | 9 |  | 0
67 |  | Drobné elektromontážní práce | hod | 10 |  | 0
68 |  | Úklid pracoviště po montáži | hod | 8 |  | 0
69 |  | Montáž SDK podhledu (vč. případné náhrady poškozených částí) | m2 | 40 |  | 0
70 |  | Zapravení stavebních nedodělků, místní výmalba | hod | 8 |  | 0
71 |  | Příplatek za práce mimo pracovní dobu | kpl | 1 |  | 0
72 |  | Zjištění skutečného stavu vnitřního zapojení rozvaděče | hod | 10 |  | 0
Díl: | 6 | Demontážní práce |  |  |  | 0
73 |  | Komunikační karty Lon v přesných klimatizacích | ks | 4 |  | 0
74 |  | Prostorové teplotní čidlo | ks | 2 |  | 0
75 |  | Touch Panel | ks | 1 |  | 0
76 |  | i-LON modul | ks | 1 |  | 0
77 |  | Excel Web | ks | 1 |  | 0
78 |  | Řídící systém společnosti Honeywell v rozvaděči 04RDC02 | ks | 12 |  | 0
79 |  | SDK podhledu, uskladnění | m2 | 40 |  | 0
80 |  | Elektroměr v rozvaděči RNZ | ks | 1 |  | 0
81 |  | Demontáž stávajících rozvaděčů | kpl | 1 |  | 0
82 |  | Demontáž stávající kabeláže | kpl | 1 |  | 0
Díl: | 7 | Software DDC - práce |  |  |  | 0
83 |  | Uživatelský software pro DDC | d.b. | 105 |  | 0
84 |  | Práce programátora - oživení / nastavení komunikace Modbus RTU | hod | 8 |  | 0
85 |  | Práce programátora - oživení / nastavení komunikace BACnet MS/TP (měřiče energií) | hod | 8 |  | 0
86 |  | Práce programátora - oživení / nastavení komunikace BACnet IP | hod | 8 |  | 0
87 |  | Práce programátora - oživení systému MaR | hod | 20 |  | 0
88 |  | Práce programátora - zaučení obsluhy | hod | 4 |  | 0
89 |  | Rozbor původního sw | hod | 8 |  | 0
90 |  | Test zařízení 1:1 | d.b. | 105 |  | 0
Díl: | 8 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0
91 |  | Hzs-individuální zkoušky | hod | 16 |  | 0
92 |  | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Komplexni vyzkouseni | hod | 20 |  | 0
93 |  | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize | hod | 8 |  | 0
94 |  | Pravidelná kalibrace snímače po dobu 5 let | ks | 19 |  | 0
95 |  | Revizní práce technika | hod | 8 |  | 0
96 |  | Spolupráce s revizním technikem | hod | 6 |  | 0
Díl: | 9 | Software dispečinku - práce |  |  |  | 0
97 |  | Dispečink - parametrizace datových bodů MaR | d.b. | 105 |  | 0
98 |  | Dispečink - vykreslení obrazovek | ks | 4 |  | 0
99 |  | Dispečink - parametrizace datových bodů přesné klimatizace | d.b. | 15 |  | 0
100 |  | Dispečink - parametrizace datových bodů Autonomní VZT | d.b. | 10 |  | 0
101 |  | Dispečink - parametrizace datových bodů měřičů energie | d.b. | 10 |  | 0
102 |  | Příprava podkladů pro vizualizaci v BMS | hod | 4 |  | 0
103 |  | Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS | hod | 6 |  | 0
104 |  | Spolupráce při nastavení zařízení pro integraci do BMS | hod | 14 |  | 0
105 |  | Vytvoření trendlogů, alarmcfg, sumarizace alarmů, Event logy | hod | 5 |  | 0
Díl: | 10 | Vedení zakázky - práce |  |  |  | 0
106 |  | Vedení zakázek - inženýrská činnost | hod | 40 |  | 0
107 |  | Vedení zakázek - zkušební provoz | hod | 20 |  | 0
108 |  | Vedení zakázek - koordinace s ostatními profesemi | hod | 24 |  | 0
Díl: | 11 | Projekční práce |  |  |  | 0
109 |  | Projekční práce-prováděcí dokumentace | kpl | 1 |  | 0
110 |  | Projekční práce-výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0
111 |  | Projekční práce-dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0
Díl: | 12 | Ostatní služby |  |  |  | 0
112 |  | Doprava osob | kpl | 1 |  | 0
113 |  | Přesun materiálu v místě stavby | kpl | 1 |  | 0
114 |  | Zařízení staveniště (veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště) | Soubor | 1 |  | 0
115 |  | Demontáž staré komunikační karty, montáž nové komunikační karty, konfigurace a vyzkoušení u servisní společnsti přesných klimatizací COMPLETECZ | kpl | 1 |  | 0
116 |  | Montáž a demontáž jednodvěřové skříňky, posun stolů | kpl | 1 |  | 0
117 |  | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0
118 |  | Pojištění dodavatele a pojištění díla | Soubor | 1 |  | 0
119 |  | Uživatelská dokumentace, návod k obsluze | ks | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0