Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky |  |
| --- | --- |
| Název: | NMR spektrometr |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení |
| Adresa veřejné zakázky: | HYPERLINK "https://zakazky.muni.cz/vz00007200"https://zakazky.muni.cz/vz00007200 |
| Identifikační údaje účastníka |  |
| Název/Obchodní firma/Jméno: | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČ (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Vepište |
| Bankovní spojení: | Vepište |
| IBAN: | Vepište |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |
| ☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně ve smyslu § 82 ZZVZ; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ. |
| Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. |  |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text. Formulář nabídky je vyhotoven jak v českém, tak anglickém jazyce. V případě rozporů mezi českou a anglickou jazykovou verzí, nebo v případě sporu 
o výklad použitých pojmů, má přednost česká jazyková verze.

# ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh 
za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů 
v zadávacím řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v zadávacím řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci zadávacího řízení,

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK 
se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti 
v elektronickém nástroji E-ZAK,

- při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, bude se snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost 
či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů,

- není účastník sám, jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, nebo dodavatel, 
se kterým podává společnou nabídku, obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

- se na nabízené plnění nevztahují sankce EU a že není účastník sám, jeho poddodavatel, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, osobou, subjektem či orgánem uvedeným na sankčním seznamu EU, nebo osobou, subjektem či orgánem, na které se vztahuje zákaz zadat nebo dále plnit veřejnou zakázku dle čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. 4. 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014, 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

# požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele a

- pevnou cenou za splnění předmětu veřejné zakázky 10 094 214,- Kč bez DPH

# údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení:

| Kritérium Kvalita |  |
| --- | --- |
| Širokopásmová RT-sonda (5 mm) s citlivostí kanálu 1H ≥ 550:1 | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Širokopásmová RT-sonda (5 mm) s citlivostí kanálu 13C (1H decoupling) ≥ 220:1 | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Širokopásmová RT-sonda (5 mm) s citlivostí kanálu 31P ≥ 200:1 | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Sonda umožňuje nízkoteplotní měření za pomocí zařízení (Dewarova nádoba a transfer line), které je ve stávající NMR laboratoři pro tyto účely již používáno | Vepište ANO nebo NE |
| Odpar kapalného helia supravodivého magnetu je maximálně 13 ml/h | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Schopnost supravodivého magnetu tlumit vnější poruchy magnetického pole (provoz tramvají, výtahů) bez nutnosti využití lock funkce spektrometru. Utlumení frekvencí > 5Hz je větší než 98% a utlumení 50-60 Hz frekvencí elektrického napětí je > 99% | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Možnost provedení automatických, pravidelných kalibrací teploty, 3D shimmingu, 90° pulzů pro 1H a 13C jádra | Vepište ANO nebo NE |
| PC pro nastavování, spouštění a analýzu NMR experimentů a ovládání spektrometru je přímo přístupný vzdáleným přístupem přes internet | Vepište ANO nebo NE |

K výše uvedeným nabídnutým hodnotám účastník přikládá jako samostatnou přílohu k formuláři nabídky:

- Technická specifikace dodávky (technické podmínky) s doplněnými požadovanými informacemi.

- Vlastní technická specifikace nebo popis nabízeného zařízení v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

# kvalifikacE

| Základní způsobilost |  |
| --- | --- |
| Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 odst. 1 ZZVZ. |  |
| Profesní způsobilost |  |
| Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle § 77 odst. 1 ZZVZ. |  |
| Technická kvalifikace – referenční zakázky |  |
| Účastník čestně prohlašuje, že splňuje následující požadavky na referenční zakázku: V seznamu dodavatel uvede minimálně JEDNU významnou dodávku za poslední 3 roky, jejíž předmět plnění byl stejný či obdobný s předmětem plnění této veřejné zakázky a s finanční hodnotou ve výši minimálně 10 mil. Kč bez DPH u každé dodávky; seznam bude mít náležitosti podle níže uvedené tabulky (tj. identifikace předmětu plnění, datum dokončení, hodnota a kontaktní osoba objednatele). Za obdobnou dodávku považuje zadavatel dodávku přístroje pro měření spekter nukleární magnetické rezonance s odlišnými parametry, než jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci. Seznam musí být zpracován takovým způsobem, aby z něj bylo bez jakýchkoliv pochybností zřejmé splnění všech shora uvedených požadavků zadavatele. Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria je smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele. Informace o referenční zakázce uvádí níže: |  |
| Referenční zakázka č. 1: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení: vyplňte datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |

# Cena pozáručního servisu

Ve smyslu ustanovení VII. 8) a) smlouvy na veřejnou zakázku účastník uvádí, že maximální výše ceny za hodinu pozáručního servisu činí 0000 Kč bez DPH.

Vyhotovil: Jméno, funkce, Podpis: ……………………..