Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky |
| --- |
| Název: | CZ2403 Biohazard box třídy II |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Režim veřejné zakázky: | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| Identifikační údaje zadavatele |
| Název: | Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta |
| Sídlo: | Kotlářská 267/2, 611 37 Brno |
| IČO: | 00216224 |
| Zastoupen: | prof. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem |
| Identifikační údaje účastníka |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČO (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Vepište |
| Bankovní spojení: | Vepište |
| IBAN: | Vepište |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů ve výběrovém řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v e výběrovém řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci výběrového řízení,

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK,

- při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, bude se snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů,

- není účastník sám, jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

- se na nabízené plnění nevztahují sankce EU a že není účastník sám, jeho poddodavatel, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, osobou, subjektem či orgánem uvedeným na sankčním seznamu EU, nebo osobou, subjektem či orgánem, na které se vztahuje zákaz zadat nebo dále plnit veřejnou zakázku dle čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. 4. 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

požadavky na předmět veřejné zakázky, PODMÍNKY PLNĚNÍ

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

kvalifikacE

Základní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 ZZVZ.

Profesní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ. A dále čestně prohlašuje, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky v souladu s ust. § 74 odst. 2 písm. a) ZZVZ, tzn., že disponuje živnostenským oprávněním s předmětem podnikání “Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

Technické podmínky nabízeného plnění (budoucí příloha č. 1 smlouvy)

Biohazard box třídy II (1 ks)

Popis přístroje a jeho využití

Laminární box třídy II, nazývaný též biohazard box, je součástí běžného vybavení každé laboratoře pracující s geneticky modifikovanými organismy. Biohazard box zajišťuje sterilitu pracovního prostoru a ochranu jak zpracovávaného vzorku (bakteriální kultury, plazmidová DNA,…), tak i obsluhy před kontaminací. Vedle laminárního proudění vzduchu a HEPA filtrů je sterilita prostředí zajištěna také přítomností UV lampy. Polohovatelné sklo umožňuje manipulaci i s nádobami větších rozměrů, jako jsou Erlenmeyerovy lahve (objem 5 l) používané na kultivaci mikroorganismů. Dále je box vybaven průchodkami pro protažení kabelů a hadic a také zásuvkami – díky tomu je do něj možné umístit další přístroje, např. pipetovacího robota. Pracovní plocha a interiér boxu jsou vyrobeny z vysoce odolného nerezu. Pracovní plocha je rozdělená na několik vyjímatelných částí, což umožňuje pohodlné čištění vany boxu.

Předmětem dodávky je nový, kompletní a zcela funkční systém včetně příslušenství.

Technické podmínky:

|  | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede Typ/Model) |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Vnější rozměry laminárního boxu max. 1340 x 1540 (2290 včetně stojanu 750 mm) x 800 mm (š x v x h) | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Filtrace – 2 HEPA H14 filtry – výstupní a hlavní, prachový předfiltr pod pracovní plochou, s účinností > 99,999 % pro částice 0,3µm | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Automatická regulace rychlosti proudění – kompenzace stavu filtrů, 2 nezávislé ventilátory | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Rychlost proudění v pracovním prostoru min. 0,45 m/s, laminarita lepší než +/- 20% | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty) |
| Pracovní plocha a interiér z nerezu min. AISI 316 a lepší | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Pracovní plocha odolná min. k čištění ethanolem a UV zářením | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Přední elektricky posuvné a výklopné okno z netříštivého skla, šikmé a ergonomicky zkosené, hermeticky těsné v pracovní poloze a uzavřeném stavu | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Možnost manuálního vyklopení předního okna pro snadné čištění | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Boční prosklená okna | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Výška otevření okna v pracovní poloze 250 mm, max. otevření okna umožňující vložení a manipulaci s pipetovacím robotem Viaflo 96 (výška otevření min. 54 cm) | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Polohovatelné a vyjímatelné opěrky na ruce s ergonomickým umístěním na okraji pracovní plochy | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| UV-C germicidní zářič s kompenzací stárnutí UV výbojek | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Velmi tichý chod – hlučnost <80 dB | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Dělená pracovní plocha s vyjímatelnými panely, jednolitá vodotěsná spodní vana | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Nastavitelný nosný podstavec (výška min. 750 mm) se zadní spojovací vzpěrou, umožňující efektivní využití celé hloubky prostoru (zasunutí laboratorní židle, umístění zásuvkového kontejneru apod.) | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Vnitřní LED osvětlení pracovní plochy o min. intenzitě 1000 lx | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| 2 elektrické zásuvky v zadní stěně boxu, 4 průchodky o průměru 25 mm na bocích pro ventily a média, 2 samouzavírací průchodky o průměru 80 mm pro volné protažení kabelů a hadic | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Ovládání – grafický dotykový displej, funkce automatického spuštění/zastavení jedním dotykem na displej | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty) |
| Alarmy a indikace – min. optický a akustický alarm stavu filtrů, chybná pozice okna, chybné sestupné a výstupní proudění, průběžná indikace stavu boxu a životnosti filtrů, možnost vzdáleného přenosu alarmu | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty) |
| Bezpečnostní technická kontrola (BTK) 1x ročně v záruční době na vyzvání | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Validační protokol při předání a poté 1x ročně v záruční době na vyzvání | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  “NE” nebo uvede “skutečnou hodnotu či technické řešení”, které nesplňují požadované minimální technické parametry”, tak nebude nabídka zadavatelem akceptována.

údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| Kritérium Nabídková cena |
| --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 100 % | 0000 Kč bez DPH |

Přílohy:

Technická specifikace zařízení od výrobce či popis zařízení od účastníka v českém jazyce.