## ROZPO
Lipová, ESF MU, slaboproud
ICT infrastruktura pro výuku
| 1 | Strukturovaná kabeláž
|  | Popis položky | Počet | M.j. | Cena | Celkem
101 |  | Datový rozvaděč nástěnný, 600x600, v=min. 18U, typ schválí uživatel | 12 | ks | 0 | 0
102 |  | Datový rozvaděč – montáž na stěnu | 12 | ks | 0 | 0
103 |  | Zapojení přívodu 230V, zapojení uzemnění | 12 | ks | 0 | 0
104 |  | Panel 8x230C pro rack, přepěťová ochrana, do racku dodávka | 12 | ks | 0 | 0
105 |  | Panel 8x230C pro rack, přepěťová ochrana, do racku montáž | 12 | ks | 0 | 0
106 |  | Patch panel 24xRJ45, cat5e, dodávka | 55 | ks | 0 | 0
107 |  | Patch panel 24xRJ45, cat5e, montáž | 55 | ks | 0 | 0
108 |  | UTP kabel cat5e dodávka (stejný kabel jako je kabel stávající) | 22000 | m | 0 | 0
109 |  | UTP kabel cat5e montáž | 22000 | m | 0 | 0
110 |  | Měření portu RJ45 výchozí, vyhotovení protokolu, zakreslení do půdorysného plánu patra | 1320 | ks | 0 | 0
111 |  | Ukončení UTP v racku | 1320 | m | 0 | 0
112 |  | Spojka na UTP kabel | 1320 | ks | 0 | 0
113 |  | Box 400x400x150 pro uložení spojek, D+M | 20 | ks | 0 | 0
114 |  | Práce v datovém rozvaděči včetně drobného spotřebního materiálu | 20 | hod | 0 | 0
115 |  | Žlab instalační drátěný, D+M | 220 | m | 0 | 0
116 |  | Vybudování prostupu 100x100, doplnění požární ucpávky | 30 | ks | 0 | 0
117 |  | Patch cord optický 15m – typ konektoru definuje uživatel | 30 | ks | 0 | 0
118 |  | Pig tail optický – typ konektoru definuje uživatel | 32 | ks | 0 | 0
119 |  | Svaření kabelu | 32 | ks | 0 | 0
120 |  | Optický panel do racku, pro až 24 pigtailů | 4 | ks | 0 | 0
121 |  | Kabel optický do 12.vl dodávka (stejný kabel jako je kabel stávající) | 80 | m | 0 | 0
122 |  | Kabel optický do 12.vl montáž | 80 | m | 0 | 0
123 |  | Měření portu před předáním, vyhotovení protokolu, zakreslení do půdorysného plánu patra, nové postupné číslování | 1320 | m | 0 | 0
124 |  | Dokumentace skutečného provedení – komplet všechna patra 1.NP a výše – zkreslit data, páteřní optiku | 80 | hod | 0 | 0
| 2 | EPS
|  | Popis položky | Počet | M.j. | Cena | Celkem
201 |  | Montáž nového hlásiče včetně patice na strop | 10 | ks | 0 | 0
202 |  | Dodávka nového hlásiče EPS včetně patice, popis štítkem | 10 | ks | 0 | 0
203 |  | Kabel (2x0,8) - dodávka, montáž (propojení hlásičů) | 350 | m | 0 | 0
204 |  | Práce v SW - načtení nových čidel, doprogramování funkcí pro nová čidla | 8 | hod | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0