Vysvětlení a změna zadávacích podmínek č. 1

| Identifikace veřejné zakázky |
| --- |
| Název: | CZ2402 Laboratorní chlazená centrifuga |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Druh zadávacího řízení: | Zjednodušené podlimitní řízení |
| Adresa veřejné zakázky: | https://zakazky.muni.cz/vz00007305 |
| Identifikační údaje zadavatele |
| Název: | Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta |
| Sídlo: | Kotlářská 267/2, 611 37 Brno |
| IČO: | 00216224 |
| Jejímž jménem jedná: | prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty |

- (dále v textu jen „zadavatel“)

Zadavatel zahájil dne 14. 6. 2024 výběrové řízení na výše uvedenou podlimitní veřejnou zakázku. Dne 17. 6. 2024 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění (zadavatel ponechává znění žádosti v původním znění a označuje jej v následujícím textu kurzívou):

Dotaz:

- Bude zadavatel akceptovat adaptery na 96 jamkové destičky, při jejichž použití je max. rychlost 3849 × g?

- Odpověď zadavatele:

- Po revizi zadávacích podmínek na základě dodavatelem zaslané žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek zadavatel sděluje, že své minimální po6adované technické parametry uvedené ve Formuláři nabídky na poptávané zařízení mění následovně:

- Zadavatel mění dosažitelnou rychlost uvedenou ve Formuláři nabídky, a to následujícím způsobem:

Původní znění:

Součástí dodávky je výkyvný rotor se závěsy pro adaptéry pro 96jamkové mikrotitrační destičky   (dosažitelná rychlost min. 4 500 x g), dále k tomuto výkyvnému rotoru 4 kusy adaptérů pro 96jamkové mikrotitrační destičky (typu MTP)  a 4 kusy adaptérů pro hluboké destičky (typu DWP, výška 45 mm )

Nové znění:

- Součástí dodávky je výkyvný rotor se závěsy pro adaptéry pro 96jamkové mikrotitrační destičky   (dosažitelná rychlost max. 3849 x g), dále k tomuto výkyvnému rotoru 4 kusy adaptérů pro 96jamkové mikrotitrační destičky (typu MTP)  a 4 kusy adaptérů pro hluboké destičky (typu DWP, výška 45 mm )

- Zadavatel výše uvedené změny zadávacích podmínek reflektoval v nové verzi Formulář nabídky – dodavatelé pro účely podání nabídek použijí novou verzi zmíněné předlohy označené konkrétně názvem CZ2402 Formulář nabídky ve znění změn č. 1.docx. Dosavadní verze přílohy byla z profilu zadavatele svěšena a zmíněná aktuální verze přílohy byla na profil zadavatele vyvěšena.

- S ohledem na charakter změn provedených v zadávacích podmínkách, které mohou mít dopad na okruh potenciálních dodavatelů předmětu plnění veřejné zakázky prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

- Aktuální lhůtu pro podání nabídek seznají dodavatelé z profilu zadavatele na kartě předmětné veřejné zakázky.

- Přílohy:

CZ2402 Formulář nabídky ve znění změn č. 1.docx