Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky |
| --- |
| Název: | CZ2402 Laboratorní chlazená centrifuga |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Režim veřejné zakázky: | Zjednodušené podlimitní řízení |
| Identifikační údaje zadavatele |
| Název: | Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta |
| Sídlo: | Kotlářská 267/2, 611 37 Brno |
| IČO: | 00216224 |
| Zastoupen: | prof. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem |
| Identifikační údaje účastníka |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČO (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Vepište |
| Bankovní spojení: | Vepište |
| IBAN: | Vepište |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v zadávacím řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci zadávacího řízení,

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK,

- při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, bude se snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů,

- není účastník sám, jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

- se na nabízené plnění nevztahují sankce EU a že není účastník sám, jeho poddodavatel, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, osobou, subjektem či orgánem uvedeným na sankčním seznamu EU, nebo osobou, subjektem či orgánem, na které se vztahuje zákaz zadat nebo dále plnit veřejnou zakázku dle čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. 4. 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

požadavky na předmět veřejné zakázky, PODMÍNKY PLNĚNÍ

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

kvalifikacE

Základní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 odst.1 ZZVZ.

Profesní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ. A dále čestně prohlašuje, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky v souladu s ust. § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ, tzn., že disponuje živnostenským oprávněním s předmětem podnikání “Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

Technické podmínky nabízeného plnění (budoucí příloha č. 1 smlouvy)

Laboratorní chlazená centrifuga

Popis přístroje a jeho využití

Chlazená vysokootáčková stolní centrifuga v biochemické laboratoři slouží pro každodenní centrifugace vzorků buněčných kultur proteinů, klarifikaci buněčných lyzátů, purifikaci DNA a proteinů. Chlazená vysokootáčková stolní centrifuga je  využívána pro vědecko-výzkumné účely.

Předmětem dodávky je nové a zcela funkční zařízení včetně plně kompatibilního příslušenství s centrifugou Eppendorf R 5910 Ri, kterou má zadavatel již v majetku, včetně rotorů FA-6x50 (kat. č. 5895150004) a S-4x750  (kat. č. 5895120008).

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Stolní provedení (z důvodu umístění na podstavci pro centrifugu) o rozměrech (Š × H × V) max. 74 x 68 x 40 cm | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty) |
| Výška centrifugy s otevřeným víkem max. 87 cm z důvodu prostorového omezení | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Elektrické napájení 230 V, 50 - 60 Hz. | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Nastavení doby centrifugace, doba cyklu min. 10 s – 8 h s možností nepřetržitého cyklu. Nastavení v krocích max. po 10 s. | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty) |
| Nastavení rychlosti náběhu a intenzity brždění min. 9 stupňů. | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Chlazení/ohřev v min. rozsahu teplot -10 až 40 °C. | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty) |
| Funkce rychlého předchlazení | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Možnost uložení min. 50 programů obsahující min. níže uvedené parametry: teplota rychlost čas rozjezdové a brzdové rampy odpočítávání času až po dosažení nastavených otáček | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Možnost tvorby uživatelských účtů chráněných heslem nebo pinem | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Archivace průběhu cyklů - do interní paměti zařízení a možnost jejich exportu pomocí externího USB disku | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Automatické rozpoznávání rotoru | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Integrovaná funkce rozpoznání nevyváženosti rotoru a následné zajištění bezpečného chodu – centrifuga se automaticky zastaví při nevyváženosti | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Součástí dodávky je úhlový rotor s rychlostí min. 18 000 xg pro min. 6 ks kónických zkumavek o objemu 50 ml. Nastavení v krocích max. po 10 xg | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty) |
| Součástí dodávky je spotřební materiál pro úhlový rotor: min. 6 ks 50 ml zkumavek | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Součástí dodávky je výkyvný rotor se závěsy pro adaptéry lahví o objemu 1000 ml, dosažitelná rychlost min. 4 200 x g, dále k tomuto výkyvnému rotoru 8 kusů příslušných lahví o objemu 1000 ml a 4 kusy adaptérů na lahve o objemu 1000 ml | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Součástí dodávky je výkyvný rotor se závěsy pro adaptéry pro 96jamkové mikrotitrační destičky (dosažitelná rychlost max. 3849 x g), dále k tomuto výkyvnému rotoru 4 kusy adaptérů pro 96jamkové mikrotitrační destičky (typu MTP) a 4 kusy adaptérů pro hluboké destičky (typu DWP, výška 45 mm ) | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty) |
| Adaptéry umožňují centrifugaci lahví i destiček bez nutnosti výměny rotorů centrifugy | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Míra hlučnosti nižší než 80 dB | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Součástí dodávky je periodická preventivní prohlídka (BTK) po dobu záruční lhůty minimálně 1x ročně na vyzvání | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Odborné pokročilé zaškolení práce s přístrojem na místě dodání v rozsahu 2 hodin v pracovní den pro 2–5 osob v českém a anglickém jazyce na vyzvání po dobu záruční lhůty | (Dodavatel uvede ANO/NE) |

* Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů “NE” nebo uvede “skutečnou hodnotu”, která nesplňuje požadované minimální technické parametry”, tak nebude nabídka zadavatelem akceptována, a účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.

údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| Kritérium Nabídková cena |
| --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 95 % | 0000 Kč bez DPH |
| Kritérium Technická úroveň nabízeného plnění |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Míra hlučnosti: lépe bude hodnoceno zařízení s nižší hlučností než 80 dB | 5 % | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |

Přílohy:

Technická specifikace zařízení od výrobce či popis zařízení od účastníka v českém jazyce.