Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

| Identifikace veřejné zakázky |
| --- |
| Název: | CZ2402 Laboratorní chlazená centrifuga |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Druh zadávacího řízení: | Zjednodušené podlimitní řízení |
| Adresa veřejné zakázky: | https://zakazky.muni.cz/vz00007305 |
| Identifikační údaje zadavatele |
| Název: | Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta |
| Sídlo: | Kotlářská 267/2, 611 37 Brno |
| IČO: | 00216224 |
| Jejímž jménem jedná: | prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty |

- (dále v textu jen „zadavatel“)

Zadavatel zahájil dne 14. 6. 2024 výběrové řízení na výše uvedenou podlimitní veřejnou zakázku. Dne 24. 6. 2024 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění (zadavatel ponechává znění žádosti v původním znění a označuje jej v následujícím textu kurzívou):

Dotaz:

- Rádi bychom si upřesnili požadavky na množství příslušenství ke chlazené stolní centrifuze. Součástí požadavků je jeden úhlový rotor 6 x 50 ml a dále výkyvný rotor s adaptéry pro lahve o objemu 1000ml a dále rotor umožňující odstředění destiček s adaptéry MTP a také DWP. Zároveň je v požadavcích uvedeno, že je požadováno řešení umožňující centrifugaci lahví i destiček, bez nutnosti výměny rotorů centrifugy. Znamená to tedy, že pokud výkyvný rotor, umožňuje výměnou adaptéru použití lahví i destiček a MTP i DWP destičky mají stejný typ adaptéru, že je dostačující nabídnout celkem 1 výkyvný rotor s oběma typy adaptérů vždy po jedné sadě (sada adaptérů na 1000ml lahve + sada adaptérů na MTP i DWP destičky nebo požadujete pro každý typ destiček vlastní sadu adaptérů?

- Odpověď zadavatele:

- Pokud technické řešení účastníka splní veškeré požadované parametry zadavatele, pak je možné nabídnout 1 výkyvný rotor s oběma typy adaptérů vždy po jedné sadě (sada adaptérů na 1000 ml lahve + sada adaptérů na MTP i DWP destičky). Není třeba vlastní sada adaptérů.

- S ohledem na charakter odpovědi nedochází ke změně v zadávacích podmínkách, tudíž zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

- Aktuální lhůtu pro podání nabídek seznají dodavatelé z profilu zadavatele na kartě předmětné veřejné zakázky.