Formulář nabídky

Identifikace veřejné zakázky

| Název: | ​​​CZ2401 Multifunkční analyzátor proteinů |
| --- | --- |
| Druh veřejné zakázky: Dodávky Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka, otevřené řízení Adresa veřejné zakázky: https://zakazky.muni.cz/vz00007301 Identifikační údaje účastníka |
| Název/Obchodní firma/Jméno: | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČO (je-li přiděleno): | Vepište IČO |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Vepište |
| Bankovní spojení: | Vepište |
| IBAN: | Vepište |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |
| ☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně ve smyslu § 82 ZZVZ; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČO, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČO, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČO. |
| Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v zadávacím řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci zadávacího řízení,

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK,

- při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, bude se snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů,

- není účastník sám, jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

- se na nabízené plnění nevztahují sankce EU a že není účastník sám, jeho poddodavatel, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, osobou, subjektem či orgánem uvedeným na sankčním seznamu EU, nebo osobou, subjektem či orgánem, na které se vztahuje zákaz zadat nebo dále plnit veřejnou zakázku dle čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. 4. 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

kvalifikacE

| Základní způsobilost |
| --- |
| Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 odst. 1 ZZVZ. |
| Profesní způsobilost |
| Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ. A dále čestně prohlašuje, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky v souladu s ust. § 74 odst. 2 písm. a) ZZVZ, tzn., že disponuje živnostenským oprávněním s předmětem podnikání “Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. |
| C. Technická kvalifikace – referenční zakázky |
| Účastník čestně prohlašuje, že současně splňuje všechny následující požadavky na referenční zakázku: Byla dokončena maximálně v období do 3 let před zahájením tohoto zadávacího řízení Jednalo se o referenční zakázku v minimální hodnotě 2.800.000,- Kč bez DPH. Jednalo se o dodávku a montáž multifunkčního analyzátoru proteinů Dodávka zařízení proběhla včetně implementace SW, zaškolení obsluhy a úspěšného závěrečného testu, který zahrnoval úspěšně ověření funkčnosti dodávaného zboží |
| Referenční zakázka č. 1: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení včetně závěrečného testu: vyplňte datum Hodnota v Kč bez DPH: vepište částku a měnu Dodávka zařízení proběhla včetně implementace SW, zaškolení obsluhy a úspěšného závěrečného testu: ANO/NE Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |

údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení. Uvedené údaje nelze v rámci posouzení a hodnocení nabídek měnit.

| Kritérium Nabídková cena |
| --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 100 % | 0000 Kč bez DPH |

Technické podmínky nabízeného plnění (budoucí příloha č. 1 KUPNÍ smlouvy)

Multifunkční analyzátor proteinů je přístroj speciálně konstruovaný pro komplexní charakterizaci proteinů. Všechny části, se kterými analyzované látky přijdou do styku, jsou vyrobeny z biokompatibilních materiálů. Technické řešení umožňuje plně automatický provoz a paralelní analýzu min. 48 vzorků. V Loschmidtových laboratořích se multifunkční analyzátor proteinů bude využívat pro vysoce efektivní a komplexní charakterizaci proteinů či proteinových komplexů v jednorázových analytických kapilárách. Důraz je především kladen na spolehlivost, přesnost, snadnou obsluhovatelnost a nenáročnou údržbu zařízení. Jedná se o přístroj, který v sobě kombinuje systémy pro diferenční skenovací fluorimetrii, měření dynamického a statického rozptylu světla a měření zpětného odrazu světla.

Předmětem dodávky je nový, kompletní a zcela funkční systém včetně plně kompatibilního ovládacího notebooku, software a příslušenství.

Technické podmínky

|  | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede Typ/Model) |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Stolní provedení | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Pracovní rozsah teplot min. 15 – 95 °C | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Volitelná rychlost ohřevu v rozsahu min. 0,1 – 7 °C/s v celém pracovním rozsahu teplot | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Přesnost při kontrole teploty 0,2 °C nebo lepší | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Přesnost měření zpětného odrazu světla min. 12,5 nm poloměr | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Formát přípravy vzorku – jednorázové kapiláry | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Objem vzorku potřebný pro analýzu max. 10 µl | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozsah měřených velikostí částic od min. 0,5 nm do min. 1,5 µm | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Počet analyzovaných vzorků v jednom paralelním měření min. 48 v případě využití jednorázových analytických kapilár a 24 v případě kapilárního čipu | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty) |
| Simultánní měření parametrů v průběhu zahřívání min.: termální denaturace, agregace, velikost částic, intenzita rozptylu a odrazu světla | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Možnost izotermálního měření parametrů min.: velikost částic, molekulová hmotnost | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Měření zpětného odrazu světla, tedy detekce zpětně odražených optických pulzů, které měřicí přístroj vysílá do optické trasy. Měřené parametry - Tturbidita, která charakterizuje zeslabení primárního paprsku způsobené rozptylem, při jeho průchodu vzorkem. | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Měření termální denaturace: Součástí dodávky je diferenciální skenovací fluorimetr s excitací v UV oblasti, minimálně při vlnové délce 280 nm | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Diferenciální skenovací fluorimetrie poskytuje min. parametry - poměr: Tonset (počátek tání), Tm (bod tání), Ea (Aktivační energie tání), reverzibilní unfolding (rozbalování) 330 nm, 350 nm, vlnová délka excitačního laseru: 280 nm | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Snímání fluorescence min. při 330 nm a 350 nm | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty) |
| Snímání fluorescence aromatických aminokyselin bez nutnosti sekundárního značení | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Koncentrační rozsah pro měření v rozsahu min. od 0,01 až 200 mg/ml | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty) |
| Přesnost stanovení inflexního bodu křivky 0,1 °C nebo lepší | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozlišení výstupu měření: min. 20 datových bodů na rozsah 1 °C | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Měření agregace: Měření pomocí turbidity | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Měřené parametry: teplota počátku nárůstu turbidity (Tturbidity), reverzibilita rozbalování (unfolding) | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Rozlišení velikosti detekce pro částice větší než 13 nm nebo lepší | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Měření velikosti částic: Měření pomocí dynamického rozptylu světla: Laserový zdroj světla | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Vlnová délka laseru: min. 405 nm ± 5 nm | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Měřené parametry minimálně: Tscattering, teplota počátku růstu průměrné hodnoty částic (Tsize), hydrodynamický poloměr (rH), difúzní interakční parametr (kD), PDI, reverzibilita rozbalování | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Měřitelná koncentrace proteinového vzorku od min. 0,5 mg/ml pro protein velikosti 15 kDa | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozlišení měření velikosti částic: min. od částic větších než 0,5 nm | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Měření pomocí statistického rozptylu světla: Měřené parametry: molekulová hmotnost (Mr), teplota počátku změny rozptylu (Tscattering), druhý viriální koeficient (B22), průměrná intenzita rozptylu | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Rozptyl přesnosti měření do 10 % molekulové hmotnosti | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Součástí dodávky je kontrolní, plně kompatibilní, notebook s myší, s dostatečným výkonem pro softwarovou kontrolu přístroje, ukládání a přenos experimentálních dat | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Software pro získání dat a jejich analýzu: Ovládání zařízení | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Nastavení parametrů měřícího cyklu | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Automatické vyhodnocení výsledků | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Export dat ve formátu vhodném pro tabulkové procesory | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Startovací balíček spotřebního materiálu: Min. 2 000 standardních jednorázových analytických kapilár | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Min. 400 kapilár pro vzorky s nízkou koncentrací | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Odborné pokročilé zaškolení práce s přístrojem na místě dodání v rozsahu 5 hodin v pracovní den pro 2–5 osob v českém a anglickém jazyce na vyzvání po dobu záruční lhůty | (Dodavatel uvede ANO/NE) |

Přílohy k technické specifikaci, které předloží dodavatel v rámci nabídky, jsou:

V českém jazyce podrobný popis technického zařízení od výrobce či účastníka.

Vyhotovil: Jméno, funkce