Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3

| Identifikace veřejné zakázky |
| --- |
| Název: | CZ2402 Laboratorní chlazená centrifuga |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Druh zadávacího řízení: | Zjednodušené podlimitní řízení |
| Adresa veřejné zakázky: | https://zakazky.muni.cz/vz00007305 |
| Identifikační údaje zadavatele |
| Název: | Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta |
| Sídlo: | Kotlářská 267/2, 611 37 Brno |
| IČO: | 00216224 |
| Jejímž jménem jedná: | prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty |

- (dále v textu jen „zadavatel“)

Zadavatel zahájil dne 14. 6. 2024 výběrové řízení na výše uvedenou podlimitní veřejnou zakázku. Dne 8. 7. 2024 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění (zadavatel ponechává znění žádosti v původním znění a označuje jej v následujícím textu kurzívou):

Dotaz:

- Dle původního zadání byla požadována maximální dosažitelná rychlost při odstředění min. 4500 x g. Po úpravě to bylo změněno na max. 3849 x g. Opravdu to je třeba chápat tak, že řešení nabízející vyšší možné otáčky bude neakceptováno? Nemělo správné znění po změně znít „dosažitelná rychlost min. 3849 x g“, což by zjemnilo původní požadavek, ale zároveň nevyloučilo možnost nabídnout i řešení odpovídající původním požadavkům?

- Odpověď zadavatele:

- Zadavatel trvá na hodnotě dosažitelné rychlosti max. 3849 x g.

- S ohledem na charakter odpovědi nedochází ke změně v zadávacích podmínkách, tudíž zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

- Aktuální lhůtu pro podání nabídek seznají dodavatelé z profilu zadavatele na kartě předmětné veřejné zakázky.