Vysvětlení 8 dotazy a odpovědi 5a

- Objekt B - pol. 398; 399 a 400 jsou položky, které odpovídají výkresům a fasádě.

| 398 | FSP1 | A.1.1.5.1.02_001 | Strukturální modulová fasáda; Další specifikace viz Výpis oken. | m² | 39,950 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 399 | FSP2 | A.1.1.5.1.02_002 | Strukturální modulová fasáda; Další specifikace viz Výpis oken. | m² | 200,560 |
| 400 | FSP3 | A.1.1.5.1.02_003 | Strukturální modulová fasáda; Další specifikace viz Výpis oken. | m² | 245,100 |

Pol. 112 je dle nás zdvojená nebo pouze popisová.

112   Revize_a

XTS_001

Prosklená sloupkopříčková fasáda - krycí lišta	m2

hranatá, hliníkové profily pohledové tl. 50 mm, kotvené do ŽB stropní kce, včetně vnitřního opláštění SDK deskami tl. 15 mm okna vykázána v rámci výkazu oken

413,730

Pol. 113 je mimo cementovou desku součástí položek 398; 399 a 400

113

XTS_002

Prosklená sloupkopříčková fasáda - krycí lišta	m2

hranatá, zasklení bezpečností, hliníkové profily pohledové tl. 50 mm, kotvené do ŽB stropní kce, včetně vnitřního opláštění z cementotřískové desky tl. 20 mm

11,900

- Žádáme o vyškrtnutí položky 112 a položka 113 musí být odečtena od položek 398; 399 a 400

- Žádáme zadavatele o kontrolu výměry položky 113, dle našeho propočtu by měla být vyšší.

TEO: U položek č. 112 a 113 se jedná o opláštění SDK/Cetris deskami, samotná okna jsou vykázána v položkách 398 až 400.

Upraven popis položek č. 112 a 113.

- Objekt C – pol 1635; 1636; 1637 jsou položky, které odpovídají výkresům a fasádě.

| 1635 | FSP4 | A.2.1.5.1.02_001 | Strukturální modulová fasáda; Další specifikace viz Výpis oken. | m² | 247,130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1636 | FSP5 | A.2.1.5.1.02_002 | Strukturální modulová fasáda; Další specifikace viz Výpis oken. | m² | 202,220 |
| 1637 | FSP6 | A.2.1.5.1.02_003 | Strukturální modulová fasáda; Další specifikace viz Výpis oken. | m² | 40,170 |

Pol. 1334 je dle nás zdvojená nebo pouze popisová.

1334  Revize_a

XTS_001	Prosklená sloupkopříčková fasáda - krycí lišta

hranatá, hliníkové profily pohledové tl. 50 mm, kotvené do ŽB stropní kce, včetně vnitřního opláštění SDK deskami tl. 15 mm okna vykázána v rámci výkazu oken

m2

440,870

Pol. 1335 je mimo cementovou desku součástí položek 1635; 1636 a 1637

1335

XTS_002	Prosklená sloupkopříčková fasáda - krycí lišta

hranatá, zasklení bezpečností, hliníkové profily pohledové tl. 50 mm, kotvené do ŽB stropní kce, včetně vnitřního opláštění z cementotřískové desky tl. 20 mm

m2

11,360

- Žádáme o vyškrtnutí položky 1334 a položka 1335 musí být odečtena od položek 1635; 1636 a 1637

- Žádáme zadavatele o kontrolu výměry položky 1335, dle našeho propočtu by měla být vyšší.

TEO: U položek č. 1334 a 1335 se jedná o opláštění SDK/Cetris deskami, samotná okna jsou vykázána v položkách 1635 až 1637.

Upraven popis položek č. 1334 a 1335.