Vysvětlení 8 dotazy a odpovědi 5b

Děkujeme za doplnění některých informací v poslední revizi projekčního rozpočtu. Pro správné nacenění,

- Žádáme zadavatele o doplnění dimenzí a tlakových ztrát u ventilátorů.

Jedná se o položky: 793; 794; 795; 796; 797; 798; 799; 800; 801; 802; 803; 804; 805; 806; 807; 808; 809; 810; 811; 812; 813; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025;

2026; 2027; 2028; 2029; 2030; 2031; 2032; 2033; 2034; 2037; 2038; 2039; 2040; 3399

TEO: U položek 792 až 813 + 2018 až 2034 a 2037, 2038 + 3399 doplněn a upraven popisek.

Položky č. 2016, 2017, 2039, 2040 byly na základě kontroly PD zrušeny.

Hodnoty tlakových ztrát pro ventilátory jsou uvedeny v dokumentu „D.1.4.3.c_a. SEZNAM STROJU A ZARIZENI – KLM“ v tabulce pro jednotlivé prvky – str. 5

- Žádáme zadavatele o doplnění dimenzí u kruhového potrubí. Jedná se o položky: 786; 2006

TEO: Výměra je u položek 786 a 2006 uvedena v rozvinuté ploše pro kruhové potrubí.

- Žádáme zadavatele o doplnění dimenzí a bližší technickou specifikaci položek VZT.

Jedná se o položky: 831; 836; 837; 838; 839; 842; 2057; 2061; 2062; 2063; 2064; 2065; 2066;

2083; 2092; 3428; 3429; 3430; 3431; 3432; 3433

TEO:

Pol. č. 831 → byl doplněn popisek – rozměr prvku.

Pol. č. 836, 837 → na základě kontroly byly položky zrušeny.

Pol. č. 839 → byl doplněn popisek – rozměr prvku, upravena MJ a množství ks

Pol. č. 842, 843 → na základě kontroly byly položky zrušeny.

V závislosti na zrušených výše zmíněných položkách a kontrole PD byly přidány nové položky a to č. 10225 až 10256 a to za položkou č. 844.

Pol. č. 2057 → na základě kontroly byla položka zrušena.

Pol. č. 2061, 2062, 2063 → na základě kontroly byly položky zrušeny.

Pol. č. 2064 → byl doplněn popisek – rozměr prvku, upravena MJ a množství ks.

Pol. č. 2065 → byla upravena MJ.

Pol. č. 2066, 2067 → na základě kontroly byly položky zrušeny.

Pol. č. 2083 → byl doplněn popisek – rozměr prvku

V závislosti na zrušených výše zmíněných položkách a kontrole PD byly přidány nové položky a to č. 10257 až 10279 a to za položkou č. 2068

Pol. č. 3428, 3429 → na základě kontroly byly položky zrušeny.

Pol. č. 3430 → byl doplněn popisek – rozměr prvku

Pol. č. 3431 → byl doplněn popisek – rozměr prvku, upravena MJ a množství ks.

Pol. č. 3432 → byl doplněn popisek – rozměr prvku, upravena MJ a množství ks.

Pol. č. 3433, 3434 → na základě kontroly byly položky zrušeny.

V závislosti na zrušených výše zmíněných položkách a kontrole PD byly přidány nové položky a to č. 10280 až 10299 a to za položkou č. 3435.

- Žádáme zadavatele o doplnění tloušťky, odolnosti a provedení VZT izolací. Jedná se o položky: 2085; 2091; 2093; 2094

TEO:

Pol. č. 2085 → byl doplněn popisek –druh a tl. izolace.

Pol. č. 2091 → byl doplněn popisek –druh a tl. izolace.

Pol. č. 2093 → byl doplněn popisek –druh a tl. izolace.

Pol. č. 2094 → byl doplněn popisek –druh a tl. izolace.