Vysvětlení 8 dotazy a odpovědi 7

Ve výkaze výměr v objektu D A3.2 Stavebně konstrukční řešení,  jsou uvedeny položky pro realizaci pilotového založení:

| 3182 | 226212313 |  | Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 20 m hornina III |  |  | m | 1 116,130 |  | – | ÚRS 2023-II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Výkaz výměr: |  | Viz výkresy D.1.1.2.1 | – |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Prům. 620 mm | – |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.1; 66,22 | 66,220 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.1; 20,45 | 20,450 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.1; 70,12 | 70,120 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.1; 38,96 | 38,960 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.2; 107,13 | 107,130 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.2; 23,37 | 23,370 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.2; 24,35 | 24,350 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.2; 25,32 | 25,320 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.2; 54,54 | 54,540 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.3; 66,22 | 66,220 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.3; 58,43 | 58,430 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.4; 54,38 | 54,380 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.4; 17,53 | 17,530 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.4; 55,51 | 55,510 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.4; 38,96 | 38,960 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.4; 20,45 | 20,450 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.4; 89,6 | 89,600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.4; 47,94 | 47,940 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.4; 23,37 | 23,370 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.5; 25,32 | 25,320 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.5; 56,49 | 56,490 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.5; 30,19 | 30,190 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.5; 33,11 | 33,110 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.5; 68,17 | 68,170 |  |  |  |  |  |

| 3183 | 226213413 |  | Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 30 m hornina III |  |  | m | 1 203,230 |  | – | ÚRS 2023-II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Výkaz výměr: |  | Viz výkresy D.1.1.2.1 | – |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Prům. 1000 mm | – |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: B.1; 47,12 | 47,120 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: B.1; 150,8 | 150,800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: B.1; 113,1 | 113,100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: B.2; 47,12 | 47,120 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: B.2; 97,39 | 97,390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: B.2; 51,84 | 51,840 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: B.2; 54,98 | 54,980 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: B.2; 174,36 | 174,360 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: B.2; 183,78 | 183,780 |  |  |  |  |  |

| Ozn.: B.2; 64,4 | 64,400 |
| --- | --- |
| Ozn.: B.2; 70,69 | 70,690 |
| Ozn.: B.2; 147,65 | 147,650 |

0023: Piloty	–

| 3184 | 231212212 Zřízení pilot svislých zapažených D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 20 m s vytažením pažnic z betonu železového | m 1 116,130 |  | – | ÚRS 2023-II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| w Výkaz výměr: | Viz výkresy D.1.1.2.1 | – |
| --- | --- | --- |
|  | Prům. 620 mm | – |
|  | Ozn.: A.1; 66,22 | 66,220 |
|  | Ozn.: A.1; 20,45 | 20,450 |
|  | Ozn.: A.1; 70,12 | 70,120 |
|  | Ozn.: A.1; 38,96 | 38,960 |
|  | Ozn.: A.2; 107,13 | 107,130 |
|  | Ozn.: A.2; 23,37 | 23,370 |
|  | Ozn.: A.2; 24,35 | 24,350 |
|  | Ozn.: A.2; 25,32 | 25,320 |
|  | Ozn.: A.2; 54,54 | 54,540 |
|  | Ozn.: A.3; 66,22 | 66,220 |
|  | Ozn.: A.3; 58,43 | 58,430 |
|  | Ozn.: A.4; 54,38 | 54,380 |
|  | Ozn.: A.4; 17,53 | 17,530 |
|  | Ozn.: A.4; 55,51 | 55,510 |
|  | Ozn.: A.4; 38,96 | 38,960 |
|  | Ozn.: A.4; 20,45 | 20,450 |
|  | Ozn.: A.4; 89,6 | 89,600 |
|  | Ozn.: A.4; 47,94 | 47,940 |
|  | Ozn.: A.4; 23,37 | 23,370 |
|  | Ozn.: A.5; 25,32 | 25,320 |
|  | Ozn.: A.5; 56,49 | 56,490 |
|  | Ozn.: A.5; 30,19 | 30,190 |
|  | Ozn.: A.5; 33,11 | 33,110 |
|  | Ozn.: A.5; 68,17 | 68,170 |

| 3185 | 231212313 Zřízení pilot svislých zapažených D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 30 m s vytažením pažnic z betonu železového | m 1 220,230 |  | – | ÚRS 2023-II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Výkaz výměr: | Viz výkresy D.1.1.2.1 | – |
| --- | --- | --- |
|  | Odbouraná část | – |
|  | Ozn.: D; 5,6 | 5,600 |
|  | Ozn.: D; 5,6 | 5,600 |
|  | Ozn.: D; 1 | 1,000 |
|  | Ozn.: D; 2,8 | 2,800 |
|  | Ozn.: viz TZ; 1 | 1,000 |
|  | Ozn.: viz TZ; 1 | 1,000 |
|  | Prům. 1000 mm | – |
|  | Ozn.: B.1; 47,12 | 47,120 |
|  | Ozn.: B.1; 150,8 | 150,800 |
|  | Ozn.: B.1; 113,1 | 113,100 |
|  | Ozn.: B.2; 47,12 | 47,120 |
|  | Ozn.: B.2; 97,39 | 97,390 |
|  | Ozn.: B.2; 51,84 | 51,840 |
|  | Ozn.: B.2; 54,98 | 54,980 |
|  | Ozn.: B.2; 174,36 | 174,360 |
|  | Ozn.: B.2; 183,78 | 183,780 |
|  | Ozn.: B.2; 64,4 | 64,400 |
|  | Ozn.: B.2; 70,69 | 70,690 |

Ozn.: B.2; 147,65	147,650

| 3186 | 58932931 |  | beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/8 |  |  | m3 | 477,750 |  | – | ÚRS 2023-II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Výkaz výměr: |  | Viz výkresy D.1.1.2.1 | – |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Odbouraný beton | – |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: D; 0,79 | 0,790 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: D; 0,99 | 0,990 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: D; 0,57 | 0,570 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: D; 0,23 | 0,230 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: viz TZ; 0,11 | 0,110 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: viz TZ; 0,11 | 0,110 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | = | 2,800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nové piloty | – |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.1; 10,26 | 10,260 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.1; 3,17 | 3,170 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.1; 10,87 | 10,870 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.1; 6,04 | 6,040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.2; 16,6 | 16,600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.2; 3,62 | 3,620 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.2; 3,77 | 3,770 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.2; 3,92 | 3,920 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.2; 8,45 | 8,450 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.3; 10,26 | 10,260 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.3; 9,06 | 9,060 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.4; 8,88 | 8,880 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.4; 2,72 | 2,720 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.4; 8,6 | 8,600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.4; 6,04 | 6,040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.4; 3,17 | 3,170 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.4; 13,89 | 13,890 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.4; 7,73 | 7,730 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.4; 3,62 | 3,620 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.5; 3,92 | 3,920 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.5; 8,76 | 8,760 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.5; 4,68 | 4,680 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.5; 5,13 | 5,130 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: A.5; 10,57 | 10,570 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: B.1; 11,78 | 11,780 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: B.1; 37,7 | 37,700 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: B.1; 28,27 | 28,270 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: B.2; 11,78 | 11,780 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: B.2; 24,35 | 24,350 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: B.2; 12,96 | 12,960 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: B.2; 13,74 | 13,740 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: B.2; 43,59 | 43,590 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: B.2; 45,95 | 45,950 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: B.2; 16,1 | 16,100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: B.2; 17,67 | 17,670 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: B.2; 36,91 | 36,910 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | = | 474,530 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dobetonávka | – |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: D; 0,14 | 0,140 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: viz TZ; 0,14 | 0,140 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ozn.: viz TZ; 0,14 | 0,140 |  |  |  |  |  |

| 3187 | 239111113 | Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty přes 650 do 1250 mm | m | 17,000 |  | – | ÚRS 2023-II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Výkaz výměr:   Viz výkresy D.1.1.2.1	–

Ozn.: D; 5,6	5,600

|  |  |  | Ozn.: D; 5,6 |  | 5,600 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ozn.: D; 1 |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Ozn.: D; 2,8 |  | 2,800 |  |  |
|  |  |  | Ozn.: viz TZ; 1 |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Ozn.: viz TZ; 1 |  | 1,000 |  |  |
| 3188 | Revize_a | 231611114 | Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 | t | 15,033 | – | ÚRS 2023-II |
|  |  | Výkaz výměr: | Viz výkresy D.1.1.2.1 |  | – |  |  |
|  |  |  | A.1; 1,298 |  | 1,298 |  |  |
|  |  |  | A.2; 1,47 |  | 1,470 |  |  |
|  |  |  | A.3; 0,708 |  | 0,708 |  |  |
|  |  |  | A.4; 2,516 |  | 2,516 |  |  |
|  |  |  | A.5; 1,554 |  | 1,554 |  |  |
|  |  |  | B.1; 1,566 |  | 1,566 |  |  |
|  |  |  | B.2; 3,96 |  | 3,960 |  |  |
|  |  |  | = |  | 13,072 |  |  |
|  |  |  | Prořez, prostřih 15%; 13,072*0,15 |  | 1,961 |  |  |

V projektové dokumentaci v technické zprávě D1.2.1.a je uvedena tabulka pilot.

Dle této tabulky neodpovídají výměry uvedené v zaslaném výkazu výměr, kdy např. piloty A1- A5 mají celkovou délku 571,5 bm, a piloty B1 a B2 celkovou délku 383 bm. Ve výkaze výměr je tak uvedeno násobně vyšší množství.

Žádáme o opravu výkazu výměr dle projektové dokumentace, případně vysvětlení uvedeného množství ve výkaze výměr. Které neodpovídá tabulce pilotového založení.

TEO: Viz Vysvětlení 8 dotazy a odpovědi 3.