Žádost o dodatečné informace

Po prostudování zadávací dokumentace bychom potřebovali odpovědi na několik dotazů:

1.	V části "Dozbrojení energocentra" je ve výkazu výměr uvedeno: Specifikace parametrů HW vybavení - pol.1- dodá UVT MU v termínu zahájení soutěže - nemáme k dispozici.

2.	V části "Venkovní rozvod slp" je výkazu výměr uvedeno: Doplnění aktivních prvků - bude upřesněno v RDS, Doplnění telefonní ústředny - bude upřesněno v RDS - nemáme k dispozici.

3.	V části strukturovaná kabeláž není ve výkazu výměr specifikováno, jestli jsou některé datové zásuvky určeny do parapetního žlabu.

4.	Počet modulů RJ45 dle počtu zásuvek vychází 1254, ale ve specifikaci je počet 1234. Proč?