Technická specifikace

ÚČEL A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Účelem dodávky je získat metabolické klece pro myši a potkany včetně příslušenství. Zařízení bude sloužit pro farmakokinetické studie na malých hlodavcích.

Předmětem dodávky je nové a zcela funkční zařízení včetně kompletní instalace, zprovoznění a zaškolení personálu v místě dodávky.

Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikované Zadavatelem. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ a model) |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| metabolická klec pro myš 12 ks |  |
| klec pro ustájení jedné myši včetně příslušenství (láhev na vodu, krmná zásuvka, sběrná nálevka, oddělovací kužel, močový kroužek, zkumavky na trus a moč) | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| oddělený sběr moči a výkalů | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| všechny části klece z autoklávovatelných materiálů (min. 120°C) | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| doplnění/odstranění napáječky a krmítka bez nutnosti otevření klece | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| sběr vzorků bez nutnosti otevření klece | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| záruka 24 měsíců | Dodavatel uvede ANO/ NE |

| metabolická klec pro potkana 12 ks |  |
| --- | --- |
| klec pro ustájení jednoho potkana o velikosti 150-300 g včetně příslušenství (láhev na vodu, krmná zásuvka, sběrná nálevka, oddělovací kužel, močový kroužek, zkumavky na trus a moč) |  |
| oddělený sběr moči a výkalů | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| všechny části z autoklávovatelných materiálů (min. 120°C) | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| doplnění/odstranění napáječky a krmítka bez nutnosti otevření klece | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| sběr vzorků bez nutnosti otevření klece |  |
| záruka 24 měsíců | Dodavatel uvede ANO/ NE |

| chladiče odebraných vzorků 12 ks |  |
| --- | --- |
| aktivní chlazení odebraných vzorků | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| kompatibilní s klecemi pro myši i potkany | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| teplotní rozsah minimálně od +5 do +20°C | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| přístroj nevydává vibrace a zvuky rušící ustájená zvířata | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| oddělené napájení a ovládání jednotlivých chladičů | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| záruka 24 měsíců | Dodavatel uvede ANO/ NE |

| stojany na metabolické klece 2 ks |  |
| --- | --- |
| Kapacita min. 10ks - max. 12 ks metabolických klecí | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| kompatibilní s klecemi pro myši i potkany | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| pojízdný s možností zabrzdění | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| kompatibilní s aktivními chladiči odebraných vzorků | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| záruka 24 měsíců | Dodavatel uvede ANO/ NE |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace.

Dodavatel je povinen přiložit k technické specifikaci uvedené v této tabulce i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.