## Rekapitulace
Rekapitulace - odhad nákladů
Stavba : | Hala depozitáře Těšetice
D.5.1- Elektroinstalace slaboproud
Popis | PZTS-EKV | SK | Přípojka | Cena celkem (bez DPH)
Dodávka - technologie | 0 | 0 |  | 0
Dodávka - instalační materiál | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž - technologie | 0 | 0 |  | 0
Montáž - instalační materiál | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní | 0 | 0 | 0 | 0
Cena celkem (bez DPH) | 0 | 0 | 0 | 0
Specifikace aktivníchprvků je v souladu s vybudovanou infrastrukturní sítí MUNI založená na síťových zařízeních výrobce Cisco, v současné chvíli
se jedná o přepínače (switche) řady Cisco 9200 a koncové přístupové WIFI body řady Cisco Catalyst 9115; je možno změnit za jiný výrobek
identických parametrů, za podmínky dodržení kompatibility.

## PZTS-EKV
ODHAD NÁKLADŮ
Stavba : |  | Hala depozitáře Těšetice
Objekt : |  |  |  | D.5.1. - Elektroinstalace slaboproud
P.č. | Č. pol. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
PZTS-EZS, EKV
Díl: | 1 | Dodávka - technologie:
1 | PC01 | Ústředna PZTS/EKV modulárního systému, 4 sběrnice rozšiřitelná až na 12 sběrnic, 240 modulů na sběrnici, 2x ETHERNET, box pro AKU 40 Ah, zdroj, přepěťová ochrana (bez licence), Metodika MU | ks | 1 |  | 0
příloha č. 02,03
2 | PC02 | Licence 1000 zón, 100 dveří, 1000 uživatelů | ks | 1 |  | 0
příloha č. 02,03
3 | PC03 | Koncentrátor, 8x vstup, 1x výstup 30V/1A, 1x analog IN a OUT 0-10V, Dallas | ks | 6 |  | 0
příloha č. 02,03
4 | PC04 | Dveřní modul, 2x Wiegand kanál, 2x výstupní relé 30V/2A | ks | 2 |  | 0
příloha č. 02,04
5 | PC05 | Duální snímač karet EM/Mifare, tlačítko, Metodika MU | ks | 4 |  | 0
příloha č. 02,04
6 | PC06 | Dotykový ovládací panel, RGBW, černá, multiplatformní čtečka HID, 1x Wiegand, 2x relé 30V/1A, 4x vstup, hliníkové provedení, montáž na povrch | ks | 1 |  | 0
příloha č. 02,03
7 | PC07 | Systémový zdroj 12V/10A v boxu rozměru 444x444x182mm, prostor pro AKU 40 Ah, vybavený se zdroji | ks | 1 |  | 0
příloha č. 02,03
8 | PC08 | AKU 40-12 - akumulátor 12V/40 Ah, 198x166x170 mm, 14,2 kg | ks | 1 |  | 0
příloha č. 02,03
9 | PC09 | Akumulátor 12V 28Ah | ks | 1 |  | 0
příloha č. 02,03
10 | PC10 | Montážní box 220x220x50 mm pro 1x modul a rozšiřující kartu, montáž na povrch | ks | 4 |  | 0
příloha č. 02,03
11 | PC11 | Montážní box 440x440x140 mm pro 1x modul a rozšiřující kartu, montáž na povrch | ks | 1 |  | 0
příloha č. 02,03
12 | PC12 | GSM/GPRS/LTE komunikátor určený pro simulaci telefonní linky pomocí GSM sítě, připojenou telefonní linku lze neustále dohlížet, navíc lze překládat Contact-ID zprávy do srozumitelných SMS zpráv (lze přenášet různé typy zpráv na různá telefonní čísla). GSM komunikátor lze používat pro různé zabezpečovací systémy na trhu (např. Dominus3). Zařízení dokáže uživatele informovat také telefonním hovorem, kde se přehraje hlasová zpráva o délce až 8s | ks | 1 |  | 0
příloha č. 02,03
13 | PC13 | Digital PIR, nízká spotřeba max. 10ma v klidu, modifikace prostorové charakteristiky - vějíř dosah až 16m, stojánek,EN50131- stupeň 2, | ks | 5 |  | 0
příloha č. 02,03
14 | PC14 | Digital PIR, nízká spotřeba max. 10ma v klidu, modifikace prostorové charakteristiky - chodba, dosah až 24m, stojánek,EN50131- stupeň 2, | ks | 1 |  | 0
příloha č. 02,03
15 | PC15 | Digital PIR, nízká spotřeba max. 10ma v klidu, modifikace prostorové charakteristiky - záclona, dosah až 16m, stojánek,EN50131- stupeň 2, | ks | 1 |  | 0
příloha č. 02,03
16 | PC16 | Kombinovaný detektor (teplotní a kouřový), volitelný režim detekce, hexamřížka proti vniknutí nečistot, paměť poplachu, samoreset, konfigurace pomocí DIP přepínače, univerzální zapojení, volitelné vestavěné 2EOL/NC (2x1,1kOhm), detekce znečištění optické komory, CPR, EN 54-5, EN 54-7. | ks | 17 |  | 0
příloha č. 02,03
17 | PC17 | Detektor tříštění skla dosah nejméně 8m, SZ2 | ks | 5 |  | 0
příloha č. 02,03
18 | PC18 | Magnetický kontakt na dveře na okno, polarizovaný, vyvážený, závrtný/povrchový, pracovní mezera max. 22 mm, 4 vodiče, SZ3 | ks | 18 |  | 0
příloha č. 02,03
19 | PC19 | Magnetický kontakt na vrata, polarizovaný, vyvážený, povrchový, pracovní mezera max. 35 mm, 4 vodiče, SZ3 | ks | 2 |  | 0
příloha č. 02,03
20 | PC20 | Propojovací krabice povrchová, 15 "P" kontaktů + tamper, plastová, bílá , SZ3 | ks | 13 |  | 0
příloha č. 02,03
21 | PC21 | Vnitřní siréna | ks | 1 |  | 0
příloha č. 02,03
22 | PC22 | Vnější siréna zálohovaná se světelnou signalizací včetně akumulátoru 12V, 1,2 Ah | ks | 1 |  | 0
příloha č. 02,03
23 | PC23 | Elektromechanický samozamykací zámek 12 až 24V DC, 0,5 Amax., kování klika/klika, protiplech, kabelová průchodka křídlo/zárubeň zapuštěná | ks | 4 |  | 0
příloha č. 02,03
24 | PC24 | Drobný doplňující materiál | ks | 1 |  | 0
příloha č. 02-15
| Celkem za | 1 Dodávka - technologie: |  |  |  | 0
Díl: | 2 | Dodávka - elektroinstalační materiál:
25 | PC025 | Kabel FTP drát CAT5E (sběrnice, zámek), 4x2x0,5, B2cas1d1 | m | 140 |  | 0
příloha č. 02,03
26 | PC026 | Kabel kabel napájecí 2x 1,5, B2cas1d1 | m | 40 |  | 0
příloha č. 02,03
27 | PC027 | Kabel sdělovací pro smyčky 3x2x0,5 stíněný, B2cas1d1 | m | 370 |  | 0
příloha č. 02,03
28 | PC028 | Ohebná PVC trubka pr.32/24,3mm včetně protahovacích krabic 68 | m | 120 |  | 0
příloha č. 02,03
29 | PC029 | Vkládací lišta FeZn 30x24 včetně krytky a příslušenství | m | 80 |  | 0
Příloha: č.02,03
30 | PC030 | Kabelový žlab FeZn125x50 včetně víka a příslušenství | m | 10 |  | 0
příloha č. 02,03
31 | PC031 | Drobný instalační materiál (vruty, štítky, popisky, příchytky, vázací pásky,propojovací konnektory, kabelové průchodky atd.) | ks | 1 |  | 0
příloha č. 02,03
| Celkem za | 2 Dodávka - elektroinstalační materiál: |  |  |  | 0
Díl: | 3 | Montáž - technologie:
32 | PC032 | Montáž ústředny PZTS se zdrojem a komunikátorem přes 1 do 4 linek | ks | 1 |  | 0
33 | PC033 | Montáž koncentrátoru nebo expanderu v krytu | ks | 6 |  | 0
34 | PC034 | Montáž ovládací klávesnice pro dodanou ústřednu | ks | 1 |  | 0
35 | PC035 | Montáž dveřního modulu pro připojení čteček v krytu | ks | 2 |  | 0
36 | PC036 | Montáž čtečky | ks | 4 |  | 0
37 | PC037 | Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem bez akumulátoru | ks | 1 |  | 0
38 | PC038 | Akumulátor 12V 40Ah | ks | 1 |  | 0
39 | PC039 | Akumulátor 12V 28Ah | ks | 1 |  | 0
40 | PC040 | Programování základních parametrů ústředny PZTS | ks | 1 |  | 0
41 | PC041 | Programování systému na jeden detektor PZTS | ks | 45 |  | 0
42 | PC042 | Oživení systému na jeden detektor PZTS | ks | 45 |  | 0
43 | PC043 | Nastavení výstupů | ks | 3 |  | 0
44 | PC044 | Vyhledání vývodu nebo krabice pro slaboproud | ks | 45 |  | 0
45 | PC045 | Popis segmentů kabláže | ks | 45 |  | 0
46 | PC046 | Montáž detektoru na stěnu nebo na strop | ks | 29 |  | 0
47 | PC047 | Montáž komunikátoru GSM do ústředny | ks | 1 |  | 0
48 | PC048 | Montáž magnetického kontaktu povrchového/ nzávrtného | ks | 18 |  | 0
49 | PC049 | Montáž zálohové sirény s majákem a s akumulátorem 1,2 Ah | ks | 1 |  | 0
50 | PC050 | Montáž sirény vnitřní pro vyhlášení poplachu | ks | 1 |  | 0
51 | PC051 | Montáž krabice pro expander s uložením na omítku | ks | 4 |  | 0
52 | PC052 | Montážní box 440x440x140 mm pro 1x modul a rozšiřující kartu, montáž na povrch | ks | 1 |  | 0
53 | PC053 | Propojovací krabice povrchová, 15 "P" kontaktů + tamper, plastová, bílá , SZ3 | ks | 12 |  | 0
54 | PC054 | Montáž elektromechanického samozamykacího zámku s panikovou funkcí | ks | 4 |  | 0
55 | PC055 | Drobný doplňující materiál | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | 3 Montáž - technologie: |  |  |  | 0
Díl: | 4 | Montáž - elektroinstalační materiál:
56 | PC056 | Kabel FTP drát CAT5E, 4x2x0,5 | m | 140 |  | 0
57 | PC057 | Kabel kabel napájecí 2x 1,5 | m | 40 |  | 0
58 | PC058 | Kabel sdělovací pro smyčky 3x2x0,5 stíněný | m | 370 |  | 0
59 | PC059 | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky | m | 90 |  | 0
60 | PC060 | PVC trubka pod omítkou + krabice, vč. drážky a zapravení hrubou omítkou a zaomítání štukovou omítkou a výmalby v rozsahu provedení drážky, ( nová + stávající) | m | 30 |  | 0
61 | PC061 | Montáž kabelového žlabu ocelového 30x24 mm | m | 80 |  | 0
62 | PC062 | Montáž kabelového žlabu ocelového 125x50 mm | m | 10 |  | 0
63 | PC063 | Průrazy stěnou a opětné utěsnění | ks | 5 |  | 0
64 | PC064 | Stavební mechanismy pro práci ve výškách do 6 m | ks | 1 |  | 0
65 | PC065 | Drobný instalační materiál | ks | 1 |  | 0
66 | PC066 | Likvidace odpadů (v tunách) | t | 0.05 |  | 0
| Celkem za | 4 Montáž - elektroinstalační materiál: |  |  |  | 0
Díl: | 5 | Ostatní
67 | PC067 | Výrobní dokumentace | ks | 1 |  | 0
68 | PC068 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
69 | PC069 | Individuální a funkční zkoušky | ks | 1 |  | 0
70 | PC070 | Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz v délce 12 měsíců | ks | 1 |  | 0
71 | PC071 | Zpracování provozních řádů | ks | 1 |  | 0
72 | PC072 | Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, konzultace s uživatelem | HZS | 8 |  | 0
73 | PC073 | SW práce | HZS | 8 |  | 0
74 | PC074 | Práce technika / specialisty - konfigurace / programování systému | HZS | 8 |  | 0
75 | PC075 | Vzorkování koncových prvků | HZS | 6 |  | 0
76 | PC076 | Projektové řízení - PM | HZS | 16 |  | 0
| Celkem za | 5 Ostatní |  |  |  | 0

## SK
ODHAD NÁKLADŮ
Stavba : |  | Hala depozitáře Těšetice
Objekt : |  |  |  | D.5.1. Elektroinstalace slaboproud
P.č. | Č. pol. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK
Díl: | 1 | Dodávka - technologie
1 | PC001 | Kabel pro strukturované kabeláže, provedení S/FTP - kategorie 6A, drát,B2ca-s1,d2,a1. Dle standardu SK | m | 340 |  | 0
Příloha: č.02,03
2 | PC002 | Kompletní dvojzásuvka 45x45 osazená dvěma RJ45 moduly CAT6A včetně vestavby do parapetního žlabu | ks | 2 |  | 0
Příloha: č.02,03
2 | PC002 | Kompletní dvojzásuvka osazená dvěma RJ45 moduly CAT6A v provedení IP44 nebo lepší | ks | 3 |  | 0
Příloha: č.02,03
3 | PC003 | Patch panel, 24xSTP Cat.6A . Dle standardu SK | ks | 1 |  | 0
Příloha: č.02,03
4 | PC004 | Rozvaděč nástěnný 12U 600x450, včetně vybavení dle standardu SK | ks | 1 |  | 0
Příloha: č.02,03
5 | PC005 | Vyvazovací panel | ks | 1 |  | 0
Příloha: č.02,03
6 | PC006 | Napájecí panel 8x230VAC,1U, přepěťová ochrana | ks | 1 |  | 0
Příloha: č.02,03
7 | PC007 | Patch kabel RJ45, SFTP, Cat.6A, 5m, LSOH, dle standardu SK | ks | 3 |  | 0
Příloha: č.02,03
8 | PC008 | Patch kabel RJ45, SFTP, Cat.6A, 2m, LSOH, dle standardu SK | ks | 10 |  | 0
Příloha: č.02,03
9 | PC009 | Patch kabel RJ45, SFTP, Cat.6A, 1m, LSOH,dle standardu SK | ks | 10 |  | 0
Příloha: č.02,03
10 | PC010 | Spravovatelný switch řady Cisco 9200 nabízející 24 portů RJ-45 s podporou PoE+ (802.3af/at) a 4 sloty SFP pro uplink. Celkový poskytnutý výkon pro napájení po síti může být až 370 W (při použití sekundárního zdroje až 740 W). Přepínací kapacita switche je až 56 Gbps a rychlost směrování činí až 41,66 Mpps. ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE: Portů: 24 x RJ-45 10/100/1000 Mb/s PoE+, 4 x SFP slot, 2 x RJ-45 (konzole + management), 1 x mini USB typ B (konzole), 2 x USB 2.0; PoE: ano, 370 W; Kapacita switche: 56 Gb/s; Rychlost směrování: 41,66 Mp/s; Rozměry: 445 x 288 x 44 mm; Hmotnost: 4,71 kg | ks | 1 |  | 0
Příloha: č.02,03
11 | PC011 | 2pásmový Wi-Fi 6 access point řady Cisco Catalyst 9115 založen na bezdrátové technologii 2,4 GHz a 5 GHz standardu 802.11ax (zpětně kompatibilní s 802.11a/b/g/n/ac). Rychlost přenášených dat činí až 5,38 Gb/s (kombinovaná). Pro připojení je přítomen multi-gigabitový Ethernet RJ-45 port (100/1000/2500). | ks | 2 |  | 0
Příloha: č.02,03
12 | PC012 | 2pásmový Wi-Fi 6 access point řady Cisco Catalyst 9115 založen na bezdrátové technologii. Maximální přenosová rychlost: 1300 Mbit/s, Maximální přenosová rychlost WLAN: 1300 Mbit/s, Přenosová rychlost sítě Ethernet: 10,100,1000 Mbit/s. Šifrování/zabezpečení: 802.1x RADIUS, AES, EAP, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, WPA, WPA2, Podpora VPN: IPsec, L2TP. WAN port: Ethernet (RJ-45). Vstupní střídavé napětí: 44 - 57 V, Spotřeba elektrické energie: 32 W, Typ konektoru: Typ C. Umístění: Zeď, Barva: Šedá, Kód mezinárodní ochrany (IP): IP67; IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u; 802.1x RADIUS, AES, EAP, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, WPA, WPA2; Podpora napájení po Ethernetu (PoE); Vnitřní Integrovaná antén | ks | 1 |  | 0
Příloha: č.02,03
13 | PC013 | UPS 250VA, 230VAC, rackmount, 1U, včetně modulu dálkové správy prostřednictvím SNMP | ks | 1 |  | 0
Příloha: č.02,03
| Celkem za | 1 Dodávka - technologie |  |  |  | 0
Díl: | 2 | Dodávka - elektroinstalační materiál:
14 | PC014 | Parapetní žlab FeZn 110x70 včetně přepážky, krytu a příslušenství (T kus, zakončení apod.) | m | 10 |  | 0
Příloha: č.02,03
15 | PC015 | Kabelový žlab FeZn 125x50 včetně víka a příslušenství | m | 60 |  | 0
Příloha: č.02,03
16 | PC016 | Vkládací lišta FeZn 30x24 včetně víka a příslušenství | m | 20 |  | 0
Příloha: č.02,03
17 | PC017 | Elektroinstalační trubka 32/24,3 vč. protahovacích krabic | m | 45 |  | 0
Příloha: č.02,03
18 | PC018 | Kabelový prostup KP - s dvěma koleny vhodné pro vývod kabelů a trubek na střechu - materiál nerez. Vhodné pro prostupy fotovoltaických elektráren, kabeláží na IT a trubky klimatizace. Odolný UV a mrazu. Dvě natáčecí kolena pro snadné nastavení vhodné pozice. | ks | 1 |  | 0
Příloha: č.02,03
19 | PC019 | Rozváděč určený k distribuci 100 párů ve vnitřním i venkovním prostředí. Rozváděč je určen k povrchové montáži.. Rozměry 319 × 205 × 135 mm. | ks | 1 |  | 0
Příloha: č.02,03
20 | PC020 | Kabel CYA6 zž | m | 15 |  | 0
Příloha: č.02,03
21 | PC021 | Dvouplášťová HDPE ohebná trubka prům. 40/32 mm, oranžová, včetně úložného materiálu na povrchovou montáž | m | 5 |  | 0
Příloha: č.02,03
22 | PC022 | Materiál na utěsnění průchodu trubky do terénu | ks | 1 |  | 0
Příloha: č.02,03
23 | PC023 | Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál (vruty, štítky, popisky, příchytky, vázací pásky atd.) | ks | 1 |  | 0
Příloha: č.02,03
| Celkem za | 2 Dodávka - elektroinstalační materiál: |  |  |  | 0
Díl: | 3 | Montáž - technologie:
21 | PC021 | Montáž rozvaděče nástěnného | ks | 1 |  | 0
22 | PC022 | Montáž datové dvouzásuvky | ks | 5 |  | 0
23 | PC023 | Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP | ks | 1 |  | 0
24 | PC024 | Měření na účastnické zásuvce F/FTP a vyhotovení reportů | ks | 13 |  | 0
25 | PC025 | Montáž vyvazovacíhoho panelu 1U | ks | 1 |  | 0
26 | PC026 | Montáž napájecího panelu do rozvaděče | ks | 1 |  | 0
27 | PC027 | Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení | ks | 2 |  | 0
| Celkem za | 3 Montáž - technologie: |  |  |  | 0
Díl: | 4 | Montáž - instalační materiál
28 | PC028 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty | m | 340 |  | 0
29 | PC029 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem | ks | 26 |  | 0
30 | PC030 | Značení trasy vedení pro slaboproud | m | 150 |  | 0
31 | PC031 | Montáž kabelového žlabu ocelového 30x24 mm | m | 20 |  | 0
32 | PC032 | Montáž kabelového žlabu ocelového 125x50 mm | m | 60 |  | 0
33 | PC033 | Montáž kabelového žlabu ocelového 110x70 mm | m | 10 |  | 0
34 | PC034 | Elektroinstalační trubka 32/24,3 vč. protahovacích krabic, montáž pod omítku vč. drážky, zapravení hrubou omítkou a zaomítání štukovou omítkou a výmalby v rozsahu provedení drážky | m | 30 |  | 0
35 | PC035 | Kabelový prostup KP - s dvěma koleny | ks | 1 |  | 0
36 | PC036 | Rozváděč určený k distribuci 100 párů ve vnitřním i venkovním prostředí. Rozváděč je určen k povrchové montáži.. Rozměry 319 × 205 × 135 mm. | ks | 1 |  | 0
37 | PC037 | Kabel CYA6 zž | m | 15 |  | 0
38 | PC038 | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky | m | 20 |  | 0
39 | PC039 | Likvidace odpadů (v tunách) | t | 0.05 |  | 0
40 | PC040 | Drobný instalační materiál (RJ45 CAT6A konektory,vruty, štítky, popisky, příchytky, vázací pásky, kabelové průchodky atd.) | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | 4 Montáž - instalační materiál |  |  |  | 0
Díl: | 5 | Ostatní
38 | PC038 | Vzorkování koncových prvků | ks | 1 |  | 0
39 | PC039 | Součinnost IT specialisty uživatele - konzultace, součinnost s poskytovatelem IT služeb | ks | 1 |  | 0
40 | PC040 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
41 | PC041 | Individuální a funkční zkoušky | ks | 1 |  | 0
42 | PC042 | Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, seznámení se s prostory STO, konzultace s uživatelem | ks | 1 |  | 0
43 | PC043 | Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz v délce 12 měsíců | ks | 1 |  | 0
44 | PC044 | Projektové řízení - PM | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | 5 Ostatní |  |  |  | 0

## Přípojka
ODHAD NÁKLADŮ
Stavba : |  | Hala depozitáře Těšetice
Objekt : |  |  |  | D.5.1. Elektroinstalace slaboproud
P.č. | Č. pol. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
PŘÍPOJKA SLP
Díl: | 2 | Dodávka - elektroinstalační materiál:
1 | PC001 | Kabelová komora vodotěsná prům. 630 mm, hloubka 800 mm, včetně víka a příslušenství | ks | 1 |  | 0
Příloha: č.04
2 | PC002 | Rozváděč určený k distribuci 100 párů ve vnitřním i venkovním prostředí. Rozváděč je určen k zazdění do úrovně omítky, k překrytí spáry je použit krycí rámeček. Rozměry 319 × 205 × 135 mm. | ks | 1 |  | 0
Příloha: č.02-04
3 | PC003 | Kabel CYA6 zž | m | 15 |  | 0
Příloha: č.02-04
4 | PC004 | HDPE dvouplášťová korugovaná trubka prům. 63/52 mm, do země, včetně zavlékacího prvku | m | 40 |  | 0
Příloha: č.04
5 | PC005 | Výstražná červená fólie | m | 20 |  | 0
Příloha: č.04
6 | PC006 | Těsnící materiálo do prostupu | ks | 1 |  | 0
Příloha: č.04
| Celkem za | 2 Dodávka - elektroinstalační materiál: |  |  |  | 0
Díl: | 4 | Montáž - instalační materiál
7 | PC007 | Výkop kabelové rýhy (š x h) 35x85 cm, včetně pískování, hutnění | m | 18 |  | 0
Příloha: č.04
8 | PC008 | Zához kabelové rýhy (š x h) 35x85 cm, včetně pískování, hutnění | m | 18 |  | 0
Příloha: č.04
9 | PC009 | Kabelová komora vodotěsná prům. 630 mm, hloubka 800 mm, včetně víka a příslušenství , vyřezání jednoho kruhového otvoru | ks | 1 |  | 0
Příloha: č.04
10 | PC010 | Rozvaděč pro 100 párů pod omítku včetně kasy a obezdění | ks | 1 |  | 0
Příloha: č.02-04
11 | PC011 | Kabel CYA6 zž | m | 15 |  | 0
Příloha: č.02-04
12 | PC012 | HDPE dvouplášťová korugovaná trubka prům. 63/52 mm, do země, včetně zavlékacího prvku | m | 40 |  | 0
Příloha: č.04
13 | PC013 | Výstražná červená fólie | m | 20 |  | 0
Příloha: č.04
14 | PC014 | Vytýčení trasy | m | 20 |  | 0
Příloha: č.04
15 | PC015 | Provizorní úprava kabelové rýhy prosátou zeminou | kpl | 7 |  | 0
Příloha: č.04
16 | PC016 | Závěrečné terénní úpravy | kpl | 1 |  | 0
Příloha: č.04
| Celkem za | 4 Montáž - instalační materiál |  |  |  | 0
Díl: | 5 | Ostatní
14 | PC017 | Geodetické zaměření | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | 5 Ostatní |  |  |  | 0